13 P. O. D. ŠVIESOS LEMPOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė | Tiksliai pažymimas techninis parametras gamintojo parengtoje dokumentacijoje. Būtina pateikti nuorodą į konkretų psl., pažymėti siūlomą parametrą ir nurodyti jo eil. nr, esantį techninėje specifikacijoje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šviesos lempa (įrašomas gamintojas, modelis) |  |  |  |  |
| 1. | Mobili apžiūros lempa ant stovo su ratukais, ilga alkūnė | ne mažiau kaip 4 ratukai |  |  |
| 2. | Apšvietimas: |  |  |  |
| 2.1 | Bešešėlinė LED technologija arba lygiavertė | Būtina |  |  |
| 2.1. | Šviesos intensyvumas 1 m. atstumu | Ne mažiau 50000 lx |  |  |
| 2.2 | Spalvinė temperatūra | Ne mažiau 4300 K |  |  |
| 2.3 | Šviesos perteikimo indeksas % | Ne mažiau 95 Ra |  |  |
| 3. | Šviesos intensyvumo reguliavimas | Ne siauresniame diapazone nei 50-100% reguliavimas nuoseklus, sukama rankenėle/jutiklinis mygtukas arba alternatyvus |  |  |
| 4. | Reguliuojamas šviesos lauko dydis | Ne mažesnis 15 cm |  |  |
| 5. | LED deklaruojamas tarnavimo laikas | Ne mažiau 50000 val. |  |  |
| 6. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |

Bendrieji reikalavimai:

- Prekė turi būti paženklinta CE ženklu.

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus lietuvių arba anglų kalba, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas  gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti nurodytos techninės specifikacijos lentelėje).

- Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.

netaikoma garantijai