5 P. O. D. LANKSTAUS FIBROENDOSKO (NAZOFARINGOLARINGOSKOPO) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė | Tiksliai pažymimas techninis parametras gamintojo parengtoje dokumentacijoje. Būtina pateikti nuorodą į konkretų psl., pažymėti siūlomą parametrą ir nurodyti jo eil. nr, esantį techninėje specifikacijoje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lankstus fibroendoskopas (nazolaringoskopas) (įrašomas gamintojas, modelis) |  |  |  |
| 1.1 | Darbinis ilgis | 320 mm ± 5mm |  |  |
| 1.2 | Darbinis skersmuo | 3,0±0,5 mm |  |  |
| 1.3 | Matymo kampas | 80°±5° |  |  |
| 1.4 | Stebėjimo kryptis | 0°±5° |  |  |
| 1.5 | Galo lenkimo kampas aukštyn/ žemyn | 130°±5°/130°±5° |  |  |
| 1.6 | Matymo gylis | Ne siauresniame diapazone kaip nuo 5-50 mm |  |  |
| 2. | Nešiojamas šviesos šaltinis | Būtina |  |  |
| 3. | Jungimas prie portatyvinio LED šaltinio | Būtina |  |  |
| 4. | Pilnai merkiamas apruošiant | Būtina |  |  |
| 5. | Hermetiškumo matuoklis | 1 vnt. |  |  |
| 6. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |

Bendrieji reikalavimai:

- Prekė turi būti paženklinta CE ženklu.

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus lietuvių arba anglų kalba, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas  gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti nurodytostechninės specifikacijos lentelėje).

- Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.

netaikoma garantijai