9 P. O. D. MASAŽO STALO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė | Tiksliai pažymimas techninis parametras gamintojo parengtoje dokumentacijoje. Būtina pateikti nuorodą į konkretų psl., pažymėti siūlomą parametrą ir nurodyti jo eil. nr, esantį techninėje specifikacijoje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kušetė su hidrauliniu (pedalas kojai) aukščio reguliavimu (įrašomas gamintojas, modelis) |  |  |  |
| 1.1 | Kušetė | 2 dalių |  |  |
| 1.2 | Rėmas | Dviguba kolona arba kryžminis kėlimo mechanizmas |  |  |
| 1.3 | Rėmo spalva | Balta |  |  |
| 1.4 | Galvos, nugaros atlošas | Reguliuojamas hidrauliniu būdu arba dujine spyruokle ne siauresniame intervale kaip nuo -0 iki +70 laipsnių |  |  |
| 1.5 | Plotis | ≥60 cm |  |  |
| 1.6 | Aukštis nuo grindų | Minimalus 45cm ± 2 cm. |  |  |
| 1.7 | Aukštis nuo grindų | Maximalus 90cm ± 2 cm. |  |  |
| 1.8 | Max. naudotojo svoris | ≥ 175 kg. |  |  |
| 1.9 | Užpildo storis | Nuo 5 cm |  |  |
| 1.10 | Kušetės audinys | Dirbtinė oda |  |  |
| 1.11 | Pakeliami ratukai | Būtina |  |  |
| 1.12 | Popieriaus laikiklis | Būtina |  |  |
| 1.13 | Išpjova veidui | Būtina |  |  |
| 2 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne trumpesnis nei 24 mėnesiai |  |  |

Bendrieji reikalavimai:

- Prekė turi būti pažymėta CE ženklu su identifikavimo numeriu.

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus lietuvių arba anglų kalba, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas  gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti nurodytos techninės specifikacijos lentelėje).

netaikoma garantijai