| Kvietimo dalyvauti rinkos konsultacijoje dėl reagentų ir darbo priemonių šlapimo, kraujo ph, kraujo dujų tyrimams pirkimo 1 priedas |  |
| --- | --- |

1 pirkimo dalis. Reagentai ir darbo priemonės bendriems šlapimo tyrimams, analizatorius panaudos arba nuomos pagrindais, techninės priežiūros ir remonto paslaugos

Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis nurodytiems tyrimams atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas ir sklandus analizatoriaus darbas. Tuo atveju, jeigu pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškės, jog nurodytų tyrimų atlikimui reikalingas didesnis kiekis reagentų/eksploatacinių medžiagų arba reikalingi papildomi reagentai/eksploatacinės medžiagos, juos tiekėjas turės pateikti perkančiajai organizacijai savo sąskaita.

Kartu su reagentais turi būti pateikiamos lietuvių ir originalo kalbomis reagentų instrukcijos ir saugos duomenų lapai.

Kartu su eksploatacinėmis medžiagomis turi būti pateikiamos eksploatacinių medžiagų instrukcijos lietuvių ir originalo kalbomis.

Tiekėjas, kartu su pasiūlymu, privalo pateikti visų analizatoriui reikalingų reagentų is eksploatacinių medžiagų sąrašą, užtikrinantį šioje specifikacijoje nurodyto laboratorinių tyrimų kiekio atlikimą per 36 mėnesių laikotarpį.

Bendrieji reikalavimai: 1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, pateikiant reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį (atliekant ne mažiau kaip 2-jų lygių kokybės kontrolę pagal gamintojo nurodymus), numatomam nurodytam tyrimų skaičiui. Tyrimo kontrolei turi būti naudojamos kontrolinės medžiagos su tyrimo reikšmėmis siūlomam analizatoriui. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti. 2. Reagentai ir papildomos priemonės, analizatorius turi atitikti Europos Sąjungos direktyvos 2017/746 reikalavimus ir turi būti pažymėtas CE ženklu. Jei analizatorius , regentai, papildomos priemonės pažymėtos CE ženklu pagal ES direktyvos 98/79 reikalavimus, tiekėjas turi pateikti gamintojo CE sertifikato papildymą, patvirtinantį, kad reagentai, papildomos priemonės, analizatorius atitinka ES 2017/746 reikalavimus. 3. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos (jei techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip). 4. Reagentai gali būti paruošti naudojimui arba operatorius juos pasiruošia pats. 5. Tiekėjas privalo pateikti prietaiso naudojimo instrukciją, tyrimo metodikas lietuvių ir anglų kalbomis. 6. Techninių ir kokybinių reikalavimų atitikimą pagrįsti pateikiant gamintojo dokumentaciją su TIKSLIAI pažymėta atitikimo vieta. 7. Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, siūlomo analizatoriaus gamintojo arba su analizatoriaus gamintojo patvirtintais adaptacijos bei analitinės-klinikinės validacijos protokolais ir pilnai atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus. 8.Su analizatoriaus pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, tranzitas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, kitos su tinkamu analizatoriaus pristatymu susijusios išlaidos, pristatyto analizatoriaus surinkimas, sumontavimas/instaliavimas/įdiegimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, analizatoriaus naudojimo instrukcijos lietuvių ir originalo kalbomis pateikimas, medicinos prietaiso paso užpildymas, perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su analizatoriumi, garantinis remontas. 9. Analizatorius turi būti naujas (nenaudotas ir pagamintas ne anksčiau kaip 2023 metais). 10. Analizatoriaus pristatymo terminai: naujo analizatoriaus ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos savo sąskaita pristato analizatorių perkančiajai organizacijai. Tiekėjas pasiūlęs trumpesnį pristatymo terminą, gaus papildomų ekonominio naudingumo balų TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Reagento pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai, | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Siūloma pakuotė (kiekis ml/vnt.) | Siūlomų pakuočių kiekis per 12 mėn., įvertinus nurodytą tyrimų skaičių | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | PVM__ proc. | Suma Eur be PVM, įvertinus nurodytą kiekį | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, reagentų ir priemonių konkretūs techniniai parametrai (atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1. | Diagnostinės šlapimo juostelės | Originalios, skirtos siūlomam analizatoriui Parametrų ne mažiau 10: pH, nitritai, gliukozė, baltymas, eritrocitai, leukocitai, santykinis tankis, bilirubinas, urobilinogenas, ketonai | 15000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Šlapimo kontrolė | (žinomos normalios, patologinės reikšmės) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Kitos papildomos priemonės ir medžiagos, tirpalai, reikalingi nurodytiems tyrimams atlikti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra kaina Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo pateikimo metu galiojantis ___ PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Turi būti galimybė reagentus, kontrolinių ir kalibravimo mėginius pirkti ne pakuotėmis, bet pagal poreikį- atskirais buteliukais.

PANAUDOS/ NUOMOS PAGRINDAIS  SIŪLOMO ANALIZATORIAUS EKSPLOATAVIMO IŠLAIDOS								                                2 lentelė

| Eil. Nr. | Techninio aptarnavimo (TP) periodiškumas | TP skaičius per 36mėn. | Vienos TP kaina EUR be PVM* | TP kaina įvertinus nurodytą kiekį | TP metu keičiamų detalių, eksploatacinių medžiagų pavadinimai** | Keičiamų detalių ir ekspl. medžiagų mato vnt. | Keičiamų detalių ir ekspl. medžiagų kiekis per 36 mėn. | Keičiamų detalių ir ekspl. medžiagų mato vnt. kaina EUR be PVM | Keičiamų detalių ir ekspl. medžiagų kaina EUR be PVM įvertinus nurodytą kiekį (8x9) | Bendra analizatoriaus eksploatacinių išlaidų kaina 12 mėn. EUR be PVM (5+10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra eksploatacinių išlaidų kaina EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo pateikimo metu galiojantis ____ proc. PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra eksploatacinių išlaidų kaina EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Į techninės priežiūros kainą įskaičiuotos visos tiekėjo išlaidos , susijusios su tinkamu  techninės priežiūros  atlikimu, taip pat atvykimo   ir kt.

** Turi būti įskaičiuotos visos eksploatacinės medžiagos (keičiamos detalės, medžiagos, terminis popierius, ir kt.) nurodytam tyrimų skaičiui, nurodytas medžiagų  kiekis ir kaina).

Įrangos remontas ( pogarantiniu laikotarpiu)  pagal iškvietimą 					3 lentelė

| Remonto darbų 1 val. įkainis EUR be PVM (įskaičiuotos transporto ir kitos išlaidos, išskyrus detalių kainą) |  |
| --- | --- |
| Remonto metu panaudotoms detalėms ir medžiagoms siūloma nuolaida proc. |  |

BENDRA 1 PIRKIMO DALIES PASIŪLYMO KAINA

4 lentelė

| Eil.Nr. | Pavadinimas | Kaina EUR be PVM | Kaina EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reagentai ir priemonės(1 lentelė) |  |  |
| 2. | Pagal panaudą/nuomą siūlomo analizatoriaus eksploatacinės išlaidos (techninis aptarnavimas, eksploatacinės medžiagos ir kt.) (2 lentelė) |  |  |
| 3. | Analizatoriaus nuoma 36 mėn. (Pildoma jei analizatorius teikiamas nuomos pagrindais) |  |  |
| Bendra 1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina EUR |  |  |  |

ANALIZATORIAUS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

5 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Siūlomo analizatoriaus konkretūs techniniai parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Siūlomo analizatoriaus pavadinimas/modelis, gamintojas |  |
| 2 | Naujas (nenaudotas ir pagamintas ne anksčiau kaip 2023 metais). Privaloma nurodyti konkrečius pagaminimo metus. |  |
| 3 | Matavimo principas: atspindžio (refleksinės) fotometrijos ar fotometrinės kolorimetrijos principu |  |
| 4 | Tyrimas turi būti atliekamas ne ilgiau kaip per 5 min. |  |
| 5 | Prietaiso valdymo ekranas: skystųjų kristalų (jutiklinis) |  |
| 6 | Spausdintuvas: vidinis (integruotas), naudojamas terminis popierius |  |
| 7 | Tyrimų duomenų atmintis: ne mažiau kaip 1000 mėginių |  |
| 8 | Turi atitikti ES direktyvos 2017/746 dėl in vitro reikalavimus ir turi būti pažymėtas CE ženklu. Kartu su pasiūlymu pateikiama atitikties deklaracija |  |
| 9 | Galimybė prijungti prie kompiuterio per RS232 arba analogišką sąsają, brūkšninio kodo skaitytuvą – per PS/2 arba analogišką sąsają |  |
| 10 | Garantinis laikotarpis- ne mažiau kaip 24 mėn. nuo analizatoriaus instaliavimo. Tiekėjas, pasiūlęs 36mėn. garantinį laikotarpį, gaus papildomų ekonominio naudingumo balų. |  |

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai

6 lentelė

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijus | Žymėjimas | Lyginamasis svoris (X) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina Eur. be PVM) | C | 50 |
| 2. | Kokybė | K | 50 |
| 2.1. | Analizatoriaus pristatymo terminas: |  | Max L1=0,3 |
|  | Jeigu per 60 dienų | (P1) | L1=0 |
|  | Jeigu per 50 dienų | (P1) | L1=0,1 |
|  | Jeigu per 40 dienų | (P1) | L1=0,2 |
|  | Jeigu per 30 dienų | (P1) | L1=0,3 |
| 2.2 | Analizatoriui suteikiamas garantinis terminas – 36 mėn. | (P2) | L2=0,7 |