Kvietimo dalyvauti rinkos konsultacijoje dėl reagentų ir darbo priemonių šlapimo, kraujo ph, kraujo dujų tyrimams pirkimo

2 priedas

2 pirkimo dalis. Reagentai ir darbo priemonės kraujo pH, kraujo dujų tyrimams, analizatorius panaudos arba nuomos pagrindais, techninės priežiūros ir remonto paslaugos

Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis nurodytiems tyrimams atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas ir sklandus analizatoriaus darbas. Tuo atveju, jeigu pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškės, jog nurodytų tyrimų atlikimui reikalingas didesnis kiekis reagentų/eksploatacinių medžiagų arba reikalingi papildomi reagentai/eksploatacinės medžiagos, juos tiekėjas turės pateikti perkančiajai organizacijai savo sąskaita.

Kartu su reagentais turi būti pateikiamos lietuvių ir originalo kalbomis reagentų instrukcijos ir saugos duomenų lapai.

Kartu su eksploatacinėmis medžiagomis turi būti pateikiamos eksploatacinių medžiagų instrukcijos lietuvių ir originalo kalbomis.

Tiekėjas, kartu su pasiūlymu, privalo pateikti visų analizatoriui reikalingų reagentų is eksploatacinių medžiagų sąrašą, užtikrinantį šioje specifikacijoje nurodyto laboratorinių tyrimų kiekio atlikimą per 36 mėnesių laikotarpį.

Bendrieji reikalavimai: 1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, pateikiant reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį (atliekant ne mažiau kaip 2-jų lygių kokybės kontrolę pagal gamintojo nurodymus. Per dieną numatoma atlikti vieno lygio kontrolę.) ), nurodytam tyrimų skaičiui. Tyrimo kontrolei turi būti naudojamos kontrolinės medžiagos su tyrimo reikšmėmis siūlomam analizatoriui. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti. 2. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal (ES) 2017/746 reglamento reikalavimus jei analizatorius/medžiagos/darbo priemonės paženklintos CE ženklu pagal 98/79 direktyvą, tai turi turėti iš gamintojo dokumentą, įrodantį, kad analizatoriaus senas ženklinimas atitinką naują 2017/746 ženklinimą.3. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos (jei techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip). Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos (jei techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip). 4. Reagentai gali būti paruošti naudojimui arba operatorius juos pasiruošia pats. 5. Tiekėjas privalo pateikti prietaiso naudojimo instrukciją, tyrimo metodikas lietuvių ir anglų kalbomis. 6. Techninių ir kokybinių reikalavimų atitikimą pagrįsti pateikiant gamintojo dokumentaciją su TIKSLIAI pažymėta atitikimo vieta. 7. Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, siūlomo analizatoriaus gamintojo arba su analizatoriaus gamintojo patvirtintais adaptacijos bei analitinės-klinikinės validacijos protokolais ir pilnai atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus. 8.Su analizatoriaus pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, tranzitas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, kitos su tinkamu analizatoriaus pristatymu susijusios išlaidos, pristatyto analizatoriaus surinkimas, sumontavimas/instaliavimas/įdiegimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, analizatoriaus naudojimo instrukcijos lietuvių ir originalo kalbomis pateikimas, medicinos prietaiso paso užpildymas, perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su analizatoriumi, garantinis remontas. 9. Analizatorius turi būti naujas (nenaudotas ir pagamintas ne anksčiau kaip 2023 metais) arba naudotas pagamintas ne anksčiau kaip 2022 metais. Tiekėjas, pasiūlęs naują analizatorių, gaus papildomų ekonominio naudingumo balų. 10. Analizatoriaus pristatymo terminai: naujo analizatoriaus ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų, naudoto analizatoriaus - ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos savo sąskaita pristato analizatorių perkančiajai organizacijai. Tiekėjas pasiūlęs trumpesnį pristatymo terminą, gaus papildomų ekonominio naudingumo balų. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė

| Eil. Nr. | Reagento pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai, | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Siūloma pakuotė (kiekis ml/vnt.) | Siūlomų pakuočių kiekis per 36 mėn., įvertinus nurodytą tyrimų skaičių | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | PVM__ proc. | Suma Eur be PVM, įvertinus nurodytą kiekį | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, reagentų ir priemonių konkretūs techniniai parametrai (atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Reagentų paketas kraujo pH,pO2,pCO2 nustatymui | Pagrindinės matuojamos analitės(pH,pO2,pCO2) Atidaryto paketo galiojimas ne trumpesnis kaip 30 d. | 2100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Kontroliniai mėginiai | Žinomų reikšmių ne mažiau 2 lygių (norma ir patologija), |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Kapiliarų rinkinys kraujo paėmimui | Kapiliarai darbui su siūlomu analizatoriumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Visos kitos papildomos priemonės ir medžiagos, tirpalai, reikalingi nurodytiems tyrimams atlikti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra kaina Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo pateikimo metu galiojantis ___ PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Turi būti galimybė reagentus, kontrolinių ir kalibravimo mėginius pirkti ne pakuotėmis, bet pagal poreikį- atskirais buteliukais.

PANAUDOS/ NUOMOS PAGRINDAIS  SIŪLOMO ANALIZATORIAUS EKSPLOATAVIMO IŠLAIDOS								                                2 lentelė

| Eil. Nr. | Techninio aptarnavimo (TP) periodiškumas | TP skaičius per 12mėn. | Vienos TP kaina EUR be PVM* | TP kaina įvertinus nurodytą kiekį | TP metu keičiamų detalių, eksploatacinių medžiagų pavadinimai** | Keičiamų detalių ir ekspl. medžiagų mato vnt. | Keičiamų detalių ir ekspl. medžiagų kiekis per 36 mėn. | Keičiamų detalių ir ekspl. medžiagų mato vnt. kaina EUR be PVM | Keičiamų detalių ir ekspl. medžiagų kaina EUR be PVM įvertinus nurodytą kiekį | Bendra analizatoriaus eksploatacinių išlaidų kaina 36 mėn. EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra eksploatacinių išlaidų kaina EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo pateikimo metu galiojantis ____ proc. PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra eksploatacinių išlaidų kaina EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Į techninės priežiūros kainą įskaičiuotos visos tiekėjo išlaidos , susijusios su tinkamu  techninės priežiūros  atlikimu, taip pat atvykimo   ir kt.

** Turi būti įskaičiuotos visos eksploatacinės medžiagos (keičiamos detalės, medžiagos, terminis popierius, ir kt.) nurodytam tyrimų skaičiui, nurodytas medžiagų  kiekis ir kaina).

Įrangos remontas ( pogarantiniu laikotarpiu)  pagal iškvietimą

3 lentelė

| Remonto darbų 1 val. įkainis EUR be PVM (įskaičiuotos transporto ir kitos išlaidos, išskyrus detalių kainą) |  |
| --- | --- |
| Remonto metu panaudotoms detalėms ir medžiagoms siūloma nuolaida proc. |  |

BENDRA 2 PIRKIMO DALIES PASIŪLYMO KAINA

4 lentelė

| Eil.Nr. | Pavadinimas | Kaina EUR be PVM | Kaina EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reagentai ir priemonės(1 lentelė) |  |  |
| 2. | Pagal panaudą/nuomą siūlomo analizatoriaus eksploatacinės išlaidos (techninis aptarnavimas, eksploatacinės medžiagos ir kt.) (2 lentelė) |  |  |
| 3. | Analizatoriaus nuoma 36 mėn. (Pildoma jei analizatorius teikiamas nuomos pagrindais) |  |  |
| Bendra 2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina EUR |  |  |  |

ANALIZATORIAUS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

5 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Siūlomo analizatoriaus konkretūs techniniai parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Siūlomo analizatoriaus pavadinimas/modelis, gamintojas |  |
| 2. | Naujas (nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2023 metais) arba naudotas(pagamintas ne anksčiau kaip 2022 m. ), su spausdintuvu ir nepertraukiamu maitinimo šaltiniu |  |
| 3. | Tyrimas gali būti atliekamas iš šių mėginių: arterinio kraujo, veninio kraujo arba kapiliarinio kraujo. |  |
| 4. | Matuojami parametrai: pagrindiniai pH, pCO2, pO2, išvestiniai TCO2,HCO2,BEb,BEecf,SBC |  |
| 5. | Įvedami paciento parametrai: paciento temperatūra, hemoglobino kiekis g/l ,FIO2 įsisotinimas %. |  |
| 6. | Garantinis laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėn. nuo įrangos instaliavimo. Remonto darbai per 24 h, nepavykus sutaisyti analizatoriaus - pateikiamas pakaitinis analizatorius. |  |

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai

5 lentelė

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijus | Žymėjimas | Lyginamasis svoris (X) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina Eur. be PVM) | C | 50 |
| 2. | Kokybė | K | 50 |
| 2.1. | Siūlomas naujas analizatorius | (P1) | L1=0,3 |
|  | Siūlomas naudotas analizatorius | (P1) | L1=0 |
| 2.2. | Naujo analizatoriaus pristatymo terminas: |  | Max: 0,3 |
|  | Jeigu per 60 dienų | (P2) | L2=0 |
|  | Jeigu per 50 dienų | (P2) | L2=0,1 |
|  | Jeigu per 40 dienų | (P2) | L2=0,2 |
|  | Jeigu per 30 dienų | (P2) | L2=0,3 |
|  | Naudoto analizatoriaus pristatymo terminas: |  |  |
|  | Jeigu per 30 dienų | (P2) | L2=0 |
|  | Jeigu per 20 dienų | (P2) | L2=0,2 |
|  | Jeigu per 10 dienų | (P2) | L2=0,3 |
| 2.2 | Analizatoriui suteikiamas garantinis terminas – 36 mėn. | (P3) | L3=0,4 |

__________________________________