TVIRTINU

VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

sveikatos centro direktorė

Neringa Tarvydienė

2025 –  09-

Pirkimo „P-2025/13244, Išorės laboratorijose atliekami tyrimai“

Techninė specifikacija

Išorės laboratorijose atliekami tyrimai

| Eil. Nr. | Reikalaujama parametro reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tyrimų užsakymai ir atsakymų pateikimas vykdomas per laboratorinių informacinių sistemų (toliau – LIS (Labdata LIMS) integraciją tarp tiekėjo ir perkančiosios organizacijos. LIS (Labdata LIMS) integracija ir jos išbandymas privalo būti įvykdytas įsigaliojus pasirašytai sutarčiai, bet ne vėliau kaip per 30 darbo dienų. |  |
| 2. | Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Paslaugų teikimo pradžios suteikti prieigą prie tiekėjo laboratorinių tyrimų rezultatų informacinės sistemos bei apmokyti perkančiosios organizacijos personalą naudotis informacine tyrimų peržiūros sistema. |  |
| 3. | Atliktų tyrimų rezultatų atsakymus paslaugos teikėjas turi pateikti ne vėliau kaip: 3.1. Skubūs tyrimai – ne vėliau kaip per 2:00 val. nuo pranešimo (Labdata LIMS, telefonu, SMS žinute, el. paštu ar kitu sutartu būdu) apie esamą skubų tyrimą gavimo momento (skubūs tyrimai fiksuojami per integracija su Labdata LIMS) ir ne vėliau kaip per 2 val. nuo ėminio paėmimo iš užsakovo ASPĮ. 3.2. Hematologijos, biocheminiai ir kraujo krešumo tyrimai – iki 24 val. nuo mėginio paėmimo iš perkančiosios organizacijos; 3.3. Imunologijos, bendrosios citologijos, infekcinės serologijos tyrimai- per 3-5 darbo dienas nuo mėginio paėmimo iš perkančiosios organizacijos; 3.4. Molekuliniai (patologijos) ir bendrosios mikrobiologijos tyrimai - per 5-10 darbo dienų nuo mėginio paėmimo iš perkančiosios organizacijos. |  |
| 4. | Tiekėjas įsipareigoja ėminius savo transportu ir savo sąskaita paimti iš perkančiosios organizacijos adresais Tilto g. 2., Gargždai, Gargždų g. 29 (Vėžaičiai), Klaipėdos g. 31 (Dovilai), Laisvės g. 26, (Veiviržėnai), Aukštųjų g. 5A (Agluonėnai) ir kiekvieną darbo dieną - nuo 11 iki 16 val. pagal poreikį pristatyti į tiekėjo laboratoriją. |  |
| 5. | Tiekėjas turi pateikti dokumentaciją įrodančią, kad ėminių transportavimo priemonės yra apsaugotos nuo temperatūros pokyčių bei ėminių transportavimo priemonėse turi būti įdiegta laiko ir temperatūros registravimo sistema, susidedanti iš daviklio ir skaitiklio, skirta transportuoti tiriamąją medžiagą. |  |
| 6. | Tiekti vienkartines vakuumines kraujo paėmimo sistemas, adatas ir transportines terpes bei kitas priemones tiriamosios medžiagos paėmimui, fiksavimui, laikymui ir transportavimui. Šios sąnaudos turi būti įskaičiuotos į tyrimo kainą. |  |
| 7. | Perkančioji organizacija kraujo mėginius tiekėjui perduoda centrifuguotus. Tiekėjas įsipareigoja kraujo mėginių centrifugavimui pristatyti centrifugas. |  |
| 8. | Patologiniams tyrimams taikomi reikalavimai: tiekėjas turi užtikrinti galimybę perkančiajai organizacijai prisijungti prie patologijos tyrimų sistemos ir stebėti patologijos tyrimų diagnozes internete. Reikalavimai tyrimų peržiūros sistemai: a) Sistemoje turi būti matoma, kada gautas ir užregistruotas tyrimas laboratorijoje. b) Sistemoje turi būti matoma, koks specialistas atlieka tyrimą ir nurodyti jo kontaktai. c) Sistemoje turi būti galimybė pamatyti ir atsispausdinti tyrimo atsakymą. d) Sistemoje turi veikti tyrimų paieška pagal tyrimo atlikimo datą, paciento pavardę, vardą, asmens kodą, tyrimą siunčiantį gydytoją. e) Sistema turi turėti galimybę leisti klinicistui peržiūrėti konkretaus tiriamojo atvejo skaitmeninį patologijos tyrimo vaizdą. f) Tiekėjas turi užtikrinti galimybę esant poreikiui nuotoliniu būdų organizuoti klinicistų - patologų konsultacijas naudojant sertifikuotą audiovizualinę įrangą. |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

REIKALINGŲ TYRIMŲ SĄRAŠAS:

|  |  | Hematologijos, kraujo krešėjimo, imunologijos ir biochemijos tyrimai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eilės nr. | Paslaugos kodas |  | Paslaugos/ laboratorinio tyrimo/ analitės pavadinimas | Mato vnt. | Lyginamasis koeficientas | Vieneto kaina Eur be PVM |
| 1 | 16004 |  | Bendras hematologinis tyrimas su automatizuota 5-ių dalių leukograma | Vnt. | 0,54 |  |  |
| 2 | 16013 |  | Citomorfologinis kraujo tepinėlio tyrimas (Leukograma) | Vnt. | 0,54 |  |  |
| 3 | 15030 |  | (K+) Kalis | Vnt. | 0,54 |  |  |
| 4 | 15031 |  | (Na+) Natris | Vnt. | 0,54 |  |  |
| 5 | 15032 |  | (Cl-) Chloridai | Vnt. | 0,54 |  |  |
| 6 | 15012 |  | (Glu) Gliukozė | Vnt. | 0,54 |  |  |
| 7 | 18022 |  | C reaktyvus baltymas | Vnt. | 0,54 |  |  |
| 8 | 15060 |  | (AST) Aspartataminotransferazė (be P-5-P) | Vnt. | 0,54 |  |  |
| 9 | 15061 |  | (ALT) Alaninaminotransferazė (be P-5-P) | Vnt. | 0,54 |  |  |
| 10 | 15062 |  | (ŠF) Šarminė fosfatazė (IFCC) | Vnt. | 0,54 |  |  |
| 11 | 15019-1 |  | Kreatininas ir aGFG (CKD-EPI 2021) | Vnt. | 0,54 |  |  |
| 12 | 15019 |  | (Crea) Kreatininas | Vnt. | 0,54 |  |  |
| 13 | 15021 |  | (Urea) Šlapalas | Vnt. | 0,54 |  |  |
| 14 | 15018 |  | (UA) Šlapimo rūgštis | Vnt. | 0,54 |  |  |
| 15 | 15028 |  | (TBil) Bendras bilirubinas | Vnt. | 0,54 |  |  |
| 16 | 15029 |  | (DBil) Tiesioginis bilirubinas | Vnt. | 0,54 |  |  |
| 17 | 15029-1 |  | Nietiesioginis bilirubinas (apskaičiuotas) | Vnt. | 0,54 |  |  |
| 18 | 15023 |  | (Chol) Cholesterolis | Vnt. | 0,54 |  |  |
| 19 | 15024 |  | (DTL-chol) Didelio tankio lipoproteinų cholesterolis | Vnt. | 0,54 |  |  |
| 20 | 15025 |  | (MTL-chol) Mažo tankio lipoproteinų cholesterolis (tiesioginis) | Vnt. | 0,54 |  |  |
| 21 | 15023-1 |  | (Ne DTL) cholesterolis (apskaičiuotas) | Vnt. | 0,54 |  |  |
| 22 | 15026 |  | (Trig) Trigliceridai | Vnt. | 0,54 |  |  |
| 23 | 15115 |  | (Apo B) Apolipoproteinas B | Vnt. | 0,54 |  |  |
| 24 | 15119 |  | (Lp(a) Lipoproteinas (a) | Vnt. | 0,54 |  |  |
| 25 | 15074 |  | (α-Amyl) Alfa Amilazė (IFCC) | Vnt. | 0,54 |  |  |
| 26 | 16012 |  | (ENG) Eritrocitų nusėdimo greičio tyrimas | Vnt. | 0,54 |  |  |
| 27 | 15014 |  | (HbA1c) Glikozilintas hemoglobinas (IFCC) | Vnt. | 0,54 |  |  |
| 28 | 15077, 15078 |  | (PT) Protrombino laikas, aktyvumas, TNS | Vnt. | 0,54 |  |  |
| 29 | 15079 |  | (Fibr) Fibrinogenas (Clauss) | Vnt. | 0,54 |  |  |
| 30 | 15080 |  | Aktyvinto dalinio tromboplastino laikas | Vnt. | 0,54 |  |  |
| 31 | 15082 |  | (D-dim) D-dimerai (FEU) | Vnt. | 0,54 |  |  |
| 32 | 15045 |  | (Zn) Cinkas | Vnt. | 0,54 |  |  |
| 33 | 15046 |  | (Li) Litis | Vnt. | 0,54 |  |  |
| 34 | 15047 |  | (Cu) Varis | Vnt. | 0,54 |  |  |
| 35 | 15033 |  | (CA) Kalcis | Vnt. | 0,54 |  |  |
| 36 | 15034 |  | (Ca++) Jonizuotas kalcis | Vnt. | 0,54 |  |  |
| 37 | 15042 |  | (P) Fosforas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 38 | 15043 |  | (Mg) Magnis | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 39 | 15175 |  | (Ost) Osteokalcinas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 40 | 15124 |  | (LT4/FT4) Laisvas tiroksinas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 41 | 15126 |  | (TTH) Tirotropinas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 42 | 15130 |  | (LT3/FT3) Laisvas trijodtironinas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 43 | 15132 |  | (Tg) Tiroglobulinas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 44 | 15146 |  | Liuteinizuojantis hormonas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 45 | 15144 |  | (PRL) Prolaktinas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 46 | 15148 |  | (FSH) Folikulus stimuliuojantis hormonas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 47 | 15150 |  | (Test) Testosteronas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 48 | 15154 |  | (β-HCG) Beta-chorioninis gonadotropinas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 49 | 15157 |  | (Cor) Kortizolis (rytinis 7-9 val., popietinis 15-17 val.) | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 50 | 15161 |  | (STH) Somatotropinas (augimo hormonas) | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 51 | 15164 |  | (iPTH) Intaktinis parathormonas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 52 | 15179 |  | (CEA) Karcinoembrioninis antigenas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 53 | 15181 |  | (AFP) Alfa fetoproteinas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 54 | 15182 |  | (CA 15-3) Krūties vėžio žymuo | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 55 | 15183 |  | (CA 19-9) Kasos vėžio žymuo | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 56 | 15184 |  | (CA 125) Kiaušidžių vėžio žymuo | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 57 | 15185 |  | (PSA) Prostatos specifinis antigenas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 58 | 15724 |  | (CA 72-4) Skrandžio vėžio žymuo | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 59 | 15137 |  | C peptidas (nevalgius) | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 60 | 15002 |  | (TP) Bendras baltymas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 61 | 15009 |  | (Alb) Albuminas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 62 | 15153 |  | SHBG) Lytinius hormonus sujungiantis globulinas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 63 | 18027 |  | (IgG) Imunoglobulinas G | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 64 | 18032 |  | (IgE) Imunoglobulinas E (bendras) | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 65 | 15755 |  | (NT-proBNP) N-galinis B tipo (smegenų) natriuretinis propeptidas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 66 | 15067 |  | Kreatinkinazė (IFCC) | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 67 | 15071 |  | (LDH) Laktatdehidrogenazė (L-P reakcija, IFCC) | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 68 | 15073 |  | (GGT) Gama glutamiltransferazė (IFCC) | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 69 | 15075 |  | (p-Amyl) Kasos amilazė (IFCC) | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 70 | 15076 |  | (Lip) Lipazė | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 71 | 15194 |  | (Fer) Feritinas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 72 | 15040 |  | (Fe) Geležis | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 73 | 15120 |  | (TRF) Transferinas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 74 | 16056 |  | (ACR) Albumino ir kreatinino santykis šlapime | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 75 | 18050 |  | (RF) Reumatoidinis faktorius | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 76 | 15177 |  | Vitaminas D (25-OH-D2+D3) | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 77 | 15191 |  | Folio rūgštis | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 78 | 15001 |  | (NH3) Amoniakas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 79 | 15193 |  | Vitaminas B12 | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 80 | 15044 |  | Serumo baltymų imunoelektroforezė (proteinograma) | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 81 | 18001 |  | (ANA) Antikūnai prieš branduolio antigenus | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 82 | 18002 |  | (ANCA) Antikūnai prieš neutrofilų citoplazmos antigenus | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 83 | 18011 |  | (Anti-Tg) Antikūnai prieš tiroglobuliną | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 84 | 18010 |  | (ATPO) Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 85 | 16064 |  | Išmatų mikroskopinis tyrimas (Koprograma) | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 86 | 16065 |  | (FOBt) Slapto kraujo kokybinis greitasis tyrimas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 87 | 16106 |  | ABO RhD kraujyje | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 88 | 16113 |  | Rezus antikūnų nustatymas | Vnt. | 0,53 |  |  |

|  | Molekuliniai (patologijos), inf. serologijos, bendrosios citologijos ir mikrobiologijos tyrimai |
| --- | --- |

| 89 | 17189 | Žmogaus papilomos viruso (ŽPV) tyrimas (14 genotipų) (profilaktinis) PGR | Vnt. | 0,53 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 17189 | Žmogaus papilomos viruso (ŽPV) tyrimas (14 genotipų) (programinis) PGR | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 91 | - | Gimdos kaklelio citologinis tyrimas (profilaktinis) | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 92 |  | Gimdos kaklelio citologinis tyrimas (programinis) | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 93 | - | Gimdos kaklelio citologinis tyrimas iš skystos terpės (profilaktinis) ištyrimas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 94 | - | Gimdos kaklelio citologinis tyrimas iš skystos terpės (programinis) ištyrimas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 95 | 17286 | 1 iš sukelėjų LPI paletė (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Candida albicans, Herpes simplex virus (HSV1/2) | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 96 | 17041 | Lyties organų išskyrų mikroskopinis tyrimas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 97 | 16067 | Helmintų kiaušiniai išmatose | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 98 | 16068 | Enterobius vermicularis išangės nuograndose | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 99 | 16066 | Pirmuonių ir jų cistų nustatymas išmatose | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 100 | 17099 | (H.pylori IgA) IgA antikūnai prieš Helicobacter pylori | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 101 | 17100 | (H.pylori IgG) IgG antikūnai prieš Helicobacter pylori | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 102 | 17138 | (HSV IgG) Antikūnai IgG prieš Herpes simplex viruso I tipo | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 103 | 17148 | (HBsAg) Hepatito B viruso paviršinis antigenas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 104 | 17150 | (HBcore Ab) Antikūnų prieš hepatito B viruso šerdinį antigeną | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 105 | 17160 | (aHCV) Hepatito C viruso antikūnai | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 106 | 17169 | (ŽIV Ag/Ak) Antikūnai prieš 1/2 tipo ŽIV ir p24 antigeną | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 107 | 17182 | (TBEV IgG) IgG klasės antikūnai prieš erkinio encefalito virusą | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 108 | 17181 | (TBEV IgM) IgM klasės antikūnai prieš erkinio encefalito virusą | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 109 | 17218 | Sifilio antikūnų nustatymas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 110 | 17215 | IgM /IgG antikūnai prieš Treponema pallidum (Sifilio) nustatymas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 111 | 17223 | (B.burgdor IgG) IgG klasės antikūnai prieš Borrelia burgdorferi (Laimo liga) | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 112 | 17224 | (B.burgdor IgM) IgM klasės antikūnai prieš Borrelia burgdorferi (Laimo liga) | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 113 | 18016 | (ASO) Antikūnai prieš streptoliziną O (kiekybinis) | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 114 | 17742 | (C.diff GDH+toxins A+B) Clostridium difficile antigeno GDH ir toksinai A ir B išmatose | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 115 | - | A grupės beta hemolizinio sterptokoko antigeno tyrimas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 116 | 17006 | Šlapimo diagnostinis pasėlis, neigiamas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 117 | 17006 | Šlapimo profilaktinis pasėlis, neigiamas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 118 | 17032 | Išmatų diagnostinis pasėlis, neigiamas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 119 | 17033 | Išmatų profilaktinis pasėlis, neigiamas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 120 | 17083 | Anaerobų identifikavimas iki genties | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 121 | 17084 | Anaerobų identifikavimas iki rūšies | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 122 | 17051 | Antibakterinio vaisto MSK nustatymas E testų metodu | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 123 | 17050 | Antibakterinio vaisto nustatymas automatizuota skiedimo sistema | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 124 | 17071 | Beta hemolizinių streptokokų identifikavimas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 125 | 17031 | Bioptato pasėlis, neigiamas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 126 | 17002 | Bronchoalveolinio lavažo pasėlis, neigiamas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 127 | - | Bronchų sekreto pasėlis, neigiamas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 128 | 17085 | Candida genties grybų nustatymas auginant ant chromogeninio agaro | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 129 | 17086 | Candida genties grybų nustatymas testų sistemos metodu | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 130 | 17080 | Difterijos sukėlėjo identifikavimas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 131 | 17054 | Enterobakterijų identifikavimas iki genties | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 132 | 17055 | Enterobakterijų identifikavimas iki rūšies | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 133 | 17074 | Enterokokų identifikavimas iki genties | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 134 | 17075 | Enterokokų identifikavimas iki rūšies | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 135 | - | Grybų identifikavimas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 136 | 17076 | Hemofilų identifikavimas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 137 | 17037 | Įvairios patologinės medžiagos pasėlis grybų nustatymui, neigiamas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 138 | 17046 | Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (12 diskų) | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 139 | 17045 | Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (6 diskai) | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 140 | 17061 | Kampilobakterijų identifikavimas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 141 | 17030 | Kateterių, drenų pasėlis, neigiamas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 142 | 17081 | Kokliušo sukėlėjo identifikavimas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 143 | 17015 | Kraujo pasėlis automatizuotu būdu grybams nustatyti, neigiamas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 144 | 17012 | Kraujo pasėlis automatizuotu būdu vaikams iki 5 m., neigiamas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 145 | 17010 | Kraujo pasėlis automatizuotu būdu, neigiamas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 146 | 17067 | Legionelių identifikavimas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 147 | 17016 | Likvoro pasėlis, neigiamas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 148 | 17079 | Listerijų identifikavimas iki rūšies | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 149 | 17073 | Meningokokų, gonokokų ir kitų gramneigiamų kokų identifikavimas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 150 | 17066 | Meticilinui atsparių S.aureus nustatymas automatizuotu būdu | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 151 | - | Mikroorganizmo identifikavimas automatizuotu būdu | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 152 | 17039 | Odos, nagų, plaukų pasėlis grybams nustatyti, neigiamas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 153 | - | Pasėlis iš burnos, neigiamas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 154 | 17028 | Pasėlis iš makšties, neigiamas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 155 | 17024 | Pasėlis iš gerklės, neigiamas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 156 | - | Pasėlis iš intubacinio vamzdelio, neigiamas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 157 | 17024 | Pasėlis iš nosiaryklės, neigiamas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 158 | - | Pasėlis iš pleuros, neigiamas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 159 | 17024 | Pasėlis iš ryklės, neigiamas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 160 | - | Pasėlis iš šlaplės, neigiamas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 161 | - | Pasėlis iš tracheostominio vamzdelio, neigiamas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 162 | 17019 | Pasėlis iš žaizdos, neigiamas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 163 | 17024 | Pasėlis nuo tonzilių, neigiamas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 164 | 17044 | Patologinės medžiagos tepinėlio, dažyto Gramo būdu, mikroskopija | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 165 | - | Pieno pasėlis, neigiamas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 166 | 17029 | Prostatos sekreto pasėlis, neigiamas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 167 | 17077 | Pseudomonų identifikavimas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 168 | 17078 | Pseudomonų ir kt. biochemiškai neaktyvių lazdelių identifikavimas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 169 | 17018 | Pūlingų eksudatų pasėlis, neigiamas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 170 | - | Sąnario skysčio pasėlis, neigiamas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 171 | 17035 | Skrandžio išplovų pasėlis, neigiamas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 172 | 17001 | Skreplių pasėlis, neigiamas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 173 | 17030 | Šlapimo takų kateterio pasėlis | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 174 | 17029 | Spermos pasėlis, neigiamas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 175 | 17064 | Staphylococcus aureus identifikavimas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 176 | 17017 | Sterilių organizmo skysčių pasėlis, neigiamas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 177 | 17072 | Streptococcus pneumoniae identifikavimas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 178 | 17024 | Streptokokų, alfa-hemolitinių streptokokų identifikavimas iki rūšies kraujo pasėliuose | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 179 | 17028 | Tepinėlio iš genitalijų pasėlis, neigiamas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 180 | 17022 | Tepinėlis iš nosies auksiniam stafilokokui, neigiamas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 181 | - | Tepinėlio iš nosies pasėlis, neigiamas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 182 | 17039 | Tepinėlio nuo odos pasėlis, neigiamas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 183 | 17028 | Tepinėlis iš genitalijų B grupės streptokokui nustatyti, neigiamas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 184 | 17020 | Tepinėlių iš akių pasėlis, neigiamas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 185 | 17021 | Tepinėlių iš ausų pasėlis, neigiamas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 186 | - | Tulžies pasėlis, neigiamas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 187 | 17023 | Veido daubų (sinusų) punktato pasėlis, neigiamas | Vnt. | 0,53 |  |  |
| 188 | 17062 | Vibrijono identifikavimas iki rūšies | Vnt. | 0,53 |  |  |

|  |  |  |  | 100 balų |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bendrieji reikalavimai tiekėjams

1. Pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir perkančioji organizacija numato pirkti skirtingas paslaugų apimtis, todėl vertinant pasiūlymą, bus vertinama įkainių, padaugintų iš lyginamųjų koeficientų, suma (lyginamasis koeficientas turėtų būti suprantamas kaip rodiklis, nurodantis perkamo objekto sudėtinių dalių kiekio proporcinį pasiskirstymą). Toks vertinimas taikomas nepriklausomai nuo to, ar preliminarūs kiekiai (apimtys) nurodomi vienetais ar suma.

2. Nustačius fiksuoto įkainio kainodarą, pasiūlymo vertinimo metu bus vertinama įkainių suma. Numatoma pirkti skirtingus paslaugų kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš lyginamųjų koeficientų, suma (lyginamasis koeficientas turėtų būti suprantamas kaip rodiklis, nurodantis perkamo objekto sudėtinių dalių kiekio proporcinį pasiskirstymą).

3. Perkančiosios organizacijos nurodyti preliminarieji lyginamieji paslaugų koeficientai bus naudojami tik pasiūlymų vertinime.

4. Įsigyjamų paslaugų kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą:

- Bus perkama minimaliai už 200 000,00 eurų be PVM, o maksimaliai – už 300 000,00 eurų be PVM

Šiuo atveju pradinės sutarties vertė bus lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų prekių, paslaugų įsigijimui tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM.

5. Sutarties vykdymo metu įsigyjami kiekiai, taip pat sutarties kaina, kuri turės būti sumokėta tiekėjui, priklauso nuo faktinių užsakymų, t. y. įsigyjami kiekiai negali viršyti sutartyje pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 patvirtintų Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos taisykles nustatytos kiekio viršutinės ribos (nurodytos suma).

6. Tiekėjas savo lėšomis privalo užtikrinti saugų mėginių transportavimą iš perkančiosios organizacijos iki tyrimų atlikimo vietos t.y. paslaugos tiekėjo licencijuota laboratorija. Visi tyrimai privalo būti atliekami pagal LR patvirtintas ir galiojančias metodikas, o tyrimų kokybei užtikrinti tiekėjas privalo vadovautis teisės aktais (įstatymais, LR SAM įsakymais ir kt.), reglamentuojančiais kokybišką laboratorinių tyrimų atlikimą.

7. Tyrimų užsakymai ir atsakymų pateikimas vykdomas per laboratorinių informacinių sistemų (toliau – LIS (Labdata LIMS) integraciją tarp tiekėjo ir perkančiosios organizacijos. LIS (Labdata LIMS)  integracija ir jos išbandymas privalo būti įvykdytas ne vėliau kaip įsigaliojus pasirašytai sutarčiai, bet ne vėliau kaip per 30 darbo dienų. Tinkamai neatlikus LIS (Labdata LIMS)  integracijos ir jos neišbandžius, paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis su paskelbtu laimėtoju bus nutraukta (kaip esminis sutarties sąlygos pažeidimas), o pasirašyti paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį bus siūloma sekančiam pagal eilę dalyviui.

8. Tiekėjas įsipareigoja pirkimo sutarties galiojimo metu, perkančiajai organizacijai paprašius, pateikti perkančiosios organizacijos pateikto (-ų) atlikti bei tiekėjo atlikto (-ų) laboratorinio (-ų) tyrimo (-ų) išorinės ir/ar vidinės kokybės kontrolės vykdymo rezultatą (-us).

9. Tiekėjas įsipareigoja pirkimo sutarties galiojimo metu pagal perkančiosios organizacijos poreikį pateikti statistines ataskaitas apie suteiktas paslaugas (atliktus laboratorinius tyrimus) elektroniniu paštu „Excel“ formate.

10. Dėl tiekėjo kaltės laboratorinių tyrimų metu atsiradusias neatitiktis pašalinti, tyrimą pakartoti tiekėjo lėšomis.

11. Po sutarties pasirašymo Tiekėjas privalo pateikti techninėje specifikacijoje nurodytų tyrimų mėginio stabilumą, saugojimo terminą, specialias mėginių saugojimo ir transportavimo sąlygų rekomendacijas.