
Pirkimo sąlygų 2 priedas
Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Panevėžio kolegijai
PASIŪLYMAS

DĖL NEŠIOJAMO RENTGENO FLUORESCENCIJOS (XRF) 
SPEKTROMETRO SU PRIEDAIS
___________________

(Data)

____________________

(Vieta)

	Tiekėjo pavadinimas ir įmonės kodas (jei dalyvauja ūkio subjektų grupė, nurodyti visų jos dalyvių pavadinimus, įmonių kodus)
	

	Tiekėjo adresas (jei dalyvauja ūkio subjektų grupė, nurodyti visų dalyvių adresus)
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El.pašto adresas
	


Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas*:

	Ūkio subjekto (-ų) pavadinimas (-ai) 
	

	Ūkio subjekto (-ų) adresas (-ai)
	

	Pirkimo dokumentų reikalavimo punktas, kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto (-ų) pajėgumais
	

	Ūkio subjektui (-ams) perduodamų atlikti darbų dalis nuo bendros sutarties vertės (procentais), įvardinant atliekamų darbų grupes
	


*Pastaba. Lentelė pildoma tik tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remsis, kad atitikti kvalifikacijos reikalavimus. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jei tie subjektai patys vykdys darbus, kuriems reikia jų turimų pajėgumų.
Vykdant pirkimo sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus*:

	Subtiekėjų pavadinimas (-ai) 
	

	Subtiekėjų adresas (-ai)
	

	Pirkimo sutarties dalis, kuriai ketinama pasitelkti Subtiekėjus
	


*Pastaba. Lentelė pildoma tik tuomet, jei tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui ketina pasitelkti subtiekėjus.

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis. Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui, ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo sąlygose. 

2. Mes siūlome šią Prekę:

	Prekės pavadinimas
	Kaina, Eur

be PVM
	PVM, 

Eur
	Kaina, Eur su 

PVM

	Nešiojamas rentgeno fluorescencijos (XRF) spektrometras su priedais (1 vnt.)

(įrašyti konkretų prekės modelį ir gamintoją)

	
	
	


Bendra pasiūlymo kaina su PVM: 
(suma skaičiais) _____________ Eur
(suma žodžiais) _______________________________________________________________ Eur

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM**, kuris sudaro:

(suma skaičiais) _____________ Eur

(suma žodžiais) _______________________________________________________________ Eur

**Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
3. Patvirtiname, kad siūloma Prekė atitinka pirkimo sąlygų 1 priede nurodytą techninę specifikaciją:

	Eil. 

Nr.
	Prekės pavadinimas, savybės,  reikalaujami parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės, techniniai rodikliai
	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės, techniniai rodikliai
(įrašyti tikslius duomenis)

	1.
	Nešiojamas rentgeno fluorescencijos (XRF) spektrometras su priedais, 1 vnt.
	

	1.1.
	Paskirtis
	Prietaisas skirtas įvairių medžiagų elementinei sudėčiai nustatyti vietoje, be papildomo mėginių paruošimo.
	

	1.2.
	Matavimo sritis
	Turi būti galima nustatyti cheminius elementus nuo Mg iki U.
	

	1.3.
	Spinduliuotės šaltinis
	Integruotas skaitmeninis rentgeno vamzdis su kelių filtrų keitikliu.
	

	1.4.
	Detektorius
	Greitojo SDD tipo detektorius arba lygiavertis, užtikrinantis aukštą skiriamąją gebą ir greitą matavimą.
	

	1.5.
	Analizės greitis
	Rezultatai turi būti gaunami per kelias sekundes, esant aukštam skaičiavimo greičiui (ne mažiau kaip 500 000 skaičiavimų per sekundę).
	

	1.6.
	Stabilumas
	Automatinės temperatūros ir slėgio korekcijos bei automatinė kalibracijos korekcija.
	

	1.7.
	Mechaninės savybės
	Kompaktiškas, lengvas (ne daugiau kaip 3 kilogramai), patogus nešiotis, su apsauginiu dėklu.
	

	1.8.
	Ekranas ir valdymas
	Spalvotas jutiklinis ekranas su intuityvia vartotojo sąsaja.
	

	1.9.
	Komunikacija
	USB ir belaidžio ryšio (Bluetooth ar Wi-Fi) sąsajos.
	

	1.10.
	Maitinimas
	veikimas iš įkraunamos baterijos; galimybė krauti iš 220V, 50Hz tinklo; ne mažiau 2 ličio jonų baterijų ir pakrovėjas.
	

	1.11.
	Programinė įranga
	Duomenų surinkimui, analizei, spektrų interpretacijai, ataskaitų rengimui ir bibliotekų papildymui. 
	

	1.12.
	Biblioteka
	Kartu su programine įranga turi būti pateikta ne mažiau kaip 300 lydinių biblioteka.
	

	1.13.
	Saugumas
	Integruotos saugos priemonės – spinduliuotės davikliai, artumo jutikliai, automatinis išjungimas.
	

	1.14.
	Papildoma įranga
	Komplektacijoje:

-ne mažiau kaip 20 apsauginių detektoriaus langelių; 
-ne mažiau 30 kiuvečių (miltelių matavimams); 
-SS316 plieno standartas su sertifikatu; 
prietaiso pasas ir radiacinės saugos sertifikatas; 
-ne mažiau 2 pasirenkamų kalibruočių; 

lagaminas prietaiso pernešimui; 

mikrokamera matavimo taško pozicionavimui.
	

	1.15.
	Kiti reikalavimai
	Į Prekės kainą turi būti įtrauktos jos pristatymo į Perkančiosios organizacijos nurodytą adresą, surinkimo, paleidimo ir darbuotojų apmokymo išlaidos.

Kartu su Preke privalo būti pateikta jos naudojimosi instrukcija lietuvių kalba.
	

	1.16.
	Apmokymas dirbti su įranga
	Privaloma. Mokymų metu turi būti supažindinama su prietaiso veikimu, jo naudojimu, spektrų apdorojimo algoritmais bei jų naudojimu.
	

	1.17.
	Garantija
	Ne mažiau 12 mėnesių nuo Prekės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
	

	1.18.
	Garantinis aptarnavimas
	Garantinis aptarnavimas turi būti atliekamas Perkančiosios organizacijos prietaiso buvimo vietoje (jei Perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip).
	


4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas (CVPIS priemonėmis pateiki 
skenuoti dokumentai elektroninėje formoje)
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	


5. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija prisegami atskirai): ***
	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas (CVP IS priemonėmis pateiki 
skenuoti dokumentai elektroninėje formoje)
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	


***Pastaba. Lentelė pildoma tik tuomet, jei pateikiama konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

6. Pasiūlymas galioja 30 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos.

______________________________________________________

(Tiekėjo vadovo arba įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, parašas, antspaudas)
9
22

