## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija I pirkimo daliai“

VANDENTIEKIO INFRASTRUKTŪROS ALYTAUS R. SAV., ALYTAUS SEN., MIKLUSĖNŲ K., MARGIRIO G. STATYBOS PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Vandentiekio infrastruktūros Alytaus r. sav., Alytaus sen., Miklusėnų k., Margirio g. statybos projekto parengimo paslaugos (toliau – Paslaugos).

2. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

| 1. | Projekto pavadinimas | Vandentiekio infrastruktūros Alytaus r. sav., Alytaus sen., Miklusėnų k., Margirio g. statybos projekto parengimas |
| --- | --- | --- |
| 2. | Projektuojamo objekto vieta | Alytaus r. sav., Alytaus sen., Miklusėnų k., Margirio g. |
| 3. | Objekto statybos rūšis | Nauja statyba |
| 4. | Projektavimo, konsultavimo paslaugų apimtis: |  |
| 4.1 | Gauti visus reikiamus privalomuosius dokumentus (užpildyti paraiškas, gauti iš statytojo trečiųjų asmenų sutikimus (jeigu projekto rengimo metu išaiškėja poreikis) Paslaugai atlikti. Suderinti projektinę dokumentaciją su Užsakovu bei visomis susijusiomis institucijomis („Energijos skirstymo operatorius“ AB, „Telia“ AB, UAB „Dzūkijos vandenys“, institucijomis atsakingomis už darbus kelio zonoje, raudonųjų linijų ribose, kultūros paveldo departamentu ir kt.). Įsivertinti elektros, ryšių tinklų ar kitų komunikacijų iškėlimo ir/ar apsaugojimo projektų parengimą, melioracijos įrenginių atstatymo projekto parengimą. |  |
| 4.2 | Turi būti įvertinti visi reikalingi atlikti darbai: topo nuotraukos parengimas, visų reikalingų sąlygų gavimas, projektinės dokumentacijos parengimas ir derinimas. |  |
| 4.3 | Parengti projektinius pasiūlymus ir juos viešinti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, nustatyta tvarka (jeigu reikalinga). |  |
| 4.4 | Pateikti projektą bendrajai ekspertizei, pataisyti ekspertizės privalomąsias pastabas ir gauti projekto bendros ekspertizės aktą su įvertinimu, kad užsakovas techninį projektą gali tvirtinti. |  |
| 4.5 | Gauti statybą leidžiantį dokumentą (jeigu reikalinga). |  |
| 4.6 | Savo sąskaita atlikti geologinius tyrinėjimus (jeigu reikalinga). |  |
| 4.7 | Projektas rengiamas remiantis LR galiojančiais teisės aktais, standartais, normatyvais. |  |
| 4.8 | Spręsti su projekto įgyvendinimu susijusius klausimus rangos darbų laikotarpiu bei esant poreikiui garantiniu atliktų statybos darbų periodu. |  |
| 4.9 | Paslaugos teikėjas įsipareigoja neatlygintinai atlikti projekto korektūrą, jei vykdymo metu paaiškėjo aplinkybės, dėl kurių turi būti tikslinami projekto sprendiniai. |  |
| 4.10 | Paslaugos teikėjas vandentiekio tinklų statybos projektavimo paslaugoms atlikti turi turėti ne mažiau kaip vieną (1) specialistą, atitinkantį tam reikalingą kvalifikaciją pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, ir jam suteikta eiti ypatingojo statinio projekto vadovo pareigas, statiniai: inžineriniai tinklai (vandentiekio tinklai, nuotekų šalinimo tinklai). |  |
| 4.11 | Pateikiami darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiai |  |
| 5. | Paslaugos darbų sudėtis: |  |
| 5.1 | Suprojektuoti naujus vandentiekio tinklus Alytaus r. sav., Alytaus sen., Miklusėnų k., Margirio g. |  |
| 5.2 | Vandentiekio tinklus projektuoti iš vamzdžių atitinkančių norminių dokumentų reikalavimus vandentiekio sistemoms. |  |
| 5.3 | Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas |  |
| 5.4 | Vandentiekio tinklai turi tenkinti esminius statinio reikalavimus (mechaninio atsparumo ir pastovumo, gaisrinės saugos, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, saugaus naudojimo, tvaraus gamtos išteklių naudojimo). |  |
| 5.5 | Preliminarus gatvės ilgis – 290 m |  |
| 5.6 | Nuo magistralinės vandentiekio linijos suprojektuoti į abi gatvės puses nukreiptas atšakas iki gyventojų sklypų ribų abonentų linijoms prijungti. Vandentiekio atšaką užbaigti požemine sklende su kapa. |  |
| 5.7 | Pateikti pilnai sukomplektuotą projektą popierinėje formoje bei kompiuterinėje laikmenoje lietuvių kalba. Kompiuterinėje laikmenoje brėžiniai turi būti pateikti *.DWG bei *.PDF formatais. |  |
| 6. | Paslaugų teikimo terminas: |  |
| 6.1 | 5 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. Projekto parengimo paslaugų terminas – 5 mėn., įskaitant termino ekspertizės atlikimui ir teigiamų išvadų gavimui |  |