## 1
4 priedas
ŽINIARAŠTIS (VEIKLŲ SĄRAŠAS)
OBJEKTAS: Šilalės miesto Kovo 11-osios gatvės (Nr. Ssi-20) kapitalinio remonto darbų pirkimas
ADRESAS: Šillalės m., Kovo 11-osios g.
UŽSAKOVAS: Šilalės rajono savivaldybės administracija
STATINIŲ GRUPĖ: Šilalės m. Kovo 11-osios g.
STATINYS: Šilalės m. Kovo 11-osios g.
Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso
1 | SUSISIEKIMO DALIS
2 | Paruošiamieji ir ardymo darbai
3 | Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas | m | 170
4 | Esamų betoninių trinkelių išardymas | m2 | 3.5
5 | Betoninių kelio bortų ant betoninio pagrindo išardymas | m | 200
6 | Asfaltbetonio dangos frezavimas freza be automatinio su tiesioginiu pakrovimu | m2 | 600
7 | Statybinių atliekų išvežimas
8 | Išardyto betono ir gelžbetonio laužo pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki 5 km atstumu į užsakovo nurodytą vietą | t | 23.5
9 | Statybinio laužo (asfalto drožlių) pakrovimas ir išvežimas iki 5 km atstumu į užsakovo nurodytą vietą | t | 110
10 | Žemės darbai
11 | Esamo Dirvožemio nukasimas 0,40 m3 k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir vežiojimas iki 1 km atstumu, hvid=0,10m | m3 | 25
12 | Perteklinis dirvožemio sluoksnio išvežimas 10 km atstumu į rangovo pasirinktą vietą | m3 | 14
13 | Žvyro dangos konstrukcijos kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir vežiojimas iki 10 km atstumu (grunto išvežimas) | m3 | 280
14 | Sankasai netinkamo grunto nukasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas 10 km (kai hvid=20cm) | m3 | 40
15 | Sankasos viršaus pagerinimas gruntais (ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM) h=20cm | m3 | 40
16 | Grunto sutankinimas, kai tankinamo sluoksnio storis 30 cm (sankasos tankinimas) | m3 | 240
17 | Sankasos planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės | m2 | 800
18 | Sankasos planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės | m2 | 80
19 | Plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotai, užsėjant žole (dirvožemis naudojamas iš nukasto augalinio sluoksnio) | m2 | 100
20 | Plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu rankiniu būdu, užsėjant žole | m2 | 10
21 | Dangų konstrukcijų įrengimas
22 | Važiuojamosios dalies įrengimas:
23 | Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD h-10 cm. | m2 | 220
24 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija | m2 | 170
25 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medž. mišinio fr. 0/45, h=20cm | m2 | 160
26 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h= 0,40 m, | m3 | 65
27 | Šaligatvio įrengimas:
28 | Betono trinkelės 80x100x200, h=8cm | m2 | 382
29 | Betono trinkelės su kauburėliais (geltonos), 80x100x200, h=8cm (įspėjamajam paviršiui) | m2 | 18
30 | Išlyginamasis sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medž. mišinio fr.0/5, h=3cm | m2 | 407
31 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medž.mišinio fr. 0/45, h=15cm | m2 | 407
32 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s), h=19 cm | m3 | 82
33 | Betoninių bordiūrų GB 100.30.15 įrengimas ant betono C20/25 pagrindo | m | 180
34 | Betoninių bordiūrų GB 100.22.15 įrengimas ant betono C20/25 pagrindo | m | 20
35 | Betoninis vejos bortas 1000x200x80 ant betoninio pamato C20/25 | m | 185
36 | Sandūrų su sandariklio juosta tarp asfalto dangos ir kelio bortų įrengimas | m | 190
37 | Neregių įspėjimo sistema (trinkelės su iškilimais) | m2 | 5.5
38 | Neregių vedimo sistema (trinkelės su lininjomis) | m2 | 2
39 | Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas
40 | Vertikalus ženklinimas:
41 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų perstatymas | vnt. | 4
42 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų pastatymas | vnt. | 2
43 | Kelio ženklų skydų ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas | vnt. | 4
44 | Horizontalaus ženklinimo termoplastu arba šaltuoju plastiku įrengimas
45 | Ženklinimo tipas 1.1 (linijos plotis 0,12 m) | m | 300
46 | Ženklinimo tipas 1.6 (linijos plotis 0,12 m) | m | 40
47 | Ženklinimo tipas 1.5 (linijos plotis 0,12 m) | m | 111
48 | Ženklinimo tipas 1.15.1 (linijos plotis 0,15 m) | m2 | 15
49 | Ženklinimo tipas 1.13.1 (Pėsčiųjų perėja „zebras“) | m2 | 12
50 | ELEKTROTECHNIKOS DALIS
51 | Demontavimo darbai
52 | Šviestuvo demontavimas | vnt. | 7
53 | Gembės demontavimas | vnt. | 7
54 | Apšvietimo atramos demontavimas | vnt. | 7
55 | Gelžbetoninio pamato demontavimas | vnt. | 7
56 | Montavimo darbai
57 | Tranšėjos kasimas ir užkasimas 1-2 kab. rankiniu būdu | m | 20
58 | Duobių atramų pamatų montavimui kasimas | vnt. | 7
59 | Duobių užpylimas rankiniu būdu | vnt. | 7
60 | Pamatų apšvietimo atramom iki 10m montavimas | vnt. | 7
61 | H-6,0 m virš žemės paviršiaus apšvietimo atramų montavimas ant pamato | vnt. | 7
62 | Gembės montavimas | vnt. | 7
63 | LED tipo šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant atramos | vnt. | 7
64 | Kabelių apsaugos vamzdžių HDPE D75 montavimas tranšėjoje atviru būdu | m | 20
65 | Signalinės juostos paklojimas virš pakloto kabelio | m | 20
66 | 0,4kV elektros kabelio AL4x25mm2 montavimas (viso) (žiūr. kabelių montavimo žiniaraštį) vamzdyje | m | 20
67 | 0,4kV elektros kabelio AL4x25mm2 montavimas (viso) (žiūr. kabelių montavimo žiniaraštį) apšvietimo atramoje | m | 24
68 | Galinių movų el. kabeliui AL 4x25mm2 montavimas | vnt. | 13
69 | Jungiamųjų movų el. kabeliui AL 4x25mm2 montavimas | vnt. | 12
70 | Įžeminimo kontūro R≤30Ω varžos įrengimas | kompl. | 7
71 | Prijungimas prie įžeminimo kontūro | vnt. | 7
72 | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt. | 7
73 | Įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių, PEN, PE ir N laidų pereinamosios varžos matavimai | vnt. | 14
74 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 13
75 | Tranšėjos sutankinimas | m3 | 1.8
76 | Plotų išlyginimas rankiniu būdu | m2 | 20
77 | Apšvietimo atramų žymėjimas | kompl. | 1
78 | Trasos nužymėjimas | kompl. | 1
79 | Apšvietimo įrengimo medžiagos
80 | Pamatas su gumine tarpine H-6-10m atramai | kompl. | 7
81 | 1 kV kabelis AL 4x25mm2 aliuminio gyslomis su XLPE izoliacija ir PE apvalkalu | m | 44
82 | Galinė mova kabeliui 4x25 (vidaus tipo) | kompl. | 13
83 | Signalinė juosta "Kabelis" | m | 20
84 | HDPEØ75mm vamzdis atviru būdu | m | 20
85 | Plien. variuotas. strypas įžeminimui Ø14,2mm; L= 1,5 m. | vnt. | 35
86 | Įžeminimo strypų sujungimo movos | vnt. | 28
87 | Kalimo galvutė | vnt. | 7
88 | Kryžminis sujungimas | vnt. | 7
89 | Cinkuota juosta 25x4 mm | m | 14
90 | Apšvietimo atramų žymenys | kompl. | 1
91 | Kabelių žymenys | kompl. | 1
92 | KITI DARBAI
93 | Išpildomųjų nuotraukų ir kadastrinių matavimų bylų parengimas | kompl. | 1
Bendra suma (be PVM)
PVM (21%) suma:
Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)