Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija teikia atsakymus į tiekėjų pateiktus klausimus pirkime

„Šilalės miesto Kovo 11-osios gatvės (Nr. Ssi-20) kapitalinio remonto statybos rangos darbų pirkimas“ CVP IS pirkimo ID. 4579504:

- Klausimas:

Prašome tiksliai nurodyti, kokius tiksliai dokumentus reikia pateikti kartu su pasiūlymu, nes iš pirkimo sąlygų tai nėra aišku.

Atsakymas:
Pasiūlymo pateikimui reikalingi dokumentai nurodomi Skelbiamos apklausos specialiųjų sąlygų 5 punkte.

- Klausimas

Prašome patikslinti kokia ženklų atspindžio klasė.

Atsakymas:

Ženklų atspindžio klasė nurodoma 8 priede „Techninio darbo projektas Aktuali redakcija“.

- Klausimas

Prašome patikslinti ženklų ir atramų spalvą.

Atsakymas:

Atramos cinkuotos, nedažytos. Skydas pilkas.

- Klausimas

Prašome patikslinti ar projekte bus įrenginėjamos raudonos spalvos trinkelės, kaip nurodyta brėžinyje P24-14_KR_TDP_SD_SP-06 (trinkelių įrengimo tipai), jeigu taip tai nurodykite raudonų trinkelių kiekį.

Atsakymas:

Teikiame 3 priedo Žiniaraštis (veiklų sąrašas) aktualią redakciją su pakeitimais. Įrenginėjama skersiniu būdu.

- Klausimas

Dangų ardymo plane pažymėtas trinkelių ardymas, žiniaraštyje šie darbai nėra duoti, prašome patikslinti.

Atsakymas:

Teikiame 3 priedo Žiniaraštis (veiklų sąrašas) aktualią redakciją su pakeitimais.

- Klausimas

Žiniaraštyje nėra numatyta bitumo emulsija esamos asfalto dangos sujungimui su nauja. Prašome pateikti kiekį.

Atsakymas:

Teikiame 3 priedo Žiniaraštis (veiklų sąrašas) aktualią redakciją su pakeitimais.

- Klausimas

Žiniaraštyje prie trinkelių įrengimo nėra įvertintas pagrindų įrengimas (37-38 punktui, viso 7 m2). Prašome patikslinti kiekius.

Atsakymas:

Teikiame 3 priedo Žiniaraštis (veiklų sąrašas) aktualią redakciją su pakeitimais.