|  | ​​2025-09-23 |
| --- | --- |

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vystymo kompanija“ (toliau – Pirkėjas), vykdydama supaprastintą „Šv. Stepono skvero teritorijos sutvarkymo pagal tvarkybos planą darbų pirkimas“ (CVP IS Nr. 4375525) pirkimą (toliau – Pirkimas) gavo tiekėjo klausimus ir siunčia atsakymus į tiekėjo klausimus. Pateikiamas atsakymas laikomas neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi, ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjo klausimą cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateiktas CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Klausimai | Atsakymas / paaiškinimai |
| --- | --- | --- |
|  | Vadovaudamiesi projekto Aiškinamuoju raštu (TS_2_priedas_Aiškinamas_raštas) ir Užteršto grunto tvarkymo planu (TS_1_priedas_Grunto_tvarkymo_planas) nustatėme, kad nurodyti kiekiai tarpusavyje neatitinka. Prašome pateikti papildytą užteršto grunto tvarkymo (valymo) planą, kuriame būtų: Nauji kiekiai – suderinti su projekte (brėžiniuose ir aiškinamajame rašte) nurodytomis apimtimis. Patikslinti užterštų zonų kontūrai ir gyliai pagal projekto duomenis. Pažymėtas etapiškumas (I ir II etapai) bei logistikos sprendiniai, kad apimtys būtų vienareikšmiškai aiškios. | Paaiškiname, kad Techninės specifikacijos 1 priedu buvo pridėtas UAB „Geoinžinerija“ 2022 m. parengtas tvarkymo planas (TS_1). Techninės specifikacijos 2 priedu (TS_2) buvo pridėtas 2024 m. aiškinamasis raštas „VP‐24‐207. Jaunimo centro Šv. Stepono g. 41, Vilniuje, rekonstravimo, sklypo tvarkymo, Šv. Stepono gatvės bei vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų nuo Šopeno g. iki Geležinkelio ir Algirdo g., sankryžos, Vilniuje, rekonstravimo projekto užteršto grunto tvarkymo plano patikslinimas, toponuotraukos atnaujinimas, želdinių inventorizavimo ir šalinamų želdinių schemos atnaujinimas, prisijungimo sąlygų atnaujinimas (atskirai skverui ir gatvei) bei papildomi Šv. Stepono gatvės archeologiniai ir geologiniai tyrimai“ (VP-24-207). VP‐24‐207 aiškinamajame rašte paaiškinta, kad pradėjus realizuoti projekto (Jaunimo centro Šv. Stepono g. 41, Vilniuje, rekonstravimo, Sklypo tvarkymo, Šv. Stepono gatvės bei vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų nuo Šopeno g. iki Geležinkelio ir Algirdo g., sankryžos, Vilniuje, rekonstravimo projekto) sprendinius, atsirado poreikis atskirti pagal detaliuosius ekogeologinius tyrimus ir grunto sutvarkymo projektą (UAB „Geoinžinerija“) užterštos teritorijos valymo ir tvarkymo darbų etapą, Šv. Stepono skvero tvarkymo etapą ir Šv. Stepono gatvės (iki Šopeno gatvės) tvarkymo etapą, pagal tai atnaujinant prisijungimo sąlygas, atliekant geologinius ir žvalgomuosius archeologinius tyrimus Šv. Stepono gatvėje bei patikslinant Šv. Stepono skvero želdinių inventorizavimą. Tuo tikslu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros grupės 2024‐08‐23 užsakymu Nr. A197 – 1473/24(3.3.2.26E‐INF) su 2024‐10‐15 papildymu Nr. A121‐29416/24(2.1.19E‐ INF) parengė Techninės specifikacijos 2 priedu esančią projektinę dokumentaciją. VP-24-207 projekto aiškinamajame rašte pažymėta, kad atsižvelgiant į tai, jog grunto tvarkymas numatytas atskirai, prieš pradedant įgyvendinti kitus techninio projekto sprendinius, atsirado poreikis patikslinti grunto sutvarkymo darbų apimtis apjungiant su techninio projekto darbais, kurie susiję su grunto tvarkymo etapu. Techninės specifikacijos 2 priedu esantis aiškinamasis raštas ir kartu esantis kiekių žiniaraštis yra susietas su brėžiniu „Šv. Stepono skvero užteršto grunto utilizavimo, griovimo/ardymo darbų schema“ (žr. Techninės specifikacijos 2 priedo 17 psl., dokumento žymuo - VP‐24‐207-00-SCH-BR.1), o ne su UAB „Geoinžinerija“ 2022 m. rengtu Tvarkymo planu ir ten esančia Darbų kainos paskaičiavimo lokaline sąmata. Prašome vadovautis pateiktais kiekių žiniaraščiais, užterštų zonų kontūrais bei nurodytu darbų etapiškumu, kurie pateikti aiškinamajame rašte (TS 2 priedas, 2024 m. projektas Nr. VP-24-207). |

Rengė: Viešųjų pirkimų specialistė Eglė Alijeva, tel. +370 620 76448, el. p. egle.alijeva@vilniausvystymas.lt