# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU- 14098) [ITP25] GPS imtuvas

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“

  - Tiekėjas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas –  GPS imtuvas (toliau – Prekė).

- PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objektas: nešiojamas GPS imtuvas, skirtas rangos darbams vykdyti.

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

  - Pirkimo objekto apimtys:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | GPS imtuvas | vnt. | 5 vnt. |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. GPS imtuvai turi atitikti šios techninės specifikacijos 1 priede nustatytus techninius reikalavimus.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta

    - Pirkėjas prekes perka su pristatymu. Pardavėjas įsipareigoja prekes pristatyti savo transportu nemokamai 4.1.2 p. nurodytu adresu. Taip pat Pirkėjas pasilieka teisę prekes atsiimti pats iš Pardavėjo nurodytos prekių atsiėmimo vietos.

    - Pristatymo adresas: Liepkalnio g. 81, Vilnius.

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

    - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30  darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

    - Jei susitarta, kad Prekes Pirkėjas priims pats, jas pasiims su Tiekėju individualiai suderintu laiku.

    - Prekėms turi būti suteikiama  ne mažiau 24 mėn. garantija.

    - Prekių aptarnavimas – 24 mėn. nuo Prekių pristatymo dienos. Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas, gavęs pranešimą el. paštu apie Prekės trūkumus, turi sureaguoti per 48 val. nuo pranešimo gavimo dienos.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

4.1.1. Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

4.1.2. Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

4.1.3. Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)

4.1.4. Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

4.1.5. Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

4.1.6. Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

Techninės specifikacijos 1 priedas

PRIVALOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

(PU- 14098) [ITP25] GPS imtuvas

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją).

Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir Pirkėjui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Nešiojamas GNSS imtuvas – geodezinis prietaisas, skirtas tiksliam padėties nustatymui realiuoju laiku priimant transliuojamas Lietuvoje veikiančių referencinių stočių tinklo koordinačių pataisas | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas modelis, kilmės šalis – (įrašyti) ____________. |
| 2 |  | Nešiojamas GNSS imtuvas turi visus reikiamus priedus tiksliam padėties nustatymui realiuoju laiku priimant transliuojamas pataisas ir iš bet kurio Lietuvoje veikiančio gamintojo GNSS bazinės stoties pataisos formatais: RTCM v.3, CMR, CMR+. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3 |  | GNSS imtuvas turi Lauko duomenų kaupiklį | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 4 |  | Lauko duomenų kaupiklis yra suderintas su siūlomu GNSS imtuvu ir priima iš imtuvo belaidžiu ryšiu informaciją. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 5 | Sertifikatas | Nešiojamas GNSS imtuvas ir jo komponentai turi būti nauji, nenaudoti, turintys Europos sąjungoje galiojantį CE sertifikatą. pateikiama CE sertifikato kopija arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 6 | Pagaminimo metai | Visos įrangos pagaminimo metai ne senesni nei 2025 m. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 7 | GNSS imtuvas | Antena geodezinė, integruota, kanalų skaičius ne mažiau 600. | Siūloma reikšmė -____________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 8 |  | GNNS imtuvas privalomai turi priimti ir naudoti RTK pataisas palydovinėms sistemoms GPS, Galileo, Beidou bei pagrindiniams signalams, kurių minimalus kiekis GPS L2C ir L5; Galileo E5 ir E6; BeiDou B2 ir B3. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 9 |  | Matavimo rėžimas RTK. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 10 |  | Matavimo patikimumas ne mažiau kaip 99.99% | Siūloma reikšmė -____________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda |
| 11 |  | Minimali RTK Matavimo tikslumo riba Horiztaliai : 8 mm+1ppm Vertikaliai :15 mm+1 ppm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 12 |  | Yra ne mažiau kaip viena USB arba kita analogiška jungtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 13 |  | Integruotas radijo modemas, Radijo modemo palaikymo intervalo apimtis ne mažesnė nei 430-470 Mhz. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
|  |  | GSM/GPRS modemas 4G/LTE integruotas į GNSS imtuvą arba į duomenų kaupiklį | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
|  |  | Integruotas IMU posvyrio sensorius matavimams | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 14 |  | Priima pataiso formatus: RTCM v.3, CMR, CMR+ | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 15 |  | GNSS imtuvo baterija ar keičiamų baterijų komplektas darbo režimu veikia ne mažiau nei 10 val. Su pasiūlymų pateikiami ir baterijai ar baterijų komplektui reikalingi pakrovėjai. | Siūloma reikšmė - _________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 16 |  | Įrangos apsaugos nuo dulkių ir vandens – ne mažiau kaip IP67 | Siūloma reikšmė - _________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 17 |  | Darbinė temperatūra -ne blogiau negu -30°C iki +50°C. | Siūloma reikšmė - _________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 18 | Duomenų kaupiklis/ valdiklis | Operacinė Sistema Windows ir/arba Android | Siūloma reikšmė - _________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 19 |  | Duomenų kaupiklis/valdiklis turi turėti tokius parametrus, kurie užtikrina sklandų ir nenutrūkstamą programinės įrangos veikimą su perkamu GNSS imtuvu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 20 |  | GNSS imtuvo programinės įrangos atnaujinimas ne mažiau nei 24 mėn. nuo pardavimo įskaičiuotas į kainą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 21 |  | Ekranas: Ne mažesnis kaip 8” coliai, liečiamas arba mygtukinis. | Siūloma reikšmė -____________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda |
| 22 |  | Nemažiau kaip 1 USB arba analogiška jungtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda |
| 23 |  | Duomenų kaupiklio baterija ar keičiamų baterijų komplektas darbo režimu veikia ne mažiau nei 8 valandos. Su prekėmis pateikiami ir baterijai ar baterijų komplektui reikalingi pakrovėjai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda |
| 24 |  | Operatyvioji atmintis nemažiau nei 6 GB. | Siūloma reikšmė -____________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda |
| 25 |  | Įrangos apsaugos nuo dulkių ir vandens – ne mažiau kaip IP67. | Siūloma reikšmė -____________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda |
| 26 | Palaikomi Ryšiai | WiFi | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda |
| 27 |  | Bluetooth | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda |
| 28 | Priedai | Transportavimo lagaminas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 29 |  | Anglies pluošto gairė ne mažiau 200 cm su sferiniu gulsčiuku + papildomos gairės kojos atrėmimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda |
| 30 |  | Visi valdiklio reikalingi tvirtinimo adapteriai ir laikikliai prie gairės yra pateikiami su perkamu komplektu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 31 | Aptarnavimas | Servisas mobilus, atliekamas pirkėjo nurodytoje vietoje. Reikalingo 24 mėnesių serviso aptarnavimo kaina turi būti įskaičiuota į Prekės kainą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 32 |  | Reagavimo laikas 48 val. į užklausos gavimą el. p. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 33 |  | 24 mėn. programinės įrangos atnaujinimas yra įskaičiuotas į pardavimo kainą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 34 |  | Įrenginiams yra galiojanti ne mažiau 24 mėn. garantija. | Siūloma reikšmė - |
| 35 | Mokymai | Ne vėliau nei įrangos perdavimo dieną, Pardavėjas savo sąskaita, vykdo: - eksploatacijos mokymus, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą; - techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.