VALSTYBINIO MOKSLINIO TYRIMŲ INSTITUTO INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRAS

Juridinio asmens kodas 302877556, PVM mokėtojo kodas LT100007301614, adresas Santariškių 5, LT 08406 Vilnius,

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „ KVARCO KRISTALO BALANSINIŲ SVARSTYKLIŲ PIRKIMAS“ SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

- BENDRA INFORMACIJA

1.1. Perkančioji organizacija – Valstybinio mokslinio tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centras, juridinio asmens kodas 302877556 adresas Santariškių 5 LT 08406, Vilnius. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja. LT100007301614

1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes prekės nėra CPO kataloge.

1.3.  Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.4.  Stebėtojai dalyvauti perkančiosios organizacijos vertinimuose nėra kviečiami.

1.5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4.  punktu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimų sąlygų 4 dalyje.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas

  - Pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti naujas, nenaudotas kvarco kristalų balansines svarstykles.

  - Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

Pirkimo objektas neskaidomas į dalis, Objekto apimtys ir dalykas, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede. Perkančioji organizacija sudarys vieną sutartį.

2.3.  Pirkimui skirta  lėšų suma eurais be PVM – 39880,00 Eur. Šiame punkte nurodyta suma bus naudojama vertinant, ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina nėra per didelė ir nepriimtina.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.6. Perkančioji organizacija įvertinusi vykdomus mokslinius tyrimus, laboratorijų pertvarkas ir kitas aplinkybes nustato konkretų Prekės pristatymo laikotarpį: nuo 2025-12-05 iki 2025-12-15 dienos imtinai.

3. SUSITIKIMAI SU TIEKĖJAIS IR OBJEKTO APŽIŪRA

3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

4. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai.

4.2. Pirkime taikomi žalieji reikalavimai, Perkančioji organizacija numato vykdyti žaliąjį pirkimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d. Nr. D1-401 redakcija) (toliau – Tvarkos aprašas). Perkama prekė nėra produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede. Todėl prekės pirkimui taikomas Tvarkos aprašo 4.4.4. punkte savarankiškai nustatomas aplinkos apsaugos kriterijus. (specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas.)

5.REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU

5.1. Nenustatomi

6. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ RENGIMUI IR PATEIKIMUI

6.1. pateikiami dokumentai:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede pateiktą pasiūlymo formą.

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę);

    - techninė specifikacija, užpildyta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedą;

6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1 skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą arba kad vertimą atlikusio asmens parašas būtų patvirtintas notariškai.

6.4. Pasiūlymo kaina  be PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

6.5. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, neįskaitant PVM.

7. PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

7.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

8. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

8.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą  kainą. Pasiūlymas pateikiamas taip kaip nurodyta reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

8.2. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai:

8.2.1. Užpildytą ir pasirašytą Pasiūlymo formą.

8.2.2.  Jeigu Pirkimo procedūrose dalyvauja jungtinės veiklos pagrindu susivienijusi Tiekėjų grupė, kartu su Pasiūlymu ji turi pateikti jungtinės veiklos sutartį. Jungtinės veiklos sutarčiai keliami reikalavimai nurodyti BPS.

8.2.3. Jei Pasiūlymo formą elektroniniu ar fiziniu parašu pasirašo Tiekėjo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas galiojantis rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti Pasiūlymą.

9. SUTARTIES SUDARYMAS

9.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų priede „Sutarties projektas“.

- KITOS SĄLYGOS

Specialiųjų pirkimo sąlygų priedai:

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sutarties projektas“

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil.Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 45 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 2 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 1 dienai iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
|  | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | Netaikoma |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | Netaikoma, |  |
|  | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | Netaikoma |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
|  | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

  - Techninė specifikacija

| - PIRKIMO OBJEKTAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kvarco kristalo balansinės svarstyklės |  |  |
| - PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS |  |  |
| Kiekis: 1 kompl. |  |  |
| - SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO VIETA |  |  |
| Santariškių g. 5, Vilnius |  |  |
| - REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI |  |  |
| Paskirtis: Skirta tiksliai matuoti masės pokyčius ir disipasijos charakteristikas naudojant QCM metodiką laboratoriniais ir bioelektrocheminiais tyrimais. |  |  |
|  | Parametras | Reikalavimas |
| 1 | Matavimo tipai | QCM su disipasijos matavimu (eQCM-I) arba lygiaverte technologija |
| 2 | Matavimo principas | pagrįstas kvarco kristalo impedanso analize. Nustatomas rezonansinis dažnis (fres) ir rezonansinio laidumo kreivės juostos plotis. Juostos plotis arba visas plotis ties puse maksimumo (FWHM) yra tiesiogiai koreliuojamas su kokybės koeficientu (Q), kuris pagal apibrėžimą yra atvirkštinis išsklaidymui (D). |
| 3 | Kanalai | Ne mažiau 2 kanalai, 1-as temperatūrai kontroliuojamas 2-as: Jungtis įvairiems išoriniams jutiklių laikiklių moduliams |
| 4 | Dažnių diapazonas | 1–80 MHz, iki 13-ojo viršutinio tono 5 MHz kristalui |
| 5 | Rezonansinis dažnis Jautrumas skystyje | ≤ 2 x 10-1 Hz |
| 6 | Išsklaidymo jautrumas skystyje | ≤ 1 x 10⁻¹ |
| 7 | Darbinės temperatūros intervalas | Temperatūros kontrolė ne siauresniame intervale nei 15 oC - 60oC |
| 8 | Temperatūros stabilumas | ± 0.02oC |
| 9 | Sensoriai | QSH-014 (flow-through tipo) ir QSHE-open (static tipo, su Ag/AgCl referenciniu ir Pt kontruelektrodu) |
| - SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI |  |  |
| Perkančioji organizacija įvertinusi vykdomus mokslinius tyrimus, laboratorijų pertvarkas ir kitas aplinkybes nustato konkretų Prekės pristatymo laikotarpį: nuo 2025-12-05 iki 2025-12-15 dienos imtinai. |  |  |
| - GARANTIJA IR GARANTINIŲ TRŪKUMŲ ŠALINIMO TERMINAI |  |  |
| Garantija: Garantijos laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo priėmimo perdavimo akto pasirašymo). Įrangos garantija turi apimti nemokamą remontą ir neveikiančių dalių arba viso prietaiso pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį. |  |  |
| 7. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI |  |  |
| Pakuotės reikalavimai. Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai pateikiami pristatant Įrangą sutarties vykdymo metu: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |  |
| 8. KARTU SU TIEKIAMOMIS PREKĖMIS/PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI |  |  |
| Tiekėjas turi pateikti vartotojo vadovą anglų kalba. |  |  |

Techninės specifikacijos reikalavimų palyginamoji lentelė (pateikiama kartu su pasiūlymu)

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus ir ar nuorodas į kitus šaltinius, kur patvirtinama siūlomos techninės įrangos charakteristika ir/ar technologija ir jų atitikimas reikalavimams. Dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Jeigu tai neįmanoma, tiekėjas turi nurodyti tikslią vietą teikiamame šaltinyje, kur būtų aprašoma/patvirtinama atitinkama charakteristika. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kvarco kristalo balansinės svarstyklės | (Pavadinimas, modelis, gamintojas) |  |
|  | Matavimo tipai |  |  |
|  | QCM su disipasijos matavimu (eQCM-I) arba lygiaverte technologija |  |  |
|  | Matavimo principas |  |  |
|  | pagrįstas kvarco kristalo impedanso analize. Nustatomas rezonansinis dažnis (fres) ir rezonansinio laidumo kreivės juostos plotis. Juostos plotis arba visas plotis ties puse maksimumo (FWHM) yra tiesiogiai koreliuojamas su kokybės koeficientu (Q), kuris pagal apibrėžimą yra atvirkštinis išsklaidymui (D). |  |  |
|  | Kanalai |  |  |
|  | Ne mažiau 2 kanalai, 1-as temperatūrai kontroliuojamas 2-as: Jungtis įvairiems išoriniams jutiklių laikiklių moduliams |  |  |
|  | Dažnių diapazonas |  |  |
|  | 1–80 MHz, iki 13-ojo viršutinio tono 5 MHz kristalui |  |  |
|  | Rezonansinis dažnis Jautrumas skystyje |  |  |
|  | ≤ 2 x 10-1 Hz |  |  |
|  | Išsklaidymo jautrumas skystyje |  |  |
|  | ≤ 1 x 10⁻¹ |  |  |
|  | Darbinės temperatūros intervalas |  |  |
|  | Temperatūros kontrolė ne siauresniame intervale nei 15 oC - 60oC |  |  |
|  | Temperatūros stabilumas |  |  |
|  | ± 0.02oC |  |  |
|  | Sensoriai |  |  |
|  | QSH-014 (flow-through tipo) ir QSHE-open (static tipo, su Ag/AgCl referenciniu ir Pt kontruelektrodu) |  |  |
|  | Terminai |  |  |
|  | Perkančioji organizacija įvertinusi vykdomus mokslinius tyrimus, laboratorijų pertvarkas ir kitas aplinkybes nustato konkretų Prekės pristatymo laikotarpį: nuo 2025-12-05 iki 2025-12-15 dienos imtinai. |  |  |
|  | Garantija |  |  |
|  | Garantijos laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo priėmimo perdavimo akto pasirašymo). Įrangos garantija turi apimti nemokamą remontą ir neveikiančių dalių arba viso prietaiso pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį. |  |  |
|  | Aplinkosauginiai reikalavimai |  |  |
|  | Pakuotės reikalavimai. Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai pateikiami pristatant Įrangą sutarties vykdymo metu: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |  |
|  | Kiti |  |  |
|  | Vartotojo vadovas anglų kalba |  |  |

Pirkimo sąlygų 3 priedas  „Pasiūlymo forma“

Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

„KVARCO KRISTALO BALANSINIŲ SVARSTYKLIŲ PIRKIMO“  PASIŪLYMAS

____________Nr.______

(Data)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |  |
| Telefono numeris |  |  |
| Fakso numeris |  |  |
| El. pašto adresas |  |  |
| Subtiekėjas Nr.1 |  |  |
| Tiekėjo patvirtinimas dėl VPĮ 46 straipsnio 21 dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo nebuvimo: „Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.“ | (Pažymėti) tiekėjui ši sąlyga yra netaikoma (Kartu su pasiūlymu pateikti visus patvirtinančius dokumentus). | (Pažymėti) tiekėjui ši sąlyga yra taikoma |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais pirkimo reikalavimais, nustatytais „Kvarco kristalo balansinių svarstyklių pirkimo“ sąlygose

Mes siūlome šias prekes:

| Perkamos prekės pavadinimas, techninis aprašymas | Mato vnt. | Perkamas kiekis | Kaina Eur be PVM už perkamą kiekį |
| --- | --- | --- | --- |
| Kvarco kristalo balansinės svarstyklės | Kompl. | 1 |  |

PASTABOS:

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos pirkimo vykdymo išlaidos, susijusios su prekėmis ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Apklausos sąlygų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.  Prekių kainos pateikiamos nurodant du skaičius po kablelio.

Pasiūlymas galioja pirkimo dokumentuose nurodyto laiką.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

1.1.Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal mažiausią kainą be PVM.

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sutarties projektas“

KVARCO KRISTALO BALANSINIŲ SVARTYKLIŲ PIRKIMO SUTARTIS

20____-____-____ Nr. _____________

Vilnius

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras toliau šiame tekste vadinamas Užsakovu, atstovaujamas direktorės.............., veikiančios pagal įstaigos įstatus,

ir

_____ „___________________“, toliau šiame tekste vadinama Tiekėju, atstovaujama ____________________, veikiančio pagal ___________________, toliau kartu vadinami „Šalimis,” o kiekviena atskirai – „Šalimi,” sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

Sutartis sudaryta vadovaujantis viešojo pirkimo, vykdyto atviro konkurso būdu (skelbto 202_ __________ m. ________ d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (pirkimo numeris __________)) (toliau – Pirkimas), rezultatais.

BVPŽ kodas: 38900000-4 Įvairūs vertinimo arba tyrimo prietaisai.

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Pirkimo sutartyje naudojamos sąvokos:

    - Įranga – Tiekėjo pagal Sutartį tiekiamas naujos, nenaudotos kvarco kristalo balansinės svarstyklės (toliau - Įranga), atitinkanti Techninėje specifikacijoje ir Tiekėjo pasiūlyme nustatytus reikalavimus;

    - Techninė specifikacija – dokumentas, kuriame nustatyti Įrangai ir susijusioms paslaugoms taikomi reikalavimai;

    - Sutarties vertė – Tiekėjo pasiūlyme nurodyta Įrangos kaina be pridėtinės vertės mokesčio (PVM);

    - Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, kitos Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Pirkimo dokumentuose ir Viešųjų pirkimų įstatyme vartojamas sąvokas.

- SUTARTIES DALYKAS

  - Sutartimi Tiekėjas įsipareigoja pilnai sukomplektuotą Įrangą pristatyti, ir suteikti kitas susijusias paslaugas (t.y. Įrangos prijungimo/sumontavimo, Įrangos veikimo patikrinimo paslaugos) ir perduoti Įrangą [įrašyti Įrangos pavadinimą ir (ar) modelį], o Užsakovas įsipareigoja Sutartyje numatytiems reikalavimams atitinkančią Įrangą priimti ir sumokėti už ją Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

- ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

  - Tiekėjas įsipareigoja:

    - užtikrinti, kad Įranga būtų nauja, nenaudota, kokybiška ir atitiktų Sutarties priede Nr. 1 nurodytą Techninę specifikaciją, Tiekėjo pasiūlymą;

    - Techninėje specifikacijoje nustatytais atvejais, tvarka ir terminais iki Įrangos perdavimo –priėmimo akto pasirašymo pristatytą Įrangą surinkti, sumontuoti ir (arba) įdiegti bei instruktuoti ir (arba) apmokyti ne mažiau kaip 4 Užsakovo nurodytus asmenis darbui su Įranga;

    - sudaryti Užsakovui galimybę pristatytą, sumontuotą ir (arba) įdiegtą Įrangą patikrinti, įsitikinti jos tinkamumu bei atitikimu Techninei specifikacijai;

    - be raštiško Užsakovo sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų ir bet kokiu atveju atsakyti už visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar Sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys;

    - iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui pristatyti ir (ar) sumontuoti, įdiegti Įrangą Sutartyje nustatytais terminais;

    - Tiekėjas pasirūpina visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui;

    - Tinkamai vykdyti kitus Sutartyje numatytus Tiekėjo bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose įsipareigojimus;

    - bendradarbiauti su Užsakovu ir neatlygintinai konsultuoti jį visais su Sutarties vykdymu susijusiais klausimais;

    - kartu su Įranga perduoti Užsakovui visą būtiną dokumentaciją;

    - suteikti Įrangai (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis/ montavimo paslaugas) ne trumpesnį nei __24__ mėnesiai garantiją. Tiekėjas privalo savo sąskaita pašalinti visus garantinio termino metu pastebėtus defektus ar įvykusius gedimus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės. Garantinių trūkumų šalinimo terminas ne daugiau nei 10 dienų nuo pranešimo apie garantinį gedimą išsiuntimo dienos. Garantinis terminas taikomas nuo Įrangos perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos;

    - garantuoti nemokamą nekokybiškos Įrangos ar jos dalių remontą (ar pakeitimą tuo atveju, jei Įrangos remontas negalimas) garantinio laikotarpio metu;

    - nekeisti Sutartyje nurodyto subtiekėjo be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo;

    - nekeisti Tiekėjo pasiūlyme nurodyto Sutarties vykdymui pasitelkto specialisto (darbuotojo) ir ūkio subjekto (ar jo darbuotojo), kurio pajėgumais tiekėjas remiasi ir kuriam, jei taikoma Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai, be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo;

    - užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys, įskaitant ir pasitelkiamą (-us) subtiekėją (-us) (jeigu pasitelkiamas) bei ūkio subjektą (-us), kurio (-ių) pajėgumais Tiekėjas remiasi, neatsižvelgiant į tai, ar Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla buvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi. Užsakovui pareikalavus, Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad Sutartį vykdo tik tokią teisę turintys asmenys.

  - Tiekėjas turi teisę:

    - gauti visą informaciją, reikalingą tinkamam Sutarties vykdymui;

    - sutartinių įsipareigojimų vykdymui pasitelkti šiuos subtiekėjus: [pavadinimas (-ai), kodas (-ai)]. Sutartyje nurodyti subtiekėjai gali būti keičiami ar nauji subtiekėjai pasitelkiami Sutarties 9.2 punkte nustatyta tvarka;

    - Tiekėjas turi visas Sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

  - Užsakovas įsipareigoja:

    - sudaryti visas būtinas sąlygas Tiekėjui pristatyti ir sumontuoti Sutartyje nurodytą Įrangą, jei tokių sąlygų sudarymas išskirtinai priklauso nuo Užsakovo;

    - priimdamas Įrangą ją patikrinti ir įsitikinti, kad pristatoma Įranga atitinka Sutarties ir jos priedų reikalavimus ir įforminti patikrinimo rezultatus Sutartyje nustatyta tvarka;

    - už tinkamai ir kokybiškai pristatytą Įrangą laiku atsiskaityti su Tiekėju Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

    - suteikti Tiekėjui visą informaciją ir dokumentus, reikalingus tinkamam Sutarties vykdymui;

    - vykdyti kitus Sutartyje nustatytus Užsakovui įsipareigojimus ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose.

  - Užsakovas turi teisę:

    - nepriimti Įrangos neatitinkančio Tiekėjo pasiūlyme ar Sutarties priede Nr. 1 nurodytos Techninės specifikacijos reikalavimų;

    - prašyti Tiekėjo pateikti visus Įrangos atitikimą Sutarties priede Nr. 1 nurodytai Techninei specifikacijai pagrindžiančius dokumentus.

- ĮRANGOS PRISTATYMAS IR PRIĖMIMAS

  - Perkančioji organizacija įvertinusi vykdomus mokslinius tyrimus, laboratorijų pertvarkas ir kitas aplinkybes nustato konkretų Prekės pristatymo laikotarpį: nuo 2025-12-05 iki 2025-12-15 dienos imtinai. Įrangos pristatymo vieta: VMTI Inovatyvios medicinos centras, Santariškių 5, Vilnius, Lietuva.

  - Iki Įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo visa atsakomybė dėl Įrangos atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui.

  - Tiekėjas pasirūpina, kad Įranga būtų pristatyta ir sumontuotą į priėmimo vietą, suderinus su Užsakovu, kad pastarasis galėtų Įrangą patikrinti, įsitikinti jo tinkamumu ir pasirašyti Įrangos perdavimo – priėmimo aktą.

  - Užsakovas pasirašo priėmimo-perdavimo aktą, kurį pateikia Tiekėjas, jei Įranga atitinka Sutarties reikalavimus. Tiekėjas perduodamas Įrangą garantuoja, kad ji atitinka Sutarties priede Nr. 1 nustatytos Techninės specifikacijos reikalavimus.

  - Po priėmimo-perdavimo akto pasirašymo Įrangos atsitiktinio praradimo rizika tenka Užsakovui.

- KAINA IR ATSISKAITYMO SĄLYGOS

  - Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos su perskaičiavimu kainodara.

  - Bendra Sutarties kaina  –......................Eur be PVM, PVM – ................. Eur, bendra Sutarties kaina su PVM – ............................. Eur.

  - Šalys susitaria, kad už pristatytą Įrangą Užsakovas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo ir priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos

  - Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu pasikeitusių mokesčių tarifų perskaičiuojama tokia tvarka:

    - mokesčio tarifas, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Dėl kitų mokesčių pasikeitimo Sutarties kaina nebus perskaičiuojama;

    - perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas PVM tarifas;

    - perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutarties kainoje esantis PVM tarifas nesuteiktoms prekėms / paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus;

    - Sutarties kainos pakeitimas dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

    - perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas PVM tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

  - Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo, bendro kainų lygio kitimo ar kitais atvejais nebus atliekamas.

  - Atsiskaitymo valiuta – eurai. Pasikeitus oficialiai Lietuvos Respublikos valiutai, atsiskaitymai vykdomi apmokėjimo dienos kursu oficialia valiuta.

5.7. Vykdant Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos sąskaitų administravimo bendrąja administravimo sistema SABIS. (elektroninės paslaugos „SABIS“ svetainė pasiekiama adresu https://sabis.nbfc.lt/ ). IMC elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi sistemos „SABIS“ priemonėmis. Išlaidas, susijusias su atsiskaitymo dokumentų pateikimo per sistemą „SABIS“ apmoka Teikėjas.

- GARANTINIO APTARNAVIMO SĄLYGOS

  - Tiekėjas įsipareigoja Įrangai suteikti Sutarties 3.1.10 punkte nurodytą garantiją. Tiekėjas privalo savo sąskaita pašalinti visus garantinio termino metu pastebėtus defektus ar įvykusius gedimus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės, per 20 kalendorinių dienų po pranešimo dėl garantinio gedimo išsiuntimo Tiekėjui dienos. terminais.

  - Garantinis terminas taikomas nuo Įrangos perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos.

- ATSAKOMYBĖ

  - Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

  - Jei Tiekėjas dėl savo kaltės, nepristato Įrangos, nepašalina garantinių gedimų Sutartyje numatytais terminais, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo bendros Sutarties kainos be PVM už kiekvieną termino praleidimo dieną.

  - Be pateisinamų priežasčių per Sutartyje nustatytą terminą Užsakovui nesumokėjus už pristatytą Įrangą, Tiekėjas gali raštu pareikalauti mokėti 0,02% dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos be PVM už kiekvieną termino praleidimo dieną.

  - Delspinigių/baudų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo.

  - Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjui.

- NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

  - Nė viena Sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusia Sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal Sutartį, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.

  - Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Jei pasibaigus šiam 5 (penkių) dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

- SUTARTIES PAKEITIMAI

  - Sutarties vykdymo metu, jei Įrangos gamintojas Sutarties priede nurodytos Įrangos nebegamina, Tiekėjas Užsakovui sutikus, gali pristatyti kitą Įrangą, atitinkančią Sutarties priede Įrangai nustatytą Techninę specifikaciją, arba geresnės Techninės specifikacijos Įrangą, kartu pateikiant Įrangos gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Sutarties priede nurodytos Įrangos.

  - Sutarties vykdymo metu Tiekėjas gali keisti Sutartyje nurodytus ir (ar) pasitelkti naujus subtiekėjus. Keičiančiojo ar naujai pasitelkiamo subtiekėjo kvalifikacija turi būti pakankama Sutarties užduoties įvykdymui, keičiantysis ir (ar) naujai pasitelkiamas subtiekėjas turi neturėti pašalinimo pagrindų, jei buvo taikomi. Apie keičiamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtiekėjus Tiekėjas turi informuoti Užsakovą raštu nurodant subtiekėjo keitimo priežastis ir gauti Užsakovo rašytinį sutikimą.

  - Nustačius viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytus Tiekėjo pasitelkto subtiekėjo pašalinimo pagrindus, jei buvo taikomi, Užsakovas reikalauja Tiekėjo per protingą terminą tokį subtiekėją pakeisti kitu.

  - Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nuostatomis

  - Visi Sutarties pakeitimai įforminami atskiru rašytiniu Šalių sutarimu.

- SUTARTIES GALIOJIMAS

  - Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Sutarties Šalims ir galioja 5 mėnesius.

  - Sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių susitarimu.

10.3. Užsakovas  turi teisę, įspėjęs kitą Šalį prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Tiekėjui nepristačius sutartyje nurodytos Įrangos, ilgiau kaip 30 dienų yra laikoma esminiu Sutarties pažeidimu.

## 10.4. Tiekėjas turi teisę raštišku pranešimu nutraukti Sutartį įspėjęs Užsakovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, kai Užsakovas daugiau nei 30 (trisdešimt) darbo dienų nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

## 10.5. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandančius dėl įsipareigojimų nevykdymo pagal Sutartį.

- SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

  - Papildomos Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės netaikomos.

- SUTARČIAI TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

  - Šalys susitaria, kad visi Sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

  - Visus Užsakovo ir Tiekėjo ginčus, kylančius iš Sutarties ar su ja susijusius, Šalys sprendžia derybomis. Ginčo pradžia laikoma rašto, pateikto paštu, el. paštu, faksu ar asmeniškai Sutarties Šalių Sutartyje nurodytais adresais, kuriame išdėstoma ginčo esmė, įteikimo data.

  - Jei ginčo negalima išspręsti derybomis per maksimalų 20 (dvidešimties) darbo dienų laikotarpį nuo dienos, kai ginčas buvo pateiktas sprendimui, ginčas perduodamas spręsti Lietuvos Respublikos teismui.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

  - Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

  - Tiekėjas Sutarties vykdymo metu įsipareigoja laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų: Įrangos pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

  - Šalys supranta ir patvirtina, kad Sutarties ir Sutarties priedų sąlygos nelaikomos konfidencialia informacija. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba turi būti atskleista įstatymų numatytais atvejais.

  - Už Sutarties tinkamą vykdymą Tiekėjas skiria atsakingu ________________, telefono numeris _______, elektroninio pašto adresas ______________.

  - Už Sutarties tinkamą vykdymą (įskaitant teisę pasirašyti perdavimo – priėmimo aktą) Užsakovas skiria atsakingu _____________, telefono numeris ____________, elektroninio pašto adresas _________________.

  - Už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, Užsakovas skiria atsakingu ________________, telefono numeris _______, elektroninio pašto adresas ______________.

  - Tiekėjas turi teisę keisti Sutarties 13.4 punkte nurodytą asmenį be Pirkėjo raštiško sutikimo.

- SUTARTIES PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija.

  - Priedas Nr. 2 – Tiekėjo pasiūlymas.

- ŠALIŲ REKVIZITAI

## UŽSAKOVAS	TIEKĖJAS

VšĮ Valstybinis mokslinių tyrimų institutas

Inovatyvios medicinos centras	________________

Santariškių 5, LT-084069, Vilnius	__________________, LT- __________

Įmonės kodas 302877556	____________________

PVM mokėtojo kodas LT100007301614	PVM mokėtojo kodas __________________

Tel. +370 	Tel. +370 _____________

Bankas SEB	Bankas

Sąskaita 	Sąskaita

Banko kodas 	Banko kodas

El. p.	El. p.

Direktorė

Sutarties priedas Nr.1

Tiekėjo pasiūlymas

Sutarties priedas Nr. 2

  - Techninė specifikacija