Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (TARPTAUTINIAM PIRKIMUI) 
„PRIEMONĖS KATARAKTOS OPERACIJOMS”

(PIRKIMO NUMERIS CVP IS – 4641591)

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
| (data) |  |  |
| (sudarymo vieta) |  |  |

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

- pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.

Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

Mes siūlome šias prekes:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| Pirkimo dalies eil. Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas (techninė specifikacija) | Mato vnt. | 1 vnt. kaina, € be PVM | 1 vnt. kaina, € su PVM skaičiais | 1 vnt. kaina, € su PVM žodžiais | Siūlomų prekių pavadinimas (kodas), gamintojas, kilmės šalis, atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius) PILDYTI PRIVALOMA Privaloma išsamiai aprašyti siūlomas prekes (parametrus). Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius. Prekių pavadinimas, gamintojas turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 7 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis. Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti prekių pavyzdžių |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaušelis akims. - Vienkartiniai, plastikiniai ar lygiaverčiai, skaidrūs. - Naudojami po kataraktos operacijos. - Su skylutėmis, universalus. - Sterili pakuotė, įpakuota po 1 vnt., ant pakuotės pažymėtas galiojimo laikas. | 1 vnt. |  |  |  |  |
|  | Švirkštas su viskoelastiniu tirpalu. - Veiklioji medžiaga (ar lygiavertės medžiagos) 1 ml: >4 % chondroitino sulfatas, >1,7 % natrio hialuronatas - Hidrodisekcinė ar lygiavertė kaniulė 0,4 x 22 mm (± 0,05 mm x 1 mm). - Sterili pakuotė, įpakuota po 1 vnt., ant pakuotės pažymėtas galiojimo laikas. | 1 vnt. |  |  |  |  |
|  | Oftalmologinė viskoelastinė medžiaga švirkštuose su kaniule. - Naudojama priekinio akies segmento operacijoms švirkštuose su kaniule. - Veiklioji medžiaga (ar lygiavertės medžiagos): 2.0 % (0,1 %) natrio hialuronatas 0,9 ml (+0,01 ml). | 1 vnt. |  |  |  |  |
|  | Kapsulės tempimo žiedas. - Sudėtis (arba lygiavertė medžiaga): lankstus polimetilmetakrilatas (PMMA), kompresiškai presuotas (PMMA). - Perkama dviejų dydžių: -skersmuo 12 mm (± 1mm), o suspaudimas nuo 12,00 mm iki 10 mm (± 1mm); -skersmuo 13 mm (± 1mm), o suspaudimas nuo 13,00 mm iki 11 mm (± 1mm); - Žiedas tiekiamas sausas, sterilioje pakuotėje. | 1 vnt. |  |  |  |  |
|  | Kapsulės tempimo žiedas. - Sudėtis (arba lygiavertė medžiaga): lankstus polimetilmetakrilatas (PMMA), kompresiškai presuotas (PMMA). - Perkama dviejų dydžių: -skersmuo 12 mm (± 1mm), o suspaudimas nuo 12,00 mm iki 10 mm (± 1mm); -skersmuo 13 mm (± 1mm), o suspaudimas nuo 13,00 mm iki 11 mm (± 1mm). - Žiedas turi būti iš anksto patalpintas į vienkartinį injektorių (angl. preloaded). | 1 vnt. |  |  |  |  |
|  | Ašmenys oftalmologiniai paracentezei. - Sudėtis (arba lygiavertė medžiaga): plienas chromo, nikelio, silicio, mangano ir anglies lydinys. - Konfigūracija 15° (+1°) kampas. - Ašmenų pagrindo plotis: 1,52 mm (±0,02 mm). - Ašmenų pjaunančios dalies ilgis: 5,3 mm (± 0,02mm). - Ašmenų plotis ties pjaunančia dalimi: 1,5 mm (±0,02 mm). - Bendras ašmenų ilgis: 11 mm (±0,02 mm). - Ašmenų lenkimo kampas: 0°. - Įpresuoti į kotelį. - Sterilūs (simbolis ant pakuotės). - Su numatyta pakuotės atidarymo vieta. - Ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas. - Įpakuoti po 1 vnt. | 1 vnt. |  |  |  |  |
|  | Ieties formos peiliukas. - Sterilus, tiesus. - Kampas 15° (+1°). - Supakuotas po vieną | 1 vnt. |  |  |  |  |
|  | Fako pjūvio peiliukas. - Sterilus, rombo formos, lenktas. - Užgalandinimas iš viršaus ir apačios (double bevel), 2,2 mm – 2,4 mm (± 0,05 mm). - Supakuotas po vieną. | 1 vnt. |  |  |  |  |
|  | ## Hemostatinės kempinėlės sugeriančios (absorbuojančios) kraują. - Išmatavimai: 50x70x10 mm (± 2 mm). - Sterilios, želatininės ar lygiavertės | 1 vnt. |  |  |  |  |
|  | ## Rainelės retraktoriai (kabliukai). Medžiaga propilenas ar lygiavertė, sterilūs. | 1 vnt. |  |  |  |  |
|  | ## Priekinės kameros kaniulė. - Sterili, įpakuota po 1 vnt. - 27G, 22 mm (+ 1 mm), <5,0 mm nuo galo palenkta 35° (+1°) kampu. | 1 vnt. |  |  |  |  |
|  | Dažas lęšiuko kapsulei dažyti (Tripano mėlis ar lygiavertis 0,06 % (0,001 %), 1.0 ml (+0,01 ml) švirkšte). Sterilus. Su 27G kaniule. | 1 vnt. |  |  |  |  |

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas | Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme  bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (parašas*) |  | (vardas ir pavardė*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |