KLAUSIMAI:

- „Koks darbų ir projektavimo terminas, ar viskas turi būti baigta iki šių metų pabaigos 2025-12-31, nes rašot 4 mėn. ir kitur rašot du mėnesiai projektavimui, trys mėnesiai darbams (5 mėn.) tai darbai butu baigti kitais metais 2026 m.“

- „Prašome patikslinti, ar projektuojant apšvietimą būtina laikytis apšvietimo normų pagal standartą LST EN 13201 „Kelių apšvietimas“. Užduotyje nurodytas 11 vnt. atramų kiekis yra ženkliai per mažas 970m ruožui apšviesti ir išpildyti atitikimą standartui.“

ATSAKYMAI:

- Projektavimas ir darbai turi būti baigti iki šių metų pabaigos. Sutarties projekto specialiojoje dalyje nurodyta „5. Darbų atlikimo terminai: Techninio darbo projekto atlikimo terminas: 2 (du) mėn. po sutarties pasirašymo. Galutinis darbų atlikimo terminas: Rangos darbai turi būti atlikti per 3 (tris) mėn. nuo sutarties pasirašymo datos. Sutarties trukmė, atsižvelgiant į Sutarties bendrosios dalies IV skyriuje nustatytą atsiskaitymo tvarką, ne ilgiau kaip 4 (keturi) mėn.“.

- Projektuojant apšvietimą būtina laikytis apšvietimo normų, atstumo tarp atramų, tikslus kiekis derinamas projektavimo metu su seniūnu.