AKMENS ANGLIES PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Užsakovas: Šalčininkų r. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazija (toliau – Gimnazija);

- Pirkimo objektas: Perkama akmens anglis Šalčininkų r. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazijai;

- Perkamos akmens anglies techninės charakteristikos (sutarties vykdymo sąlyga):

| Techniniai parametrai |  |
| --- | --- |
| Frakcija (mm) | 50-100 mm |
| Drėgnumas (%) | Iki 12 % |
| Peleningumas (%) | Iki 9 % |
| Sieros kiekis (%) | Iki 0,30 % |
| Kaloringumas (kkal/kg) | Ne mažiau kaip 5500 kkal/kg |
| Matavimo vnt. | Maišai iki 30 kg (+- 10 proc.) |

- Gimnazija pageidauja įsigyti apie 50 (+- 10 proc.) t. akmens anglies;

- Prekių pristatymo vieta: Vilniaus g. 27, Turgelių k., Šalčininkų r.;

- Prekių pristatymas tiekėjo pagal prieš 5 darbo dienas Gimnazijos pateiktą paraišką (pageidaujama ne daugiau 7 t. per vieną pristatymą);

- Su kiekvienu patiekiamu akmens anglies kiekiu tiekėjas privalo pateikti akmens anglies kokybę patvirtinančius dokumentus (kokybės pažymėjimą, sertifikatą ir kt.) su Lietuvoje atliktais laboratoriniais tyrimais, kurių kopijose papildomai turi būti dedamas pardavėjo spaudas, parašas, nurodoma atsakingo asmens vardas, pavardė, gabenimo ar akcizų apskaičiavimo dokumento, su kuriuo nurodyta produktų siunta gabenamo numeris bei šio dokumento (gabenimo ar akcizų apskaičiavimo) išrašymo data (sutarties vykdymo sąlyga);

- Gimnazija neįsipareigoja nupirkti viso orientaciniai paskaičiuoto akmens anglies kiekio arba, esant gamybiniam būtinumui, gali pareikalauti patekti papildomą jo kiekį, todėl kiekis gali didėti arba mažėti iki 10%;

- Dėl prekių pristatymo kiekio ir laiko turi būti suderintą su gavėjais papildomai;

- Prekių tiekimo trukmė (mėnesiais): 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.