## TS
Reagentų kraujodaros kamieninių ląstelių ir leukocitų tyrimams tėkmės citometrijos metodu techninė specifikacija
VPP-6318, TSD-952
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Orientacinis poreikis
1 | 33696000-5 | Kraujodaros kamieninų ląstelių kiekybinio skaičiavimo rinkinys | Rinkinys turi būti skirtas tėkmės citometrijos metodui, suderinamas su FACSLyric™ tėkmės citometru ir FACSuite klinikine programine įranga, monokloniniai antikūnai turi būti reaktyvūs žmogui, rinkinys turi turėti CE IVD ženklinimą. | rinkinys (1x50 testų) | 10
2 | 33696000-5 | CD45, žymėti HV450 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas 2D1 arba lygiavertis. Turi būti skirti tėkmės citometrijos metodui, monokloniniai, reaktyvūs žmogui, atitikti Euroflow referentinių ir alternatyvių antikūnų, skirtų hematologiniams onkologiniams susirgimams, panelių V1.13 2023 redakciją (Reference antibodies and alternative antibodies for hematological malignancies panels. Version 1.13 (November 2023)) | 100 testų | 24
3 | 33696000-5 | CD45, žymėti PacO arba V500-C, arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas HI30 arba 2D1. Turi būti skirti tėkmės citometrijos metodui, monokloniniai, reaktyvūs žmogui, atitikti Euroflow referentinių ir alternatyvių antikūnų, skirtų hematologiniams onkologiniams susirgimams, panelių V1.13 2023 redakciją (Reference antibodies and alternative antibodies for hematological malignancies panels. Version 1.13 (November 2023)) | 100 testų | 18
4 | 33696000-5 | CD45, žymėti PerCPCy5.5 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas HI30 arba lygiavertis. Turi būti skirti tėkmės citometrijos metodui, monokloniniai, reaktyvūs žmogui, atitikti Euroflow referentinių ir alternatyvių antikūnų, skirtų hematologiniams onkologiniams susirgimams, panelių V1.13 2023 redakciją (Reference antibodies and alternative antibodies for hematological malignancies panels. Version 1.13 (November 2023)) | 100 testų | 16