## Lapas1
Eil. Nr. | 1. Darbai, LSMU LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ KATILINĖ (Eivenių g. 2, Kaunas) | Preliminarus kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu | Preliminarus darbo valandų kiekissutarties galiojimo laikotarpiu | Kaina už mato vienetą, Eur be PVM | Viso kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur su PVM | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis
1.1 | Katilinės priežiūros ir profilaktikos darbai
1.1.1 | Katilų ir katilinės įrenginių techninės būklės patikrinimas (kartą per ketvirtį) | 8 | - |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
1.1.2 | Katilų ir katilinės saugumo automatikos veikimo patikrinimas (kartą per ketvirtį) | 8 | - |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
1.1.3 | Katilų ir katilinės reguliuojamosios automatikos veikimo patikrinimas pagal nustatytus darbo rėžimus (kartą per ketvirtį) | 8 | - |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
1.1.4 | Garo katilo profilaktikos darbai (kartą metuose) | 2 | - | [7 empty] | X
1.1.5 | Katilų degiklių profilaktikos darbai (1 kartą metuose) | 2 | - | [9 empty] | X
1.1.6 | Vandens šildymo katilo profilaktikos darbai (1 kartą metuose) | 2 | - | [10 empty] | X
1.1.7 | Chemiškai valyto vandens , maitinimo vandens, garo, kondensato kokybės patikrinimas (kartą per ketvirtį) | 8 | - |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
1.1.8 | Rėžiminių kortelių sudarymas (1 kartus metuose) | 2 | - |  |  |  |  | X
1.1.9 | Katilų dūmų dujų emisijų garo katilui patikrinimas (kartą per ketvirtį) | 8 | - |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
1.1.10 | Atlikti metrologinę manometrų patikrą (nuėmimas, patikra, sumontavimas) - 25vnt. (kartą metuose) | 2 | - |  |  |  |  | X
1.1.11 | Vandens paruošimo įrangos veikimo patikrinimas (2 kartus metuose) | 4 | - |  |  |  |  | X | [8 empty] | X
1.1.12 | Atlikti pagrindinių įrenginių smulkų remontą (pagal poreikį): | - | 110
-garo ir kondensato armatūros keitimas ir remontas, vamzdyno nesandarumų šalinimas; -atskirų katilinės automatikos komponentų remontas, elektros pavarų remontas, degiklio smulkių detalių remontas.
- maitinimo siurblių profilaktinė priežiūra(kartą metuose)
1.2 | Katilinės vidaus dujotiekio apžiūros ir profilaktikos darbai
1.2.1 | Patikrinamas uždaromųjų prietaisų veikimas, apsaugos išmetimo vožtuvo veikimas bei jų uždarymo sandarumas(Kartą per ketvirtį) | 8 | - |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
1.2.2 | Patikrinamas jungčių ir prietaisų sandarumas, nesandarumai pašalinami (kartą per ketvirtį) | 8 | - |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
1.2.3 | Patikrinamas dujinių filtrų užsinešimas, jei būtina, jie pravalomi (kartą per ketvirtį) | 8 | - |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
1.2.4 | Patikrinamas dujų slėgio reguliatoriaus veikimas, apsauginių vožtuvų techninė būklė, jų veikimo atitikimas rėžiminei kortelei, jei būtina - suderinamas (kartą per metus) | 2 | - |  |  |  | X
1.2.5 | Dujų slėgio reguliatoriaus, apsauginių vožtuvų metinis patikrinimas pagal gaminio gamintojų reikalavimus (kartą per metus) | 2 | - |  |  |  |  | X
1.2.6 | Patikrinamas neardomų konstrukcijų mazgų tvirtinimas, atliekama vidaus dujotiekio vamzdyno vizualinė apžiūra, patikrinama armatūros numeracija pagal schemas, trūkumai pašalinami (kartą per ketvirtį) | 8 | - |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Viso už 1 skyrių:
Eil. Nr | 2. Darbai, LSMU KAUNO KLINIKŲ FILIALO ROMAINIŲ LIGONINĖS KATILINĖ (Šilainių pl. 21, Kaunas) | Preliminarus kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu | Preliminarus darbo valandų kiekissutarties galiojimo laikotarpiu | Kaina už mato vienetą, Eur be PVM | Viso kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur su PVM | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis
2.1 | Katilinės priežiūros ir profilaktikos darbai
2.1.1 | Katilų ir katilinės įrenginių techninės būklės patikrinimas (kartą per mėnesį) | 18 | - |  |  |  | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X | X | X
2.1.2 | Katilų ir katilinės saugumo automatikos veikimo patikrinimas (kartą per mėnesį) | 18 | - |  |  |  | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X | X | X
2.1.3 | Katilų ir katilinės reguliuojamosios automatikos veikimo patikrinimas pagal nustatytus darbo rėžimus (kartą per mėnesį) | 18 | - |  |  |  | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X | X | X
2.1.4 | Katilų profilaktikos darbai (kartą metuose) | 2 | - | [8 empty] | X
2.1.5 | Katilų degiklių profilaktikos darbai (kartą metuose) | 2 | - | [8 empty] | X
2.1.6 | Atlikti metrologinę manometrų patikrą (nuėmimas, patikra, sumontavimas) - 20vnt. (kartą metuose) | 2 | - | [7 empty] | X
2.1.7 | Atlikti pagrindinių įrenginių smulkų remontą (pagal poreikį): | - | 45
-garo ir kondensato armatūros keitimas ir remontas, vamzdyno nesandarumų šalinimas; -atskirų katilinės automatikos komponentų remontas, elektros pavarų remontas, degiklio smulkių detalių remontas.
2.2 | Katilinės vidaus dujotiekio apžiūros ir profilaktikos darbai
2.2.1 | Patikrinamas uždaromųjų prietaisų veikimas, apsaugos išmetimo vožtuvo veikimas bei jų uždarymo sandarumas (kartą per ketvirtį) | 8 | - |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X
2.2.2 | Patikrinamas jungčių ir prietaisų sandarumas, nesandarumai pašalinami (kartą per ketvirtį) | 8 | - |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X
2.2.3 | Patikrinamas dujinių filtrų užsinešimas, jei būtina, jie pravalomi (kartą per ketvirtį) | 8 | - |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X
2.2.4 | Patikrinamas dujų slėgio reguliatoriaus veikimas, apsauginių vožtuvų techninė būklė, jų veikimo atitikimas rėžiminei kortelei, jei būtina - suderinamas (kartą per metus) | 2 | - |  |  |  | X
2.2.5 | Dujų slėgio reguliatoriaus, apsauginių vožtuvų metinis patikrinimas pagal gaminio gamintojų reikalavimus (kartą per metus) | 2 | - |  |  |  | X
2.2.6 | Patikrinamas neardomų konstrukcijų mazgų tvirtinimas, atliekama vidaus dujotiekio vamzdyno vizualinė apžiūra, patikrinama armatūros numeracija pagal schemas, trūkumai pašalinami (kartą per ketvirtį) | 8 | - |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X
2.2.7 | Patalpos uždujinimo kontrolės ir perspėjimo prietaisų profilaktinis patikrinimas sertifikuotoje įstaigoje (2 kartus metuose) | 4 | - | [5 empty] | X | [5 empty] | X
Viso už 2 skyrių:
Eil. Nr. | 3. Darbai, LSMU LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ FILIALO - KULAUTUVOS REABILITACIJOS LIGONINĖ KATILINĖ (Akacijų al.18, Kulautuva) | Preliminarus kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu | Preliminarus darbo valandų kiekissutarties galiojimo laikotarpiu | Kaina už mato vienetą, Eur be PVM | Viso kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur su PVM | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis
3.1 | Katilinės priežiūros ir profilaktikos darbai
3.1.1 | Katilų ir katilinės įrenginių techninės būklės patikrinimas (kartą per mėnesį) | 18 | - |  |  |  | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X | X | X
3.1.2 | Katilų ir katilinės saugumo automatikos veikimo patikrinimas (kartą per mėnesį) | 18 | - |  |  |  | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X | X | X
3.1.3 | Katilų ir katilinės reguliuojamosios automatikos veikimo patikrinimas pagal nustatytus darbo rėžimus (kartą per mėnesį) | 18 | - |  |  |  | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X | X | X
3.1.4 | Katilų profilaktikos darbai (kartą metuose) | 2 | - | [8 empty] | X
3.1.5 | Katilų degiklių profilaktikos darbai (kartą metuose) | 2 | - | [8 empty] | X
3.1.6 | Atlikti metrologinę manometrų patikrą (nuėmimas, patikra, sumontavimas) - 20vnt. (kartą metuose) | 2 | - | [5 empty] | X
3.1.7 | Atlikti pagrindinių įrenginių smulkų remontą (pagal poreikį): | - | 45
-garo ir kondensato armatūros keitimas ir remontas, vamzdyno nesandarumų šalinimas; -atskirų katilinės automatikos komponentų remontas, elektros pavarų remontas, degiklio smulkių detalių remontas.
3.2 | Katilinės vidaus dujotiekio apžiūros ir profilaktikos darbai
3.2.1 | Patikrinamas uždaromųjų prietaisų veikimas, apsaugos išmetimo vožtuvo veikimas bei jų uždarymo sandarumas (kartą per ketvirtį) | 8 | - |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X
3.2.2 | Patikrinamas jungčių ir prietaisų sandarumas, nesandarumai pašalinami (kartą per ketvirtį) | 8 | - |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X
3.2.3 | Patikrinamas dujinių filtrų užsinešimas, jei būtina, jie pravalomi (kartą per ketvirtį) | 8 | - |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X
3.2.4 | Patikrinamas dujų slėgio reguliatoriaus veikimas, apsauginių vožtuvų techninė būklė, jų veikimo atitikimas rėžiminei kortelei, jei būtina - suderinamas (kartą per metus) | 2 | - |  |  |  | X
3.2.5 | Dujų slėgio reguliatoriaus, apsauginių vožtuvų metinis patikrinimas pagal gaminio gamintojų reikalavimus (kartą per metus) | 2 | - | [5 empty] | X
3.2.6 | Patikrinamas neardomų konstrukcijų mazgų tvirtinimas, atliekama vidaus dujotiekio vamzdyno vizualinė apžiūra, patikrinama armatūros numeracija pagal schemas, trūkumai pašalinami (kartą per ketvirtį) | 8 | - |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X
3.2.7 | Patalpos uždujinimo kontrolės ir perspėjimo prietaisų profilaktinis patikrinimas sertifikuotoje įstaigoje (2 kartus metuose) | 4 | - | [5 empty] | X | [5 empty] | X
Viso už 3 skyrių:
Viso už 1, 2, 3 skyrius: