## Sheet1
Antikūnų techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | Prekė | Reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Preliminarus kiekis mato vienetais | Orientacinis kiekis pakuotėmis
1 | Aantikūnas SMARCA4 / BRG1 | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: EPNCIR111A, ZR390. Koncentruotas. Ženklinimas: CE-IVD. | 0,1 ml | 0,5 ml | 5
2 | Antikūnas C4d | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Poliklonas. Koncentruotas. Ženklinimas: CE-IVD. | 1 ml | 6 ml | 6
3 | Antikūnas Cyclin D1 | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: SP4. Koncentruotas. Ženklinimas: CE-IVD. | 1 ml | 6 ml | 6
4 | Antikūnas Chromograninas A | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: LK2H10. Koncentruotas. Ženklinimas: CE-IVD. | 1 ml | 3 ml | 3
5 | Antikūnas CD103 | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: EP206. Koncentruotas. Ženklinimas: CE-IVD. | 0,5 ml | 6 ml | 12
6 | Antikūnas anti-Pit1 | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Poliklinas. Koncentruotas. Ženklinimas: CE-IVD. | 0,1 ml | 0,5 ml | 5
7 | Antikūnas TDP - 43 | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Šaldomųjų pjūvių technika (formalinu nefiksuoti audiniai). Klonas: EPR5810 Koncentruotas. Ženklinimas: CE-IVD. | 0,1 ml | 0,5 ml | 5
8 | Antikūnas BRAF fusion | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: polikonas arba VE1 Koncentruotas. Ženklinimas: CE-IVD. | 0,1 ml | 0,5 ml | 5
9 | Antikūnas NUT | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Poliklonas. Koncentruotas. Ženklinimas: CE-IVD. | 0,1 ml | 0,5 ml | 5
10 | Antikūnas gama/ delta T limfocitų receptoriai | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 5A6.E9. Koncentruotas. Ženklinimas: CE-IVD. | 0,2 mg | 1 mg | 5
11 | Antikūnas anti-Tpit | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: CL6251. Koncentruotas. Ženklinimas: CE-IVD. | 0,1 ml | 0,5 ml | 5
12 | Antikūnas anti- OLIG2 | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: OLIG2/7074R. Koncentruotas. Ženklinimas: CE-IVD. | 1 ml | 4 ml | 4
13 | Antikūnas SF1 (anti steroidogenic factor 1 / SF-1) | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: ERP19744. Koncentruotas. Ženklinimas: CE-IVD. | 0,1 ml | 0,5 ml | 5
14 | Antikūnas FSH beta | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Poliklonas. Koncentruotas. Ženklinimas: CE-IVD. | 0,1 ml / mg | 0,5 ml | 5
15 | Antikūnas TSH alfa | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 5404 Koncentruotas. Ženklinimas: CE-IVD. | 1 ml | 6 ml | 6
16 | Antikūnas HSV-1 ir HSV-2 | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: poliklonas. Ženklinimas: CE-IVD. | 6 ml | 24 ml | 4
17 | Antikūnas kappa | Paskirtis: imunofluorescencinėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: L1C1; poliklonas. Koncentruotas. Ženklinimas: CE-IVD. | 1 ml | 3 ml | 3
18 | Antikūnas lambda | Paskirtis: imunofluorescencinėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: N10/2; poliklonas. Koncentruotas. Ženklinimas: CE-IVD. | 1 ml | 3 ml | 3
19 | Antikūnas TRPS1 | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: ZR382, TRPS1/8008R, poliklonas. Koncentruotas. Ženklinimas: CE-IVD. | 0,1 ml/mg | 0,5 ml / mg | 5
20 | Antikūnas alfa/beta T limfocitų receptoriai | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 3A8. Koncentruotas. Ženklinimas: CE-IVD. | 0,1 mg | 0,5 mg | 5
21 | Antikūnas transkripcijos faktorius GATA3 | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: L50-823 Koncentruotas. Ženklinimas: CE-IVD. | 1 ml | 3 ml | 3
22 | Antikūnas transkripcijos faktorius SF-1 | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. . Klonas: N1665, A-1. Koncentruotas. Ženklinimas: CE-IVD. | 1 ml | 3 ml | 3
23 | Antikūnas ETV4 | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: poliklonas. Koncentruotas. Ženklinimas: CE-IVD. | 0,5 ml | 2 ml | 4
24 | Antikūnas NKX2-2 | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: EPR14638, NK2TF-1, poliklonas. Koncentruotas. Ženklinimas: CE-IVD. | 0,1 ml /mg | 0,5 ml / mg | 5
25 | Antikūnas BCOR | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: poliklonas. Koncentruotas. Ženklinimas: CE-IVD. | 0,1 ml | 0,4 ml | 4
26 | Antikūnas SATB2 | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: EP281, CL323. Koncentruotas. Ženklinimas: CE-IVD. | 0,1 ml | 0,5 ml | 5
27 | Antikūnas H3.3 (H3F3B) | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 2D7-H1. Koncentruotas. Ženklinimas: CE-IVD. | 0,1 ml/mg | 0,5 ml/ mg | 5
28 | Antikūnas RB1 | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: RB1/2313R, 2F1. Koncentruotas. Ženklinimas: CE-IVD. | 0,1 ml | 0,5 ml | 5
29 | Antikūnas BRCA | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 234403, ZR455, EPR19433. Koncentruotas. Ženklinimas: CE-IVD. | 0,1 ml | 0,5 ml | 5
30 | Antikūnas TSH-beta. | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Koncentruotas. Klonas: 27.18.4, 1D12G1, 0042. Ženklinimas: CE-IVD. | 0,1 ml | 0,5 ml | 5
31 | Antikūnas LH-beta. | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Koncentruotas. Klonas: : 430.16, SPM103. Ženklinimas: CE-IVD. | 0,1 ml | 0,3 ml | 3
32 | Antikūnas Alfa-subunit | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Koncentruotas. Klonai: clone 6E4. Ženklinimas: CE-IVD. | 0,1 ml | 0,3 ml | 3
33 | Antikūnas Polyoma virus antibody | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: CM2B4, PyMT. Koncentruotas. Ženklinimas: CE-IVD. | 0,1 mg/ml | 0,5 mg / ml | 5
34 | Antikūnas borelia burgdorferi | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas:Poliklonas. Koncentruotas. Ženklinimas: CE-IVD. | 0,5 ml | 2 ml | 4
35 | Antikūnas Annexin A1 | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 2F1, ZM211,MRQ-3 Koncentruotas. Ženklinimas: CE-IVD. | 1 ml | 3 ml | 3
36 | Antikūnas LEF1 | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: EPR2029Y, LEF1/341R, B-6. Koncentruotas. Ženklinimas: CE-IVD. | 0,1 ml | 0,5 ml | 5
37 | Antikūnas H3 K27M | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: EPR18340 Koncentruotas. Ženklinimas: CE-IVD. | 0,1 ml | 0,6 ml | 6