KLAUSIMAS:
„Prašau pirkėjo nurodyti projektuojamos apšvietimo kabelinės linijos pradžios/pabaigos koordinates arba pažymėti žemėlapyje. Taip pat patikslinti techninę specifikaciją nurodant prisijungimo prie skirstomųjų elektros tinklų vietą.“ 


ATSAKYMAS:
Apytikslės koordinatės nuo X:6058088 Y:527770  iki X:6057286 Y:528426.
[bookmark: _GoBack]Prisijungimui reikalinga nauja valdymo dėžė. Prisijungimo prie skirstomųjų elektros tinklų vieta bus derinama projektavimo metu.

