TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2025-09-24   įsakymu Nr. AV-1433

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO P-2025/13258, FIZIOTERAPIJOS IR MEDICINOS ĮRANGA

VYKDOMO ATVIRO KONKURSO BŪDU

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

(versija 2025.02.01)

TURINYS

I SKYRIUS	1

BENDRA INFORMACIJA	2

II SKYRIUS	2

PIRKIMO OBJEKTAS	2

III SKYRIUS	2

SUSITIKIMAI SU TIEKĖJAIS IR OBJEKTO APŽIŪRA	2

IV SKYRIUS	3

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI	3

V SKYRIUS	3

REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU	3

VI SKYRIUS	3

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ RENGIMUI IR PATEIKIMUI	3

VII SKYRIUS	4

PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS	4

VIII SKYRIUS	4

ELEKTRONINIS AUKCIONAS	4

IX SKYRIUS	4

PASIŪLYMŲ VERTINIMAS	4

X SKYRIUS	4

SUTARTIES SUDARYMAS	4

XI SKYRIUS	4

KITOS SĄLYGOS	4

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	4

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	6

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	7

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	14

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)	17

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	18

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	22

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“	23

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“	24

Pirkimo sąlygų 9 priedo „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“ tęsinys	24

Pirkimo sąlygų 10 priedas "Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų"...............................25

I SKYRIUS

BENDRA INFORMACIJA

  - Centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas vykdanti Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (kodas 188773688), Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8-46) 452545, faksas (8-46) 472005 (toliau – Perkančioji organizacija) atlieka VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centro pavedimu viešojo pirkimo „P-2025/13258, Fizioterapijos ir medicinos įranga“ (toliau – pirkimas) procedūras.

  - Sutartį pasirašys VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centras. Kai pirkimą atlieka įgaliotoji ar centrinė perkančioji organizacija, ji atlieka pirkimo dokumentuose nurodytus perkančiajai organizacijai priskirtinus veiksmus, išskyrus pirkimo sutarties sudarymą.

1.3. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes: CPO LT centralizuotų pirkimų katalogas nesiūlo prekių, kurias ketinama įsigyti šiuo Pirkimu, perkant iš CPO LT katalogo į prekių kainą būtų įskaičiuotas CPO LT kataloge veikiančių tiekėjų dalyvavimo CPO LT organizuojamuose pirkimuose mokestis, todėl prekių kaina būtų didesnė. CVP IS skelbiamam pirkime gali dalyvauti visi pageidaujantys tiekėjai, todėl rezultate dėl masto ekonomijos bus užtikrintas racionalus lėšų panaudojimas (įsigytos pageidaujamos prekės už mažiausią rinkos kainą).

1.4.  Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.5.  Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatomis. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti: Techninėje specifikacijoje, sutarties sąlygose.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

  - Pirkimo procedūrų klausimais konsultuoja: Erika Pečiulienė, Viešųjų pirkimų skyriaus patarėja, tel. +370 622 84599, el. paštas: erika.peciuliene@klaipedos-r.lt.

  - Dėl pirkimo objekto konsultuoja: Lukas Piluckis, VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centro Medicinos technikos priežiūros specialistas, Radiacinės saugos specialistas, tel.:  +370 670 91574, el. p. lukas.piluckis@gsc.lt.

II SKYRIUS

PIRKIMO OBJEKTAS

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti Fizioterapijos ir medicinos įrangą. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede ,,Techninė specifikacija“.

  - Pirkimo objektas skaidomas į 11 dalių.

I pirkimo dalis – Šviesos terapijos sistema;

II pirkimo dalis – Magnetinis dubens raumenų treniruoklis;

III pirkimo dalis - Ultragarso terapijos prietaisas;

IV pirkimo dalis - Lazerinės terapijos prietaisas;

V pirkimo dalis - Šalčio ir aktyvios kompresinės terapijos prietaisas;

VI pirkimo dalis - Magnetinės terapijos prietaisas;

VII pirkimo dalis - Defibriliatorius;

VIII pirkimo dalis - Deguonies koncentratorius;

IX pirkimo dalis – Elektrokardiografas;

X pirkimo dalis – Autokeratorefraktometras;

XI pirkimo dalis - Operacinis šviestuvas.

  - Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede  ,,Techninė specifikacija“. Perkančioji organizacija sudarys atskiras sutartis dėl pirkimo dalių, dėl kurių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuos nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

III SKYRIUS

SUSITIKIMAI SU TIEKĖJAIS IR OBJEKTO APŽIŪRA

3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

IV SKYRIUS

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede ,,Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede  ,,Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU

5.1. Pirkimui taikomos Europos Sąjungos Tarybos 2022 m. balandžio 8 d. priimtas Tarybos Reglamento (ES) 2022/576, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (toliau – Reglamentas), nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede ,,Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms“. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

5.2. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento su visais pakeitimais nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

5.3 Jei perkančioji organizacija veikia gynybos srityje, valdo ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, veikia srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, ar įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą ir įsigyja pirkimo objektą, kurio BVPŽ kodai nurodyti VPĮ įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše, kaip nurodyta VPĮ 37 straipsnio 9 dalyje: reikalavimas nėra taikomas.

5.4. Jei Perkančioji organizacija, veikia gynybos srityje, valdo ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, veikia srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, ar įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą, atlieka pirkimą, kurio objektas apima VPĮ 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, kaip nurodyta VPĮ 47 straipsnio 9 dalyje: reikalavimas nėra taikomas.

VI SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ RENGIMUI IR PATEIKIMUI

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede  ,,Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą.

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas  ,,EBVPD“). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime.

6.2. Visas pasiūlymas privalo būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Kvalifikuotu elektroniniu parašu tiekėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi patvirtinti visą pasiūlymą, atskirai kiekvienos dokumentų kopijos pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu nereikia (jei pirkimo sąlygose nenumatyta kitaip). Gali būti pateikiami:

    - kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai (kai tiekėją atstovaujantis ir visą pasiūlymą pasirašantis asmuo nesutampa su elektroniniu parašu atitinkamą dokumentą pasirašančiu asmeniu);

    - elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai (kai tiekėją atstovaujantis ir visą pasiūlymą pasirašantis asmuo sutampa su atitinkamą dokumentą turinčiu teisę pasirašyti asmeniu);

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu asmens, nesutampančio, su pasiūlymą pasirašančiu asmeniu, parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti);

    - CVP IS sistema palaiko šiuos dokumentų tipus: 7z, avi, csv, doc, docm, docx, docx, dot, dotx, dwg, e0x, fr, geojson, info, jpeg, jpg, json, mov, mp4, mpp, msg, odp, ods, odt, p7m, pages, pdf, png, ppt, pptx, rar, rtf, svg, tar, tiff, txt, util, webp, wmv, xls, xlsb, xlsm, xlsx, xml, zip, zipx. Jeigu norima įkelti pasirašytą .adoc dokumentą, tiekėjas pirma turi šį dokumentą suspausti (į .zip ar kitus palaikomus formatus) ir tada prisegti CVP IS.

  - Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalba. Jei su pasiūlymu pateikiami dokumentai negali būti pateikti lietuvių arba anglų kalba, šie dokumentai turi būti pateikti originalo kalba, pridedant jų vertimą į lietuvių ar anglų kalbą (vertimas turi būti patvirtintas vertimą atlikusio asmens parašu). Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

VII SKYRIUS

PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

7.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

VIII SKYRIUS

ELEKTRONINIS AUKCIONAS

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

IX SKYRIUS

PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą (laimėtoju bus pripažintas mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas), kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių.

9.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.  Jeigu pirkimas skaidomas į dalis, laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių, vadovaujantis specialiųjų pirkimo sąlygų priede ,,Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ nustatytomis taisyklėmis.

X SKYRIUS

SUTARTIES SUDARYMAS

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų priede Nr. 8 „Sutarties projektas“.

XI SKYRIUS

KITOS SĄLYGOS

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil.Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Jeigu vykdomas tarptautinis pirkimas: 10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo dienos |  |
| 4. | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | Jeigu vykdomas tarptautinis pirkimas: 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo dienos |  |
| 5. | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
| 6. | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
| 7. | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
| 8. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | nurodytas skelbime |  |
| 9. | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento |
| 10. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento |
| 11. | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 12. | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 13. | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
| 14. | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per (išskyrus VPĮ 102 str. 3, 4 d. numatytas nuostatas) | Jeigu vykdomas tarptautinis pirkimas: 10 (dešimt) dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 15. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 16. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (VPĮ 102 str. 2 d.) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
| 17. | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | Jeigu vykdomas tarptautinis pirkimas: 10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
| 18. | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pateikiama/pridedama CVP IS atskirais failais:

I pirkimo dalis – Šviesos terapijos sistema;

II pirkimo dalis – Magnetinis dubens raumenų treniruoklis;

III pirkimo dalis - Ultragarso terapijos prietaisas;

IV pirkimo dalis - Lazerinės terapijos prietaisas;

V pirkimo dalis - Šalčio ir aktyvios kompresinės terapijos prietaisas;

VI pirkimo dalis - Magnetinės terapijos prietaisas;

VII pirkimo dalis - Defibriliatorius;

VIII pirkimo dalis - Deguonies koncentratorius;

IX pirkimo dalis – Elektrokardiografas;

X pirkimo dalis – Autokeratorefraktometras;

XI pirkimo dalis - Operacinis šviestuvas.

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi. Perkančioji organizacija netikrina fizinių asmenų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, ir kuriuos, pirkimo laimėjimo atveju, tiekėjas ketina įdarbinti (kvazisubtiekėjų) pašalinimo pagrindų ir nereikalauja jų teikti atskiro EBVPD.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

TAIKOMA NEPRIKLAUSOMAI KURIAI PIRKIMO DALIAI/DALIMS TEIKIAMAS PASIŪLYMAS

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| Privalomi pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 1 – 4 dalių nuostatas |  |  |  |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) - arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

Pastabos:

(i) Perkančioji organizacija pripažįsta kitose valstybėse išduotus lygiaverčius pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančius dokumentus.

(ii) Užsienio valstybės tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, reikalaujamiems kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, patvirtinantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus, dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).

(iii) Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas privalės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų originalus.

PAŠALINIMO PAGRINDŲ, NURODYTŲ SKELBIMO EFORMOJE, EPVPD IR VPĮ ATITIKTIES LENTELĖ (SKELBIMŲ PILDYMUI)

| KRIMINALINIAI NUSIKALTIMAI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Privalomumas | Pašalinimo pagrindo pavadinimas skelbimo eformoje | EBVPD, VPĮ |
| 1. | PRIVALOMAS | Dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje | EBVPD III dalies A1 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 1, 8 punktai |
| 2. | PRIVALOMAS | Korupcija | EBVPD III dalies A2 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 2, 8 punktai |
| 3. | PRIVALOMAS | Sukčiavimas | EBVPD III dalies A3 punktas, VPĮ 46 str. 1 dalies 3, 8 punktai |
| 4. | PRIVALOMAS | Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai | EBVPD III dalies A4 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 5, 8 punktai |
| 5. | PRIVALOMAS | Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas | EBVPD III dalies A5 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 6, 8 punktai |
| 6. | PRIVALOMAS | Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos | EBVPD III dalies A6 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 7, 8 punktai |
| MOKESČIŲ AR SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ MOKĖJIMAS |  |  |  |
| 1. | PRIVALOMAS | Mokesčių mokėjimas | EBVPD III dalies B1 punktas, VPĮ 46 straipsnio 3 dalis |
| 2. | PRIVALOMAS | Socialinio draudimo įmokų mokėjimas | EBVPD III dalies B2 punktas, VPĮ 46 straipsnio 3 dalis |
| NEMOKUMAS, INTERESŲ KONFLIKTAI AR PROFESINIS NUSIŽENGIMAS |  |  |  |
| 10. | PRIVALOMAS | Pripažinimas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo | 1. EBVPD III dalies C11 punktas, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a, b, c papunkčiai |
| 11. | PRIVALOMAS | Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją | EBVPD III dalies C10 punktas, 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas |
| 12. | PRIVALOMAS | Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje | EBVPD III dalies C12 punktas, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas |
| 13. | PRIVALOMAS | Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą | EBVPD III dalies C13 punktas, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas |
| 14. | PRIVALOMAS | Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos | EBVPD III dalies C14 punktas, 46 straipsnio 4 dalies 6 p. |
| 15. | PRIVALOMAS | Pripažinimas kaltu dėl klaidingos informacijos, negalintis pateikti reikalaujamų dokumentų ir gautas konfidencialios informacijos apie šią procedūrą | EBVPD III dalies C15 punktas, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4, 5 punktai |
| KONKRETŪS NACIONALINIAI PAŠALINIMO PAGRINDAI |  |  |  |
| . |  | Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai |  |
| 1. | PRIVALOMAS | Nusikalstamas bankrotas | EBVPD III dalies D1 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 4 punktas |
| 2. | PRIVALOMAS | Teismo paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose | EBVPD III dalies D2 punktas, VPĮ 46 straipsnio 21 dalis |

__________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

TIEKĖJO KVALIFIKACIJA TAIKOMA VISOMS  PIRKIMO DALIMS

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą [aprašoma prie kiekvieno reikalavimo atskirai] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |
|  | Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra savo jėgomis pristatęs: - Šviesos terapijos sistemą ir/ar - Magnetinį dubens raumenų treniruoklį ir/ar; - Ultragarso terapijos prietaisą ir/ar; - Lazerinės terapijos prietaisą ir/ar; - Šalčio ir aktyvios kompresinės terapijos prietaisą ir/ar; - Magnetinės terapijos prietaisą ir/ar; - Defibriliatorių ir/ar; - Deguonies koncentratorių ir/ar; - Elektrokardiografą ir/ar; - Autokeratorefraktometrą ir/ar - Operacinis šviestuvą ir/ar - Kitos paskirties medicininę įrangą. Ir kurių vertė būtų ne mažesnė kaip: 3 000,00 EUR be PVM (I pirkimo daliai) 6 000,00 EUR be PVM (II pirkimo daliai) 1 000,00 EUR be PVM (III pirkimo daliai) 2 000,00 EUR be PVM (IV pirkimo daliai) 1 000,00 EUR be PVM (V pirkimo daliai) 2 000,00 EUR be PVM (VI pirkimo daliai) 2 000,00 EUR be PVM (VII pirkimo daliai) 600,00 EUR be PVM (VIII pirkimo daliai) 2 000,00 EUR be PVM (IX pirkimo daliai) 3 000,00 EUR be PVM (X pirkimo daliai) 6 000,00 EUR be PVM (XI pirkimo daliai) Jei pasiūlymas teikiamas 2 dalims – ne mažesnę nei didžiausia vienos iš dalių reikalaujama suma (pavyzdžiui, pasiūlymas teikiamas tik I, II dalims, tai reiškia, kad suma turi būti ne mažesnė nei 6 000 EUR be PVM. Arba pasiūlymas teikiamas tik II, III dalims, tai reiškia, kad suma turi būti ne mažesnė nei 6 000 EUR be PVM. Arba pasiūlymas teikiamas tik VII, VIII dalims, tai reiškia, kad suma turi būti ne mažesnė nei 2 000 EUR be PVM). Jei pasiūlymas teikiamas 3 dalims – ne mažesnę nei didžiausia vienos iš dalių reikalaujama suma (pavyzdžiui, pasiūlymas teikiamas tik I, II ir III dalims, tai reiškia, kad suma turi būti ne mažesnė nei 6 000 EUR be PVM. Arba pasiūlymas teikiamas tik II, VII, VIII dalims, tai reiškia, kad suma turi būti ne mažesnė nei 6 000 EUR be PVM). Jei pasiūlymas teikiamas visoms pirkimo dalims – ne mažesnę nei 6 000 EUR be PVM. Tiekėjui nedraudžiama remtis vykdoma sutartimi. Tiekėjai reikalaujamą patirtį gali įrodinėti tiek baigtomis, tiek nebaigtų vykdyti sutarčių per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos jau įvykdytomis dalimis. | Pateikiama: 1) Pagrindinių per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos patiektų prekių sąrašas, kuriame nurodyta: - pristatytų prekių(-ės) apibūdinimas; - prekių(-ės) pristatymo data (metai, mėnuo, diena) ar laikotarpis (nuo metai, mėnuo, diena iki metai, mėnuo, diena); - pristatytų prekių(-ės) vertė Eur be PVM ir; - užsakovo (tiek viešieji, tiek privatieji) identifikavimo duomenys. 2) Kartu su laisvos formos sąrašu teikiami sąraše esančią informaciją įrodantys užsakovų atsiliepimai, kuriuose turi būti: - nurodomas teikėjo pavadinimas; - pristatytų prekių(-ės) apibūdinimas; - prekių(-ės) pristatymo data (metai, mėnuo, diena) ar laikotarpis (nuo metai, mėnuo, diena iki metai, mėnuo, diena); - pristatytų prekių(-ės) vertė Eur be PVM ir; - informacija, ar prekės buvo pristatytos (ir sumontuotos, jei buvo perkamos su jų montavimo paslauga) tinkamai. Perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti tiekėjo pateikta informacija, pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su tiekėjo nurodytu užsakovo kontaktiniu asmeniu. 3) Dokumentai, pagrindžiantys tiekėjo ar tiekėjų grupės partnerio dalyvavimo įvykdytoje ir (ar) vykdomoje (įvykdytose ir (ar ) vykdomose) sutartyje (sutartyse) dalį, tai yra prekių, kurias tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris pristatė savo jėgomis kaip tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiekėjas, vertę. | Pastaba: - jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; - tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; - subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas. Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju bus vertinamos būtent konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, pristatytos prekės, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. |
|  | Aplinkos apsaugos vadybos priemonės: |  |  |
|  | - | - | - |

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

1. Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

| Eil. Nr. | Reikalavimas dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą [aprašoma prie kiekvieno reikalavimo atskirai] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kokybės vadybos sistemos taikymas |  |  |
| 1.1. | NETAIKOMA | NETAIKOMA | NETAIKOMA |
| 2. | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas |  |  |
| 2.1. | NETAIKOMA | NETAIKOMA | NETAIKOMA |

__________

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

__________

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

| Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai PASIŪLYMAS PIRKIMUI P-2025/13258, FIZIOTERAPIJOS IR MEDICINOS ĮRANGA (Data) (Sudarymo vieta) |  |  |  |  |
| I. | Tiekėjo pavadinimas [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai] | [pildo tiekėjas] |  |  |
|  | Tiekėjo juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei paraišką teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių kodai] | [pildo tiekėjas] |  |  |
|  | Tiekėjo adresas [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomas tiekėjų grupę atstovaujančio dalyvio adresas] | [pildo tiekėjas] |  |  |
|  | Atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos | [pildo tiekėjas] |  |  |
|  | Telefono numeris | [pildo tiekėjas] |  |  |
|  | El. pašto adresas | [pildo tiekėjas] |  |  |
|  | Valdymo (stebėtojų tarybos), priežiūros organo (valdybos) narių ar kitų asmenų, turinčių teisę atstovauti tiekėjui (kiekvienam tiekėjų grupės partneriui) ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardai ir pavardės | [pildo tiekėjas, jei yra] [nepildyti, jei nėra] |  |  |
| II. | Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų pristatyti prekių dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė): | Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos | Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje | Kuriai pirkimo daliai |
|  | 1. [įrašyti pavadinimą, kodą] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] |
|  | ..... |  |  |  |
| III. | Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus/subtiekėjus/subteikėjus: [tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus] | Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos | Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje | Kuriai pirkimo daliai |
|  | 1. [įrašyti pavadinimą, kodą] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] |
|  | ..... |  |  |  |
| IV. | Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiuosi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus: | Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos | Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje | Kuriai pirkimo daliai |
|  | 1. [įrašyti pavadinimą, kodą] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] |
|  | ..... |  |  |  |
| V. | Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos specialistus, kuriuos ketinu įdarbinti (toliau - Kvazisubrangovai/ kvazisubtiekėjai/ kvazisubteikėjai) | Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos | ______ | ______ |
|  | 1. [įrašyti vardas ir pavardė] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] | __ |
|  | ..... |  |  |  |

Pastabos:

Vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, nevadinami subrangovais/subtiekėjais tik šiose pirkimo sąlygose ir jos prieduose, išskyrus sutarties projektą. Sutarties projekte, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi yra vadinami subrangovais/subtiekėjais (kai sutarties nuostatos taikomos subrangovams/subtiekėjams bendrai, nepriklausomai nuo rėmimosi jų pajėgumais) ir subrangovais/subtiekėjais, kurių pajėgumais remiamasi (tais atvejais, kai sutarties nuostatos bus taikomos tik subrangovams/subtiekėjams, kurių pajėgumais remiamasi).

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:

1. Sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

(i) skelbime apie Pirkimą, paskelbtame CVP IS;

(ii) konkurso sąlygose;

(iii) kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Atitinkame visus Pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir atitikties kvalifikacijos reikalavimams, ir teikiame duomenis bei kitus dokumentus pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus.

3. Pateikdami užpildytą EBVPD deklaruojame, kad pasitelkti (jeigu pasitelkiami) subtiekėjai ir (ar) kiti ūkio subjektai  atitinka   jiems keliamus reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygose.

4. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą elektroniniu parašu, patvirtiname, kad

(i) dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri;

(ii) siūlomos Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Jei teikiamas pasiūlymas I pirkimo daliai „Šviesos terapijos sistema“

VI. Mes siūlome šias prekes:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieno mato vnt. kaina (EUR be PVM) | Kaina (EUR be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F= D x E |
| 1. | Šviesos terapijos sistema | vnt. | 1 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM |  |  |  |  | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM |  |  |  |  | Įrašyti skaičius x,xx |

Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujama parametro reikšmė* | Siūloma parametro reikšmė ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis (taikymas) | Skirta skausmo, uždegimo, žaizdų gijimo terapijai | Pilnas modelio pavadinimas gamintojas, serijos numeris, jei toks yra: Įrašo tiekėjas.... |
| 2. | Galios tankis | 40 mW/cm² ±15% | Įrašo tiekėjas.... |
| 3. | Šviesos energija per minutę | 2.4 J/cm² ±15% | Įrašo tiekėjas.... |
| 4. | Nominali halogeno galia | 90 W ±15% | Įrašo tiekėjas.... |
| 5. | Apsauga nuo perkaitimo | Būtina | Įrašo tiekėjas.... |
| 6. | Mažiausias bangos ilgis | Ne daugiau kaip 480 ±100 nm. | Įrašo tiekėjas.... |
| 7. | Didžiausias bangos ilgis | Ne mažiau kaip 3400 ±100 nm. | Įrašo tiekėjas.... |
| 8. | Ekranas | - Skaitmeninis - Rodantis procedūros trukmę | Įrašo tiekėjas.... |
| 9. | Procedūros laiko nustatymas ir automatinis prietaiso išsijungimas | Būtina | Įrašo tiekėjas.... |
| 10. | Komplektacija | - Šviesos terapijos prietaisas - Stovas šviesos terapijos prietaisui - Ne mažiau 3 skirtingų šviesos spalvų filtrų | Įrašo tiekėjas.... |
| 11. | Reikalavimai stovui | - Su nemažiau 4 ratukais, iš kurių bent 2 su stabdžiais. - Reguliuojamas aukštis - Reguliuojamas prietaiso pasukimo/pasvyrimo kampas. | Įrašo tiekėjas.... |
| 12. | Maitinimas | Iš ~220V, 50Hz elektros tinklo | Įrašo tiekėjas.... |
| 13. | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 | Būtina | Įrašo tiekėjas.... |
| 14. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga |
| 15. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. |  |
| 16. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų arba lietuvių kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. | Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga |
| 17. | BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI |  |  |
| 17.1 | Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo ir lietuvių kalba |  | Įrašo tiekėjas.... |
| 17.2 | Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba medicinos įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija) |  | Įrašo tiekėjas.... |
| 17.3 | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. |  | Įrašo tiekėjas.... |
| 17.4 | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra. |  | Įrašo tiekėjas.... |

Jei teikiamas pasiūlymas II pirkimo daliai „Magnetinis dubens raumenų treniruoklis“

VI. Mes siūlome šias prekes:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieno mato vnt. kaina (EUR be PVM) | Kaina (EUR be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F= D x E |
| 1. | Magnetinis dubens raumenų treniruoklis | vnt. | 1 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM |  |  |  |  | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM |  |  |  |  | Įrašyti skaičius x,xx |

Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

4 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujama parametro reikšmė* | Siūloma parametro reikšmė ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis (taikymas) | Šlapimo nelaikymo ir negalavimų dubens srityje gydymui | Įrašo tiekėjas.... |
|  | Magnetinis dubens raumenų treniruoklis |  | Pilnas modelio pavadinimas serijos numeris, jei toks yra: Įrašo tiekėjas... |
|  | Nurodyti prekių gamintoją: |  | Įrašo tiekėjas.... |
| 2. | Prietaiso konstrukcija | LED Magneto stimuliacijos prietaisas su kėde, stimuliacija vykdoma pacientui sėdint ant specializuotos kėdės. Stimuliacija atliekama pacientui vilkint drabužius | Įrašo tiekėjas.... |
| 3. | Maksimali elektromagnetinio lauko indukcija | Ne mažiau kaip 3 T | Įrašo tiekėjas.... |
| 4. | Impulso pasikartojimo dažnis | Intervalas ne trumpesnis nei 1-100 Hz | Įrašo tiekėjas.... |
| 5. | Terapiniai protokolai | 1. Automatinis režimas ne mažiau 8 taikymo protokolų 2. Rankinis režimas ne mažiau 8 taikymo protokolų 3. Gydymo protokolai šlapimo nelaikymui ne mažiau 3 taikymo protokolai | Įrašo tiekėjas.... |
| 6. | Procedūros trukmė | Intervalas netrumpesnis nei 1-60 min. | Įrašo tiekėjas.... |
| 7. | Kanalų skaičius | Ne mažiau 2 kanalų | Įrašo tiekėjas.... |
| 8. | Valdymas | Jutiminis, ne mažiau 8 colių, ne blogiau LCD jutiminis ekranas | Įrašo tiekėjas.... |
| 9. | Aplikatoriaus reikalavimai | Ne mažiau: - Du aplikatoriai skirtingų dydžių - Abu aplikatoriai turi tvirtinimo vietas ant prietaiso - Artikuliuojama ranka, skirta laikyti aplikatorių | Įrašo tiekėjas.... |
| 10. | Avarinio stabdymo mygtukas | Būtina | Įrašo tiekėjas.... |
| 11. | Komplektacija | Ne mažiau: - Magnetinės stimuliacijos prietaisas - Kėdė - 2vnt. aplikatorių - Artikuliuojama ranka. | Įrašo tiekėjas.... |
| 12. | Maitinimas | Iš ~220V, 50Hz elektros tinklo. | Įrašo tiekėjas.... |
| 13. | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 | Būtina | Įrašo tiekėjas.... |
| 14. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga |
| 15. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. | Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga |
| 16. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų arba lietuvių kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. | Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga |
| 17. | BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI |  |  |
| 17.1 | Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo ir lietuvių kalba. |  | Įrašo tiekėjas.... |
| 17.2 | Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba medicinos įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija) |  | Įrašo tiekėjas.... |
| 17.3 | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. |  | Įrašo tiekėjas.... |
| 17.4 | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra. |  | Įrašo tiekėjas.... |

Jei teikiamas pasiūlymas III pirkimo daliai „Ultragarso terapijos prietaisas“

VI. Mes siūlome šias prekes:

5 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieno mato vnt. kaina (EUR be PVM) | Kaina (EUR be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F= D x E |
| 1. | Ultragarso terapijos prietaisas | vnt. | 1 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM |  |  |  |  | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM |  |  |  |  | Įrašyti skaičius x,xx |

Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

6 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujama parametro reikšmė* | Siūloma parametro reikšmė ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis (taikymas) | Neinvazinis terapinis išilginių bangų mechaninės energijos panaudojimas, prasiskverbiantis giliai į minkštuosius kūno audinius | Įrašo tiekėjas.... |
|  | Ultragarso terapijos prietaisas |  | Pilnas modelio pavadinimas serijos numeris, jei toks yra: Įrašo tiekėjas... |
|  | Nurodyti prekių gamintoją: |  | Įrašo tiekėjas.... |
| 2. | Ultragarso zondas | Nuosekliai suaktyvinami ultragarso kristalai ir automatiškai stebimi sukimosi greitis, išėjimo galia ir įsiskverbimo gylis | Įrašo tiekėjas.... |
| 3. | Maksimalus intensyvumas | ≥2 W/cm². | Įrašo tiekėjas.... |
| 4. | Prijungiamų kanalų skaičius | ≥1 vnt. | Įrašo tiekėjas.... |
| 5. | Režimai | ≥2 vnt. | Įrašo tiekėjas.... |
| 6. | Pasikartojimo dažnio diapozonas | Ne siauresnis nei 10-150 Hz | Įrašo tiekėjas.... |
| 7. | Valdymas | Naudojant jutiminį ekraną ≥5 colių | Įrašo tiekėjas.... |
| 8. | Reikalavimai programinei įrangai | - Įrašyta terapinė enciklopedija - Kūno dalių navigacija | Įrašo tiekėjas.... |
| 9. | Komplektacija | Ne mažiau kaip: - Ultragarso terapijos prietaisas 1vnt; - Ultragarso zondas 1vnt. - Vežimėlis skirtas prietaisui sumontuoti. Ne mažiau kaip 4 ratukai, iš kurių 2 su stabdžiais | Įrašo tiekėjas.... |
| 10. | Maitinimas | Iš ~220V, 50Hz elektros tinklo | Įrašo tiekėjas.... |
| 11. | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 | Būtina | Įrašo tiekėjas.... |
| 12. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga |
| 13. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. | Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga |
| 14. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų arba lietuvių kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. | Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga |
| 15. | BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI |  |  |
| 15.1 | Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo ir lietuvių kalba. |  | Įrašo tiekėjas.... |
| 15.2 | Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba medicinos įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija) |  | Įrašo tiekėjas.... |
| 15.3 | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. |  | Įrašo tiekėjas.... |
| 15.4 | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra. |  | Įrašo tiekėjas.... |

Jei teikiamas pasiūlymas IV pirkimo daliai „Lazerinės terapijos prietaisas“

VI. Mes siūlome šias prekes:

7 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieno mato vnt. kaina (EUR be PVM) | Kaina (EUR be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F= D x E |
| 1. | Lazerinės terapijos prietaisas | vnt. | 1 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM |  |  |  |  | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM |  |  |  |  | Įrašyti skaičius x,xx |

Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

8 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujama parametro reikšmė* | Siūloma parametro reikšmė ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis (taikymas) | Mažos energijos monochromatinės koherentinės spinduluotės taikymas lazerio pavidalu siekiant sukelti audinio fotochemines reakcijas | Įrašo tiekėjas.... Pilnas modelio pavadinimas serijos numeris, jei toks yra: Įrašo tiekėjas.... Nurodyti prekių gamintoją: Įrašo tiekėjas.... |
| 2. | Lazerio klasė 3B | Būtina | Įrašo tiekėjas.... |
| 3. | Galia | ≥1000 mW | Įrašo tiekėjas.... |
| 4. | Režimai | ≥2 vnt. | Įrašo tiekėjas.... |
| 5. | Pasikartojimo dažnis | Ne siauresnis nei 1-10000 Hz | Įrašo tiekėjas.... |
| 6. | Valdymas | Naudojant jutiklinį ≥7 colių ekraną | Įrašo tiekėjas.... |
| 7. | Reikalavimai programinei įrangai | - Įrašyta terapinė enciklopedija - Kūno dalių navigacija | Įrašo tiekėjas.... |
| 8. | Komplektacija | Ne mažiau kaip: - Lazerinės terapijos prietaisas - Apsauginiai akiniai 2vnt. - Aplikatorius raudonų ir infraraudinų spindulių 1vnt. - Artikuliuojama ranka lazerio zondui laikyti terapijos metu 1vnt. - Vežimėlis prietaisui montuoti su ne mažiau kaip 4 ratukais, iš kurių bent 2 su stabdžiais. | Įrašo tiekėjas.... |
| 9. | Maitinimas | Iš ~220V, 50Hz elektros tinklo | Įrašo tiekėjas.... |
| 10. | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 | Būtina. | Įrašo tiekėjas.... |
| 11. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga |
| 12. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. | Įrašo tiekėjas.... |
| 13. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų arba lietuvių kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. | Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga |
| 14. | BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI |  |  |
| 14.1 | Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo ir lietuvių kalba |  | Įrašo tiekėjas.... |
| 14.2 | Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba medicinos įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija) |  | Įrašo tiekėjas.... |
| 14.3 | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. |  | Įrašo tiekėjas.... |
| 14.4 | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra. |  | Įrašo tiekėjas.... |

Jei teikiamas pasiūlymas V pirkimo daliai „Šalčio ir aktyvios kompresinės terapijos prietaisas“

VI. Mes siūlome šias prekes:

9 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieno mato vnt. kaina (EUR be PVM) | Kaina (EUR be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F= D x E |
| 1. | Šalčio ir aktyvios kompresinės terapijos prietaisas | vnt. | 1 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM |  |  |  |  | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM |  |  |  |  | Įrašyti skaičius x,xx |

Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

10 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė* | Siūloma parametro reikšmė ** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Skirtas kompresiniam šaldymui | Pilnas modelio pavadinimas Nurodyti prekių gamintoją , serijos numeris, jei toks yra: Įrašo tiekėjas.... |
|  | Įrenginys su rankena nešiojimui | Būtina | Įrašo tiekėjas.... |
| 3. | Šaldymui naudojami ledukai su vandeniu, kurie dedami į jiems skirtą talpyklą prietaise | Būtina | Įrašo tiekėjas.... |
| 4. | Programos | ne mažiau kaip 6 programos, pasirinkimas atliekamas spaudžiant vieną mygtuką | Įrašo tiekėjas.... |
| 5. | Drenažo programa vandeniui iš talpyklos pašalinti | Būtina | Įrašo tiekėjas.... |
| 6. | Galima keisti ne mažiau kaip šiuos terapijos nustatymus: | kompresiją, temperatūrą, terapijos laiką | Įrašo tiekėjas.... |
| 7. | Ne mažiau kaip trys kintamos kompresijos lygiai | - Žemas (5 – 15 mmHg), - vidutinis (5 – 50 mmHg) ir - aukštas (5 – 75 mmHg), - ± 5 mmHg | Įrašo tiekėjas.... |
| 8. | Galimybė atlikti šaldymą be kompresijos | Būtina | Įrašo tiekėjas.... |
| 9. | Reguliuojama temperatūra | Ribos 1 – 100 ± 10 | Įrašo tiekėjas.... |
| 10. | Reguliuojamas terapijos laikas | ne trumpiau kaip iki 60 min | Įrašo tiekėjas.... |
| 11. | Ekrane rodoma ne mažiau kaip | Progarmos numeris, spaudimo indicatorius, aktuali temperatūra, tikslinė temperatūra, laikmatis | Įrašo tiekėjas.... |
| 12. | Komplektacija | Ne mažiau kaip: - Kompresijos prietaisas - mova keliams 1 vnt. - mova alkūnei 1 vnt. - mova nugaros sričiai 1 vnt. - mova kojai, bato tipo 1 vnt. - ne trumpesnė kaip 1.5 m, dezinfekuojama jungiamoji žarna 1 vnt. - Jungiamieji laidai reikalingi aparato naudojimui | Įrašo tiekėjas.... |
| 13. | Maitinimas | Iš ~220V, 50Hz elektros tinklo | Įrašo tiekėjas.... |
| 14. | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 | Būtina | Įrašo tiekėjas.... |
| 15. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga |
| 16. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. | Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga |
| 17. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų arba lietuvių kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas | Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga |
| 18. | BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI |  |  |
| 18.1 | Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo ir lietuvių kalba |  | Įrašo tiekėjas.... |
| 18.2 | Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba medicinos įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija) |  | Įrašo tiekėjas.... |
| 18.3 | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos |  | Įrašo tiekėjas.... |
| 18.4 | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra |  | Įrašo tiekėjas.... |

Jei teikiamas pasiūlymas VI pirkimo daliai „Magnetinės terapijos prietaisas“

VI. Mes siūlome šias prekes:

11 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieno mato vnt. kaina (EUR be PVM) | Kaina (EUR be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F= D x E |
| 1. | Magnetinės terapijos prietaisas | vnt. | 1 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM |  |  |  |  | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM |  |  |  |  | Įrašyti skaičius x,xx |

Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

12 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė* | Siūloma parametro reikšmė ** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prietaiso paskirtis | Gydyti audinius magnetinio lauko veikimo principu | Įrašo tiekėjas.... |
|  | Magnetinės terapijos prietaisas |  | Pilnas modelio pavadinimas serijos numeris, jei toks yra: Įrašo tiekėjas.... |
|  | Nurodyti prekių gamintoją: |  | Įrašo tiekėjas.... |
|  | Veikimas paremtas fokusuojančio elektromagnetinio lauko sukūrimo principu kai terapeutas nėra veikiamas magnetinio lauko arba lygiavertis sprendimas | Būtina | Įrašo tiekėjas.... |
|  | Gydymo programą galima pasirinkti iš prietaise esančios gamintojo sukurtos bibliotekos | Būtina | Įrašo tiekėjas.... |
|  | Nepriklausomų kanalų skaičius | ≥ 2 | Įrašo tiekėjas.... |
|  | Vienu metu prijungiami aplikatoriai | ≥ 2 | Įrašo tiekėjas.... |
|  | Maksimalus dažnis | ≥ 160 Hz. | Įrašo tiekėjas.... |
|  | Maksimalus intensyvumas | ≥ 120 mT | Įrašo tiekėjas.... |
|  | Prietaiso ekranas | Spalvotas ne mažiau kaip 4 colių įstrižainės, jutiklinis ekranas | Įrašo tiekėjas.... |
|  | Procedūros trukmės reguliavimo ribos | Ne siauresnės nei 1 – 60 min | Įrašo tiekėjas.... |
|  | Iš anksto suprogramuotos terapinės gydymo programos su enciklopedija arba lygiavertus sprendimas integruotas prietaise | Būtina | Įrašo tiekėjas.... |
|  | Dvigubas aplikatorius: | Sudaro ne mažiau kaip 2 aplikatoriai (plokšti) | Įrašo tiekėjas.... |
|  | Didysis solenoidas: | Skersmuo ne mažesnis nei 70 cm ± 10 cm | Įrašo tiekėjas.... |
|  | Speciali terapijos kušetė | - Su slankiąja sistema, pritaikyta terapijai su didesniu solenoid - Matmenys: ilgis ne mažiau kaip 200 cm, plotis 60 cm ± 10 cm, aukštis 65 cm ± 5 cm | Įrašo tiekėjas.... |
|  | Komplektacija | Ne mažiau: - Magneto terapijos prietaisas - Dvigubas aplikatorius - Didysis solenoidas - Kušetė | Įrašo tiekėjas.... |
|  | Maitinimas | Iš ~220V, 50Hz elektros tinklo | Įrašo tiekėjas.... |
|  | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 | Būtina | Įrašo tiekėjas.... |
|  | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. | Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų arba lietuvių kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. | Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga |
|  | BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI |  |  |
| 20.1 | Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo ir lietuvių kalba |  | Įrašo tiekėjas.... |
| 20.2 | Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba medicinos įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija) |  | Įrašo tiekėjas.... |
| 20.3 | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos |  | Įrašo tiekėjas.... |
| 20.4 | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra. |  | Įrašo tiekėjas.... |

Jei teikiamas pasiūlymas VII pirkimo daliai „Defibriliatorius“

VI. Mes siūlome šias prekes:

13 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieno mato vnt. kaina (EUR be PVM) | Kaina (EUR be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F= D x E |
| 1. | Defibriliatorius | vnt. | 1 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM |  |  |  |  | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM |  |  |  |  | Įrašyti skaičius x,xx |

Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

14 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė* | Siūloma parametro reikšmė ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Atkurti normalų širdies ritmą, stebint paciento gyvybines funkcijas |  |
|  | Defibriliatorius |  | Pilnas modelio pavadinimas serijos numeris, jei toks yra: Įrašo tiekėjas.... |
|  | Nurodyti prekių gamintoją: |  | Įrašo tiekėjas.... |
| 2. | Prietaise naudojama defibrilaicijos bangos forma | - Bifazinis defibriliacijos impulsas su fiksuota optimalia fiziologine fazių trukme - Išlaiko pacientui tiekiamą energiją maždaug pastoviu lygiu atsižvelgiant į paciento atsparumą (varžą) | Įrašo tiekėjas.... |
| 3. | Standartiniai energijos nustatymai automatiniame rėžime | Suaugusiems, ne daugiau nei 150/200/200 J | Įrašo tiekėjas.... |
| 4. | Standartiniai energijos nustatymai rankiniame rėžime | Suaugusiems, ne mažiau nei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 50, 70, 90, 120, 150,170, 200 J | Įrašo tiekėjas.... |
| 5. | Įkrovimo laikas šokui | Laikas reikalingas saugojimo kondensatroriui įkrauti iki maksimalios 200 J energijos, esant rankiniam rėžimui: - Su visiškai įkrauta baterija – ne ilgiau nei 8 sekundės - Dirbant nuo elektros tinklo – ne ilgiau nei 7 sekundės | Įrašo tiekėjas.... |
| 6. | Ciklo laiko ritmo analizė – automatiniame rėžime | Su pilnai įkrauta baterija - 1 šokas ne vėliau nei 11 sekundžių | Įrašo tiekėjas.... |
| 7. | Ciklo laikas tarp šokų (shock-shock) | Ne daugiau nei 15 sekundžių | Įrašo tiekėjas.... |
| 8. | Darbo rėžimai, ne mažiau nei išvardinta | - Sinchronizuotas su širdies veikla - Nesinchronizuotas - Automatinis | Įrašo tiekėjas.... |
| 9. | Šoko perdavimas, ne mažiau nei išvardinta | - Naudojant vienkartinius, lipnius defibriliacijos elektrodus - Naudojant defibriliacijos menteles | Įrašo tiekėjas.... |
| 10. | Defibriliacijos elektrodai | - Elektrodų kabelis ne trumpesnis nei 2 metrai | Įrašo tiekėjas.... |
| 11. | Elektrodų dydis | Suaugusių elekrodai ne mažiau nei 80 cm2 aktyvaus paviršiaus | Įrašo tiekėjas.... |
| 12. | Defibriliacijos mentelių dydis | Suaugusiems, ne mažiau nei 69 cm2 aktyvaus paviršiaus | Įrašo tiekėjas.... |
| 13. | Prietaisas turi išorinės kardiostimuliacijos funkciją | Būtina | Įrašo tiekėjas.... |
| 14. | Kardiostimuliatoriaus darbo rėžmai, ne mažiau nei išvardinta | - Pareikalavimo - Fiksuoto dažnio | Įrašo tiekėjas.... |
| 15. | Stimuliuojančio impulso forma | Stačiakampė vienfazė su nuolatiniu srovės šaltiniu arba lygiavertė | Įrašo tiekėjas.... |
| 16. | Kardiostimuliacijai naudami tie patys elektrodai, kaip ir automatiniai defibriliacijai | Būtina | Įrašo tiekėjas.... |
| 17. | Defibriliatoriaus/monitoriaus registruojamos derivacijos | Sinchroniškai įrašoma ne mažiau nei 6 derivacijos | Įrašo tiekėjas.... |
| 18. | EKG paciento kabelis | Ne mažiau nei 3 laidų | Įrašo tiekėjas.... |
| 19. | Blokada, kuria sukelia defibriliacijos šokas | Ne daugiau nei 5 sekundės | Įrašo tiekėjas.... |
| 20. | Prietaisas turi turėti neinvazinio kraujos spaudimo matavimo modulį | Būtina | Įrašo tiekėjas.... |
| 21. | Neinvazinio kraujos spaudimo matavimo rėžimai, ne mažiau nei išvardinta: | - Automatinis - Rankinis | Įrašo tiekėjas.... |
| 22. | Matavimo metodas : Oscilometrinis | Būtina | Įrašo tiekėjas.... |
| 23. | Prietaisas turi turėti SpO2 matavimo modulį | Būtina | Įrašo tiekėjas.... |
| 24. | Svoris | Ne daugiau nei 6.5 kg kartu su daugkartinėmis mentelėmis | Įrašo tiekėjas.... |
| 25. | Apsauga nuo vandens bei kietųjų dalelių | Ne mažesnė nei IP 33 | Įrašo tiekėjas.... |
| 26. | Galimybė dirbti tiek nuo elektros tinklo, tiek nuo įmontuotos baterijos | Būtina | Įrašo tiekėjas.... |
| 27. | Veikimo trukmė nuo vidinės baterijos | Ne mažiau 200 smūgių maksimalia energija arba ne mažiau nei 8 valandų monitoravimo | Įrašo tiekėjas.... |
| 28. | Defibriliatoriaus/monitorias ekrano tipas | Spalvotas LCD arba lygiavertis | Įrašo tiekėjas.... |
| 29. | Prietaisas turi integruotą terminį spausdintuvą | Būtina | Įrašo tiekėjas.... |
| 30. | Komplektacija | - Prietaisas defibriliacijai atlikti - Daugkartinių mentelių komplektas - Vienkartiniai suaugusiųjų elektrodai ne mažiau 5vnt. - EKG laidai ne mažiau 1vnt. - SpO2 laidai ne mažiau 1vnt. - AKS laidai ir manžetė ne mažiau po 1vnt. | Įrašo tiekėjas.... |
| 31. | Maitinimas | Iš ~220V, 50Hz elektros tinklo | Įrašo tiekėjas.... |
| 32. | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 | Būtina | Įrašo tiekėjas.... |
| 33. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga |
| 34. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. | Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga |
| 35. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų arba lietuvių kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas | Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga |
| 36. | BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI |  |  |
| 36.1 | Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo ir lietuvių kalba |  | Įrašo tiekėjas.... |
| 36.2 | Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba medicinos įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija) |  | Įrašo tiekėjas.... |
| 36.3 | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos |  | Įrašo tiekėjas.... |
| 36.4 | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra |  | Įrašo tiekėjas.... |

Jei teikiamas pasiūlymas VIII pirkimo daliai „Deguonies koncentratorius“

VI. Mes siūlome šias prekes:

15 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieno mato vnt. kaina (EUR be PVM) | Kaina (EUR be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F= D x E |
| 1. | Deguonies koncentratorius | vnt. | 1 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM |  |  |  |  | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM |  |  |  |  | Įrašyti skaičius x,xx |

Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

16 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujama parametro reikšmė* | Siūloma parametro reikšmė ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prietaiso paskirtis | Iš aplinkos oro sukoncentruoti deguonį. |  |
|  | Deguonies koncentratorius |  | Pilnas modelio pavadinimas serijos numeris, jei toks yra: Įrašo tiekėjas.... |
|  | Nurodyti prekių gamintoją: |  | Įrašo tiekėjas.... |
| 2. | Reguliuojamas deguonies srovės greitis | Didžiausias tiekiamas deguonies greitis ne mažiau 5 l/min | Įrašo tiekėjas.... |
| 3. | Deguonies koncentracija | Ne mažiau kaip 85 % | Įrašo tiekėjas.... |
| 4. | Triukšmo lygis | ≤ 40db (A) ± 5 db. | Įrašo tiekėjas.... |
| 5. | Svoris | Ne daugiau 20 kg ± 2 kg. | Įrašo tiekėjas.... |
| 6. | Aliarmai | Vizualiniai ir garsiniai pranešimai/aliarmai | Įrašo tiekėjas.... |
| 7. | Deguonies srauto indikacija | Būtina | Įrašo tiekėjas.... |
| 8. | Konstrukcija | - Su ne mažiau kaip 4 ratukais iš kurių bent 2 su stabdžiais - Rankena patogiam nešimui | Įrašo tiekėjas.... |
| 9. | Komplektacija | - Deguonies koncentratorius - Buteliuko prijungimo žarna ne mažiau 20vnt. - Vienkartiniai buteliukai ne mažiau 20vnt. | Įrašo tiekėjas.... |
| 10. | Maitinimas | Iš ~220V, 50Hz elektros tinklo | Įrašo tiekėjas.... |
| 11. | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 | Būtina | Įrašo tiekėjas.... |
| 12. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga |
| 13. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. | Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga |
| 14. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų arba lietuvių kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas | Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga |
| 15. | BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI |  |  |
| 15.1 | Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo ir lietuvių kalba |  | Įrašo tiekėjas.... |
| 15.2 | Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba medicinos įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija) |  | Įrašo tiekėjas.... |
| 15.3 | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos |  | Įrašo tiekėjas.... |
| 15.4 | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra |  | Įrašo tiekėjas.... |

Jei teikiamas pasiūlymas IX pirkimo daliai „Elektrokardiografas“

VI. Mes siūlome šias prekes:

17 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieno mato vnt. kaina (EUR be PVM) | Kaina (EUR be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F= D x E |
| 1. | Elektrokardiografas | vnt. | 2 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM |  |  |  |  | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM |  |  |  |  | Įrašyti skaičius x,xx |

Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

18 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė* | Siūloma parametro reikšmė ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis: | Registruoti širdies elektrinį aktyvumą. |  |
|  | Elektrokardiografas |  | Pilnas modelio pavadinimas serijos numeris, jei toks yra: Įrašo tiekėjas.... |
|  | Nurodyti prekių gamintoją: |  | Įrašo tiekėjas.... |
| 2. | Svoris | Ne daugiau 5,8 kg | Įrašo tiekėjas.... |
| 3. | Derivacijos | 12 derivacijų ramybės EKG registravimui | Įrašo tiekėjas.... |
| 4. | Ramybės ritmo rašymo trukmė | Ne trumpiau nei 10 min | Įrašo tiekėjas.... |
| 5. | Ekranas | - Ne blogiau nei LCD - Ne mažesnis nei 7‘‘ - Raiška ne blogesnė nei 1024 x 768 taškų | Įrašo tiekėjas.... |
| 6. | Įmontuota baterija | Būtina | Įrašo tiekėjas.... |
| 7. | Veikimo trukmė naudojant bateriją | Ne trumpiau 8 valandų įprasto darbo | Įrašo tiekėjas.... |
| 8. | Elektrokardiogramos spausdinimas | Naudojant integruotą terminį spausdintuvą | Įrašo tiekėjas.... |
| 9. | Spausdintuvo raiška | Ne mažiau 8 taškai/mm (amplitudės ašyje), ne mažiau 40 taškų/mm (laiko ašyje) | Įrašo tiekėjas.... |
| 10. | Darbą spartinantys mygtukai arba valdymas per jutiklinį ekraną | - Prietaiso įjungimui/išjungimui; - Automatiniam kardiogramos užrašymui; - Rankiniam kardiogramos užrašymui; - Įrašytų duomenų ištrynimui. | Įrašo tiekėjas.... |
| 11. | Atmintis | Ne mažiau 300 ramybės EKG įrašų | Įrašo tiekėjas.... |
| 12. | Duomenų perkėlimas | Galimybė duomenis PDF formatu perkelti į USB atmintinę arba Wifi ryšiu | Įrašo tiekėjas.... |
| 13. | EKG užrašymo dažnis | Ne mažiau nei 32000 Hz | Įrašo tiekėjas.... |
| 14. | Skiriamoji geba | Ne daugiau nei 1 μV/24 bit | Įrašo tiekėjas.... |
| 15. | Kardiostimuliatoriaus detekcijos dažnis | Ne daugiau nei 23 kHz | Įrašo tiekėjas.... |
| 16. | Interpretacija | Būtina | Įrašo tiekėjas.... |
| 17. | Komplektacija | - Elektrokardiografas - Standartinis paciento kabelis ne mažiau 1vnt. - Daugkartinio naudojimo suaugusiųjų EKG elektrodų komplektas ne mažiau 1vnt. - EKG gelis ne mažiau 1vnt. - Terminio popieriaus ne mažiau kaip 10vnt. - Transportavimo vežimėlis | Įrašo tiekėjas.... |
| 18. | Transportavimo vežimėlis | Su nemažiau kaip su 4 ratukais, iš kurių ne mažiau kaip 2 ratukai su stabdžiais. Skirtas aparatui ir priedams susidėti | Įrašo tiekėjas.... |
| 19. | Maitinimas | Iš ~220V, 50Hz elektros tinklo | Įrašo tiekėjas.... |
| 20. | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 | Būtina | Įrašo tiekėjas.... |
| 21. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga |
| 22. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. | Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga |
| 23. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų arba lietuvių kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas | Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga |
| 24. | BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI |  |  |
| 24.1 | Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo ir lietuvių kalba |  | Įrašo tiekėjas.... |
| 24.2 | Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba medicinos įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija) |  | Įrašo tiekėjas.... |
| 24.3 | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos |  | Įrašo tiekėjas.... |
| 24.4 | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra |  | Įrašo tiekėjas.... |

Jei teikiamas pasiūlymas X pirkimo daliai „Autokeratorefraktometras“

VI. Mes siūlome šias prekes:

19 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieno mato vnt. kaina (EUR be PVM) | Kaina (EUR be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F= D x E |
| 1. | Autokeratorefraktometras | vnt. | 1 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM |  |  |  |  | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM |  |  |  |  | Įrašyti skaičius x,xx |

Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

20 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujama parametro reikšmė* | Siūloma parametro reikšmė ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prietaiso paskirtis | Akių refrakcijos ydų nustatymui |  |
|  | Autokeratorefraktometras |  | Pilnas modelio pavadinimas serijos numeris, jei toks yra: Įrašo tiekėjas.... |
|  | Nurodyti prekių gamintoją: |  | Įrašo tiekėjas.... |
| 2. | Matuojamos sferinės refrakcijos ribos | Ne mažiau kaip -25D iki +22D | Įrašo tiekėjas.... |
| 3. | Matuojamos sferinės refrakcijos žingsnis | 0.12/0.25 D, pasirinktinai | Įrašo tiekėjas.... |
| 4. | Matuojamos cilindrinės refrakcijos ribos | Ne mažiau kaip iki ±10D | Įrašo tiekėjas.... |
| 5. | Matuojamos cilindrinės refrakcijos žingsnis | 0.12/0.25 D, pasirinktinai | Įrašo tiekėjas.... |
| 6. | Matuojama ašis | Ne mažiau kaip 00 - 1800 | Įrašo tiekėjas.... |
| 7. | Matuojamos ašies žingsnis | 10/50 pasirinktinai | Įrašo tiekėjas.... |
| 8. | Matuojamas ragenos kreivumo spindulys | Prietaisas turi gebėti matuoti ragenos kreivumo spindulį bent nuo 5 mm iki 10 mm arba platesniame intervale | Įrašo tiekėjas.... |
| 9. | Matuojamas ragenos kreivumo spindulio žingsnis | Ne daugiau kaip 0,01mm | Įrašo tiekėjas.... |
| 10. | Matuojamas ragenos refrakcinės galios riba | Prietaisas turi gebėti matuoti ragenos refrakcinės galios ribą | Įrašo tiekėjas.... |
| 11. | Matuojamas ragenos refrakcinės galios žingsnis | 0,12/0,25 D pasirinktinai | Įrašo tiekėjas.... |
| 12. | Minimalus matuojamo vyzdžio diametras | Ne daugiau kaip nuo 2.00mm | Įrašo tiekėjas.... |
| 13. | Atstumo tarp vyzdžių matavimas | Ne mažiau kaip iki 85mm | Įrašo tiekėjas.... |
| 14. | Atstumo tarp vyzdžių matavimo žingsnis | Ne daugiau kaip 1mm žingsnis | Įrašo tiekėjas.... |
| 15. | Galimybė matuoti ragenos diametrą | Būtinas | Įrašo tiekėjas.... |
| 16. | Lietimu valdomas (touch screen) | Būtinas | Įrašo tiekėjas.... |
| 17. | Lietimu valdomo LCD monitoriaus dydis | Ne mažiau 7” | Įrašo tiekėjas.... |
| 18. | Galimybė reguliuoti monitoriaus pasvyrimo ir pasukimo kampą vertikaliai ir horizontaliai | Būtina | Įrašo tiekėjas... |
| 19. | Galimybė valdyti prietaisą, stovint pacientui už nugaros | Būtina | Įrašo tiekėjas.... |
| 20. | Automatizuotas valdymas naudojant tik LCD ekraną | Būtinas | Įrašo tiekėjas.... |
| 21. | Visų matavimų rezultatų duomenų peržiūra monitoriuje, nespausdinant spausdintuvu | Būtina | Įrašo tiekėjas.... |
| 22. | Matavimas režimai | Automatinis (vieno mygtuko paspaudimu) ir rankinis-automatinis | Įrašo tiekėjas.... |
| 23. | Automatinis akies suradimas | Būtinas | Įrašo tiekėjas.... |
| 24. | Integruota rūko sistema | Būtina | Įrašo tiekėjas.... |
| 25. | Rūko sistemos pasirinkimas | Pastovus/pirmas tyrimas | Įrašo tiekėjas.... |
| 26. | Pasmakrio laikiklio aukščio reguliavimas - motorizuotas | Būtinas | Įrašo tiekėjas.... |
| 27. | Rezultatų spausdinimas | Integruoto spausdintuvo pagalba | Įrašo tiekėjas.... |
| 28. | Automatinis rezultatų spausdinimas atlikus tyrimą | Būtinas | Įrašo tiekėjas.... |
| 29. | Aparato automatinis persijungimas į budintį režimą | Būtinas | Įrašo tiekėjas.... |
| 30. | Duomenų perdavimo būdai | USB; RS-232C; LAN arba Wifi | Įrašo tiekėjas.... |
| 31. | Svoris | Ne daugiau kaip 20kg | Įrašo tiekėjas.... |
| 32. | Maitinimas | Iš ~220V, 50Hz elektros tinklo | Įrašo tiekėjas.... |
| 33. | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 | Būtina | Įrašo tiekėjas.... |
| 34. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga |
| 35. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą | Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga |
| 36. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas | Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga |
| 37. | BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI |  |  |
| 37.1 | Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo ir lietuvių kalba |  | Įrašo tiekėjas.... |
| 37.2 | Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba medicinos įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija) |  | Įrašo tiekėjas.... |
| 37.3 | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos |  | Įrašo tiekėjas.... |
| 37.4 | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra |  | Įrašo tiekėjas.... |

Jei teikiamas pasiūlymas XI pirkimo daliai „Operacinis šviestuvas“

VI. Mes siūlome šias prekes:

21 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieno mato vnt. kaina (EUR be PVM) | Kaina (EUR be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F= D x E |
| 1. | Operacinis šviestuvas | kompl. | 2 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM |  |  |  |  | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM |  |  |  |  | Įrašyti skaičius x,xx |

Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

22 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujama parametro reikšmė* | Siūloma parametro reikšmė ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Operacinis šviestuvas |  | Pilnas modelio pavadinimas serijos numeris, jei toks yra: Įrašo tiekėjas.... |
|  | Nurodyti prekių gamintoją: |  | Įrašo tiekėjas.... |
| 2. | Dviejų modulių lubinio tvirtinimo operacinis šviestuvas | Su diodiniais šviesos šaltiniais | Įrašo tiekėjas.... |
| 3. | Šviestuvo kupolo konstrukcija | - Daugiareflektorinė sistema su šviesos diodais, įmontuotais vientisame „kupole“ arba iš atskirų segmentų sudarytame „kupole“; - Šviesos diodai su reflektoriais kupolo centro atžvilgiu išdėstyti (sukoncentruoti) mažiausiai trimis kryptimis (netinka pagal vieną ašį ištęstų formų (ovalo, dviejų į priešingas puses nukreiptų žiedlapių ir pan.) kupolai); - Individualių lešių su reflektoriais sistema kiekvienam LED diodui | Įrašo tiekėjas.... |
| 4. | Šviestuvo generuojamas maksimalus šviesos intensyvumas (abiejų modulių) | ≥ 160 klx | Įrašo tiekėjas.... |
| 5. | Spalvinė temperatūra (kiekvieno modulio) | Reguliuojama diapazone nuo 3800-5000 K (ne siauresniame už nurodytą) | Įrašo tiekėjas.... |
| 6. | Vienalytės šviesos stulpo aukštis (L1+L2, 60%) (kiekvieno modulio) | ≥ 600 mm | Įrašo tiekėjas.... |
| 7. | Raudonos spalvos skiriamosios gebos koeficientas (R9) (kiekvieno modulio) | ≥ 94 | Įrašo tiekėjas.... |
| 8. | Reguliuojamas apšvietimo intensyvumas (kiekvieno modulio) | Nuo 100% (maksimalios apšvietos vertės) iki ≤ 50% | Įrašo tiekėjas.... |
| 9. | Endo apšvietimas (kiekvieno modulio) | Būtinas | Įrašo tiekėjas.... |
| 10. | Reguliuojamas šviesos lauko diametras (kiekvieno modulio) | Būtina, ne siauresniame kaip 20-25 cm diapazone. | Įrašo tiekėjas.... |
| 11. | Lempos kupolo centre sumontuota rankena su keičiamomis, plastikinėmis apsaugomis steriliam lempos skleidžiamo šviesos srauto krypties reguliavimui, bei sensoriniam (valdomam lietimu) intensyvumo ir šviesos lauko diametro reguliavimui | Būtina. Komplekte su operacine lempa pristatomos ≥ 5 vnt. sterilizuojamų, sensoriniam valdymui pritaikytų rankenėlių | Įrašo tiekėjas.... |
| 12. | Šviestuvo valdymo pultas | - Pulto funkcijos: - Įjungti/išjungti; - Šviesos intensyvumo reguliavimas; - Endoskopinio apšvietimo įjungimas; - Operacinio lauko apšvietimo diametro nustatymas; - Spalvinės apšvietimo temperatūros nustatymas. 2.Pultas turi būti pritvirtintas prie šviestuvo alkūnės ar šviestuvo kupolo korpuso. | Įrašo tiekėjas.... |
| 13. | Operacinės lempos tvirtinimas: | Operacinė lempa turi būti su jos tvirtinimui prie lubų optimaliai parinktais konstrukciniais elementais pagal lubų tipą ir patalpos bendrą aukštį. (Lubų tipas – betoninės, Aukštis 375cm ± 10cm.) | Įrašo tiekėjas.... |
| 13.1 | Šviestuvo moduliai | Alkūninėmis konstrukcijomis jungiasi prie centrinės vertikalios kolonos, kuri montuojama prie lubų. | Įrašo tiekėjas.... |
| 13.2. | Lempos moduliai | Tvirtinami naudojant ne mažiau 2 dalių (alkūnių) svirtį. Alkūnės sujungtos su ne mažiau kaip 2 šarnyrinėmis jungtimis, kiekviena juda aplink vertikalią šarnyro ašį ne mažesniame kaip 360º diapazone | Įrašo tiekėjas.... |
| 13.3. | Pirmos su centrine vertikalia kolona sujungtos alkūnės, prie kurių tvirtinasi šviestuvų moduliai aplink centrinę kolonos ašį | Turi rotuoti ne mažiau kaip 360° | Įrašo tiekėjas.... |
| 13.4. | Sumontuoto šviestuvo, centrinės tvirtinimo kolonos, žemiausias taškas | Nuo grindų nutolęs ne mažiau kaip 2200 mm | Įrašo tiekėjas.... |
| 13.5. | Į maksimalų aukštį pakeltų operacinių šviestuvų atstumas, matuojant nuo centrinės rankenėlės žemiausio taško, šviestuvo kupolams esant horizontalioje padėtyje, iki grindų | Ne mažesnis kaip 1900 mm. (Pastaba: kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius brėžinius arba patalpos eksplikaciją su tai atspindinčiais matmenimis). | Įrašo tiekėjas.... |
| 13.6. | Centrinės kolonos tvirtinimo taškai ir maitinimo blokas vizualiai paslėpti | Būtina | Įrašo tiekėjas.... |
| 14. | Šviesos šaltinių tarnavimo laikas | ≥ 60 000 val. | Įrašo tiekėjas.... |
| 15. | Šviestuvo kupolo apsaugos klasė | ≥ IP42 | Įrašo tiekėjas.... |
| 16. | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 | Būtina | Įrašo tiekėjas.... |
| 17. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga |
| 18. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. | Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga |
| 19. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų arba lietuvių kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas | Įrašo tiekėjas.... Sutarties vykdymo sąlyga |
| 20. | BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI |  |  |
| 20.1 | Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo ir lietuvių kalba |  | Įrašo tiekėjas.... |
| 20.2 | Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba medicinos įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija) |  | Įrašo tiekėjas.... |
| 20.3 | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos |  | Įrašo tiekėjas.... |
| 20.4 | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra |  | Įrašo tiekėjas.... |

Pastabos:

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms pas-laugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo parei-ga.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techni-nių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygia-vertis“.

** Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

| Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas, | Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats jų negamins | Jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra pagamintos (sukurtos) |
| --- | --- | --- |
| papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama. Laikoma, kad pasiūlymų teikimo metu, jei tiekėjas, kuris pats gamintojas, teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir prekių gamybai keliamų reikalavimų, minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Tiekėjo pasiūlymas – įsipareigojimas pagaminti nurodytus techninius parametrus atitinkančią prekę. | tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių gamintojo (-ų) raštiškus patvirtinimus dėl prekių atitikties reikalavimams (gamintojo deklaracijas ar pan.). | dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename šio pasiūlymo lentelės Nr. 2 techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo technines specifikacijas/katalogus/bukletus/ brošiūras/internetinės nuorodas į prekių gamintojo puslapį(-ius), įrodantį atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinę (-es) ekrano kopijas (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio), kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių mode-liai, versijomis, identifikavimo numeriais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai. Siūlomų prekių gamintojo techninėse specifikacijose/kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose/ prekių gamintojo internetinio puslapio momentinėje ekrano kopijoje (print scre-en) ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti techninių specifikacijų/katalogų /bukletų/ brošiūrų ir techninių aprašymų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. |

Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuoto elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73).

* Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:

a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;

b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 str. nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami

Pastabos:

- Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip.

- Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, jis turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija).

- Kaina (ir jos sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:

- Atidžiai išnagrinėjome perkančiosios organizacijos pateiktą techninę specifikaciją ir kitus pirkimo dokumentus, pirkimo metu perkančiosios organizacijos pateiktus paaiškinimus ir kt. perkančiosios organizacijos pirkimui pateiktus dokumentus;

- Į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos darbų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;

- Pateikdami pasiūlymą, mes įsivertinome visas darbų apimtis bei prisiimame riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo.

- Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;

- Įvertinome pirkimo dokumentų, paslaugų suteikimui, darbų atlikimui aktualių teisės aktų reikalavimus bei kitus priedus ir suprantame, kad sudarydami pirkimo sutartį privalėsime pasiekti pirkimo sutartyje numatytą rezultatą ir dėl to privalome imtis visų reikiamų veiksmų ir priemonių bei užtikrinti, kad perkančioji organizacija galėtų tinkamai ir visapusiškai naudotis šiuo rezultatu pagal tiesioginę ir pirkimo sutartyje bei pirkimo dokumentuose numatytą objekto paskirtį.

- Žinome, kad perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi VPĮ 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, taip pat informaciją, kurią teikdamas pasiūlymą tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų (failų) pavadinimas (Tiekėjas įrašo teikiamo dokumento pavadinimą) | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | [Tiekėjas įrašo teikiamo dokumento pavadinimą, pvz., EBVPD] | ... |
| 2. | Pvz., pasiūlyme nurodytų subtiekėjų/subteikėjų/subrangovų ar ūkio subjektų ketinimų protokolai (susitarimai) ar kiti dokumentai |  |
| 3. | Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius gamintojo dokumentus |  |
| .... | ... | ... |

Neteiksime šių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (arba) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų. Su jais perkančioji organizacija gali susipažinti*:

| Eil.Nr. | Pirkimo pavadinimas | Pirkimo numeris | Dokumento (failo) pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Tiekėjas įrašo pirkimo pavadinimą,] | ... |  |
| 2. | ... | ... |  |
| 3 | ... | ... |  |

* Pildoma (ir nurodyti šaltinį) tik tais atvejais, jei žinoma, kad perkančioji organizacija gali turėti atitinkamus dokumentus iš kitų pirkimo procedūrų.

Ši pasiūlyme ir (ar) kituose dokumentuose nurodyta informacija yra konfidenciali**/perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil.Nr. | Dokumento (failo) pavadinimas | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente (faile) yra konfidenciali | Konfidencialumo pagrindimas (kokiu pagrindu informacija laikoma konfidencialia) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą] |  |  |
| 2. | ... |  |  |
| 3 | ... |  |  |

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja: __ žr. specialiųjų pirkimo sąlygų XI skyriaus 1 priede „Terminai“ 8 p.

_____________________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

[Jeigu norima įkelti pasirašytą .adoc dokumentą, tiekėjas pirma turi šį dokumentą suspausti (į .zip ar kitus palaikomus formatus) ir tada prisegti CVP IS]

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrinks pagal pasiūlymo kainą, t. y. neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.

- Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

__________

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“

SUTARTIES PROJEKTAS

Pateikiamas/pridedamas CVP IS atskiru failu.

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

___________________________________

(Pirkimo vykdytojo pavadinimas)

TIEKĖJO/ SUBTIEKĖJO  DEKLARACIJA

__________________

(Data)

Patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo/subtiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su visais pakeitimais, nustatytas ribas t.y.:

(a) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;

(b) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekėjais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.

Patvirtinu, kad tiekėjui/subtiekėjui kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme.

Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Pirkimo vykdytoją.

| (Parašas) |  |  |  | (Vardas, pavardė, pareigos) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų“

DEKLARACIJA DĖL TIEKĖJO ATSAKINGŲ ASMENŲ

Aš, ___________________________________________________________________

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

deklaruoju, kad pasiūlymo pateikimo dieną  mano vadovaujamo (-os)/(atstovaujamo (-os) _____________________________ atsakingi asmenys, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo

(tiekėjo pavadinimas)

46 straipsnio 1 dalimi, yra:

I. Valdyba (sudaryta/nesudaryta) .................................(įrašyti)

Jei sudaryta, nurodyti visus valdybos narius (vardas, pavardė):

1.

2.

3.

..................

II. Stebėtojų taryba (sudaryta/nesudaryta) .................................(įrašyti)

Jei sudaryta, nurodyti visus stebėtojų tarybos narius (vardas, pavardė):

1.

2.

3.

..................

III. Įmonėje nustatytas kiekybinis atstovavimas (taip/ne) ............................ (įrašyti)

Jei nustatytas kiekybinis atstovavimas, nurodyti juridinio asmens vardu veikiančius asmenis (vardas, pavardė):

1.

2.

..........................

| (Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimą vykdant pagal VPĮ.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Perkančioj organizacija, nustačiusi kvalifikacijos reikalavimus, turi pateikti informaciją kaip numatyta  Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8 punkte.