1 Klausimas. Ar tikrai reikės atlikti naują toponuotrauką? Jei ne, prašau pataisyti darbų žiniaraštį panaikinant 1.1 eilutę „toponuotrauka“.

Atsakymas. Topografinė nuotrauka galiojanti, naujos nereikės.

2 Klausimas. Prašome patikslinti Šulinių F1-17 , F1-32, F1-33, F1-34 diametrus ir aukščius.

Atsakymas. F1-17 D1000, h=1.80m; F1-32 D425, h=1.48m; F1-33 D425, h=1.52m; F1-34 D425, h=1.5m

3 Klausimas. Prašome pateikti šulinių nuo AT2 iki AT48 diametrus ir aukčius.

Atsakymas. Atšakos gyventojams D425, prie sklypo ribos, gylis nuo pagrindinės trasos šulinio minimaliu leistinu nuolydžiu iki gyventojo pasijungimo šulinio, tačiau ne mažesnis nei 1,2m.

4 Klausimas. Prašome pateikti siurblinės brėžinį.

Atsakymas. Pateikiame tipinį NS brėžinį.

Tikslų brėžinį konstruktorius paruošia prieš siurblinės montavimą, suderinus su Rangovu užsakymą.

5 Klausimas. Siurblinės aprašyme nurodyti du pasijungimo taškai, bet vedame vieną vamzdį, prašau patikslinti kaip vertinti teisingai.

Atsakymas. Vertinate vieną vamzdį.

6 Klausimas. Pirkimo sąlygų 2.7 ir 2.8 p. rašoma, kad pagrindinės (-ių) sutarties (-ių) Darbų atlikimo terminas negali viršyti 12 mėn. nuo Darbų pradžios, o su Darbais susijusios Paslaugos, turės būti atliktos per 5 mėnesius nuo Darbų pabaigos. Ar gerai suprantame, kad bendras sutarties terminas yra 17 mėn.?

Atsakymas. Pirkimo sąlygų 2.7 p. nustatyta, kad pagrindinės sutarties darbų atlikimo terminas negali viršyti 12 mėnesiųnuo darbų pradžios.

- Pirkimo sąlygų 2.8 p. nustatyta, kad su darbais susijusios paslaugos turi būti atliktos per 5 mėnesius nuo darbų pabaigos.

Tai reiškia, kad darbų atlikimo terminas yra iki 12 mėn., o papildomos paslaugos atliekamos po darbų pabaigos, t. y. iki 5 mėn. po darbų užbaigimo.

Todėl bendras maksimalus sutarties įvykdymo laikotarpis gali siekti 17 mėn. (12 mėn. darbams + 5 mėn. paslaugoms po jų pabaigos).

Šalys privalo vadovautis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, todėl vertinant pasiūlymus ir vykdant sutartį bus laikomasi būtent šių terminų.