## Žiniaraštis
Sutarties pavadinimas: |  | Buitinių nuotekų tinklų plėtra Pergalės g., Liepų g., Bažnyčios g., Tulpių g.,Vilkijos m., Kauno r. sav.
Sutarties numeris:
Užsakovas: |  | UAB "Giraitės vandenys"
Rangovas:
Darbų žiniaraštis
Eil. Nr. | Pozicijos | Mato vnt. | Pagal pirkimo dokumentus
|  |  | Kiekis | Vnt. kaina be PVM, Eur | Suma, Eur
1 | BENDROJI DALIS
1.1. | Išpildomoji dokumentacija | Komplektas | 1 |  | 0
1.2. | Kadastriniai matavimai | Komplektas | 1 |  | 0
1.3. | Apsaugos zonų registravimas | Komplektas | 1 |  | 0
1.4. | Registravimas VĮ Registrų centre | Komplektas | 1 |  | 0
| Viso (BENDROJI DALIS) |  |  |  | 0
2. | BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI BAŽNYČIOS G.
2.1. | Savitakinių nuotekų vamzdžių PVC/PE100 * D200 mm įrengimas su visomis fasoninėmis dalimis, jų montavimu (įskaitant žemės darbus, pagrindo įrengimą, užpylimą, išbandymą, praplovimą) | Metras | 200 |  | 0
2.2. | Savitakinių nuotekų vamzdžių PVC/PE100 * D160 mm įrengimas su visomis fasoninėmis dalimis, jų montavimu (įskaitant žemės darbus, pagrindo įrengimą, užpylimą, išbandymą, praplovimą) | Metras | 56 |  | 0
2.3. | Plastikinis surenkamas šulinys DN425mm, reikiamos komplektacijos, su reikiamos apkrovos dangčiu | Komplektas | 20 |  | 0
2.4. | G/b šulinys DN1000 su reikiamo tipo dangčiu | Komplektas | 1 |  | 0
| Viso (BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI BAŽNYČIOS G.) |  |  |  | 0
3. | BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI TULPIŲ G.
3.1. | Savitakinių nuotekų vamzdžių PVC/PE100 * D200 mm įrengimas su visomis fasoninėmis dalimis, jų montavimu (įskaitant žemės darbus, pagrindo įrengimą, užpylimą, išbandymą, praplovimą) | Metras | 51 |  | 0
3.2. | Savitakinių nuotekų vamzdžių PVC/PE100 * D160 mm įrengimas su visomis fasoninėmis dalimis, jų montavimu (įskaitant žemės darbus, pagrindo įrengimą, užpylimą, išbandymą, praplovimą) | Metras | 19 |  | 0
3.3. | Plastikinis surenkamas šulinys DN425mm, reikiamos komplektacijos, su reikiamos apkrovos dangčiu | Komplektas | 6 |  | 0
3.4. | G/b šulinys DN1000 su reikiamo tipo dangčiu | Komplektas | 1 |  | 0
| Viso (BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI TULPIŲ G.) |  |  |  | 0
4. | BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI PERGALĖS G.
4.1. | Savitakinių nuotekų vamzdžių PVC/PE100 * D200 mm įrengimas su visomis fasoninėmis dalimis, jų montavimu (įskaitant žemės darbus, pagrindo įrengimą, užpylimą, išbandymą, praplovimą) | Metras | 193 |  | 0
4.2. | Savitakinių nuotekų vamzdžių PVC/PE100 * D160 mm įrengimas su visomis fasoninėmis dalimis, jų montavimu (įskaitant žemės darbus, pagrindo įrengimą, užpylimą, išbandymą, praplovimą) | Metras | 96 |  | 0
4.3. | Slėginių nuotekų vamzdžių DN110mm įrengimas su visomis fasoninėmis dalimis, jų montavimu (įskaitant žemės darbus, pagrindo įrengimą, užpylimą, išbandymą, praplovimą) | Metras | 188 |  | 0
4.4. | Plastikinis surenkamas šulinys DN425mm, reikiamos komplektacijos, su reikiamos apkrovos dangčiu | Komplektas | 21 |  | 0
4.5. | G/b šulinys DN1000 su reikiamo tipo dangčiu | Komplektas | 1 |  | 0
4.6. | G/b šulinys DN1500 su reikiamo tipo dangčiu,slėgio gesinimo įrengimas | Komplektas | 1 |  | 0
| Viso (BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI PERGALĖS G.) |  |  |  | 0
5. | BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI LIEPŲ G.
5.1. | Savitakinių nuotekų vamzdžių PVC/PE100 * D200 mm įrengimas su visomis fasoninėmis dalimis, jų montavimu (įskaitant žemės darbus, pagrindo įrengimą, užpylimą, išbandymą, praplovimą) | Metras | 313 |  | 0
5.2. | Savitakinių nuotekų vamzdžių PVC/PE100 * D160 mm įrengimas su visomis fasoninėmis dalimis, jų montavimu (įskaitant žemės darbus, pagrindo įrengimą, užpylimą, išbandymą, praplovimą) | Metras | 132 |  | 0
5.3. | Slėginių nuotekų vamzdžių DN110mm įrengimas su visomis fasoninėmis dalimis, jų montavimu (įskaitant žemės darbus, pagrindo įrengimą, užpylimą, išbandymą, praplovimą) | Metras | 232 |  | 0
5.4. | Slėginių nuotekų vamzdžių DN50mm įrengimas su visomis fasoninėmis dalimis, jų montavimu (įskaitant žemės darbus, pagrindo įrengimą, užpylimą, išbandymą, praplovimą) | Metras | 50 |  | 0
5.5. | Plastikinis surenkamas šulinys DN425mm, reikiamos komplektacijos, su reikiamos apkrovos dangčiu | Komplektas | 36 |  | 0
5.6. | G/b šulinys DN1000 su reikiamo tipo dangčiu | Komplektas | 2 |  | 0
5.7. | G/b šulinys DN1500 su reikiamo tipo dangčiu | Komplektas | 2 |  | 0
5.8. | Buitinių nuotekų siurblinė D1600, pilnos komplektacijos su visomis pajungim detalėmis, siurbliais. | Komplektas | 1 |  | 0
| Viso (BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI LIEPŲ G.) |  |  |  | 0
6. | NUOTEKŲ SIURBLINĖ NS-1
6.1. | Jėgos kabeliai vario gyslomis:
6.1.1. | Cu 5x4 | Metras | 2 |  | 0
6.2. | Signaliniai kabeliai:
6.2.1. | Cu 2x0,75+E | Metras | 4 |  | 0
6.2.2. | Cu 3x0,75 | Metras | 4 |  | 0
6.2.3. | Cu 2x0,75 | Metras | 4 |  | 0
6.3. | Kabelinių tinklų montažinės medžiagos | Komplektas | 1 |  | 0
6.4. | Įžeminimo sistemos medžiagos | Komplektas | 1 |  | 0
6.5. | Plūdinis lygio daviklis | Vienetas | 1 |  | 0
6.6. | Lygio matuoklis | Vienetas | 1 |  | 0
6.7. | Dangčio atidarymo daviklis | Vienetas | 2 |  | 0
6.8. | Siurblinės valdymo skydas SVS su automatiniais jungikliais, viršįtampių ribotuvu, įtampos kontrolės rėle ir komutacine įranga, dažnio keitikliais, IP54, pagal schemą | Komplektas | 1 |  | 0
6.9. | Programuojamas loginis valdiklis (PLV) | Komplektas | 1 |  | 0
6.10. | GSM modemas su antena | Vienetas | 1 |  | 0
6.11. | Darbai:
6.11.1. | Lauko kabelių sumontavimas | Komplektas | 1 |  | 0
6.11.2. | Įžeminimo bei žaibosaugos sistemos įrengimas | Komplektas | 1 |  | 0
6.11.3. | Valdymo skydų sumontavimas | Komplektas | 1 |  | 0
6.11.4. | Technologinių matavimų ir kontrolės prietaisų sumontavimas | Komplektas | 1 |  | 0
6.11.5. | Valdymo sistemos įdiegimas | Komplektas | 1 |  | 0
6.11.6. | Įrangos, kabelių sužymėjimas | Komplektas | 1 |  | 0
6.11.7. | Įrenginių išbandymas ir atidavimas eksploatuoti | Komplektas | 1 |  | 0
6.11.8. | Personalo apmokymai | Komplektas | 1 |  | 0
| Viso (NUOTEKŲ SIURBLINĖ NS-1) |  |  |  | 0
| VISO DARBAMS |  |  |  | 0
| PVM |  |  |  | 0
| Viso su PVM |  |  |  | 0
Note on C2: Numeris nėra būtinas
Note on D8: Pildant pradinę sąmatą kiekis turi būti > 0
Note on E8: Pildant pradinę sąmatą kainos pildyti nebūtina