## Patalpų planas
A | Klinikinės laboratorijos Biochemijos kab. (ilgis 720 cm, plotis 570 cm) - vieta, kurioje turi būti išdėstytas siūlomas sprendimas
1 | Išėjimas į koridorių - durys atsidaro į koridoriaus pusę.
2 | Durys į sandėlį - atsidaro į patalpos vidų.
3 | Durys į centrifuginę - atsidaro į patalpos vidų.
4 | Sandėlis su lentynomis (yra galimybė pastatyti kompresorių).
5 | Centrifuginė.
6 | Pilka zona, žyminti esamos integruotos analizės sistemos vietą vietą.
7 | Kriauklė su spintele (75 cm gylio ir 180 cm pločio)
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti brėžinį, kuriame turi būti pavaizduotas siūlomas sprendimas (žr. TS lentelės Nr. 4 "Reikalavimai įrangai" p. 1.8)
Kartu su siūlomu sprendimu patalpoje privalo tilpti įstaigai priklausantis inventorius:
1 | Mažiausiai 2 (dvi) kompiuterizuotos darbo vietos;
2 | 1 (vienas) 120 cm ilgio ir 75 cm pločio darbo stalas;
3 | 1 (vienas) 120 cm pločio ir 80 cm gylio šaldytuvas;
4 | 1 (viena) kriauklė su mažiausiai 90 cm gylio ir 75 cm pločio spintele. *
* | Jei tiekėjui kriauklės esamas dydis ir lokacija trukdo įdiegti tinkamą sprendimą, tiekėjas gali savo lėšomis pakeisti kriauklės vietą ir ją prijungti prie vandentiekio ir kanalizacijos).
1
2
3
4
5
6
7
720 cm
570 cm
250 cm
200 cm
A