## Žiniaraštis
Sutarties pavadinimas: |  | Inžinerinio tinklo atkarpos (nuotekų šalinimo diukerio per Nerį, unikalus Nr. 44005635-9368) Jonavos g., Panerių g. Kaune kapitalinis remontas
Sutarties numeris:
Užsakovas: |  |  | UAB "Kauno vandenys"
Rangovas:
Darbų žiniaraštis
Eil. Nr. | Pozicijos | Žymuo | Mato vnt. | Pagal pirkimo dokumentus
|  |  |  | Kiekis | Vnt. kaina be PVM, Eur | Suma, Eur
1. Bendroji dalis
1.1 | Išpildomoji dokumentacija, kadastriniai matavimai. |  | kompl. | 100%
Viso bendroji dalis
2. FS1 TINKLAS (1)
2.1 | Slėginiai kalaus ketaus nuotekų vamzdžiai PN10 Dn1000mm su reikalingomis jungtimis ir jų paklojimas gramzdinimo būdu (gylyje 2,00-5,70m |  | m | 303
2.2 | Kalaus ketaus movinės kreivės Dn1000mm 11* |  | vnt | 6
2.3 | Sistemos hidraulinis išbandymas |  | kompl | 1
Viso FS1 TINKLAS (1)
3. E161 KAMERA
3.1 | Slėginiai kalaus ketaus nuotekų vamzdžiai PN10 Dn1000mm su reikalingomis jungtimis |  | m | 3
3.2 | Slėginiai PE100 RC PN10 nuotekų vamzdžiai Dn160mm su reikalingomis jungtimis ir fasoninėmis dalimis ir su-montavimas ant atramų |  | m | 10
3.3 | Kalaus ketaus flanšinis trišakis Dn1000x1000mm |  | vnt | 1
3.4 | Kalaus ketaus atvamzdis-flanšas mova Dn1000mm kalaus ketaus vamzdžiui PN10 atsparus tempimui |  | vnt | 3
3.5 | Kalaus ketaus flanšinė išmontavimo jungtis Dn1000mm PN10 |  | vnt | 2
3.6 | Kalaus ketaus tarpflanšinė sklendė Dn1000mm PN10 |  | vnt | 1
3.7 | Nerūdijančio plieno aklė Dn1000 su Dn150 flanšine atšaka |  | vnt | 1
3.8 | Nerūdijančio plieno aklė Dn1000 |  | vnt | 1
3.9 | Nerūdijančio plieno virinamas flanšas Dn150 |  | vnt | 1
3.10 | Kalaus ketaus flanšinė pleištinė sklendė Dn150mm PN10 |  | vnt | 1
3.11 | PE virinamas atvamzdis Dn160 vamzdžiui su laisvu flanšu, el mova |  | vnt | 3
3.12 | Esamo vamzdžio d1000 išmontavimas |  | m | 2.5
3.13 | Prisijungimas prie esamo tinklo d1000 |  | vnt | 1
3.14 | Sistemos hidraulinis išbandymas |  | kompl | 1
3.15 | Segmentiniai sandarikliai ketiniam vamzdžiui Dn600mm angoje Dn800mm |  | vnt | 1
3.16 | Segmentiniai sandarikliai PE vamzdžiui Dn1000mm angoje Dn1200mm |  | vnt | 4
3.17 | Ventiliacijos vamzdynas: Slėginiai PE100 RC PN10 vamzdžiai Dn160mm su reikalingomis jungtimis ir fasoninėmis dalimis |  | m | 4.5
3.18 | Ventiliacijos vamzdynas: Slėginiai PE100 RC PN10 vamzdžiai Dn250mm su reikalingomis jungtimis ir fasoninėmis dalimis |  | m | 2
Viso E161 KAMERA
4. E151 KAMERA
4.1 | Slėginiai PE RCn PN10 nuotekų vamzdžiai Dn200mm su reikalingomis jungtimis |  | m | 3
4.2 | Kalaus ketaus tarpflanšinė sklendė Dn1000mm PN10 |  | vnt | 4
4.3 | Kalaus ketaus tarpflanšinė sklendė Dn400mm PN10 |  | vnt | 2
4.4 | Kalaus ketaus atvamzdis-flanšas mova Dn1000mm kalaus ketaus vamzdžiui PN10 atsparus tempimui |  | vnt | 6
4.5 | Kalaus ketaus flanšinė išmontavimo jungtis Dn1000mm PN10 |  | vnt | 1
4.6 | Nerūdijančio plieno trišakis Dn1000×1000 su atšaka Dn400 tinklo ištuštinimui |  | vnt | 1
4.7 | Nerūdijančio plieno virinamas flanšas Dn400 PN10 |  | vnt | 1
4.8 | Nerūdijančio plieno virinamas flanšas Dn1000 PN10 |  | vnt | 3
4.9 | Kalaus ketaus universali tempimui atspari jungtis flanšas-mova Dn400 vamzdžiui |  | vnt | 3
4.10 | Esamo vamzdžio d1000 išmontavimas |  | m | 2.5
4.11 | Prisijungimas prie esamo tinklo d1000 |  | vnt | 2
4.12 | Prisijungimas prie esamo tinklo d400 |  | vnt | 3
4.13 | Sistemos hidraulinis išbandymas |  | kompl | 1
4.14 | Segmentiniai sandarikliai ketiniam vamzdžiui Dn400mm angoje Dn500mm |  | vnt | 1
4.15 | Segmentiniai sandarikliai PE vamzdžiui Dn1000mm angoje Dn1200mm |  | vnt | 2
4.16 | Ventiliacijos vamzdynas: Slėginiai PE100 RC PN10 vamzdžiai Dn160mm su reikalingomis jungtimis ir fasoninėmis dalimis |  | m | 4
4.17 | Ventiliacijos vamzdynas: Slėginiai PE100 RC PN10 vamzdžiai Dn250mm su reikalingomis jungtimis ir fasoninėmis dalimis |  | m | 2
Viso E151 KAMERA
5. FS1 TINKLAS (2)
5.1 | Slėginiai kalaus ketaus nuotekų vamzdžiai PN10 Dn1000mm su reikalingomis jungtimis ir jų paklojimas gramzdinimo būdu (gylyje 2,00-5, |  | m | 303
5.2 | Kalaus ketaus movinės kreivės Dn1000mm 11* |  | vnt | 6
5.3 | Sistemos hidraulinis išbandymas |  | kompl | 1
5.4 | Esamo diukerio tinklo d1200mm ištraukimas-išmontavimas |  | m | 305
Viso FS TINKLAS (2)
6. KITI DABAI
6.1. | Visi reikiami žemės ir upės vagos gilinimo darbai reikalingi dėl vamzdyno paklojimo |  | kompl | 1
Viso Kiti darbai
Viso darnbams pagal žiniaraštį
PVM
Viso su PVM
Note on E7: Pildant pradinę sąmatą kiekis turi būti > 0
Note on F7: Pildant pradinę sąmatą kainos pildyti nebūtina