1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės aprašymas | Tiekėjo siūlomi parametrai (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Odontologinis zondas | Kampinis, daugkartinio naudojimo; pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. |  |
| 1.2. | Plombų formavimo instrumentas (dvipusė mentelė) | Dvipusis plombavimo instrumentas, abiejuose galuose mentelės. Instrumentas pagamintas iš TIN (titano nitrido) danga padengto nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. |  |
| 1.3. | Plombų formavimo instrumentas, dvipusis (mentelė su “burbuliuku”) | Dvipusis plombavimo instrumentas: viename gale mentelė 2 mm (±0,1 mm) pločio, kitame –“burbuliukas” 1,2 mm (±0,1 mm). Darbinė dalis pagaminta iš TIN (titano nitrido) danga padengto nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; rankenėlė iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos; atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. |  |
| 1.4. | Dvipusis plombų formavimo instrumentas | Dvipusis plombavimo instrumentas: viename gale mentelė 1,6 mm (±0,1 mm) pločio, kitame – smaila "fissura" formos darbinė dalis. Daugkartinio naudojimo; darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; rankenėlė iš silikono ar lygiavertės medžiagos; atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. |  |
| 1.5. | Dvipusis plombų modeliavimo instrumentas mentelė | Dvipusis plombavimo instrumentas, skirtas kompozitų įdėjimui į ertmę ir kontūravimui. abiejuose galuose mentelės. Viename gale mentelė 1,7 mm (±0,1 mm) pločio, kitame – 1,2 mm (±0,1 mm). Darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; rankenėlė iš silikono ar lygiavertės medžiagos; atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. |  |
| 1.6. | Plombų formavimo instrumentas, dvipusis (mentelė su “burbuliuku”) | Dvipusis plombavimo instrumentas: viename gale mentelė 2,0 mm (±0,1 mm) pločio, kitame –“burbuliukas” 1,2 mm (±0,1 mm). Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. |  |
| 1.7. | Odontologinių veidrodėlių galvutė | Nerūdijančio plieno arba lygiavertė; veidrodinė dalis su sriegiu. Priekinis atspindintis paviršius padengtas rodžio arba lygiavertės medžiagos sluoksniu. Atspari dezinfekcijai ir sterilizacijai; Nedidinanti. Pakuotėje ne mažiau 12 vnt. |  |
| 1.8 | Odontologinis pincetas | Daugkartinio naudojimo; pagamintas iš nerūdijančio plieno; atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. 150 (±0,5) mm ilgio. |  |
| 1.9. | Kandiklis | Pagamintas iš silikono arba lygiavertės medžiagos. Skirtas suaugusiam žmogui. Autoklavuojamas. |  |
| 1.10. | Ekskavatorius ertmės preparavimui | Dvipusis. Abiejuose darbiniuose galuose 1,2 mm (±0,1 mm) “burbuliukai”. Daugkartinio naudojimo; pagamintas iš nerūdijančio plieno; atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. |  |
| 1.11. | Universali kiuretė | Universali kiuretė Columbia 13-14 arba lygiavertė, skirta minkštų ir kietų apnašų pašalinimui nuo krūminių dantų. Su dvejomis aštriomis darbinėmis dalimis (pjovimo briaunomis). Su suapvalintu, pusmėnulio formos galiuku. Darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Instrumentas atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. Su silikonine ar lygiavertės medžiagos ergonomine rankenėle. |  |
| 1.12. | Periodontologinis zondas | Dantų kišenėms matuoti. Instrumentas su užapvalinta viršūne, be burbuliuko. Instrumentas sugraduotas kas 1 mm+/- 0,1 mm. Darbinė dalis pagaminta iš atsparaus nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Instrumentas atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. Su silikonine ar lygiavertės medžiagos ergonomine rankenėle. |  |

Aplinkosauginiai kriterijai:

Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. papunkčiu, t.y. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų. Prekes atitinka šiuo parametrus, nes pagamintos iš nerūdijančio plieno