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VIEŠOJI ĮSTAIGA JURBARKO RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
Pagal adresatų sąrašą

CVP IS priemonėmis  

                                                                          2024-12-16   
DĖL 3 PIRKIMO DALIES NUTRAUKIMO
Viešoji įstaiga Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau–Perkančioji organizacija) 2024 m. gruodžio 13 d. gavo vieno iš suinteresuotų tiekėjų paklausimą:
„Dalyvausime 3p. jei bus atsižvelgta į mūsų komentarą/prašymą –
Prašome siurbliklio svorį padidinti iki 3 kg. ir reikalavimą redaguoti į Mobilaus gleivių siurbiklio svoris ne daugiau kaip 3 kg.
Aparato svorio padidinimas 1 kg. nepakenks nei aparato veikimui, nei jį naudojančių asmenų saugumui. Padidintas svoris atitinka visus galiojančius standartus, reglamentus ir kitus reikalavimus, bet padidins koknkurencingumą .“

Perkančioji organizacija gavusi šį paklausimą pastabėjo, kad 3 pirkimo dalies „Gleivių siurbiklis“ techninės specifikacijos 2 punkte „Mobilaus gleivių siurbiklio svoris ne daugiau kaip 2 kg“ įsivėlė spaudos klaida ir nurodytas maksimalus svoris turėtų būti 4 kg. Atsižvelgiant į tai, kad siekiant ištaisyti klaidą būtinas techninės specifikacijos keitimas, o tai yra esminė pirkimo sąlygų dalis, todėl siekiant ištaisyti klaidą 3 pirkimo dalis „Gleivių siurbiklis“ nutraukiama ir pasiūlymai šioje pirkimo dalyje nebus vertinami.

Pirkimo organizatorė

                                                             Ernesta Pocevičienė
Ernesta Pocevičienė, tel. 8 685 81363, el.p. vp@jurbarkopspc.lt
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