UAB „Radviliškio vanduo“ (toliau – „PO“) vykdo supaprastintą atvirą konkursą „ Projekto "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Radviliškio savivaldybėje" Šeduvos miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimas, statyba “, pirkimo Nr. 4437409 (toliau – „Pirkimas“ arba „Konkursas“).
Komisija atsako į pateiktus Tiekėjų klausimus:

- Tiekėjo pranešimas  (ID 356825).

Klausimas: AK specialių sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ visose 5 POD dalyse reikalaujama turėti projekto vadovą, kuris per paskutinius 2 m. turintį projekto vadovo patirtį bent viename panašiame baigtame objekte, kuriam išduotas statybos užbaigimo dokumentas. Kadangi projekto vadovas gali neturėti statybos užbaigimo dokumento, prašome pakoreguoti ir/arba papildyti kvalifikacijos reikalavimą, kad projekto vadovo patirtį galima pagrįsti statybą leidžiančiu dokumentu.

Atsakymas: Statinio projekto vadovo patirtį leidžiama grįsti teigiamomis ekspertizės išvadomis arba statybą leidžiančiu dokumentu. 2025-09-22 buvo pakoreguotas pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priedas.

- Tiekėjo pranešimas  (ID 358732).

1 klausimas. AK specialių sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ 2 pirkimo objekto dalyje statybos vadovo 2 metų kvalifikacijai pagrįsti prašoma bent vieno 3 km objekto. Prašome atsakyti, ar kvalifikacija bus tinkama jeigu 3 km bus surinkti per kelis atskirus objektus.

Atsakymas. Pakoreguotos  pirkimo specialiosios sąlygos, reikalavimai dėl patirties, kad statybos vadovas būtų vadovavęs objektui, kur nutiesta konkretus tinklų ilgis km, panaikintas.

2 klausimas. AK specialių sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ 2 pirkimo objekto dalyje tiekėjas svarbiausių atliktų darbų patirtį gali pagrįsti tiek viešųjų, tiek privačiųjų Užsakovo pažymomis. Prašome atsakyti ar  statybos vadovo 2 metų kvalifikacijos 3 km objekto  pagrindimui tiks privataus Užsakovo pateikta pažyma?

Atsakymas. Tiekėjas gali grįsti pažymomis tiek iš privačių, tiek iš viešųjų įstaigų ar valstybės įmonių.

3.  Tiekėjo pranešimas  (ID 366352).

1. Klausimas.  Prašome patvirtinti, kad 3 pirkimo dalyje nėra įsivėlusi techninė klaida ir sklypui Pilies g. Nr. 30 nebus projektuojamas buitinių nuotekų išvadas, nors pateiktoje schemoje išvadas yra nupieštas tačiau nėra pažymėtas kaip planuojamas nuotekų vartotojas.

Atsakymas :  Pilies g. 30 nėra pasirašiusi preliminarios sutarties ir neplanuojama jo prijunginėti.

- Klausimas. Prašome patvirtinti, kad 2 pirkimo dalyje nėra įsivėlusi techninė klaida ir sklypui esančiam Aukštaičių g. Nr.14 planuojama įrengti slėginį nuotekų išvadą, kaip pažymėta schemoje.

Atsakymas : Pagal priešprojektinę schemą, pagal gylius numatyta slėginis tinklas. Atliekant projektavimo darbus, inžinerinius tyrimus, nustačius technines galimybes, bus galima įrengti savitakinius tinklus.

- Klausimas. Prašome patikslinti ar 2 pirkimo dalyje sklypui esančiam Aukštaičių g. Nr.14 reikia numatyti individualią buitinių nuotekų siurblinę? Jei taip, iš kur numatyti elektros tiekimą individualiai buitinių nuotekų siurblinei?

Atsakymas: Jei bus įrenginėjami slėginiai tinklai įrengiama individuali nuotekų siurblinė nemažiau DN700, medžiaga plastikas arba lygiavertė, siurblinė įrenginėjama prie sklypo ribos. Jei bus reikalinga, elektros tiekimą turės užtikrinti gyventojas.

- Tiekėjo pranešimas  (ID 363770).

1. Klausimas. Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija (užsakovo reikalavimai)“ nurodytas preliminarus vandentiekio tinklų ilgis ( 5219 m) nesutampa su TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAS Nr.2 "Terminai" nurodytu vandentiekio tinklų ilgiu (5480m). Prašome nurodyti kokiu preliminariu ilgius vadovutis teikiat pasiūlymą.

Atsakymas: Patiksliname pirkimo sąlygų 2 priedą "Techninė specifikacija (užsakovo reikalavimai)", preliminarus 1-6 pirkimo objekto dalių bendras vandentiekio tinklų ilgis 5480 m.

2. Klausimas.  Prašome patikslinti ar pateiktas techninėse specifikacijose preliminarus naujų vandentiekio tinklų ilgis ir buitinių nuotekų tinklų ilgis yra bendras su įvadais ir išvadais?

Atsakymas: Bendras preliminarus  naujų vandentiekio tinklų ilgis ir buitinių nuotekų tinklų ilgis yra  su įvadais ir išvadais.

3. Klausimas.  Prašome patvirtinti, kad pateiktame priede Nr. 1 vandentiekio įvadų ir buitinių nuotekų tinklų išvadų kiekis prie nurodytų sklypų yra galutinis.

Atsakymas: Techninės specifikacijos priede Nr. 1  „Planuojamų vandetiekio ir nuotekų tinklų schemos“ yra pateiktos suplanuotos, galiojančios  prisijungimo vietos, atsižvelgiant į naujų vartotojų išreikštus sutikimus, poreikius. Atkreipiame dėmesį, kad pirkimo sąlygų  7 priedo „Rangos sutarties projektas“ 3.2.1. p. yra numatyta galimybė perskaičiuoti sutarties kainą dėl papildomų darbų,   "pavyzdžiui, papildomų gyventojų (vartotojų) prijungimas/atvado sumontavimas, kurie sutikimą prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ar nuotekų šalinimo tinklų išreiškė po Statinio projekto parengimo ir perdavimo Užsakovui, iki požeminių darbų vykdymo pabaigoas, užtikrinant geriamojo vandens ir buitinių nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą gyventojams".

4. Klausimas. Prašome patvirtinti, kad pirkimo 5 dalyje nėra įsivėlusi techninė klaida ir sklypui Vakoniškio g. Nr. 17 vandentiekio įvadas nebus įrengiamas.

Atsakymas:  Šiuo metu sklypui Vakoniškio g. 17 vandentiekio įvado įrengimas numatomas.

5. Tiekėjo pranešimas  (ID 366628).

1. Klausimas. Prašau patvirtinti, jog siekiant atitikti kvalifikacijos Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus, galima remtis tuo pačiu įvykdytų objektu daugiau nei vienoje pirkimo dalyje ir kurio vykdytų darbų vertė nebus mažesnė nei sudėjus kelių pirkimo dalių reikalaujamą sumą.

Atsakymas: Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą kelioms pirkimo objekto dalims, siekdamas pagrįsti pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priedo 1-6 pirkimo objekto dalyse  "Techninis ir profesinis pajėgumas" 3.1 p. nurodytus reikalavimus gali remtis tuo pačiu įvykdytu objektu daugiau nei vienoje pirkimo objekto dalyje ir  ir kurio vykdytų darbų vertė nebus mažesnė nei sudėjus kelių pirkimo objekto   dalių, dėl kurių teikiamas pasiūlymas, reikalaujamą sumą.