MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Pirkimo CVP IS numeris: 4341769

| EIL. NR. | TIEKĖJŲ KLAUSIMAI | ATSAKYMAĮ Į UŽDUOTUS KLAUSIMUS |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sklypo sutvarkymo dalies projekto žiniaraštyje (pozicija Nr. 2.2) yra nurodyta, kad važiuojamai trinkelių dangai reikia įrengti smėlio, žvyro mišinio 0/32 mm pagrindą, kurio storis 740 mm, o tuo tarpu brėžiniuose (290-TP-SP-06; 290-TP-SP-07) pateiktuose pjūviuose nurodomas sluoksnio storis 540 mm, o pačiame brėžinyje rodoma 740 mm. Prašome patikslinti koks turi būti šio sluoksnio storis. | Sluoksnio storis 540mm. |
| 2. | Sklypo sutvarkymo dalies projekto žiniaraštyje betoninių trinkelių pagrindams yra nurodytas smėlio, žvyro mišinys, kurio frakcija 0/32 mm, o tuo tarpu brėžiniuose (290-TP-SP-06; 290-TP-SP-07) pateiktuose pjūviuose nurodoma to paties sluoksnio frakcija 0/16 mm. Prašome patikslinti kokia turi būti šio sluoksnio frakcija. | Naudojama 0/32 mm frakcija. |
| 3. | L1 lango plotis pagal vienus duomenis 3800 mm, o pagal kitus 2500 mm. | Lango plotis 3800mm. |
| 4. | LD-2 lango plotis vienoje vietoje nurodytas 1500 mm, o kitoje 1000 mm. Ir pagal planus matome, kad kiekis turėtų būti 1 vnt. | 2300(h)X1400mm – 1vnt. |
| 5. | L6 lango plotis vienoje vietoje nurodytas 2000 mm, o kitoje 900 mm. | 2000mm plotis. |
| Pridedami du, pakoreguoti, techninės specifikacijos architektūrinės dalies langų žiniaraščio lapai. |  |  |