## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MED. PRIEMONĖS IR ĮRANKIAI ODONTOLOGIJOS KABINETUI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro atitikimas - konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
1.1. | Natrio hipocloritas | 4 | fla.
1.1.1. | 5,25 % tirpalas šaknų kanalų praplovimui
1.1.2. | pakuotė: 200 ml.
1.1.3. | Buteliukas su adapteriu ir užsukamu dangteliu, leidžiančiais pritraukti skystį tiesiai į švirkštą.
1.2. | Tepalas antgaliams | 6 | fla.
1.2.1. | Universalus purškiamas tepalas įvairiems antgaliams.
1.2.2. | Valo, sutepa, nuriebalina. Be purškimo antgaliukų.
1.2.3. | Pakuotė: 500 ml.
1.3. | Stiklo jonomerinis cementas | 6 | komp.
1.3.1. | Rentgenokontrastiškas sustiprintas stiklojonomeras restauracijų cementavimui
1.3.2. | Rekomenduojamas: metalinių įklotų, užklotų, vainikėlių, tiltinių protezų ir kaiščių cementavimui, kompozicinių įklotų, užklotų vainikėlių ir tiltinių protezų cementavimui, keramikinių įklotų cementavimui, didelio stiprumo (cirkonio oksido) keramikinių vainikėlių ir tiltinių protezų cementavimui, metalinių, keramikinių ir stiklo pluošto kaiščių cementavimui
1.3.3. | Pakuotė: 15 g miltelių (A3 spalva), 8 g (7 ml) skysčio, 7 g (6,5 ml) EWT kondicionierius, 1 vnt šaukštelis, 1 vnt. maišymo padelis
1.4. | Dervinis cementas | 4 | pak.
1.4.1. | Savaiminio sukibimo dvigubo kietėjimo dervinis cementas automatinio maišymo švirkšte
1.4.2. | Puikus sukibimas. Trijų rūšių įvedimo antgaliai: paprastas, endodontinis, intraoralinis.
1.4.3. | 5 ml (8,5 g) medžiagos švirkšte
1.4.4. | Atspalvis universalus A2,A3-O, TR.
1.4.5. | Ypatingai patogu ir patikima cementuoti stiklo pluošto kaiščius
1.4.6. | Gali būti nuolatinai cementuojami:bemetalės keramikos, kompoziciniai, metaliniai įklotai/užklotai, vainikėliai, tiltai, kaiščiai bei kultiniai įklotai, 2 – 3 vienetų Merilendo tiltai, 3 vienetų įklotų/užklotų tiltai, bemetalės keramikos, kompozicinės, metalinės restauracijos ant implantų, lengvas pertekliaus pašalinimas, optimali konsistencija
1.4.7. | Pakuotės dydis: 1 x 8.5 g
1.5. | Šviesoje kietėjanti vienkomponentinė surišimo sistema | 4 | butel.
1.5.1. | Adhezyvinė sistema, nereikalaujanti emalio ėsdinimo fosforo rūgštimi
1.5.2. | naudojama: tiesiogiai plombuojant visų klasių ertmių kompozitais, restauruojant porcelianu, metalu, amalgama, danties šaknų paviršių nujautrinimui,
1.5.3. | Sudėtyje turi būti amido monomero +Orginalų MDP monomero
1.5.4. | Atsparus drėgmei ir stabilus. Sukietinama šviesa.
1.5.5. | Nereikia įtrinti bondo ir galima sukietinti iš karto.
1.5.6. | Viename buteliuke 5(±0, 1) ml
1.5.7. | Lygiavertė CLEARFIL UNIVERSAL BOND”
1.6. | Šviesoje kietėjantis takus kompozitas | 20 | maiš.
1.6.1. | Šviesa kietinama, rentgenokontrastiška restauracinė medžiaga, kuri užtikrina tikslų spalvų suderinimą, aukštas poliravimo galimybes ir puikias fizines savybes, todėl idealiai tinka ir priekinių ir krūminių dantų restauracijoms
1.6.2. | Puikiai išlaiko blizgesį, lengvai poliruojamas, patvarios restauracijos
1.6.3. | Skirta šioms restauracijoms: Visų klasių tiesioginėms restauracijoms ertmių, kaklelių pažeidimams (t.y. šaknies paviršiaus kariesas, V-formos defektai), danties nusidėvėjimas bei danties erozija , Ertmės bazė/laineris, Dantų padėties ir dantų formos korekcijoms (pvz. diastemos uždarymas, dantų netaisyklinga padėtis, ir t.t.), Sulūžusių restauracijų intraoralinis taisymas
1.6.4. | Trys takumo lygiaiHigh – DIDELIS TAKUMAS: puikiai prisitaiko ertmėje, naudojamas kaip pamušalas, mažoms ertmėms, Low – VIDUTINIS TAKUMAS, Daugeliui priekinių ir krūminių dantų restauracijų, Super Low – MAŽAS TAKUMAS: Idealiai tinka krūminių dantų gauburams ir kraštams, Išlaiko norimą formą
1.6.5. | Pakuotė 2,7 g.
1.7. | Kompozitinė plombinė medžiaga polimerizuojama šviesa | 25 | vnt.
1.7.1. | Šviesoje kietėjantis universalus nanohibridinis kompozitas skirtas I-V klasės ertmių plombavimui, taip pat estetiniam plombaivimui (direct veneering)
1.7.2. | Sudėtis: silanizuotas bario stiklo užpildas, prepolimerizuotas organinis užpildas, hidrofobinis aromatinis dimetakrilatas, hidrofobinis alifatinis dimetakrilatas, dl-kamforkenonai, akseleratoriai, iniciatoriai, pigmentai
1.7.3. | Sudaro klasikinės„Classic“ A1, A2, A3, A3,5 bei A4 spalvos - švirkštas 3,6 g (2 ml). Taip pat papildomos skaidrios* (translucent) spalvos: Grey, Blue, Clear ir Amber (*skaidrių spalvų pakuotės tūris ir svoris nenurodomas).
1.8. | Profilaktinė poliravimo pasta | 4 | vnt.
1.8.1. | Skirtingų grūdelių poliravimo pasta pakitusios spalvos ir apnašų pašalinimui
1.8.2. | Sudėtyje yra 0,2% natrio fluorido (2000 ppm fluoro)
1.8.3. | Skirtingi 4 RDA.
1.8.4. | Pakuotė ne mažiau 95g.
1.9. | Sodos milteliai | 4 | vnt.
1.9.1. | Natūralūs natrio bikarbonato milteliai, specialiai pritaikyti naudoti sodapūtėse
1.9.2. | Naudojami visose sodapūtėse
1.9.3. | Neabrazyvūs
1.9.4. | Grūdelių dydis 60-65 μm
1.9.5. | Be glitimo
1.9.6. | Pakuotė ne mažiau 300 g.
1.10. | Nuskausminimo gelis | 4 | vnt.
1.10.1. | Sudėtyje yra 20% benzokaino
1.10.2. | Želė pavidalo
1.10.3. | Greitas pasireiškimas per 30 sekundžių ir trumpalaikis poveikis
1.10.4. | Buteliukas 30g.
1.11. | Šaknies kanalų sileris | 4 | pak.
1.11.1. | Pakuotė: 13,5 g dvigubas švirkštas (bazė 9 g + katalizatorius 4,5 g), maišymo mentelė, maišymo lapeliai
1.12. | Hemostatinis skystis retrakcijai | 3 | vnt.
1.12.1. | aliuminio chloridas 25%, farmakologinio grynumo vanduo, mentolis, pagalbinės medžiagos
1.12.2. | Pakuotė: 10 g talpos buteliukas su lašintuvu
1.13. | Kompozitų modeliavimo derva | 4 | vnt.
1.13.1. | Tiesioginės kompozitinės restauracijos modeliavimui skirtas skystis
1.13.2. | Skystis, lengvinantis kompozitinės medžiagos įdėjimą bei modeliavimą, kuriant tiesiogines restauracijas dažymo metodika (dažymo teptuku techniką)
1.13.3. | Ši medžiaga suderinama su visais tiesioginiam plombavimui skirtais kompozitais
1.13.4. | Pakuotė 6ml.
1.14. | Profilaktiniai poliravimo šepetėliai | 5 | pak.
1.14.1. | Sintetinio pluošto, skirti dantų paviršių valymui ir poliravimui
1.14.2. | Baltos spalvos, tuščiaviduriai
1.15. | Burnos skalavimo skystis | 2 | vnt.
1.15.1. | Antiseptinis burnos skalavimo skystis su fluoridu
1.15.2. | Sudėtis: Chlorheksidino gliukonatas 0,12%.
1.15.3. | Pakuotė 5l.
1.16. | Žiodikliai | 6 | dėž.
1.16.1. | Pagamintas iš minkštos, lanksčios medžiagos, be latekso.Turi būti 3 dydžių: Regular, Small, Junior.
1.16.2. | Pakuotė 80vnt.
1.17. | Plastikiniai kaiščiai | 2 | vnt.
1.17.1. | Skaidrūs plastikiniai kaiščiai tarpdančiams
1.17.2. | 4 dydžiai:l.maži, maži, vidutiniai, dideli
1.17.3. | Pakuotė 100vnt.
1.18. | Rankiniai endodontiniai instrumentai | 12 | vnt.
1.18.1. | Endodontiniai instrumentai K file
1.18.2. | Dydžiai: 006, 008, 010, 045, 045-80, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai, sterilūs, keturkampio formos pjūvio
1.18.3. | Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu
1.18.4. | Turi atitikti ISO 015-040, paženklinti CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu
1.18.5. | Pakuotės ne mažiau kaip po 6 vnt
1.19. | Rankiniai endodontiniai instrumentai | 6 | vnt.
1.19.1. | Sterilūs, ilgis- 21mm,25 mm,31mm
1.19.2. | Dydžiai: XS,S1,S2,F1,F2,F3,F4,F5.
1.19.3. | Pakuotėje - ne mažiau 6 vnt.
1.19.4. | Paženklinti CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu
1.20. | Mašininiai endodontiniai instrumentai | 30 | vnt.
1.20.1. | Mašininiai endodontiniai instrumentai, tinkantys endodontiniam motorui Smart Plus
1.20.2. | Sterilūs, ilgis- 21mm,25 mm,31mm
1.20.3. | Dydžiai: Small, Primary, Large
1.20.4. | Pakuotėje - ne mažiau 6 vnt
1.20.5. | Paženklinti CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu
1.21. | Hemostatinė kempinėlė | 4 | pak.
1.21.1. | 10x10x10 mm
1.21.2. | Pakuotė: 24 vnt
1.22. | Seilių atsiurbėjai | 20 | vnt.
1.22.1. | Vienkartiniai atsiurbėjai, permatomi su baltu, minkštu antgaliu
1.22.2. | Vamzdelio viduje yra lanksti, fiksuota prie sienelės vielutė
1.22.3. | pakuotėje 100 vnt.
1.23. | Chirurginiai sterilūs atsiurbėjai | 5 | pak.
1.23.1. | Rinkinyje 20 vnt. aspiratorių ir 1 vnt. adapteris
1.24. | Apsauginės paciento servetėlės | 10 | pak.
1.24.1. | Impregnuotos servetėlės pacientams, 3-jų sluoksnių neperšlampamos, viena pusė sugerianti skysčius
1.24.2. | Pakuotė 500vnt
1.25. | Tarpdančių vaškuotas siūlas | 12 | vnt.
1.25.1. | Padengtas plonu vaško sluoksniu, neplyštančios tekstūros, siūlas lengvai slysta tarp dantų ir tiesiai po dantenų linija
1.25.2. | Pakuotė 50m.
1.26. | Juostelė abrazyvinė plastikinė | 2 | dėž.
1.26.1. | Pagamintos iš aliuminio oksido, skirtos kompozitų, kompomerų, stiklo jonomerų apdirbimui
1.26.2. | Juostelės yra atsparios plyšimui
1.26.3. | Spalvos: pilka/balta, atskirtos neabrazyviu tarpu.
1.26.4. | Matmenys: 4 mm x 170 mm.
1.26.5. | Pakuotė: 100 vnt.
1.27. | Polyras | 6 | kompl.
1.27.1. | pagaminti iš kaučiuko
1.27.2. | su deimanto dalelėmis
1.27.3. | skirti kompozitų poliravimui
1.27.4. | ant metalinio kotelio, autoklavuojami.
1.27.5. | Diametras 11mm, 14mm
1.28. | Stiklo pluošto juostelė | 3 | vnt.
1.28.1. | Juostelė impregnuota šviesoje kietėjančiu kompozitu
1.28.2. | Pinta, didelė lankstumo jėga.
1.28.3. | Juostelės išmatavimai: 2 mm pločio, 60 mm ilgio
1.28.4. | Juostelės storis: 0,2 mm.
1.28.5. | Pluošto tipas: E-stiklas
1.29. | Šepetėliai mikroaplikatoriai | 9 | pak.
1.29.1. | Lankstūs, vienkartiniai aplikatoriai įvairių odontologinių medžiagų uždėjimui
1.29.2. | 10 cm ilgio
1.29.3. | Galimi dydžiai:
1.29.4. | Labai maži
1.29.5. | Maži - 1 mm
1.29.6. | Vidutiniai - 1,5 mm
1.29.7. | Dideli - 2 mm.
1.30. | Medvilniniai seilių sugertukai | 10 | pak.
1.30.1. | Medvilniniai voleliai seilėms sugerti
1.30.2. | Pagaminti iš grynos medvilnės (100% medvilnė) balinti nenaudojant chloro
1.30.3. | Dydis: Nr. 2.
1.30.4. | Pakuotė: 1000 vnt
1.31. | Seilių absorbentai | 5 | pak.
1.31.1. | Sugeria seilių 30 kartų daugiau nei sveria
1.31.2. | Puikiai priglunda ir apsaugo skruostą nuo aštrių instrumentų.
1.31.3. | Gerina matomumą.
1.31.4. | Lengvesnis priėjimas prie krūminių dantų.
1.31.5. | Lengvas pašalinamas purškiant vandenį.
1.31.6. | Lankstūs, lengvai prisitaiko prie skruostų judesių.
1.31.7. | Spalva: balta.
1.31.8. | Galimi dydžiai: maži ir dideli.
1.31.9. | Pakuotė ne mažiau 50vnt
1.32. | Tvarstis | 5 | pak.
1.32.1. | Neaustinės medžiagos tamponai skirti įvairiam naudojimui – žaizdų valymui, absorbcijai, apsaugai, užpildymui
1.32.2. | Pakuotė 100vnt
1.33. | Dulkių-seilių atsiurbėjai | 5 | pak.
1.33.1. | Vienkartiniai
1.33.2. | Tiesūs plastikiniai atsiurbėjai su 45° kampo nupjovimais abiejuose galuose
1.33.3. | Vamzdelio ilgis: 135 mm.
1.33.4. | Spalva balta
1.33.5. | Pakuotė: 100 vnt
1.34. | Polyras silikoninis | 4 | pak.
1.34.1. | Vieno žingsnio vienkartiniai poliruokliai, pagaminti iš lanksčios polimerinės medžiagos, impregnuoti aliuminio oksidu
1.34.2. | Naudojami kompozitų poliravimui
1.34.3. | 3 formų: liepsnelė,diskelis, puodelis
1.34.4. | Pakuotėje 30vnt.
1.35. | Polyras 3 žingsnių | 4 | kompl.
1.35.1. | Trijų žingsnių poliravimo sistema keramikai ir cirkoniui.
1.35.2. | Polyrai su deimantais.
1.35.3. | Polyras skirtas 3 žingsniui.
1.35.4. | Pakuotė 3 vnt.
1.36. | Poliravimo diskeliai | 10 | maiš.
1.36.1. | Ypač ploni, itin lankstūs, plastikiniai.
1.36.2. | 4 grubumų spalvinis kodavimas: super švelnūs (XF), švelnūs (F), vidutinio grubumo (M) ir grubūs (G).
1.36.3. | Skersmuo: 12,7 mm.
1.36.4. | Pakuotė: 50 vnt.
1.37. | Artikuliacinis popierius | 5 | pak.
1.37.1. | Natūralių ir protezinių dantų sąkandžio nukrypimų nustatymui.
1.37.2. | Artikuliacinis popierius yra 80-ties mikronų storio.
1.37.3. | Juostelės formos.
1.37.4. | Spalva: mėlyna-raudona.
1.37.5. | Pakuotė: 12 knygelių po 10 lapelių
1.38. | Plastikinė matricinė juostelė | 3 | pak.
1.38.1. | Skaidri, pagaminta iš poliesterio matricos juostelė ritinėlyje.
1.38.2. | Storis: 0,05 mm.
1.38.3. | Galimi pločiai: 6 mm, 8 mm, 10 mm.
1.38.4. | Ilgis: 15 m.
1.39. | Pagalbiniai gutaperča kaiščiai | 5 | vnt.
1.39.1. | Pagalbiniai gutaperča kaiščiai: su ISO spalviniu žymėjimu
1.39.2. | dydžiai XF,FF,MF, F, FM, pakuotėje ne mažiau 120 vnt. vieno dydžio kaiščių.
1.39.3. | paženklinti CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu
1.40. | Pagrindiniai gutaperča kaiščiai | 8 | vnt.
1.40.1. | Pagrindiniai gutaperča kaiščiai, skirti kanalų užpildymui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą, paženklinti CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu
1.40.2. | dydžiai F1,F2,F3,F4,F4
1.40.3. | pakuotėje ne daugiau 60 vnt. vieno dydžio kaiščių.
1.41. | Pagrindiniai gutaperča kaiščiai | 8 | vnt.
1.41.1. | Pagrindiniai gutaperča kaiščiai, skirti kanalų užpildymui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą, paženklinti CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu
1.41.2. | dydžiai Small, Primary, Large
1.41.3. | pakuotėje ne daugiau 60 vnt. vieno dydžio kaiščių.
1.42. | Deimantinė poliravimo juostelė | 5 | pak.
1.42.1. | Pagaminta iš labai stabilaus nerūdijančio plieno, autoklavuojama, atspari lūžiams ir tempimui
1.42.2. | Leidžia lengvai pašalinti perteklinę medžiagą
1.42.3. | Perforuota su dantukais
1.42.4. | Pakuotė 10vnt
1.43. | Adatos dentalinės sterilios | 10 | dėž.
1.43.1. | sterilios,tinka injaktoriams su europiniu sriegiu
1.43.2. | 04x37mm
1.43.3. | 03x 25mm
1.43.4. | 03x30mm
1.43.5. | pakuotėje 100 vnt.
1.44. | Sekcijinės matricos | 4 | pak.
1.44.1. | Sekcijinių matricų sistema
1.44.2. | Skirta naudoti II klasės ertmėse atkuriant tikslius tarpdantinius kontaktus bei anatominį danties kontūrą
1.44.3. | Matricos, padengtos specialia EZ danga turi labai švelnų nelimpantį paviršių, kas palengvina matricos nuėmimą
1.44.4. | Dydis 3.5mm, 4.5mm,5.5mm,6.5mm,7.5mm.
1.44.5. | Pakuotė 50vnt.
1.45. | Deimantiniai grąžtai | 40 | vnt.
1.45.1. | Ilgalaikio naudojimo, atsparūs nusidėvėjimui
1.45.2. | Skirti turbininiam antgaliui
1.45.3. | Pagaminti iš kietmetalio lydinio
1.45.4. | Kotelis cilindrinis;
1.45.5. | Diametras 1,6 mm.
1.45.6. | Darbinė dalis įvairios formos, dydžio,ilgumo, šiurkštumo, padengtas deimanto grūdeliais
1.45.7. | Netamsėjantys sterilizuojant
1.45.8. | Atsparūs korozijai
1.45.9. | Nedeginatys danties audinių gręžiant
1.45.10. | Skirting formų ir grubumų
1.45.11. | Pakuotė 6vnt.
1.46. | Kietmetalio grąžtai | 20 | vnt.
1.46.1. | Kietmetalio grąžtai skirti kampiniam antgaliui
1.46.2. | Pakuotė 6vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2361 2025-09-15 16:25:28