## sąrašas
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Matavimo vienetai | Orientacinis kiekis | Kaina vnt. be PVM, Eur | PVM tarifas | Kaina viso be PVM, Eur | Kaina viso su PVM, Eur | Gamintojas/ produkto pavadinimas, kodas
1* | 33130000-0 | Prie danties klijuojami butonai su grandinėle retinuotoms iltims | vnt. | 150
2** | 33130000-0 | Prie danties klijuojami butonai su grandinėle retinuotoms iltims | vnt. | 150
3* |  | PRIE DANTIES KLIJUOJAMI ORTODONTINIAI VAMZDELIAI
3.1 | 33135000-5 | 0,22 viengubas bukalinis vamzdelis, viršutiniam 16 dančiui, vamzdelio diametras 0,56x0,70 mm nekonvertuojamas į breketą; su kabliuku; torque -14°, anguliacija 0°; distalinis ofsetas 10°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą,pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis ≥ 4,0 mm, ant vamzdelio pozicionavimo įpjova. | vnt. | 500
3.2 | 33135000-5 | 0,22 viengubas bukalinis vamzdelis, viršutiniam 26 dančiui, vamzdelio diametras 0,56x0,70 mm nekonvertuojamas į breketą ; su kabliuku ;torque -14° ,anguliacija 0° ;distalinis ofsetas 10°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą,pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis ≥4,0 mm, ant vamzdelio pozicionavimo įpjova. | vnt. | 500
3.3 | 33135000-5 | 0,22 viengubas bukalinis vamzdelis, apatiniam 46 dančiui , išpjova 0,56x0,70 mm nekonvertuojamas į breketą; su kabliuku ; torque -20 ° ,anguliacija 0° ;distalinis ofsetas 0° , kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą,pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis ≥4,0 mm, ant vamzdelio pozicionavimo įpjova. | vnt. | 500
3.4 | 33135000-5 | 0,22 viengubas bukalinis vamzdelis, apatiniam 36 dančiui , išpjova 0,56x0,70 mm nekonvertuojamas į breketą ; su kabliuku ; torque -20 ° ,anguliacija 0° ;distalinis ofsetas 0° , kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą,pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis ≥4,0 mm, ant vamzdelio pozicionavimo įpjova. | vnt. | 500
3.5 | 33135000-5 | 0,22 viengubas bukalinis vamzdelis, viršutiniam 17 dančiui, išpjova 0,56x0,70 mm nekonvertuojama į breketą ; su kabliuku ;torque -14° ,anguliacija 0° ;distalinis ofsetas 10°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą,pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties,plotis ≥2,5 mm, ant vamzdelio pozicionavimo įpjova. | vnt. | 500
3.6 | 33135000-5 | 0,22 viengubas bukalinis vamzdelis, viršutiniam 27 dančiui, išpjova 0,56x0,70 mm nekonvertuojama į breketą ; su kabliuku ;torque -14° ,anguliacija 0° ;distalinis ofsetas 10°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą,pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties,plotis ≥2,5 mm, ant vamzdelio pozicionavimo įpjova. | vnt. | 500
3.7 | 33135000-5 | 0,22 viengubas bukalinis vamzdelis, apatiniam 47 dančiui , išpjova 0,56x0,70 mm nekonvertuojamas į breketą ; su kabliuku ; torque -10 ° ,anguliacija 0° ;distalinis ofsetas 0° , kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą,pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis ≥2,5 mm, ant vamzdelio pozicionavimo įpjova. | vnt. | 500
3.8 | 33135000-5 | 0,22 viengubas bukalinis vamzdelis, apatiniam 37 dančiui , išpjova 0,56x0,70 mm nekonvertuojamas į breketą ; su kabliuku ; torque -10 ° ,anguliacija 0° ;distalinis ofsetas 0° , kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą,pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties,plotis ≥2,5 mm, ant vamzdelio pozicionavimo įpjova. | vnt. | 500
4** |  | PRIE DANTIES KLIJUOJAMI ORTODONTINIAI VAMZDELIAI
4.1 | 33135000-5 | 0,22 viengubas bukalinis vamzdelis, viršutiniam 16 dančiui, vamzdelio diametras 0,56x0,70 mm nekonvertuojamas į breketą; su kabliuku; torque -14°, anguliacija 0°; distalinis ofsetas 10°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą,pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis ≥ 4,0 mm, ant vamzdelio pozicionavimo įpjova. | vnt. | 500
4.2 | 33135000-5 | 0,22 viengubas bukalinis vamzdelis, viršutiniam 26 dančiui, vamzdelio diametras 0,56x0,70 mm nekonvertuojamas į breketą ; su kabliuku ;torque -14° ,anguliacija 0° ;distalinis ofsetas 10°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą,pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis ≥4,0 mm, ant vamzdelio pozicionavimo įpjova. | vnt. | 500
4.3 | 33135000-5 | 0,22 viengubas bukalinis vamzdelis, apatiniam 46 dančiui , išpjova 0,56x0,70 mm nekonvertuojamas į breketą; su kabliuku ; torque -20 ° ,anguliacija 0° ;distalinis ofsetas 0° , kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą,pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis ≥4,0 mm, ant vamzdelio pozicionavimo įpjova. | vnt. | 500
4.4 | 33135000-5 | 0,22 viengubas bukalinis vamzdelis, apatiniam 36 dančiui , išpjova 0,56x0,70 mm nekonvertuojamas į breketą ; su kabliuku ; torque -20 ° ,anguliacija 0° ;distalinis ofsetas 0° , kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą,pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis ≥4,0 mm, ant vamzdelio pozicionavimo įpjova. | vnt. | 500
4.5 | 33135000-5 | 0,22 viengubas bukalinis vamzdelis, viršutiniam 17 dančiui, išpjova 0,56x0,70 mm nekonvertuojama į breketą ; su kabliuku ;torque -14° ,anguliacija 0° ;distalinis ofsetas 10°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą,pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties,plotis ≥2,5 mm, ant vamzdelio pozicionavimo įpjova. | vnt. | 500
4.6 | 33135000-5 | 0,22 viengubas bukalinis vamzdelis, viršutiniam 27 dančiui, išpjova 0,56x0,70 mm nekonvertuojama į breketą ; su kabliuku ;torque -14° ,anguliacija 0° ;distalinis ofsetas 10°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą,pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties,plotis ≥2,5 mm, ant vamzdelio pozicionavimo įpjova. | vnt. | 500
4.7 | 33135000-5 | 0,22 viengubas bukalinis vamzdelis, apatiniam 47 dančiui , išpjova 0,56x0,70 mm nekonvertuojamas į breketą ; su kabliuku ; torque -10 ° ,anguliacija 0° ;distalinis ofsetas 0° , kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą,pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis ≥2,5 mm, ant vamzdelio pozicionavimo įpjova. | vnt. | 500
4.8 | 33135000-5 | 0,22 viengubas bukalinis vamzdelis, apatiniam 37 dančiui , išpjova 0,56x0,70 mm nekonvertuojamas į breketą ; su kabliuku ; torque -10 ° ,anguliacija 0° ;distalinis ofsetas 0° , kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą,pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties,plotis ≥2,5 mm, ant vamzdelio pozicionavimo įpjova. | vnt. | 500
5* | 33130000-0 | Lūpų retraktoriai, standartinio dydžio,sterilizuojami | vnt. | 15
6** | 33130000-0 | Lūpų retraktoriai, standartinio dydžio,sterilizuojami | vnt. | 15
7* | 33130000-0 | Lūpų retraktoriai, mažo dydžio,sterilizuojami | vnt. | 5
8** | 33130000-0 | Lūpų retraktoriai, mažo dydžio,sterilizuojami | vnt. | 5
9* | 33135000-5 | Plėtimo sraigtas su metalinėmis kojelėmis skirtomis litavimui prie žiedų . Sraigto efektyviosios dalies (be kojelių) ilgis nuo 9 mm iki 10 mm, plotis nuo 5 mm iki 6 mm, aukštis nuo 3 mm iki 4 mm. Sraigti ilgis su kojelėmis nuo 14 mm iki 15 mm. Prie sraigto pridedamas raktas skirtas jo aktyvavimui. | vnt. | 20
10** | 33135000-5 | Plėtimo sraigtas su metalinėmis kojelėmi skirtomis litavimui prie žiedų . Sraigto efektyviosios dalies (be kojelių) ilgis nuo 9 mm iki 10 mm, plotis nuo 5 mm iki 6 mm, aukštis nuo 3 mm iki 4 mm. Sraigti ilgis su kojelėmis nuo 14 mm iki 15 mm. Prie sraigto pridedamas raktas skirtas jo aktyvavimui. | vnt. | 60
11* | 33141800-8 | Modeliavimo vaškas, plokštelėms nemažesnėmis kaip 80 x175 mm, storis 1,5-1,7 mm, lydimosi temperatūra ne mažiau 64 °C | įpak. po 500g | 20
12** | 33141800-8 | Modeliavimo vaškas, plokštelėms nemažesnėmis kaip 80 x175 mm, storis 1,5-1,7 mm, lydimosi temperatūra ne mažiau 64 °C | įpak. po 500g | 20
13* |  | PAVIENIAI PRIE DANTIES KLIJUOJAMI BUTONAI
13.1 | 33135000-5 | Prie kandžių gomurinio paviršiaus klijuojami butonai keturkampiai | vnt. | 100
13.2 | 33135000-5 | Prie kandžių gomurinio paviršiaus klijuojami butonai apvalūs | vnt. | 100
13.3 | 33135000-5 | Prie moliarų ir premoliarų klijuojami butonai apvalūs | vnt. | 100
13.4 | 33135000-5 | Prie moliarų ir premoliarų klijuojami butonai keturkampiai | vnt. | 100
13.5 | 33135000-5 | Prie danties klijuojami butonai su grandinėle retinuotoms iltims | vnt. | 30
13.6 | 33135000-5 | Sistema, skirta horizontalių gomurinių užraktų 0,9 mm x2 tikslios padėties burnoje perkėlimui ant gipsinio modelio | įpak. po 10 vnt. | 10
14** |  | PAVIENIAI PRIE DANTIES KLIJUOJAMI BUTONAI
14.1 | 33135000-5 | Prie kandžių gomurinio paviršiaus klijuojami butonai keturkampiai | vnt. | 100
14.2 | 33135000-5 | Prie kandžių gomurinio paviršiaus klijuojami butonai apvalūs | vnt. | 100
14.3 | 33135000-5 | Prie moliarų ir premoliarų klijuojami butonai apvalūs | vnt. | 100
14.4 | 33135000-5 | Prie moliarų ir premoliarų klijuojami butonai keturkampiai | vnt. | 100
14.5 | 33135000-5 | Prie danties klijuojami butonai su grandinėle retinuotoms iltims | vnt. | 30
14.6 | 33135000-5 | Sistema, skirta horizontalių gomurinių užraktų 0,9 mm x2 tikslios padėties burnoje perkėlimui ant gipsinio modelio | įpak. po 10 vnt. | 10
PASTABOS :
1) * Pirkimo dalyje nurodytos prekės skirtos paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, teikimui. Tiekėjai turi siūlyti prekes taikant lengvatinį 5 proc. PVM tarifą.
2) ** Pirkimo dalyje nurodytos prekės nėra skirtos paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, teikimui. Tiekėjai turi siūlyti prekes taikant 21 proc. PVM tarifą.