Priedas Nr. 1

Aktuali redakcija nuo 2025-09-24

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ STATYBOS, REKONSTRAVIMO, REMONTO IR/AR GRIOVIMO DARBAI

PIRKIMO OBJEKTO POBŪDŽIO APRAŠYMAS

1. Pirkimo objektas: Šilumos tiekimo tinklų statybos, rekonstravimo, remonto ir/ar griovimo darbai.

1.1. Šilumos tinklų naujos statybos, rekonstravimo, remonto ir / ar griovimo darbai vykdomi siekiant sumažinti šilumos nuostolius, padidinti patikimumą Vilniaus miesto gyventojams, pakeisti pasenusius šilumos tiekimo tinklus ir prijungti naujus vartotojus prie centrinės šildymo sistemos.

- Bendrajame viešųjų pirkimų žodyne (BVPŽ) nurodyti kodai:

2.1. Pagrindinis BVPŽ kodas - 45232140-5 Centrinio šildymo vamzdžių tiesimo darbai.

2.2. Papildomas BVPŽ kodas - 45000000-7 Statybos darbai;

- Pirkimo objektas skirstoma į šias kategorijas:

I kategorija – Šilumos tiekimo tinklų statyba, rekonstravimas, remontas ir/ar griovimas.

Pagrindiniai planuojami įsigyti darbai:

- Šilumos tiekimo tinklų statybos, rekonstravimo, remonto ir/ar griovimo darbai pagal AB „Miesto gijos“ pateiktus:

  - pagal iki 2024 m. lapkričio 1 d. galiojančius teisės aktus: techninius projektus ir/ar darbo projektus (visam objektui ir/ar atskiroms objekto dalims) arba

  - pagal nuo 2024 m. lapkričio 1 d. galiojančius teisės aktus: projektinius pasiūlymus ir/ar techninius darbo projektus.

- Šilumos tiekimo tinklų statybos, rekonstravimo, remonto ir/ar griovimo darbai pagal rangos darbų vykdytojo parengtus projektinius pasiūlymus ir/ar techninius darbo projektus.

II kategorija – Šilumos tiekimo tinklų su siurbline statyba, rekonstravimas, remontas ir/ar griovimas.

Pagrindiniai planuojami įsigyti darbai:

- Šilumos tiekimo tinklų su siurbline statybos, rekonstravimo, remonto ir/ar griovimo darbai pagal AB „Miesto gijos“ pateiktus:

  - pagal iki 2024 m. lapkričio 1 d. galiojančius teisės aktus: techninius projektus ir/ar darbo projektus (visam objektui ir/ar atskiroms objekto dalims) arba

  - pagal nuo 2024 m. lapkričio 1 d. galiojančius teisės aktus: projektinius pasiūlymus ir/ar techninius darbo projektus.

b)  Šilumos tiekimo tinklų su siurbline statybos, rekonstravimo, remonto ir/ar griovimo darbai pagal rangos darbų vykdytojo parengtus projektinius pasiūlymus ir/ar techninius darbo projektus.

c) Siurblinės statybos, rekonstravimo, remonto ir/ar griovimo darbai pagal AB „Miesto gijos“ pateiktus:

  - pagal iki 2024 m. lapkričio 1 d. galiojančius teisės aktus: techninius projektus ir/ar darbo projektus (visam objektui ir/ar atskiroms objekto dalims) arba

  - pagal nuo 2024 m. lapkričio 1 d. galiojančius teisės aktus: projektinius pasiūlymus ir/ar techninius darbo projektus.

d) Siurblinės statybos, rekonstravimo, remonto ir/ar griovimo darbai pagal rangos darbų vykdytojo parengtus projektinius pasiūlymus ir/ar techninius darbo projektus.

III kategorija – Šilumos tiekimo tinklų statyba, rekonstravimas, remontas ir/ar griovimas kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Pagrindiniai planuojami įsigyti darbai:

- Šilumos tiekimo tinklų statybos, rekonstravimo, remonto ir/ar griovimo darbai kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje pagal AB „Miesto gijos“ pateiktus:

  - pagal iki 2024 m. lapkričio 1 d. galiojančius teisės aktus: techninius projektus ir/ar darbo projektus (visam objektui ir/ar atskiroms objekto dalims) arba

  - pagal nuo 2024 m. lapkričio 1 d. galiojančius teisės aktus: projektinius pasiūlymus ir/ar techninius darbo projektus.

- Šilumos tiekimo tinklų statybos, rekonstravimo, remonto ir/ar griovimo darbai kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje pagal rangos darbų vykdytojo parengtus projektinius pasiūlymus ir/ar techninius darbo projektus.

IV kategorija – Šilumos tiekimo tinklų su siurbline statyba, rekonstravimas, remontas ir/ar griovimas kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Pagrindiniai planuojami įsigyti darbai:

- Šilumos tiekimo tinklų su siurbline statybos, rekonstravimo, remonto ir/ar griovimo darbai kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje pagal AB „Miesto gijos“ pateiktus:

  - pagal iki 2024 m. lapkričio 1 d. galiojančius teisės aktus: techninius projektus ir/ar darbo projektus (visam objektui ir/ar atskiroms objekto dalims) arba

  - pagal nuo 2024 m. lapkričio 1 d. galiojančius teisės aktus: projektinius pasiūlymus ir/ar techninius darbo projektus.

- Šilumos tiekimo tinklų su siurbline statybos, rekonstravimo, remonto ir/ar griovimo darbai kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje pagal rangos darbų vykdytojo parengtus projektinius pasiūlymus ir/ar techninius darbo projektus.

- Siurblinės statybos, rekonstravimo, remonto ir griovimo darbai kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje pagal AB „Miesto gijos“ pateiktus:

  - pagal iki 2024 m. lapkričio 1 d. galiojančius teisės aktus: techninius projektus ir/ar darbo projektus (visam objektui ir/ar atskiroms objekto dalims) arba

  - pagal nuo 2024 m. lapkričio 1 d. galiojančius teisės aktus: projektinius pasiūlymus ir/ar techninius darbo projektus.

- Siurblinės statybos, rekonstravimo, remonto ir griovimo darbai kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje pagal rangos darbų vykdytojo parengtus projektinius pasiūlymus ir/ar techninius darbo projektus.

- Pirkimo objektams keliami kvalifikaciniai reikalavimai:

  - Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis aktualiomis darbus reglamentuojančių teisės aktų redakcijomis.

  - Paslaugų teikimo vieta – geografinė Vilniaus miesto savivaldybės teritorija.

  - Kvalifikaciniai reikalavimai visoms kategorijoms pateikti priede „Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai“. Šiame pirkimo etape keliama būtina kvalifikacija, kurią bus būtina turėti visų ar dalies jeigu paraiška teikiama ne visoms kategorijoms, o tik pasirinktoms(pagal konkrečias kategorijas) organizuojamų pirkimų atveju. Tais atvejais, kai kiti norminiai teisės aktai numato pareigą tiekėjui turėti specifinę teisę verstis sertifikuojama (licencijuojama) veikla, pareiga pateikti pagal specialiuosius teisės aktus išduotus dokumentus ar kitus teisę veikti suteikiančius dokumentus išlieka net ir tais atvejais, kai iš anksto žinomas atitinkamas reikalavimas nebuvo įrašytas į Pirkimo dokumentus ir Užsakovui paprašius turės būti pateikti prieš darbų pradžią.

  - Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Tiekėjams sutarties vykdymo metu gali būti reikalinga pasitelkti šiuos papildomus specialistus: matininkai, geodezininkai, archeologai, projekto vadovai, projekto dalies vadovai, suvirintojai ar kiti specialistai.

- Kiti reikalavimai:

  - Jeigu apibūdinant objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodyti standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, toks nurodymas tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

- Konkretūs reikalavimai įsigyjamam Pirkimo objektui bus pateikiami konkretaus pirkimo dokumentuose.

___________________