## 2025
Odontologinių medžiagų ir priemonių techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Kodas | Prekės pavadinimas | Pageidaujamos charakteristikos | Matavimo vienetai (pageidaujama pakuotė) | Orientacinis kiekis 2 metams
1 | 33141800-8 |  | Stiklo pluošto kaiščiai (papildymas) | Dydis 1, silanizuoti, dėžutėje ne mažiau 6 vnt. (baltas) | Kompl. | 100
2 | 33141800-8 |  | Stiklo pluošto kaiščiai (papildymas) | Dydis 2, silanizuoti, dėžutėje ne mažiau 6 vnt. (geltonas) | Kompl. | 100
3 | 33141800-8 |  | Stiklo pluošto kaiščiai (papildymas) | Dydis 3, silanizuoti, dėžutėje ne mažiau 6 vnt. (mėlynas) | Kompl. | 50
4 | 33130000-0 |  | Kalibraciniai grąžtai | Skirti stiklo pluošto kaiščiams, tinkantys 1 dydžiui | Vnt. | 20
5 | 33130000-0 |  | Kalibraciniai grąžtai | Skirti stiklo pluošto kaiščiams, tinkantiems 2 dydžiui | Vnt. | 20
6 | 33130000-0 |  | Kalibraciniai grąžtai | Skirti stiklo pluošto kaiščiams, tinkantiems 3 dydžiui | Vnt. | 10
7 | 33141800-8 |  | Sauskaisčiai | Popieriniai, kūgiškos formos endodontiniai kaiščiai šaknies kanalo sausinimui, rinkinys su dydžiais 45-80. Dėžutėje ne mažiau 200 vnt. | Dėžutė | 10
8 | 33141800-8 |  | Sauskaiščiai | Popieriniai, kūgiškos formos endodontiniai kaiščiai šaknies kanalo sausinimui, spalva žalia, dydis 70. Dėžutėje ne mažiau 200 vnt. | Dėžutė | 10
9 | 33141800-8 |  | Sauskaiščiai | Popieriniai, kūgiškos formos endodontiniai kaiščiai šaknies kanalo sausinimui, spalva juoda, dydis 80. Dėžutėje ne mažiau 200 vnt. | Dėžutė | 10
10 | 33130000-0 |  | Mikropluošto šepetėliai | Mikropluošto šepetėliai sudaryti iš neabsorbuojančių pluoštų, skersmuo – 2mm (±0.5) mm. Dydis: vidutiniai. Pakuotėje ne mažiau 100 vnt. šepetėlių | Pak. | 10
11 | 33130000-0 |  | Mikropluošto šepetėliai | Mikropluošto šepetėliai sudaryti iš neabsorbuojančių pluoštų, skersmuo – 1.5mm (±0.5) mm. Dydis: ploni. Pakuotėje ne mažiau 100 vnt. šepetėlių | Pak. | 10
12 | 33130000-0 |  | Mikropluošto šepetėliai | Mikropluošto šepetėliai sudaryti iš neabsorbuojančių pluoštų, skersmuo – 1mm (±0.5) mm. Dydis: labai ploni. Pakuotėje nemažiau 100 vnt. šepetėlių. | Pak. | 5
13 | 33130000-0 |  | Retrakcinis siūlas | Megztas, neimpregnuotas, medvilninis, dydis Nr. N00 | Vnt. | 20
14 | 33130000-0 |  | Retrakcinis siūlas | Megztas, neimpregnuotas, medvilninis, dydis Nr. N000 | Vnt. | 30
15 | 33141810-1 |  | Šviesoje kietėjanti laikina plombinė medžiaga | Šviesoje kietėjanti laikina plombinė medžiaga skirta laikinam dantų ertmių užpildymui. Sudėtis: šviesoje kietėjantys polimerai. Komplekte: 2 švirkštai su ne mažiau nei 1,8 g medžiagos. Galiojimo laikas ne trumpesnis nei 2 metai. | Kompl. | 5
16 | 33141800-8 |  | Šviesoje kietėjantis nano takus kompozitas | Takus nanohibridinis kompozitas. III, IV ir V klasės ertmių restauracijoms. Skirtas šaknų ėduonies restauracijai. Smulkių danties defektų pataisymui, griovelių ir vagelių sandarinimui. Pirminiam I ir II klasės ertmių padengimui. 5(±2) g švirkštas plius antgaliukai. Spalva A3. Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 2 metai nuo pristatymo datos. | Vnt. | 10
17 | 33141800-8 |  | Šviesoje kietėjantis nano hibridinis kompozitas | Nanohibridinis kompozitas. I, II, III, IV ir V klasės ertmių restauracijoms. Netiesioginėms restauracijoms: įklotams, užklotams, laminatėms. Išplėstų vagelių ir duobelių kapliuose ir krūminiuose dantyse sandarinimui. Dantų rekonstrukcijoms. Komplekte ne mažiau 4 švirkštai po 5(±2) g kompozito + 5(±2) ml šviesoje kietėjantis surišėjas + 4(±2) g ėsdinimo gelis ir priklausantys priedai. Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 2 metai nuo pristatymo datos. | Kompl. | 10
18 | 33141800-8 |  | Trumpų stiklo pluošto skaidulų sustiprintas takus kompozitas | Trumpų stiklo pluošto skaidulų sustiprintas dentino atstatymui skirtas takus kompozititas, naudojamas gilių ertmių ir endodontiškai gydytų dantų tiesioginėms restauracijoms ir kulties atstatymui. Komplekte: 3,7g (±2) g švirkštas su antgaliukais. Spalva dentino. Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 2 metai nuo pristatymo datos. | Kompl. | 10
19 | 33141800-8 |  | Dantų ertmės ėsdinimo gelis | 38(±2)% fosforo rūgštis. Netakus, lengvai nuplaunamas. Komplekte ne mažiau 2 vnt. švirkštų po 25 (±2) ml arba ne mažiau 1vnt. 50 (±2) ml švirkštas, su ne mažiau 3 vnt. papildomų tuščių švirkštų po 3ml(±1)ml. | Kompl. | 2
20 | 33190000-8 | 1528 | Servetėlės pacientams | 3-jų sluoksnių, dydis 33x45 cm, įvairių spalvų | ne mažiau 500 vnt. pakuotėje | 25
21 | 33130000-0 |  | Kietmetalio frezos plastmasei | apvalintu galu, vidutinio šiurkštumo | vnt. | 50
22 | 33141800-8 |  | Cinko fosfatinis cementas | (milteliai+skystis) skirtas vainikėliams, fasetėms, kultiniams įklotams ir tiltams tvirtinti | ne mažiau 100 g miltelių + 40 ml skysčio | 15
23 | 33130000-0 |  | Deimantiniai arba lygiaverčiai grąžtų rinkiniai turbininiam antgaliui | šiurkštumas (mėlyna, žalia, juoda). Komplekte: 1. Cilindriniai užapvalintu galu - 12 vnt., 2. Verpstės formos - 3 vnt., 3. Liepsnelės formos - 3 vnt., 4. Adatiniai - 5 vnt., 5. Rato formos - 2 vnt. Viso: 25 vnt. | kompl. | 40
24 | 33130000-0 |  | Vainikėlių nupjovimui skirti kietmetalio grąžtai turbininiam antgaliui |  | vnt. | 150
Pastabos:
1. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).
2. Tiekėjai privalo pateikti siūlomų prekių katalogus originalo ir/arba lietuvių kalba, kataloguose turi būti pažymėti siūlomų prekių pirkimo dalių numeriai.
3. Tiekėjai, Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius.