10 pirkimo dalis. Vaistų spintos

10.1. Vaistų spinta

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Tiekėjas surašo siūlomų prekių parametrų reikšmes. Prekių parametrams patvirtinti tiekėjas privalo pateikti gamintojo dokumentus, kuriuose aprašytas nurodytas parametras (tiekėjas pasiūlyme nurodo pusl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Spinta medicinos priemonių ir vaistų laikymui |  |
| 2 | Matmenys | 900±10x430±x1900±30mm |  |
| 3 | Savybės | Dviejų durų metalinė spinta. Durys turi būti rakinamos cilindrine spyna sumontuota rankenėlėje. Durys turi būti užsklendžiamos 3 kryptimis. Korpusas turi būti pagamintas iš šaltai valcuoto plieno ne plonesnės kaip 0,8 mm storio skardos. Viduje turi būti 4 vnt. metalinių lentynų per visą spintos plotį (5 tarpai). Lentynų aukštį turi būti galima keisti kas 90 (+/- 10 mm).Spinta turi būti nudažyta labai patvaria milteline danga, atitinkančia visus higienos normų reikalavimus, keliamus medicinos įstaigoms, balta arba pilka spalva. Baldo paviršių turi būti galima valyti ir dezinfekuoti, naudojant žemo lygio cheminės dezinfekcijos preparatus |  |
| 4 | CE atitikties deklaracija | Pažymėtas CE ženklu |  |
| 5 | Garantija | Garantija 1 metai. |  |

10.2. Vaistų spinta su stiklinėmis durimis

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Tiekėjas surašo siūlomų prekių parametrų reikšmes. Prekių parametrams patvirtinti tiekėjas privalo pateikti gamintojo dokumentus, kuriuose aprašytas nurodytas parametras (tiekėjas pasiūlyme nurodo pusl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Spinta medicinos priemonių ir vaistų laikymui |  |
| 2 | Matmenys | 900±10x430±x1900±30mm |  |
| 3 | Savybės | Dviejų durų metalinė spinta. Durys įstiklintos. Durys turi būti rakinamos tripusiu užraktu su cilindrine spyna sumontuota rankenėlėje. Korpusas turi būti pagamintas iš šaltai valcuoto plieno ne plonesnės kaip 0,8 mm storio skardos. Durelės turi būti įstiklintos. Viduje turi būti 4 vnt. stiklinių lentynų per visą spintos plotį (5 tarpai), kurių tarpusavio padėtį (tarpą) turi būti galima keisti kas 90 (+/- 10) mm. Spinta turi būti nudažyta labai patvaria milteline danga, atitinkančia visus higienos normų reikalavimus, keliamus medicinos įstaigoms, balta arba pilka spalva. Baldo paviršių turi būti galima valyti ir dezinfekuoti, naudojant žemo lygio cheminės dezinfekcijos preparatus |  |
| 4 | CE atitikties deklaracija | Pažymėtas CE ženklu |  |
| 5 | Garantija | Garantija 1 metai. |  |

Pvz: