11 pirkimo dalis. Vaikiška funkcinė lova

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjas surašo siūlomų prekių parametrų reikšmes. Prekių parametrams patvirtinti tiekėjas privalo pateikti gamintojo dokumentus, kuriuose aprašytas nurodytas parametras (tiekėjas pasiūlyme nurodo pusl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Pediatrinė lova skirta nuo 3 mėnesių iki 7 metų amžiaus vaikams. |  |
| 2. | Rėmas | Rėmas ir šoninės apsaugos pagamintos iš plieno, dažyto milteliniu būdu. |  |
| 3. | Komplektavimas | Galimybė montuoti infuzijų stovą. |  |
| 4. | Šoninės apsaugos | Dvi šoninės apsaugos, nuleidžiamos valdomos mechaniškai, ≥5 pozicijos. Valdomos rankena lovos viduryje, tačiau nepasiekiama vaikui. Juda slankiais bėgeliais, auto užraktas pereinant į kitą poziciją (apsauga nuo atsitiktinio kritimo). |  |
| 5. | Šoninės apsaugos | Šoninės apsaugos aukštis nuo gulimo paviršiaus ≥72 cm (kai pakeltos į aukščiausią padėtį). |  |
| 6. | Gulimas paviršius | Gulimas paviršius pagamintas iš plieno juostų. Gulimo paviršiaus išmatavimai 140 x 70 (±3) cm. |  |
| 7. | Ratukai | Keturi ratukai 100 mm, su individualiais stabdžiais. |  |
| 8. | Spalvos | Pageidaujama rėmo spalva geltona, gali būti su mėlynu. |  |
| 9. | Reguliavimas | Reguliuojamas mechaniškai gulimo paviršiaus aukštis 74-106 (±3) cm. |  |
| 10. | Sienų apsaugos | Apsaugos nuo sienų trankymo, lovytės kampuose, 4 vnt. |  |
| 11. | Apkrova | Maksimali apkrova ≥ 80 kg. |  |
| 12. | Čiužinys | Komplektuojama su ≥10 cm storio čiužiniu, su neperšlampamu užvalkalu. |  |
| 13. | Sertifikatai | Prekė turi turėti CE sertifikatą arba kitą atitinkantį kokybės sertifikatą. |  |
| 14. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesių. |  |

Pvz.