2 pirkimo dalis. Vėžimėlis vaistams operacinei

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjas surašo siūlomų prekių parametrų reikšmes. Prekių parametrams patvirtinti tiekėjas privalo pateikti gamintojo dokumentus, kuriuose aprašytas nurodytas parametras (tiekėjas pasiūlyme nurodo pusl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį(jei toks yra) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Daugiafunkcinis procedūrinis vežimėlis, skirtas medicininių priemonių ir prietaisų saugojimui bei transportavimui. |  |
| 2. | Išoriniai išmatavimai | Plotis 75±2 cm; Gylis 55±2 cm; Aukštis 89 ±2 cm |  |
| 3. | Reikalavimai darbastaliui | 1. Nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) atsparaus dezinfekcinių medžiagų poveikiui; 2. Su paaukštintais krašteliais iš visų pusių, neleidžiančiu nuslysti daiktams nuo paviršiaus; |  |
| 4. | Vežimėlio konstrukcija | 1. Vežimėlio rėmas, stalčiai ir kiti konstrukciniai elementai pagaminti iš plieno, dažyto epoksidiniais dažais milteliniu būdu bei plieno lakštų, atsparių dezinfekcinių medžiagų poveikiui; 2. Antivibraciniai sutvirtinimais; 3. Stumimo rankena; |  |
| 5. | Reikalavimai stalčiams | 1. 4 vnt.; 2. Stalčiai su teleskopiniais pilno išsitraukimo bėgeliais ir automatinio pritraukimo funkcija; 3. Keturi stalčiai 13±2 cm gylio; 4. Su centriniu užraktu 5. Galimybė pasirinkti stalčių spalvą iš ne mažiau kaip 8 spalvų |  |
| 6. | Važiuoklė | Ne mažiau kaip keturi 120±10 mm diametro ratukai, iš kurių bent du ratukai su stabdžiais |  |
| 7. | Maksimali vežimėlio leidžiama apkrova | ≥ 150 kg |  |
| 8. | Paviršių paruošimas | 1. Staliukas pagamintas kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų, grubių, nelygių suvirinimo siūlių (tokių vietų, į kurias galima susižeisti valant staliuką, taip pat sunkiai išvalomų ertmių ir plyšių); 2. Visi staliuko paviršiai lygūs (negrublėti), lengvai valomi; 3. Paviršių paruošimo (šlifavimo, poliravimo) darbai atlikti kokybiškai, užtikrinant lengvą staliuko valymą, o taip pat atsparumą korozijai, mechaniniam bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui |  |
| 9. | Priedai | - Dispenseris nemažiau 9 atverčiamų stalčiukų - Nerūdijančio plieno pirštinių dėžutės laikiklis - Nerūdijančio plieno vielinis krepšelis 46x22xh12 ±2 cm - Plastikinis atliekų kibirėlis 10 l |  |
| 10. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 11. | Žymėjimas CE ženklu | Būtina |  |

Pvz: