4 pirkimo dalis. Kušetė

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjas surašo siūlomų prekių parametrų reikšmes. Prekių parametrams patvirtinti tiekėjas privalo pateikti gamintojo dokumentus, kuriuose aprašytas nurodytas parametras (tiekėjas pasiūlyme nurodo pusl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį(jei toks yra) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcija | Dviejų dalių stacionari medicininė kušetė, skirta įvairioms procedūroms atlikti |  |
| 2. | Kušetės rėmas | Pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno arba lygiavertės medžiagos. Rėmas baltos spalvos |  |
| 4. | Kušetės gulimoji dalis | Ilgis 1880±100 mm; Potis 560±100 mm; Aukštis 520±100 mm; Aptraukta dirbtine oda (arba lygiaverte medžiaga); Galimybė užsakant pasirinkti dirbtinės odos spalvą iš ne mažiau kaip 12 spalvų paletės |  |
| 5. | Kušetės gulimosios dalies sekcijos | Galvos sekcija; Pagrindinė sekcija. |  |
| 6. | Galvos sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | Mechaninis |  |
| 7. | Galvos sekcijos reguliavimo kampas | Nuo -40° iki +40° ± 5° |  |
| 9. | Maksimali gamintojo leistina darbinė apkrova | Ne mažiau 150 kg |  |
| 10. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 11. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |

Pvz.