8 pirkimo dalis. Vėžimėliai vaistams vežti

# 8.1. Vežimėlis su dviem krepšelių formos lentynomis

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Specifikacija | Tiekėjas surašo siūlomų prekių parametrų reikšmes. Prekių parametrams patvirtinti tiekėjas privalo pateikti gamintojo dokumentus, kuriuose aprašytas nurodytas parametras (tiekėjas pasiūlyme nurodo pusl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį(jei toks yra) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vežimėlis su dviem krepšelių formos lentynomis | . |  |
|  | Apkrova | Ne mažiau kai 100 kg. |  |
|  | Vežimėlio matmenys (ilgis x plotis x aukštis) | 690x410x950 ±20 mm |  |
|  | Vežimėlio rėmas cinkuotas | būtina |  |
|  | Krepšeliai tinkliniai | būtina |  |
|  | Ratukai – lietos gumos (ar panašios medžiagos) | 4 vnt. besisukiojantys |  |
|  | Ratukų diametras | 125 ±10 mm. |  |
|  | Vežimėlis atsparus dezinfekciniams skysčiams | būtina |  |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |

Pvz.:

8.2. Vėžimėlis su dviem lentynomis

| Eil.Nr | Pavadinimas | Specifikacija | Tiekėjas surašo siūlomų prekių parametrų reikšmes. Prekių parametrams patvirtinti tiekėjas privalo pateikti gamintojo dokumentus, kuriuose aprašytas nurodytas parametras (tiekėjas pasiūlyme nurodo pusl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį(jei toks yra) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Su viena transportavimo rankena | būtina |  |
|  | 2 lentynos, lentynų apkrova | Ne mažiau kaip 100 kg. |  |
|  | Lentynos tipas | Nerūdijantis plienas |  |
|  | Vežimėlio matmenys (ilgis x plotis x aukštis) su borteliais | 650x460x890 ±20 mm |  |
|  | Atstumas tarp lentynų | 350 ±20 mm |  |
|  | Ratukai – lietos gumos (ar panašios medžiagos) | 4 vnt. besisukiojantys 2 su stabdžiais |  |
|  | Ratukų diametras | 100 ±10 mm. |  |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |