9 pirkimo dalis. Anesteziologijos vėžimėlis

| Gaminio charakteristika | Reikalavimai | Tiekėjas surašo siūlomų prekių parametrų reikšmes. Prekių parametrams patvirtinti tiekėjas privalo pateikti gamintojo dokumentus, kuriuose aprašytas nurodytas parametras (tiekėjas pasiūlyme nurodo pusl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį(jei toks yra) |
| --- | --- | --- |
| Paskirtis | Vežimėlis medikamentams, tvarsliavai ir vaistams. Gali būti naudojamas kaip procedūrinis staliukas, medikamentų spintelė. |  |
| Medžiagos | Rėmas ir šonų korpusai pagaminti iš anoduoto aliuminio. Suapvalinti pagrindo ir stalviršio kampai. |  |
| Padėklas | Viršutinė dalis (padėklas) pagaminta iš stipraus polimero plastiko, atsparus braižymams, su paaukštintais kraštais ir integruotomis stūmimo rankenomis iš 3 pusių. Dešinėje integruotas ištraukiamas plastikinis staliukas. |  |
| Stalčiai | 4 stalčiai iš tvirto plastiko, su prisitraukimo mechanizmu. Stalčių rankenėlės su skirtingų spalvų žymėjimais ir permatomais įdėklais etiketėms. Stalčiai su centriniu užraktu. 3-jų stalčių aukštis ne mažiau 155 mm, 1 stalčiaus aukštis ne mažiau 235 mm. |  |
| Medikamentų lentynos | Virš darbo paviršiaus ant nerūdijančio plieno vamzdžio ne mažiau 2 tvirtinimo bėgių. Pakabinama lentyna su 5 atverčiamais stalčiukais. |  |
| Komplektacija | Dešinėje pakabinta šiukšliadėžė, atidaroma paspaudus keliu, su išimamu kibirėlių. Talpa ne mažiau 8 l. Kairėje ant bėgelio nerūdijančio plieno pirštinių dėžutės laikiklis ir pavojingų atliekų konteineris su laikikliu. Konteinerio talpa ne mažiau kaip 1,5 l. |  |
| Ratukai | 4 dvigubi ratukai ne mažiau kaip 125 mm diametro, 2 ratukai su stabdžiais. Ratukai su apsauginiu plastikiniu bamperiu per visą vežimėlio perimetrą. |  |
| Išmatavimai | Vežimėlio ilgis ne daugiau kaip 850 mm, plotis ne mažesnis kaip 650 mm, aukštis ne mažesnis kaip 1500 mm. |  |
| Dokumentacija | Tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą įrodančius gamintojų parengtus techninius aprašus. |  |
| Garantija | Ne mažiau 1 metų |  |
| Ženklinimas | CE medicinos prietaiso atitikties deklaracija |  |

Pvz.: