TVIRTINU:

UAB „Giraitės vandenys“

Direktoriaus pavaduotoja Evelina Verenienė

2025 m. rugsėjo mėn. 16 d.

PROJEKTAVIMO, STATYBOS UŽDUOTIS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |  |  |
| 1. | Projekto organizatorius (statytojas): | UAB „Giraitės vandenys“ |
|  | Statytojo adresas: | Topolių g. 5, Giraitės k., Kauno r., 54310 |
|  | Projekto pavadinimas: | Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra Ilgoji g., Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. |
| 2. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai: | Inžineriniai tinklai: vandentiekio, buitinių nuotekų tinklai; |
| 3. | Statinio statybos rūšis: | Nauja statyba; |
| 4. | Statinio kategorija: | Neypatingas statinys (tikslinti projektavimo metu); |
| 5. | Projekto rengimo etapas: | Techninis darbo projektas (TDP); |
| II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys |  |  |  |
| 6. | Projektavimo paslaugų apimtis : |  |
| 6.1. | projektavimo paslaugos | Techninis darbo projektas turi būti parengtas vadovaujantis: Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; Sutarties nuostatomis; Specialiaisiais Užsakovo reikalavimais; Projektas turi atitikti visus Lietuvos Respublikoje galiojančius, aplinkosaugos bei statybos teisę reglamentuojančius teisės aktus. Projekto etapas - viena VN dalis: bendroji; [B] sklypo sutvarkymas (sklypo planas); [SP] vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai; [VN] pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;[SO] statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; [KS] Pastaba: perkančiajai organizacijai nepaminėjusi kažkurios dalies, tačiau jei ji privaloma/būtina, ši dalis turi būti atlikta. Taip pat į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal statytojo (užsakovo) pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai. |
| 6.2. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis /jeigu užsakomos/ : | gauti (ar atlikti) privalomuosius projekto rengimo dokumentus: topografinius, inžinerinius, geologinius tyrimus; parengtą techninį darbo projektą pateikia Užsakovo parinktai ekspertų įmonei, kuri turi atitinkamus kvalifikacijos atestatus leidžiančius suteikti tokią paslaugą (jei taikoma). Ekspertizės metu nustačius projekto trūkumų, visus juos Projektuotojas privalo ištaisyti savo lėšomis ir rizika ir pateikti pakartotinei ekspertizei taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymas. Projektuotojas privalo atsižvelgti į visas pagrįstas Užsakovo pastabas; projektuojant tinklus privačioje ir/ar valstybinėje žemėje suformuoti ir įregistruoti VĮ Registrų centre tinklų servitutus UAB „Giraitės vandenys“ vardu gavus įgaliojimą. Projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendimams įgyvendinti (forma pridedama); prisijungimo sąlygos: UAB „Giraitės vandenys“; Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 8 straipsniu, įregistruoti VĮ Registrų centre naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; Pastaba: perkančiajai organizacijai nepažymėjus kokių nors prisijungimo sąlygų, tačiau jei jos privalomos/būtinos, jos turi būti gautos. |
| III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms ir darbams |  |  |  |
| 7. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai. | parengti projektą vadovautis tuo metu galiojančiais normatyviniais dokumentais (LR Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, normomis ir taisyklėmis); vadovautis pirkimo dokumentais; pridedama schema (schema yra preliminari) |
| 8. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui, darbams ir pan. | Rangovas turi suprojektuoti ir pastatyti naują vandentiekio trasą, šulinius gatvių sankirtose, sklendes srautui reguliuoti (2-3 vnt. viename šulinyje), žemiausiose vamzdyno vietose suprojektuoti ir įrengti išleidimo čiaupą vamzdynui ištuštinti, aukščiausiuose tiekiamojo vamzdyno taškuose suprojektuoti ir įrengti orlaidžius. Suprojektuoti ir pastatyti naujus įvadus su uždarymo įtaisais prie sklypų ribų, įvado vietą derinti su sklypo savininku (-ais) ar bendrasavininku (-ais) (jeigu jie yra) raštiškai. Suprojektuoti ir perjungti esamus abonentus. Dėl naujų ir esamų abonementų skaičiaus patikslinimo kreiptis į UAB "Giraitės vandenys“. Parinkti reikiamo diametro vamzdyną. projektus derinimui siųsti el. p. projektuderinimas@giraitesvandenys.lt, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti Projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai; Informuoti apie statybos darbų pradžią priskirtą inžinierių el. paštu ne vėliau nei prieš 5 d. d. Atlikus darbus, Rangovas privalės pagal Užsakovo nurodytus reikalavimus: parengti ir atnaujinti inžinerinių tinklų kontrolines geodezines nuotraukas su šulinių kortelėmis (jos turi būti parengtos ir suderintos vadovaujantis Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentu GKTR 2.01:2020 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarka“, prieš keliant derinti į inžinerinės infrastruktūros sistemą (TIIIS), turi būti suderinti su užsakovu UAB „Giraitės vandenys“ atsakingu asmeniu asta.liutkevice@giraitesvandenys.lt), parengti/atnaujinti kadastrines bylas, gauti statybos užbaigimo dokumentus. Užregistruoti tinklus / atnaujinti esamų tinklų informaciją VĮ Registrų centre UAB „Giraitės vandenys“ vardu, gavus įgaliojimą. Rangovas privalo susiderinti objekte naudojamų medžiagų sąrašą. Rangovas privalės pagal Užsakovo nurodytus reikalavimus iki darbų pradžios užsakyti el. statybos darbų žurnalą. Rangovas privalo pildyti el. statybos darbų žurnalą, atlikdamas jame tikslius įrašus, kuriuose būtų aprašoma statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki atidavimo naudoti). Žurnale taip pat pildoma visų statybos priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. Žurnalo pildymas turi atitikti Aplinkos ministerijos patvirtintų teisės aktų reikalavimus. Įkelia papildomą dokumentaciją pagal Užsakovo reikalavimus. Užsakovui turi būti sudaroma galimybė naudotis šia informacija, kai tik tai yra reikalinga. Rangovas teikdamas aktus kartu pateikia ir aktuojamą dokumentaciją |
| 9. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms). | Projektas rengiamas valstybine kalba |
| 10. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan. | lydraštis (registruoja UAB „Giraitės vandenys“ administratorė) perdavimo – priėmimo aktas; pateikti 1 el. laikmeną su įrašyta dokumentacija (pageidautina USB laikmenoje); pateikti pilnos sudėties projektą (-ų) 1egz., 1 elektroninėje laikmenoje: - projektas suderintas su reikalingomis organizacijomis (PDF ir pasirašytas PV, PDV el. parašu); - topografinė nuotrauka su projektuojamais tinklais (DWG formatu); - geologinių tyrimų ataskaita (jei taikoma); - nacionalinės žemės tarnybos sutikimas patvirtintas el. parašu; - dokumentą patvirtinantį SŽNS registraciją/ atnaujinimą/ panaikinimą/ koregavimą Nekilnojamo turto registrų centre (pdf); - servituto sutartį UAB „Giraitės vandenys“ atstovams (jei taikoma); - kitų suinteresuotų organizacijų derinimai (pdf, adoc); - kiti sutikimai (pdf); - redaguotus failus (word, dwg, exel) - pateikti projekto kiekių žiniaraščius exel formatu; pateikti išpildomąsias vandentiekio/buitinių nuotekų tinklų nuotraukas su šulinių kortelėmis suderintą TIIIS sistemoje, atnaujinti pasijungimo vietų šulinių korteles 1 egz. (bylas) ir 1 elektroninėje laikmenoje (dwg failas); pateikti naujai statomų tinklų kadastrinę bylą 1 egz. (bylas) ir 1 elektroninėje laikmenoje pdf ir dwg failas; pateikti dokumentą patvirtinantį tinklų įregistravimą/ atnaujinimą Registrų centre UAB „Giraitės vandenys“, 1 elektroninėje laikmenoje; pateikti vandentiekio tinklų hidraulinių bandymų aktus 1 egz. (byla) ir 1 elektroninėje laikmenoje; pateikti naujų vandentiekio magistralinių vamzdynų dezinfekcijos aktus, 1 elektroninėje laikmenoje; Pateikti magistralinių vamzdynų vandens tyrimų analizės aktus, 1 elektroninėje laikmenoje; pateikti paslėptų darbų aktus 1 egz. (byla) ir 1 elektroninėje laikmenoje; pateikti buitinių nuotekų tinklų atliktą TV diagnostiką 1 egz. (byla) ir 1 elektroninėje laikmenoje; |