ALYTAUS RAJONO VAISODŽIŲ KADASTRINĖS VIETOVĖS MELIORACIJOS GRIOVIŲ GR. NR.1, GR. NR. 2 IR JUOSE ESANČIŲ STATINIŲ REMONTO DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROJI INFORMACIJA

1.1. UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)

Alytaus rajono savivaldybės administracija, Pulko g. 21, 62135 Alytus.

  - RANGOVAS

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešąjį pirkimą laimėjęs Rangovas.

  - FINANSAVIMO ŠALTINIS

Savivaldybės lėšos

- PIRKIMO OBJEKTAS

Alytaus rajono Vaisodžių kadastrinės vietovės melioracijos griovių Gr. Nr. 1, Gr. Nr. 2 ir juose esančių statinių remonto darbai

2.1. PIRKIMO OBJEKTO ĮGYVENDINIMO VIETA

Alytaus rajono Vaisodžių kadastrinė vietovė (pridedama projektas).

2.2. BENDRIEJI RODIKLIAI

Remontuojami magistraliniai melioracijos grioviai ir juose esantys melioracijos statiniai:

2.2.1. Bendras remontuojamų magistralinių melioracijos griovių ilgis – 3,13 km;

2.2.2. Remontuojamų pralaidų skaičius – 5 vnt.

3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI:

3.1 Darbų atlikimo terminas iki 2025 m. gruodžio 29 d.

4.1. REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS:

4.1.1. Darbai atliekami parengtą projektą ir numatytus atlikti darbų kiekius vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MND-29 „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai“, MND-19 „Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai“, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir taisyklėmis, techniniu darbo projektu.

4.1.2. Vykdant darbus privaloma vadovautis 2009 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-883 patvirtintomis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis.

4.1.3 Rangovas, prieš pateikdamas pasiūlymą, privalo įvertinti situaciją. Visos paslaugos ir darbai, užtikrinantys reikiamą objekto funkcinę paskirtį, privalo būti numatyti, net jeigu tai atskirai nepaminėta pirkimo dokumentuose. Bet kokie reikalavimai, skirti užtikrinti objekto funkcinę paskirtį, yra svarbesni už sprendimus, esančius pateikiamuose pirkimo dokumentuose ir turi būti įvykdyti be jokių papildomų Perkančiosios organizacijos išlaidų.

4.1.5.Statybos darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamuose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.

4.1.6. Surinkti ir pašalinti visas susidariusias atliekas ir šiukšles,  perduoti atliekų tvarkytojui ir pateikti įrodančius dokumentus apie jų sutvarkymą.

4.1.7. Kartu su Statybos užbaigimo dokumentais Rangovas privalo pateikti įgyvendinto rekonstravimo projekto inžinerinių tinklų geodezinių matavimų ir inžinerinių tinklų planą (kontrolinę geodezinę nuotrauką) *.dwg formatu, taip pat Mel_DR 10LT duomenų rinkinį su planinėje medžiagoje M1:10000 apibrėžtomis įgyvendinto projekto ribomis, griovių, pylimų rekonstruotomis atkarpomis, rekonstruotų hidrotechninių statinių vietomis *.shp formatu įrašytose kompiuterinėse laikmenose (kopija pateikiama VĮ Žemės ūkio duomenų centras). El. statybos darbų žurnalo po statybos darbų baigimo pilnas perleidimas perkančiajai organizacijai.

4.1.5. Statybos darbų baigimo terminu laikoma melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti akto pasirašymo data. Iki šio termino turi būti užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai bei Užsakovui perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai.