VALSTYBĖS ĮMONĖ TURTO BANKAS

Suinteresuotiems kandidatams           		                                                     2025-09-25

Siunčiama CVP IS priemonėmis

DĖL GAUTOS PRETENZIJOS

Valstybės įmonė Turto bankas (toliau – Perkančioji organizacija), vykdydama pirkimą „VP-3163-1 Autonominių dūmų detektorių pirkimas su pristatymu“ (pirkimo Nr. 4541612), 2025 m. rugsėjo 24 d. gavo suinteresuoto kandidato pretenziją. Pretenzija buvo išnagrinėta ir tenkinama iš dalies.

Nustatyta, kad 2025-09-22 CVP IS paskelbtame atsakyme į klausimą Nr. 3 buvo įsivėlusi techninė klaida. Vietoje pateikto atsakymo „Taip“ turėjo būti nurodytas atsakymas „Ne“. Patikslintas klausimas ir atsakymas išdėstomas taip:

| 3. | Pirkimo dokumentų TS nurodyti reikalavimai: 1. fotoelektrinio jutimo su pridėta baterija; 2. jutiklio tarnavimo laikas ne mažiau 7 metų; Ar teisingai suprantame, kad autonominis dūmų detektorius su baterija, kaip vientisas įrenginys, turi būti funkcionuoti ne trumpiau kaip 7 metus, taip kaip yra nurodyta Europos standarto EN 14604:2005/AC:2008 nuostatuose ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijose. | Ne. Reikalavimas dėl 7 metų tarnavimo laiko taikomas pačiam dūmų detektoriaus jutikliui (fotoelektriniam jutimo elementui), o ne pridėtai baterijai. |
| --- | --- | --- |

Techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai nėra keičiami ir lieka galioti. Siekdama užtikrinti tiekėjų teisę tinkamai susipažinti su patikslinta informacija ir pateikti pasiūlymus, Perkančioji organizacija nukelia pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025-09-30, 13:00 val.

Pirkimo organizatorius

Lina Bukavickienė, tel. Nr. +37066930835, el. p. lina.bukavickiene@turtas.lt