2025-09-26

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO Nr.1

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Perkančioji organizacija) gavo suinteresuoto tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 102 Vilnius–Švenčionys–Zarasai ruožo nuo 46,235 iki 47,854 km rekonstravimas, sutvarkant pėsčiųjų ir dviračių takus  (CVP IS ID 4243990), (toliau – pirkimas), atliekamo tarptautinio atviro konkurso būdu.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto tiekėjo klausimą ir atsakymą į jį*:

| Eil. Nr. | Klausimas** | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje dubliuojasi „Dangos konstrukcijos įrengimas I variantas“ kiekiai. - Prašome patikslinti ar projekto VN dalyje žiniaraščio 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30 eilutėse reikia vertintis liukų pakeitimą, ar tik pakėlimo žiedelius? - Prašome pateikti lietaus nuotekų išleistuvo detalizaciją. - Prašome nurodyti biudžetą skirtą pirkimui. | - I ir II DK variantams yra skirtos eilutės 3.1 – 3.42. Iš pradžių šios eilutės yra skirtos I DK variantui, vėliau – II DK variantui. - Žiniaraščio 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30 eilutėse reikia vertintis liukų pakeitimą. - Lietaus nuotekų išleistuvo detalizacija pateikta brėžinyje 0584/102-02-RTDP-VN.BR-05 - Viešųjų pirkimų įstatymas neįpareigoja Pirkėjo tiekėjams atskleisti Pirkimui skirtos lėšų sumos, todėl šiame Pirkime buvo nuspręsta neviešinti Pirkimui skirtos lėšų sumos, siekiant racionaliai naudoti lėšas ir gauti konkurencingus bei atsakingai suskaičiuotus tiekėjų kainų pasiūlymus. |

* Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

**Čia ir kitur tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.