2025-09-25

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO Nr.1

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Perkančioji organizacija) gavo suinteresuoto tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2513 Lazdijai–Naujoji Kirsna–Šeštokai 7,961 km tilto per Kirsną rekonstravimas (CVP IS ID 
4590338), (toliau – pirkimas), atliekamo supaprastinto atviro konkurso būdu.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto tiekėjo klausimą ir atsakymą į jį*:

| Eil. Nr. | Klausimas** | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prašome nurodyti, kokie inžineriniai tinklai kerta statinį, ar yra nutiesti statinio zonoje? | Perkančioji organizacija neturi duomenų apie inžinerinius tinklus. Teikėjas, konkurso metu išnagrinėjęs pirkimo dokumentus bei statybviečių aplinkos sąlygas, iki pasiūlymo pateikimo dienos privalo apsilankyti statybvietėje, įvertinti jos aplinką ir būklę, įvertinti kelių ir kitų susijusių kelio statinių būklę, susipažinti su vietove, kad pasiūlyme būtų tinkamai ir pilnai įvertintos rekonstravimo darbų apimtys bei darbų įvykdymo sąlygos. Projekto rengimo metu Teikėjas turės identifikuoti visus inžinerinius tinklus kelio statinio ribose ir numatyti atitinkamus projektinius sprendinius. |
| 2. | Prašome pateikti rekonstruojamo statinio techninį pasą, kadastro bylą bei nurodyti statinio pagrindines charakteristikas. | Teikiame kelio Nr. 2513 7,961 km tilto per Kirsną pasą ir kadastrinių matavimų bylą. Statinio projektiniai parametrai apibrėžti Techninėje užduotyje. |
| 3. | Prašome patvirtinti jog statinio projektavimui bei rekonstrukcijai nebus keliami BIM reikalavimai. | Projektui BIM reikalavimai nekeliami. |

* Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

**Čia ir kitur tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

PRIDEDAMA.

- Kelio Nr. 2513 7,961 km tilto per Kirsną pasas.

- Kadastrinių matavimų byla,