PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĖ

(PILDYMUI)

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai |  |  | Siūlomų prekių techniniai parametrai (modelis) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taškiniai lazeriai Pont lasers |  |  |  | Dokumento pavadinimas (Pildyti) | Pasiūlymo lapo numeris (Pildyti) |
| 1.1. | Kiekis Quantity | ne mažiau nei 2 (du) not less than 2 (two) |  | (Įrašyti) | (Įrašyti) | (Įrašyti) |
| 1.2. | Duomenų rinkimo dažnis Data sampling frequency | ne mažesnis nei 32 kHz not less than 32 kHz |  | (Įrašyti) | (Įrašyti) | (Įrašyti) |
| 1.3. | Matavimo diapazonas Measurement range | ne mažesnis nei 200 mm not less than 200 mm |  | (Įrašyti) | (Įrašyti) | (Įrašyti) |
| 1.4. | Atsparumo aplinkos sąlygoms klasė pagal IP Environmental protection class according to IP | ne mažesnė nei IP65 not less than IP65 |  | (Įrašyti) | (Įrašyti) | (Įrašyti) |
| 2. | Akselerometrai Accelerometers |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Kiekis Quantity |  | ne mažiau nei 2 (du) not less than 2 (two) | (Įrašyti) | (Įrašyti) | (Įrašyti) |
| 2.2 | Matavimo diapazonas Measurement range |  | ne mažesnis nei ± 4 G not less than ± 4 G | (Įrašyti) | (Įrašyti) | (Įrašyti) |
| 2.3 | Atsparumo aplinkos sąlygoms klasė pagal IP Environmental protection class according to IP |  | ne mažesnė nei IP65 not less than IP65 | (Įrašyti) | (Įrašyti) | (Įrašyti) |
| 3. | Atstumo matavimo įrenginys Distance measurement device |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Skiriamoji geba Resolution |  | ne mažiau 2000 signalų per apsisukimą not less than 2000 pulses per revolution | (Įrašyti) | (Įrašyti) | (Įrašyti) |
| 3.2. | Atsparumo aplinkos sąlygoms klasė pagal IP Environmental protection class according to IP |  | ne mažesnė nei IP65 not less than IP65 | (Įrašyti) | (Įrašyti) | (Įrašyti) |
| 4. | T Priekinio vaizdo kamera Front view camera |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Kiekis Quantity |  | ne daugiau nei 1 (vienas) not more than 1 (one) | (Įrašyti) | (Įrašyti) | (Įrašyti) |
| 4.2. | Skiriamoji geba Resolution |  | ne mažiau nei 1,4 MP, arba ne mažesnė nei 1360x1024 px not less than 1,4 MP, or not less than 1360x1024 px | (Įrašyti) | (Įrašyti) | (Įrašyti) |
| 4.3 | Vaizdo formatas Image format |  | 4:3 arba 16:9 4:3 or 16:9. | (Įrašyti) | (Įrašyti) | (Įrašyti) |
| 4.4 | Kadrų kiekis per sekundę Frames per second |  | ne mažiau 30 FPS esant didžiausiai skiriamajai gebai not less than 30 FPS at full resolution | (Įrašyti) | (Įrašyti) | (Įrašyti) |
| 5. | Geografinės pozicijos nustatymo įranga Geographic positioning equipment |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Palydovinės sistemos tipas Satellite system type |  | GPS, GLONASS arba lygiavertė GPS, GLONASS or equal | (Įrašyti) | (Įrašyti) | (Įrašyti) |
| 5.2. | Signalų priėmimas Signal reception |  | GPS L1/L2, GLONASS L1/L2 arba lygiavertė GPS L1/L2, GLONASS L1/L2 or equal | (Įrašyti) | (Įrašyti) | (Įrašyti) |
| 5.3. | Priėmimo kanalų kiekis Signal receiving channels |  | ne mažiau 220 (du šimtai dvidešimt) not less than 220 (two hundred and twenty) | (Įrašyti) | (Įrašyti) | (Įrašyti) |
| 5.4. | Pozicijos naujinimo dažnis Position update rate |  | ne mažesnis nei 10 Hz not less than 10 Hz | (Įrašyti) | (Įrašyti) | (Įrašyti) |
| 5.5. | Pozicijos nustatymo korekcija Position correction service |  | DGPS arba xFill arba RTK DGPS or xFill or RTK | (Įrašyti) | (Įrašyti) | (Įrašyti) |
| 5.6. | Korekcijų priėmimo/transliavimo formatai Correction receiving/broadcasting formats |  | CMR ir/arba RTCM arba lygiavertė CMR and/or RTCM or equal | (Įrašyti) | (Įrašyti) | (Įrašyti) |
| 5.7. | Pozicijos nustatymo horizontalusis tikslumas Position determination horizontal accuracy |  | 30 cm arba geresnis 30 cm or better | (Įrašyti) | (Įrašyti) | (Įrašyti) |
| 5.8. | Pozicijos nustatymo vertikalusis tikslumas Position determination vertical accuracy |  | 50 cm arba geresnis 50 cm or better | (Įrašyti) | (Įrašyti) | (Įrašyti) |