[image: ]

	Tiekėjams
	
	                                   2025-09-25

	
	
	

	DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJO KLAUSIMĄ



[bookmark: _Hlk29980088]Pranešame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo paklausimas:

1. Klausimas: 2025-09-24 16:16 pranešimas Nr. 368137 (kalba netaisyta)
„Prašome pateikti keraminių kasetinių plokščių technines specifikacijas“
2. Klausimas: 2025-09-25 11:50 pranešimas Nr. 369063 (kalba netaisyta)
„prašome pateikti daugiau informacijos apie numatomas montuoti kasetines plokštes. Kokie jų parametrai?“

Atsakymas: 

Perkančioji organizacija (toliau – PO) informuoja, kad tai akmens masės plytelės 300 x 600 mm, 1 cm. Storio.


3. Klausimas: 2025-09-25 12:23 pranešimas Nr. 369121 (kalba netaisyta)
„Matome, kad įrengiami nauji profiliai, tvirtinimo kampai, apdaila. Tačiau nenumatytos šiltinimo medžiagos. Gal galite patikslinti?

Atsakymas: 

1. Pastatas jau yra apšiltintas. Reiks išsipjauti kampams šilumos izoliaciją, juos sumontavus - šilumos izoliaciją atstatyti.
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