| Tiekėjams |  | 2025-09-25 |
| --- | --- | --- |
| DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJO KLAUSIMĄ |  |  |

Pranešame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo paklausimas:

- Klausimas: 2025-09-24 16:16 pranešimas Nr. 368137 (kalba netaisyta)

„Prašome pateikti keraminių kasetinių plokščių technines specifikacijas“

- Klausimas: 2025-09-25 11:50 pranešimas Nr. 369063 (kalba netaisyta)

„prašome pateikti daugiau informacijos apie numatomas montuoti kasetines plokštes. Kokie jų parametrai?“

Atsakymas:

Perkančioji organizacija (toliau – PO) informuoja, kad tai akmens masės plytelės 300 x 600 mm, 1 cm. Storio.

- Klausimas: 2025-09-25 12:23 pranešimas Nr. 369121 (kalba netaisyta)

„Matome, kad įrengiami nauji profiliai, tvirtinimo kampai, apdaila. Tačiau nenumatytos šiltinimo medžiagos. Gal galite patikslinti?

Atsakymas:

- Pastatas jau yra apšiltintas. Reiks išsipjauti kampams šilumos izoliaciją, juos sumontavus - šilumos izoliaciją atstatyti.