IŠTEKLIŲ AGENTŪRA

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

​​ViešŲjŲ pirkimŲ​ komisijA

PRANEŠIMAS DĖL ATSAKYMO Į PAKLAUSIMUS

2025-09-25

Vilnius

Informuojame, kad pirkime gauti klausimai:

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimas (tekstas neredaguotas) | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tinklo įrašymo įrenginiams (16 ir 32 kanalų) suspecifikuotas reikalavimas palaikyti RAID 0. Kas nėra logiška, nes RAID 0 skirtas padidinti duomenų įrašymo / skaitymo spartą, padalinant informaciją į „juostas“ (striping) per kelis diskus. Tačiau jis visiškai neužtikrina duomenų saugumo – jei sugenda vienas diskas, prarandami visi duomenys. Prašome pagrįsti arba pašalinti tokį perteklinį reikalavimą. | Reikalavimas yra toks, kad įranga turi palaikyti RAID 0/1/5/6/10 (Redundant Array of Independent Disks) konfigūracijų tipus ir nebūtinai bus sukonfigūruotas tipas RAID 0. |
| 2. | Konkurso sąlygose nurodyta, kad tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jei pasiūlyta kaina ar sąnaudos per didelė ir viršija skirtas lėšas. Kad padidinti suinteresuotų tiekėjų kiekį ir norą dalyvauti konkurse, o tuo pačiu ir konkurenciją, prašome nurodykite pirkimui skirtų lėšų sumą. | Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – VPĮ) neįpareigoja perkančiosios organizacijos tiekėjams atskleisti pirkimui skirtos lėšų sumos. Taigi Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, atsižvelgdamas į VPĮ nuostatas, turi teisę spręsti ar atskleisti pirkimui skirtas lėšas, ar ne. Šiuo atveju pirkimui skirtų lėšų suma nėra nurodoma. |
| 3. | Tiekėjas, vykdydamas SS kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus p. Nr. 4.1.1. turi pateikti p. Nr. 2 Užsakovo(ų) pažymą(as), kurioje(-iose) turi būti nurodyta prekių bendros sumos, prekių gavėjai, ar prekės buvo pristatytos ir sumontuotos tinkamai. Manome, kad šis reikalavimas pateikti Užsakovo(ų) pažymą(-as) yra perteklinis, ribojantis konkurenciją ir prieštarauja Lietuvoje galiojančiai įstatyminėms normoms. Įstatymu yra numatyta, kad užsakovas sudaro su tiekėjo prekių/paslaugų tiekimo sutartį, o jos tinkamą įvykdymą konstatuoja pasirašydami prekių tiekimo/paslaugų atlikimo aktą, kuriame nurodomos pagrindinės sutarties nuostatas ir jų tinkamas įvykdymas, t. y. ta informacija, kurią jus prašote dar kartą pradubliuoti/pakartoti papildomai pateikiant užsakovo pažymą. Prašome reikalavimą pateikti užsakovo(ų) pažymą(as), kuri nėra įstatymais reglamentuotas dokumentas, pakeisti į reikalavimą pateikti užsakovo ir tiekėjo pasirašytą prekių tiekimo/darbų atlikimo aktą. | Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 „Dėl Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo“ 16.2 punkte nurodyta, kad pirkimo vykdytojas gali reikalauti kartu pateikti užsakovų pažymas, kuriose būtų nurodytos prekių bendros sumos, datos ir vieta, prekių gavėjai, ar prekės buvo pristatytos [ir sumontuotos] tinkamai. Toks reikalavimas yra nustatytas pirkimo dokumentų Specialių sąlygų (2 IA PD SS) 4.1.1 papunktyje. Viešųjų tarnyba yra išaiškinusi: atkreiptinas dėmesys į VPĮ 47 straipsnio 6 dalį, kad reikiama tiekėjo patirtis visų pirma gali būti įrodoma užsakovų pažymomis apie tinkamai įvykdytas ankstesnes sutartis. Kad darbai buvo atlikti/prekės buvo patiektos/paslaugos buvo suteiktos tinkamai, paprastai įrodo užsakovo pažyma. Tai reiškia, kad buvę užsakovai išduodamose pažymose turi ne tik patvirtinti tiekėjo nurodytą informaciją, kad buvo atlikti tam tikri darbai/suteiktos tam tikros paslaugos/patiektos tam tikros prekės, kokie buvo pirkti bei už kokią sumą, kokiu laikotarpiu, bet jose užsakovai turi pateikti papildomą informaciją, papildomą įvertinimą. Tačiau tai nereiškia, kad užsakovo pažyma yra vienintelis dokumentas. Perkančioji organizacija gali reikalauti pateikti ir privalo priimti tiekėjo pateiktus ir kitus dokumentus, jeigu jie įrodo nustatytą reikalavimą, šiuo konkrečiu atveju - kad paslaugos suteiktos tinkamai. Kokie tai gali būti kiti dokumentai, vertinama kiekvienu konkrečiu atveju, jie gali būti įvairūs. |
| 4. | Pasiūlymo formoje 5 lentelėje yra nurodytas reikalavimas, kad: Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba būti įgaliotas siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi būti sudaręs atitinkamą sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę parduoti siūlomą įrangą ir atlikti siūlomos įrangos garantinį remontą. Pažymime, kad šis reikalavimas yra perteklinis dėl to, kad yra vykdoma laisvoji prekyba ir įrangą gali tiekti nebūtinai įrangos gamintojas arba jo įgaliotas atstovas. Prašome pašalinti šį reikalavimą. | Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nesutinka pašalinti šio reikalavimo, nes gamintojas ar įgaliotas atstovas suteikia įrangai oficialią garantiją, kuri užtikrina, kad įranga yra originali, kokybiška ir atitinka nurodytas specifikacijas, gamintojo ar atstovo techninę pagalbą gedimų diagnostikai ar remonto paslaugoms, suderinamumą su priedais ir programine įranga. |
| 5. | Siekiant tinkamai įvertinti darbų apimtis, prašome pateikti patalpų planus su nurodytomis kamerų montavimo ir įrašymo įrenginių montavimo vietomis. Ši informacija yra reikalinga tam, kad galėtume tinkamai įvertinti reikiamą instaliacinių medžiagų, kabelių kiekį ir darbų apimtis. | Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos negali pateikti patalpų planų su nurodytomis įrašymo įrenginių montavimo vietomis, nes įrašymo įrenginiai bus montuojami ne Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priklausiančiose patalpose (dauguma patalpų priklauso apskričių vyriausiesiems policijos komisariatams). |

______________