AKCINĖ BENDROVĖ

KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

(adresas: J. Janonio g. 24 - 1, Klaipėda, LT-92251, įmonės kodas 240329870,

PVM kodas LT 403298716, tel. (0 46) 49 97 16, asmuo pasiteiravimui

Sigita Užmiškienė, el. paštas: s.uzmiskiene@port.lt)

TVIRTINU

Akcinė bendrovė

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos

Pirkimų komisijos pirmininkas

ATVIRO (SUPAPRASTINTO) KONKURSO „METEOROLOGINIŲ STOTELIŲ PIRKIMAS“

PIRKIMO DOKUMENTAI

TURINYS

| I. | BENDROSIOS NUOSTATOS |
| --- | --- |
| II. | PIRKIMO OBJEKTAS |
| III. | - TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, REIKALAUJAMA KVALIFIKACIJA, Aplinkos apsaugos vadybos, kokybės vadybos sistemos standartų priemonĖS IR PRIVALOMI REIKALAVIMAI |
| IV. | TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE |
| V. | RĖMIMASIS KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS IR SUBTIEKĖJŲ/ SUBTEIKĖJŲ/SUBRANGOVŲ PASITELKIMAS |
| VI. | PASIŪLYMŲ RENGIMO REIKALAVIMAI, PATEIKIMAS, KEITIMAS |
| VII. | PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS |
| VIII. | PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS |
| IX. | VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO, SUSIPAŽINIMO SU CVP IS PRIEMONĖMIS GAUTAIS PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS |
| X. | EBVPD TIKRINIMAS, PASIŪLYMŲ VERTINIMAS, DOKUMENTŲ PAGAL EBVPD TEIKIMAS IR EILĖS NUSTATYMAS |
| XI. | PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS |
| XII. | LAIMĖTOJO NUSTATYMAS IR INFORMAVIMAS APIE PIRKIMO PROCEDŪROS REZULTATUS |
| XIII. | PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS |
| XIV. | PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS |
| XV. | KAINODARA, KAINOS PERSKAIČIAVIMAS IR APMOKĖJIMO UŽ ATLIKTAS PASLAUGAS/DARBUS/PREKES |
| XVI. | Pasiūlymų šifravimas |
|  | PRIEDAI: |

1. Pasiūlymas – 1 priedas.

2. Tiekėjo deklaracija apie tiekėją, jo subtiekėjus, ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi – 2 Priedas.

3. Akcinės bendrovės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos veiklos partnerių klausimynas – 3 priedas.

4. Trišalė atsiskaitymo sutartis – 4 priedas.

5. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) – 5 priedas.

6. Sutarties projektas – 6 priedas.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Perkantysis subjektas: Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau tekste AB KVJUD) J. Janonio g. 24 – 1, LT-92251, Klaipėda, Lietuvos Respublika. Įmonės kodas 240329870, a.s. LT14 7300 0100 3488 9443, AB „Swedbank“ banke, banko kodas 73000, PVM kodas LT403298716. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti AB KVJUD atstovas Sigita Užmiškienė, Pirkimų skyrius, J. Janonio g. 24 - 1, Klaipėda. Tel. (0 46) 49 97 16, el. p. s.uzmiskiene@port.lt

  - AB KVJUD vykdydama šį pirkimą (toliau – pirkimas) numato įsigyti meteorologines stoteles. Šis pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis pirkimo sąlygomis. Vartojamos sąvokos, apibrėžtos Komunalinio sektoriaus pirkimų, įstatyme.

  - Šis pirkimas vykdomas naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS). Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie yra registruoti CVP IS, pasiekiamoje adresu https://viesiejipirkimai.lt.

  - Reguliarus orientacinis skelbimas, išankstinis skelbimas ir skelbimas apie kvalifikacijos vertinimo sistemą nebuvo skelbtas. Šiame pirkime AB KVJUD nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkimo dokumentų sudedamoji dalis yra reguliarus orientacinis skelbimas (jei taikoma), skelbimas apie kvalifikacijos vertinimo sistemą (jei taikoma), išankstinis skelbimas (jei taikoma) ir skelbimas apie pirkimą.

  - Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.

  - AB KVJUD ir tiekėjai tarpusavyje keičiasi informacija tik centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje CVP IS adresu: https://viesiejipirkimai.lt

  - Tiekėjų skaičius atvirame konkurse neribojamas.

  - Perkantysis subjektas nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

  - Atviro konkurso sąlygos parengtos lietuvių kalba. Konkurso sąlygos skelbiamos kartu su skelbimu apie pirkimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

  - AB KVJUD yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, PVM kodas LT403298716.

  - Užsakovas savo atstovu objekte paskiria atsakingą asmenį Technologinės įrangos skyriaus atstovą, kuris atsakingas už Sutarties vykdymą ir turi teisę spręsti visas technines problemas, susijusias su Sutarties priežiūra ir vykdymu, tačiau neturi teisės keisti Sutarties nei žodžiu, nei konkliudentiniais veiksmais.

II. PIRKIMO OBJEKTAS

  - Šio pirkimo objektas yra meteorologinių stotelių pirkimas.

  - Pirkimas neskaidomas, nes siekiama įsigyti vientisą, technologiškai suderintą meteorologinių stočių tinklą. Visos stotelės turi būti identiškos – veikti pagal vienodus duomenų perdavimo, kalibravimo ir priežiūros principus. Vienai iš stočių numatytas papildomas matomumo jutiklis nėra savarankiškas pirkimo objektas, bet laikytinas tos pačios sistemos konfigūracijos išplėtimu. Pirkimo skaidymas sukeltų riziką gauti skirtingų gamintojų sprendimus, dėl ko apsunkėtų sistemų integracija į bendras uosto valdymo sistemas, pabrangtų eksploatacija ir priežiūra bei sumažėtų viso tinklo funkcinis vientisumas.

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo sąlygų, sutarties projekte ir techninėje specifikacijoje  nurodytai apimčiai, neskaidant jos smulkiau. Jei apibūdinant pirkimo objektą, sutarties projekte ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

  - Reikalavimai pirkimo objektui nurodyti pirkimo sąlygų prieduose: sutarties projekte ir techninėje specifikacijoje.

  - Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo vieta yra Klaipėdos uosto teritorijoje.

  - Pirkimo objektui yra taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinti Aplinkos apsaugos kriterijai (žaliasis pirkimas), vadovaujantis įsakymo 4.4.4.2, 4.4.4.3 ir 4.4.4.4 papunkčiais.

  - Meteorologinės stotelės negali būti perkamas iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokių prekių CPO kataloge nėra.

- III. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, REIKALAUJAMA KVALIFIKACIJA, Aplinkos apsaugos vadybos, kokybės vadybos sistemos standartų priemonĖS IR PRIVALOMI REIKALAVIMAI

3.1. Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas), deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, atitinka kvalifikacijos reikalavimus ir laikosi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų (jei taikoma) turi pateikti užpildytą pirkimo dokumentų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ – pirkimo dokumentų 5 priedas. EBVPD pildomas jį įkėlus į interneto svetainę http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu. Subtiekėjai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia įrodinėjant atitikimą pirkimo dokumentų reikalavimams, neturi pildyti ir pateikti EBVPD ir jam nėra taikoma 3.2 ir 3.6 punktų reikalavimai.

3.1.1. AB KVJUD nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu jis:

3.1.1.1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

3.1.1.2.	šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

3.1.2. AB KVJUD visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. 3.2. p. „Pagrindai pašalinti tiekėją“ lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją AB KVJUD pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

3.2. Pagrindai pašalinti tiekėją:

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiojo subjekto prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkantysis subjektas reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
| 3.2.2 | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkantysis subjektas, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkantysis subjektas turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajam subjektui reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiojo subjekto prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkantysis subjektas savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkantysis subjektas neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiojo subjekto prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkantysis subjektas reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
| 3.2.3 | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkantysis subjektas dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 3.2.4 | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta Komunalinio sektoriaus pirkimo įstatymo 33 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiojo subjekto sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų Komunalinio sektoriaus pirkimo įstatymo nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 3.2.5 | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta Komunalinio sektoriaus pirkimo įstatymo 39 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 3.2.6 | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų Komunalinio sektoriaus pirkimo įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
| 3.2.7 | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiojo subjekto sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiojo subjekto sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 3.2.8 | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų Komunalinio sektoriaus pirkimo įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiojo subjekto sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas |
| 3.2.9 | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkantysis subjektas abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
| 3.2.10 | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkantysis subjektas abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
| 3.2.11 | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkantysis subjektas abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |
| 3.2.12 | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |

3.3. Pirkimas į dalis neskaidomas, šio skyriaus 3.2. punkte nurodyti reikalavimai taikomi visam pirkimo objektui.

3.4. Tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros:

3.4.1. AB KVJUD tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš šio skyriaus 3.2 punkte nustatytų pašalinimo pagrindų.

3.4.2. Perkantysis subjektas pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros pagal VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytus ir pirkimo dokumentų 3.2 punkte nustatytus pašalinimo pagrindus ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoj kito asmens, siekiant išvengti VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo.

3.4.3. Nepaisant 3.4.1 ir 3.4.2 punktų nuostatų, tiekėjas iš pirkimo nepašalinamas VPĮ 46 straipsnio 3 ir 10  dalyse nustatytais atvejais (atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas), taip pat jeigu pagal VPĮ 46 straipsnio 8 dalį vertindama tiekėjo patikimumą perkantysis subjektas priėmė sprendimą, kad tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros būtų neproporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui arba perkantysis subjektas priėmė sprendimą, kad esant nustatytam pašalinimo pagrindui pagal VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktį būtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros 3.4.2 punkte nurodytais pašalinimo pagrindais gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

3.5. Jeigu tiekėjas neatitinka reikalavimų, nustatytų pagal šio skyriaus 3.2.1 ir 3.2.3 - 3.2.11 punktus, AB KVJUD jo nepašalina iš pirkimo procedūros, kai yra abi šios sąlygos kartu:

3.5.1. tiekėjas pateikė AB KVJUD informaciją apie tai, kad ėmėsi šių priemonių:

3.5.1.1. savanoriškai sumokėjo arba įsipareigojo sumokėti kompensaciją už žalą, padarytą dėl šio skyriaus 3.2.1 ir 3.2.3 - 3.2.11 punktuose nurodytos nusikalstamos veikos arba pažeidimo, jeigu taikytina;

3.5.1.2. bendradarbiavo, aktyviai teikė pagalbą ar ėmėsi kitų priemonių, padedančių ištirti, išaiškinti jo padarytą nusikalstamą veiką ar pažeidimą, jeigu taikytina;

3.5.1.3. ėmėsi techninių, organizacinių, personalo valdymo priemonių, skirtų tolesnių nusikalstamų veikų ar pažeidimų prevencijai;

3.5.2. AB KVJUD įvertino tiekėjo informaciją, pateiktą pagal 3.5.1 punktą, ir priėmė motyvuotą sprendimą, kad priemonės, kurių ėmėsi tiekėjas, siekdamas įrodyti savo patikimumą, yra pakankamos. Šių priemonių pakankamumas vertinamas atsižvelgiant į nusikalstamos veikos ar pažeidimo rimtumą ir aplinkybes. AB KVJUD  pateikia tiekėjui motyvuotą sprendimą raštu ne vėliau kaip per 10 dienų nuo 3.5.1 punkte nurodytos tiekėjo informacijos gavimo.

3.6. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus ir, jeigu taikytina, laikytis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų. Tiekėjas su pirkimo dokumentais privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) pirkimo sąlygų 5 priedas, patvirtinantį, kad jis atitinka šių pirkimo dokumentų 3.6 p. nurodytus kvalifikacijos reikalavimus.

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| Finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimai |  |  |
| 3.6.1. | Tiekėjo vidutinės metinės visos veiklos pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus), turi būti ne mažesnė kaip 35.000,00 Eur be PVM. | Tiekėjo paskutinių 3 finansinių metų arba laikotarpio nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 3 paskutinius finansinius metus) finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauka, jeigu šalies, kurioje registruotas tiekėjas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Jei finansinės atskaitomybės dokumentai dar nepaskelbti Juridinių asmenų registre, teikiamas ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašytų finansinių ataskaitų rinkinys ar jo ištrauka arba pažyma apie gautas metines visos veiklos pajamas. Pateikiama dokumento skaitmeninė kopija*. Pastabos: 1) jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi kartu (pajėgumai sumuojami); 2) tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais: reikalavimą turi atitikti visi kartu (šių ūkio subjektų pajėgumai gali būti sumuojami su tiekėjo pajėgumais). Pirkimo vykdytojas gali reikalauti, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, prisiimtų solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą (pateikiamas dokumentas (sutartis ar kt.), įrodantis solidarios atsakomybės prisiėmimą pirkimo laimėjimo atveju); 3) subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas. 4) Jeigu tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti pirkimo vykdytojo reikalaujamų jo finansinį ir ekonominį pajėgumą įrodančių dokumentų, jis turi teisę pateikti kitus pirkimo vykdytojui priimtinus dokumentus. |
| Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai |  |  |
| 3.6.2. | Tiekėjas per paskutinius 3 metus (skaičiuoti iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos) arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) yra savo jėgomis pristatęs ir sumontavęs panašias šiam pirkimui prekes (meteorologines stoteles ir / arba jų sudedamąsias dalis (temperatūros, vėjo, atmosferos slėgio, matomumo jutiklius, telemetrinę duomenų perdavimo įrangą), integruotas į veikiančias sistemas, užtikrinant duomenų perdavimą per telemetrinę sąsają (MQTT, HTTP API, Modbus ar kitą lygiavertę), kurių vertė ne mažesnė kaip 15.000,00 Eur be PVM. PASTABA: Galutinį rezultatą tiekėjas gali būti pasiekęs pagal vieną ar kelias sutartis, sudarytas dėl to paties objekto. | - Tiekėjas turės pateikti: - 1) Įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens patvirtintą pristatytų ir įrengtų panašių šiam pirkimui prekių (meteorologines stoteles ir / arba jų sudedamąsias dalis (temperatūros, vėjo, atmosferos slėgio, matomumo jutiklius, telemetrinę duomenų perdavimo įrangą), integruotas į veikiančias sistemas, užtikrinant duomenų perdavimą per telemetrinę sąsają (MQTT, HTTP API, Modbus ar kitą lygiavertę) aprašymą, per paskutinius 3 metus (skaičiuoti iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos) arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus), kuriame turi nurodyti užsakovą, prekių pavadinimus, prekių bendrą sumą Eur be PVM, prekės pristatymo datą. 2) užsakovo (-ų) pažymą (-as) – atsiliepimą (-us), (ar lygiaverčius dokumentus), kuriose būtų nurodytos parduotų ir sumontuotų prekių, bendros sumos, datos ir ar prekė (-ės) buvo pristatyta (-os) ir sumontuota (-tos) tinkamai. Pateikiama dokumento skaitmeninė kopija*. Pastabos: 1) jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; 2) tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; 3) subtiekėjams šis reikalavimas nekeliamas. Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, parduodamos prekės, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. |

3.7. AB KVJUD šiame pirkime netaiko kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų.

3.8. Užsienio valstybių tiekėjų jų valstybėse išduoti oficialių institucijų dokumentai patvirtinantys pirkimo dokumentų reikalavimus, legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699).

3.9. AB KVJUD bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

3.10. Tiekėjas / teikėjas / rangovas užtikrina, kad pirkimo laimėjimo ir sutarties pasirašymo su tiekėju / teikėju / rangovu atveju visą pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį, nepriklausomai nuo to, ar tiekėjo / teikėjo / rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas / teikėjas / rangovas, jo darbuotojai ir (ar) jo pasamdyti ūkio subjektai, kurių pajėgumu remiasi, subtiekėjai, kuriuos planuoja pasitelkti sutarčiai vykdyti, jų darbuotojai atitiktų galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir turėtų teisę tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus, ir tai vykdytų kvalifikuoti, turintys reikiamus galiojančius kvalifikaciją ir (ar) teisę tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus patvirtinančius dokumentus, specialistai ir kiti asmenys.

3.11. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

3.12. Privalomi reikalavimai:

3.12.1 Tiekėjas pateikia užpildytą ir pasirašytą deklaraciją (pirkimo dokumentų 2 priedas), kuria deklaruoja, kad atitinka Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 58 str. 41 p. AB KVJUD kilus abejonių dėl tiekėjo laisvos formos deklaracijoje nurodytos informacijos teisingumo, ji gali paprašyti ekonomiškai naudingiausią  pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti šioje deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius (viena ar kelis) dokumentus:

juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus ar kitus perkančiajam subjektui priimtinus dokumentus. Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiojo subjekto prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.

Pastabos:

* Dokumento skaitmeninė kopija suprantama kaip originalaus dokumento skenuotas variantas.

1) Jei konkursinį pasiūlymą pasirašo tiekėjo įgaliotas asmuo, AB KVJUD pasilieka sau teisę paprašyti pateikti įgaliojimą.

2) Jeigu tiekėjas savo pasiūlyme pateikia reikalaujamų dokumentų tinkamai patvirtintas kopijas, AB KVJUD turi teisę prašyti tiekėjo, kad jis pirkimo komisijai parodytų atitinkamų dokumentų originalus.

3) Tiekėjas, pasitelkęs tiekėjų grupę ir ūkio subjektus, kurių pajėgumu remiasi, įrodinėdamas pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus, po EBVPD ir pasiūlymo vertinimo, jei jo pasiūlymas yra ekonomiškai naudingiausias (iki pasiūlymų eilės nustatymo), per nustatytą protingą terminą turi pateikti kiekvieno tiekėjų grupės nario, ūkio subjekto, kurių pajėgumu tiekėjas remiasi, įrodinėdamas pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus, dokumentus, nurodytus pirkimo dokumentų 3.2 p.

4) jeigu pirkimo metu bus atliekama patikra Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka, tiekėjas turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus.

5) Po EBVPD tikrinimo ir pasiūlymo vertinimo procedūrų, bei prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą, AB KVJUD prašys tiekėjo, kurio pasiūlymas bus ekonomiškai naudingiausias, jo jungtinės veiklos partnerio (jei pasiūlymas teikiamas jungtinės veiklos pagrindu), ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiasi, ir subtiekėjo, subrangovo, suteikėjo (jei ketinama pasitelkti) (iki pasiūlymų eilės nustatymo) per nustatytą protingą terminą pateikti užpildytą ir pasirašytą Akcinės bendrovės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos veiklos partnerių klausimyną (priedas Nr. 3).

IV. TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

4.1.  Jeigu pirkimo procedūrose dalyvauja Tiekėjų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį. Pateikiama dokumento skaitmeninė kopija.

4.2.  Jeigu pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė pagal jungtinės veiklos sutartį (toliau – JVS), jungtinės veiklos sutartyje turi būti ir šios privalomos nuostatos:

4.2.1. vienas iš JVS sudariusių asmenų turi būti paskirtas atsakingu partneriu;

4.2.2. turi būti numatytas pagal JVS veikiančių partnerių įsipareigojimų vykdant pirkimo sutartį paskirstymas ir šių įsipareigojimų procentinė dalis;

4.2.3. kai pirkimo objektas yra su nekilnojamuoju turtu susiję darbai (paslaugos), turi būti numatyta, kad pirkimą laimėjus pagal JVS veikiančiai asmenų grupei, kurioje atsakingas partneris yra užsienio valstybėje įsteigtas juridinis asmuo, atsakingas partneris Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi įregistruoti nuolatinę buveinę bei įsiregistruoti pridėtinės vertės mokesčio (PVM)  mokėtoju;

4.2.4. atsakingam partneriui turi būti pavedama veikti visų JVS partnerių vardu ir atstovauti jiems vykdant pirkimo sutartį santykiuose su pirkėju (perkančiuoju subjektu) visais pirkimo sutarties vykdymo klausimais, įskaitant, bet neapsiribojant: pavedimą atsakingam partneriui visų JVS partnerių vardu pasirašyti ir teikti pirkėjui (perkančiajam subjektui) priėmimo–perdavimo aktus, PVM sąskaitas faktūras ir kitus kreditinius ir debetinius dokumentus, kitus su pirkimo sutarties vykdymu susijusius dokumentus;

4.2.5. turi būti numatyta, kad pirkėjas (perkantysis subjektas) visus mokėjimus už pirkimo sutarties įvykdymą (atliktus darbus, suteiktas paslaugas, patiektas prekes) vykdys tik atsakingam partneriui, o atsakingas partneris, gavęs lėšų iš pirkėjo (perkančiojo subjekto), savarankiškai ir savo atsakomybe atsiskaitys su kitais JVS partneriais. Bet kokie kitų JVS partnerių reikalavimai ir pretenzijos  pirkėjui (perkančiajam subjektui) dėl pirkėjo (perkančiojo subjekto) iš atsakingo partnerio priimto ir už jo naudai sumokėtą pirkimo sutarties vykdymo rezultatą bus laikomi nepagrįstais;

4.2.6. turi būti numatyta, kad atsakingas partneris įsipareigoja sumokėti visus mokesčius, susijusius su pirkimo sutarties vykdymu; nurodytų prievolių nevykdymas ar netinkamas vykdymas jokiomis sąlygomis negali sąlygoti pirkėjo (perkančiojo subjekto) papildomų išlaidų ar nuostolių;

4.2.7. turi būti numatyta, kad visi JVS partneriai pagal prievoles, kylančias iš pirkimo sutarties vykdymo, prieš pirkėją (perkantįjį subjektą) atsako solidariai. Bet kokios solidarią JVS partnerių atsakomybę keičiančios JVS ar kitų tų pačių JVS partnerių sudarytų susitarimų nuostatos bus laikomos neturinčiomis reikšmės JVS partnerių atsakomybei prieš pirkėją (perkantįjį subjektą) už tinkamą pirkimo sutarties vykdymą;

4.2.8. turi būti numatytas JVS partnerių įsipareigojimas likti JVS partneriais iki pirkimo sutarties tinkamo įvykdymo. JVS nuostatos gali būti keičiamos tik su išankstiniu pirkėjo (perkančiojo subjekto) rašytiniu sutikimu;

4.2.9. turi būti nustatytos JVS partnerio keitimo sąlygos ir procedūra: apie JVS partnerio keitimą pirkėjui (perkančiajam subjektui) privalo būti pranešta išankstiniu rašytiniu pranešimu, pateikiant JVS partnerio prašymą pasitraukti, ir perduoti savo įsipareigojimų vykdymą naujam ar pasiliekantiems JVS partneriams, keičiančio JVS partnerio sutikimą perimti keičiamo (pasitraukiančio) JVS partnerio įsipareigojimus pagal JVS. Kartu su nurodytais dokumentais pateikiamos keičiančio JVS partnerio kvalifikaciją bei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų kopijos bei JVS pakeitimo projektas. Pirkėjo (perkančiojo subjekto) sutikimas keisti JVS partnerį išreiškiamas raštu, pasirašytas JVS pakeitimas nedelsiant pateikiamas pirkėjui;

4.2.10. turi būti numatyta, kad JVS taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir visi ginčai, kilę iš JVS  bus sprendžiami bendrosios kompetencijos teismuose;

4.2.11. turi būti numatyta, kad bet kokios kitos JVS nuostatos negali prieštarauti aukščiau nustatytoms JVS nuostatoms, esant tokiam prieštaravimui pirmenybė taikoma aukščiau nustatytoms JVS nuostatoms.

4.3. Jei pasiūlymą pateikė Tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, Užsakovo (AB KVJUD ) ir pagal jungtinės veiklos sutartį (toliau – JVS) veikiančių Partnerių pasirašomoje paslaugų/prekių/darbų sutartyje turi būti ir šios privalomos nuostatos ir reikalavimai:

4.3.1. vienas iš JVS sudariusių asmenų turi būti paskirtas atsakingu partneriu;

4.3.2. turi būti numatytas pagal JVS veikiančių partnerių įsipareigojimų vykdant pirkimo sutartį paskirstymas ir šių įsipareigojimų procentinė dalis;

4.3.3. kai pirkimo objektas yra su nekilnojamuoju turtu susiję darbai (paslaugos), turi būti numatyta, kad pirkimą laimėjus pagal JVS veikiančiai asmenų grupei, kurioje atsakingas partneris yra užsienio valstybėje įsteigtas juridinis asmuo, atsakingas partneris Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi įregistruoti nuolatinę buveinę bei įsiregistruoti pridėtinės vertės mokesčio (PVM)  mokėtoju;

4.3.4. atsakingam partneriui turi būti pavedama veikti visų JVS partnerių vardu ir atstovauti jiems vykdant pirkimo sutartį santykiuose su pirkėju (perkančiuoju subjektu) visais pirkimo sutarties vykdymo klausimais, įskaitant, bet neapsiribojant: pavedimą atsakingam partneriui visų JVS partnerių vardu pasirašyti ir teikti pirkėjui (perkančiajam subjektui) priėmimo–perdavimo aktus, PVM sąskaitas faktūras ir kitus kreditinius ir debetinius dokumentus, kitus su pirkimo sutarties vykdymu susijusius dokumentus;

4.3.5. turi būti numatyta, kad pirkėjas (perkantysis subjektas) visus mokėjimus už pirkimo sutarties įvykdymą (atliktus darbus, suteiktas paslaugas, patiektas prekes) vykdys tik atsakingam partneriui, o atsakingas partneris, gavęs lėšų iš pirkėjo (perkančiojo subjekto), savarankiškai ir savo atsakomybe atsiskaitys su kitais JVS partneriais. Bet kokie kitų JVS partnerių reikalavimai ir pretenzijos  pirkėjui (perkančiajam subjektui) dėl pirkėjo (perkančiojo subjekto) iš atsakingo partnerio priimto ir už jo naudai sumokėtą pirkimo sutarties vykdymo rezultatą bus laikomi nepagrįstais;

4.3.6. turi būti numatyta, kad atsakingas partneris įsipareigoja sumokėti visus mokesčius, susijusius su pirkimo sutarties vykdymu; nurodytų prievolių nevykdymas ar netinkamas vykdymas jokiomis sąlygomis negali sąlygoti pirkėjo (perkančiojo subjekto) papildomų išlaidų ar nuostolių;

4.3.7. turi būti numatyta, kad visi JVS partneriai pagal prievoles, kylančias iš pirkimo sutarties vykdymo, prieš pirkėją (perkantįjį subjektą) atsako solidariai. Bet kokios solidarią JVS partnerių atsakomybę keičiančios JVS ar kitų tų pačių JVS partnerių sudarytų susitarimų nuostatos bus laikomos neturinčiomis reikšmės JVS partnerių atsakomybei prieš pirkėją (perkantįjį subjektą) už tinkamą pirkimo sutarties vykdymą;

4.3.8. turi būti numatytas JVS partnerių įsipareigojimas likti JVS partneriais iki pirkimo sutarties tinkamo įvykdymo. JVS nuostatos gali būti keičiamos tik su išankstiniu pirkėjo (perkančiojo subjekto) rašytiniu sutikimu;

4.3.9. turi būti nustatytos JVS partnerio keitimo sąlygos ir procedūra: apie JVS partnerio keitimą pirkėjui (perkančiajam subjektui) privalo būti pranešta išankstiniu rašytiniu pranešimu, pateikiant JVS partnerio prašymą pasitraukti, ir perduoti savo įsipareigojimų vykdymą naujam ar pasiliekantiems JVS partneriams, keičiančio JVS partnerio sutikimą perimti keičiamo (pasitraukiančio) JVS partnerio įsipareigojimus pagal JVS. Kartu su nurodytais dokumentais pateikiamos keičiančio JVS partnerio kvalifikaciją bei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų kopijos bei JVS pakeitimo projektas. Pirkėjo (perkančiojo subjekto) sutikimas keisti JVS partnerį išreiškiamas raštu, pasirašytas JVS pakeitimas nedelsiant pateikiamas pirkėjui;

4.3.10. turi būti numatyta, kad JVS taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir visi ginčai, kilę iš JVS  bus sprendžiami bendrosios kompetencijos teismuose;

4.3.11. turi būti numatyta, kad bet kokios kitos JVS nuostatos negali prieštarauti aukščiau nustatytoms JVS nuostatoms, esant tokiam prieštaravimui pirmenybė taikoma aukščiau nustatytoms JVS nuostatoms.

4.3.12. pasirašomoje sutartyje numatyti, kad  4.3.8 ir 4.3.9 papunkčiuose nustatytų sąlygų pažeidimas bus laikomas esminiu pirkimo sutarties pažeidimu.

4.4. AB KVJUD nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir AB KVJUD pasiūlius sudaryti darbų/prekių/paslaugų sutartį, ši tiekėjų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

- V. RĖMIMASIS KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS IR SUBTIEKĖJŲ/ SUBTEIKĖJŲ/ SUBRANGOVŲ PASITELKIMAS

5.1. Sąvokos:

5.1.1. Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris paraiškos ar pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu;

5.1.2. Subtiekėjas / Subteikėjas / Subrangovas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia (toliau – subtiekėjas) – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus;

5.1.3. Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus;

5.2. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų teisę verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimus, (jeigu tokius reikalavimus AB KVJUD kelia), neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį ir laikantis 5.3 punkte nustatyto reikalavimo.

5.3. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų reikalavimus dėl teisės verstis atitinkama veikla, išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos, profesinės patirties, turėti specialų leidimą ir (arba) būti tam tikros organizacijos nariu (jeigu tokius reikalavimus AB KVJUD kelia) tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys suteiks paslaugas/pristatys prekes/atliks darbus (priklausomai nuo pirkimo objekto), kuriems reikia jų turimų pajėgumų.

5.4. Šiomis 5.2 ir 5.3 punktuose nurodytomis sąlygomis Tiekėjų grupė gali remtis grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais.

5.5. Jeigu Tiekėjas remiasi kito ūkio subjekto, pajėgumais, kad atitiktų AB KVJUD keliamus kvalifikacijos reikalavimus, teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi pateikti įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjui ūkio subjektų, ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Tokiais įrodymais gali būti ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, įsipareigojimas (deklaracija), ketinimo protokolas ar kt. dokumentai, įrodantys kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, turi reikiamus išteklius ir jie bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį.

5.6.Tiekėjas savo pasiūlyme, užpildant pasiūlymo formą 1 priedas, privalo nurodyti (išviešinti):

5.6.1. ūkio subjektus, kurio pajėgumais remiamasi, įskaitant ekspertus, specialistus, kurie pasiūlymo teikimo metu yra Tiekėjo darbuotojai, specialistus (kvazisubtiekėjus), kurie pasiūlymo teikimo metu nėra Tiekėjo darbuotojai, tačiau pirkimo laimėjimo ir pirkimo sutarties sudarymo atveju jie bus įdarbinti tiekėjo bei ūkio subjekto, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, kad atitiktų teisė verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimus, išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ar profesinės patirties reikalavimus arba reikalavimus turėti specialų leidimą ar būti tam tikrų organizacijų nariu (jeigu tokius reikalavimus AB KVJUD kelia). Jei ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjas ketina pasitelkti pirkimo sutarties vykdymui, taip pat Komunalinių pirkimų įstatymo 96 str. 2 dalyje numatytais atvejais, tiekėjas privalo nurodyti pirkimo sutarties dalį, kurios vykdymui jis pasitelks ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi.

5.6.2 informaciją, ar tiekėjas pirkimo sutarčiai vykdyti ketina pasitelkti subtiekėjus, nurodant, kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subrangovus / subtiekėjus / subteikėjus jis ketina pasitelkti, taip pat nurodant pirkimo sutarties dalį (perduodamus vykdyti darbus), kuriai vykdyti ketinama pasitelkti subtiekėjus. Teikdamas pasiūlymą tiekėjas turi pateikti įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjui subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Tokiais įrodymais gali būti subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo įsipareigojimas (deklaracija), ketinimo protokolas ar kt. dokumentai, įrodantys, kad subrangovas / subtiekėjas / subteikėjas turi reikiamus išteklius ir jie bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį.

5.7. Jeigu pasiūlyme nurodytas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, netenkina jam keliamų reikalavimų, jis per AB KVJUD CVP IS susirašinėjimo priemonėmis nustatytą terminą gali būti pakeičiamas reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.

5.8. AB KVJUD neriboja tiekėjų galimybės  užduočių atlikimui pasitelkti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, ar subrangovus/subtiekėjus/subteikėjus ir (arba) tiekėjų grupės narius.

5.9. Tiekėjas gali remtis tik tokiais kitų ūkio subjektų pajėgumais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas turi pareigą pirkimo vykdytojui pasiūlyme įrodyti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tikrindamas, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, turimi ištekliai, perkantysis subjektas iš tiekėjo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones.

5.10. Tais atvejais, kai tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie perkančiojo subjekto poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisidės prie prekių tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.), tiekėjas, neprivalo teikti jų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumento (toliau – EBVPD) ir pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų, tačiau, teikdamas pasiūlymą, turi pareigą įrodyti, kad atitinkamomis konkrečiomis trečiojo asmens priemonėmis jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu (teikiant pasiūlymą nurodyti tuos trečiuosius asmenis ir informaciją apie su jais pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan.). Tokiu atveju laikoma, kad tiekėjas pats turi atitinkamą kvalifikaciją, nepriklausomai nuo to kokiais pagrindais (nuosavybės, nuomos ar kitais) naudojasi ar naudosis sutarties vykdymo metu atitinkamas priemones. Specialistai, kuriuos tiekėjas ketina įdarbinti ir kurių pajėgumais dėl atitikties kvalifikacijos reikalavimams tiekėjas remiasi (kvazisubtiekėjai), nebus tikrinami dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir jie neturi pateikti užpildytą EBVPD.

VI. PASIŪLYMŲ RENGIMO REIKALAVIMAI, PATEIKIMAS, KEITIMAS

6.1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Tas pats ūkio subjektas gali būti nurodytas skirtingų tiekėjų pasiūlymuose kaip subtiekėjas. Taip pat tiekėjas, pateikęs pasiūlymą savarankiškai, ar pirkime dalyvaujantis jungtinės veiklos pagrindu, gali būti kitos įmonės, pateikusios pasiūlymą tame pačiame pirkime, subtiekėju, išskyrus tuos atvejus, kai turima pagrįstų įrodymų, kad toks ūkio subjektų elgesys turėtų būti kvalifikuojamas kaip draudžiamas susitarimas. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba tiekėjų grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

6.2. Tiekėjas negali pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

6.3. AB KVJUD reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS. Pasiūlymai teikiami popierinėje versijoje, jei tokie būtų pateikti, bus grąžinami neatplėšti tiekėjui (kurjeriui) ar grąžinami registruotu laišku ir vokai nebus priimami ir vertinami. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://viesiejipirkimai.lt). Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis (pvz., EBVPD ir pan.) arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (pvz., pažymos, licencijos, jungtinės veiklos sutartis ir pan.). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, docx ir kt.)

6.4. Pasiūlymas turi būti parengtas pagal šių pirkimo dokumentų 1 priedą ir pateiktas iki skelbime nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, t. y. iki 2025 m. spalio 7 d. 9 val. 00 min.

6.5. Pasiūlyme nurodoma fiksuota kaina eurais įskaitant PVM (suapvalinant iki dviejų skaičių po kablelio). Apskaičiuojant fiksuotą kainą, turi būti atsižvelgta į visus pirkimo dokumentų, įskaitant ir pirkimo sutarties projekto ir techninės specifikacijos reikalavimus. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui, atskirai išskiriant PVM. Bendra pasiūlymo kaina turi būti įrašyta žodžiais. Pirkimo sutartis bus sudaroma laimėjusio tiekėjo pasiūlytai kainai.

6.6. Susipažinti su pirkimo dokumentais tiekėjai turi teisę iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

6.7. Pasiūlymas turi būti pateikiamas CVP IS priemonėmis prie jo pridedant pirkimo dokumentų 6.15 p. nurodytus dokumentus.

6.8. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens.

6.9. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiais pirkimo dokumentais ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

6.10. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiami lietuvių kalba. Jei reikalaujami pridėti prie pasiūlymo dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba, pridedant vertimą į lietuvių kalbą. Techniniai dokumentai ir sertifikatai gali būti pateikti anglų kalba, tačiau perkančiajam subjektui paprašius, tiekėjas privalo pateikti dokumentų anglų kalba vertimą į lietuvių kalbą.

6.11. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo konkurso pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.

6.12. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą CVP IS priemonėmis. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu AB KVJUD jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

6.13. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, taip pat sustabdžius pirkimo procedūras dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, AB KVJUD turi teisę prašyti CVP IS priemonėmis, kad tiekėjai pratęstų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas CVP IS priemonėmis tokį prašymą gali atmesti. Tiekėjas, kuris sutinka pratęsti savo pasiūlymo galiojimo laiką, apie tai CVP IS  priemonėmis praneša AB KVJUD. Jeigu tiekėjas neatsako į AB KVJUD prašymą pratęsti pasiūlymo galiojimo terminą,  laikoma, jog jis atmetė prašymą pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą.

6.14. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Komunalinio sektoriaus įstatymo 32 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. AB KVJUD, pirkimų komisija (toliau vadinama – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

6.15. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų dokumentų elektroninėje formoje ir atsakymų CVP IS priemonėmis visuma:

6.15.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo dokumentų 1 priedą. Tiekėjas pasiūlymo formoje (1 priedas) užpildo lentelės Nr. 3 stulpelį „Pardavėjo siūlomų prekių rodiklių atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams / reikšmė“, kuriame nurodo reikalavimus atitinkančias siūlomas rodiklių reikšmes. Pateikiama dokumento skaitmeninė kopija*;

Taip pat tiekėjas turi pateikti:

6.15.1.1. pasiūlymo formos (1 priedas) lentelės Nr. 3 stulpelyje „Pardavėjo siūlomų prekių rodiklių atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams / reikšmė“ prašomus pateikti dokumentus.

      - stotelių sujungimo schemas, jutiklių ir kitą dokumentaciją, reikalingą įrangos techninei priežiūrai ir remonto darbams atlikti.

      - stotelių gamintojo patvirtinimą, kad atsarginių dalių tiekimas siūlomai įrangai yra užtikrintas ne trumpesniam negu 10 metų laikotarpiui nuo įrangos priėmimo.

      - pagrindžiančius dokumentus (gamintojo deklaracija arba technine dokumentacija), kad stotelių jutiklių šildymo sistema veikia automatiškai, pagal gamintojo nustatytus algoritmus, užtikrinančius tinkamą jutiklių darbą esant apledėjimo sąlygoms ir optimalias elektros energijos sąnaudas.

      - pagrindžiančius dokumentus (gamintojo deklaracija arba techninė dokumentacija), kad siūloma įranga atitinka galiojančius Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, taikomus elektros ir elektroninei įrangai, įskaitant aplinkosauginius reikalavimus (pvz., RoHS, REACH ar lygiaverčius).

Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos*;

6.15.2. užpildyta ir pasirašyta pirkimo sąlygų tiekėjo deklaracija apie tiekėją, jo subtiekėjus, ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi (pirkimo dokumentų 2 priedas). Pateikiama dokumento skaitmeninė kopija*.;

6.15.3. užpildytas ir pasirašytas pirkimo sąlygų 5 priedas „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“, kurį turi elektroninėje formoje užpildyti ir pateikti kiekvienas tiekėjų grupės narys. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodė, kad numato pasitelkti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, tiekėjas pasiūlyme kartu su tiekėjo EBVPD privalo pateikti ir šių subjektų EBVPD patvirtinančią, kad nėra pagrindo jų pašalinti iš pirkimo dėl pirkimo dokumentų 3.2 p., 3.6 p. nurodytų reikalavimų. Pateikiama dokumento skaitmeninė kopija*.;

6.15.4. Elektronine forma jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija (jei pasiūlymas teikiamas jungtinės veiklos pagrindu), subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo, kurį planuoja pasitelkti sutarčiai vykdyti, ir ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi įsipareigojimas (deklaracija), ketinimo protokolas ar kt. dokumentai, įrodantys, kad subrangovas / subtiekėjas / subteikėjas, kurį planuoja pasitelkti sutarčiai vykdyti, ir ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, turi reikiamus išteklius ir jie bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį (jei ketinama pasitelkti subrangovus / subtiekėjus / subteikėjus, kurį planuoja pasitelkti sutarčiai vykdyti, ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi).  Pateikiama dokumento skaitmeninė kopija*.

6.15.5. įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija (taikoma, kai pasiūlymą parašu patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo). Pateikiama dokumento skaitmeninė kopija*;

VII. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

7.1. Perkantysis subjektas nereikalauja tiekėjo pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.

VIII. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

8.1.  Tiekėjas gali paprašyti, kad AB KVJUD paaiškintų pirkimo dokumentus. Prašymai paaiškinti turi būti pateikiami CVP IS  lietuvių kalba. AB KVJUD CVP IS atsako į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 6 kalendorines dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. AB KVJUD į gautą prašymą atsako ne mažiau kaip likus 4 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. AB KVJUD atsakymą (dokumentus) į tiekėjo paklausimą skelbia CVP IS, prašymą pateikusiam tiekėjui, bei visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, neatskleidžiant prašymą pateikusio tiekėjo tapatybės. Paaiškinimai bus vykdomi lietuvių kalba. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo dokumentus iš karto juos išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.

8.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, AB KVJUD savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus, tačiau tikslinant nekeičiama paskelbtos informacijos esmė. Tokie paaiškinimai (patikslinimai) skelbiami CVP IS ir visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams ne vėliau kaip likus 4 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

8.3. AB KVJUD iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos gali  perkelti pasiūlymų pateikimo terminą. Pranešimas apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą skelbiamas CVP IS ir visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams. Jeigu tikslinamos paskelbti pirkimo dokumentai ar nukeliamas pasiūlymo pateikimo terminas, tikslinamas ir paskelbtas skelbimas, kuris turi būti išspausdintas iki nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

8.4. AB KVJUD, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.

8.5. Bet kokia informacija, pirkimo dokumentų paaiškinimai, pranešimai ar kitas AB KVJUD ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis

8.6. Bet kuris paaiškinimas/patikslinimas yra laikomas neatskiriama pirkimo dokumentų dalimi, ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Tuo atveju, kai skelbime apie pirkimą pateikta informacija neatitinka informacijos, pateiktos kituose pirkimo dokumentuose, teisinga laikoma informacija, nurodyta skelbime apie pirkimą.

8.7. AB KVJUD neketina rengti susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

8.8. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija ar buvo padaryta reikšmingų pirkimo dokumentų pakeitimų, AB KVJUD atitinkamai patikslina skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus.

Jeigu pirkimo vykdytojas sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi kandidatai juos gautų ne vėliau kaip likus 4 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus). Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama patikslinant skelbimą. Pranešimai apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą taip pat paskelbiami CVP IS ir išsiunčiami visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

IX. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO, SUSIPAŽINIMO SU CVP IS PRIEMONĖMIS GAUTAIS PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS

9.1. Su CVP IS priemonėmis teiktais tiekėjų pasiūlymais pirminis susipažinimas (toliau vadinamas Elektroninių vokų atplėšimo procedūra) vyks elektroniniu būdu, adresu: AB KVJUD, J. Janonio g. 24 – 1, Klaipėdoje. Pirkimo komisijos posėdžio, kuriame vyks elektroninių vokų atplėšimo procedūra, pradžia – 2025 m. spalio 7 d. 9 val. 30 min.  Atplėšiami visi elektroniniai vokai su pasiūlymais, gauti nepasibaigus jų pateikimo terminui.

9.2. Tiekėjai negali dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. AB KVJUD neteiks informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja.

9.3. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

9.4. Pasiūlymo kaina yra laikoma tik ta kaina, kurią tiekėjas nurodė konkursiniame pasiūlyme (1 priedas).

X. EBVPD TIKRINIMAS, PASIŪLYMŲ VERTINIMAS, DOKUMENTŲ PAGAL EBVPD TEIKIMAS IR EILĖS NUSTATYMAS

10.1. AB KVJUD Komisija pirmiausia tikrins EBVPD, o po to tiekėjų pasiūlymus.

10.1.1 EBVPD tikrinimas:

10.1.1.1. tikrina ar pateiktas EBVPD atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus. Jeigu tiekėjas pateikė netikslią arba klaidingai užpildytą EBVPD (pavyzdžiui, nepažymėjęs, kad pasitelkia ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiasi, ir t. t.), AB KVJUD gali nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų paprašyti tiekėją patikslinti ir/arba papildyti ir/arba paaiškinti EBVPD per jos nustatytą protingą terminą.

10.1.1.2. AB KVJUD bet kuriame procedūrų etape turi teisę bet kurio tiekėjo paprašyti pateikti dalį ar visus reikalavimus pagrindžiančius dokumentus, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

10.1.1.3. Jeigu tiekėjas kartu su EBVPD pateikia ir atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus, AB KVJUD jų šiame procedūrų etape nevertins.

10.1.1.4. Jeigu tiekėjas nėra pateikęs EBVPD (arba pateikęs tik vieno subjekto EBVPD, pavyzdžiui, tiekėjų grupė pateikė tik vieno partnerio EBVPD), AB KVJUD kreipsis į tiekėją ir prašys šį dokumentą pateikti per protingą terminą, per kurį tiekėjas spėtų užpildyti EBVPD.

10.1.1.5. Jeigu tiekėjas EBVPD yra pažymėjęs, kad reikalavimo neatitinka (pavyzdžiui, neatitinka kvalifikacijos reikalavimo arba egzistuoja pašalinimo pagrindas, kai tiekėjas nėra nurodęs, kad taiko apsivalymo priemones), AB KVJUD tokį tiekėją informuos apie jo pasiūlymo atmetimą ir toliau tiekėjo pasiūlymo nevertins.

10.1.1.6. Įvertinus EBVPD pateiktą informaciją, AB KVJUD kiekvienam tiekėjui praneš apie jo EBVPD patikrinimo rezultatus ir nurodys sprendimo priežastis.

10.1.1.7. Informacija teikiama kiekvienam tiekėjui atskirai per 3 darbo dienas nuo priimto sprendimo dėl EBVPD patikrinimo, o ne nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos.

10.1.2. Tiekėjų, kurių EBVPD patvirtina atitiktį keliamiems reikalavimams, pasiūlymai vertinami toliau šia tvarka:

10.1.2.1. nagrinėja ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;

10.1.2.2. tikrina ar tiekėjo pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygų techninės specifikacijos  reikalavimus, jeigu reikia, kreipiasi dėl pasiūlymo patikslinimo ir/arba papildymo ir/arba paaiškinimo. Pasiūlymo paaiškinimai vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/66ae9a80883011ed8df094f359a60216/asr ).

10.1.2.3. tikrina ar pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų Uosto direkcijos prieš pradedant pirkimo procedūrą. Jeigu ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina viršija pirkimui skirtas lėšas, nustatytas prieš pradedant pirkimo procedūrą, ir pirkimo dokumentuose nėra nurodyta pirkimui skirtų lėšų sumos, kiti pasiūlymų eilėje esantys pasiūlymai laimėjusiais negali būti nustatyti;

10.1.2.4. tikrina ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir ar tiekėjas pirkimo komisijos prašymu, pateikė raštišką tinkamą kainos pagrįstumo įrodymą. Uosto direkcija reikalaus, kad dalyvis pagrįstų pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų, darbų ar jų sudedamųjų dalių kainą arba sąnaudas, jeigu jos atrodys neįprastai mažos. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina visais atvejais turi būti laikomos neįprastai mažomis, jeigu jos yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų AB KVJUD rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų arba sąnaudų aritmetinį vidurkį.

10.1.2.5. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

10.1.2.6. AB KVJUD gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad pasiūlymas, vadovaujantis Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo reikalavimais, turi būti atmetamas. Taikant šią nuostatą, pasiūlymas negali būti atmestas dėl to, kad jame nurodyta kaina viršija pirkimui skirtas lėšas, jeigu ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal sąnaudų arba kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir AB KVJUD pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtų lėšų sumos, išskyrus atvejus, kai atmetami visi gauti pasiūlymai.

10.1.2.7. AB KVJUD ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios fiksuotos kainos pasiūlymas. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais įskaitant PVM.

10.1.3. Po EBVPD tikrinimo ir pasiūlymo vertinimo procedūrų, bei prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą, AB KVJUD prašo tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas yra ekonomiškai naudingiausias (iki pasiūlymų eilės nustatymo) per nustatytą protingą terminą pateikti pirkimo sąlygų 3.2, 3.6 ir 3.12 (jeigu prašoma) punktuose nurodytus dokumentus, taip pat prašys tiekėjo ir jungtinės veiklos partnerio (jei pasiūlymas teikiamas jungtinės veiklos pagrindu), ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiasi, ir subtiekėjo, subrangovo, suteikėjo (jei ketinama pasitelkti) užpildytą ir pasirašytą Akcinės bendrovės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos veiklos partnerių klausimyną (3 priedas) ir patikrina, ar nėra pirkimo sąlygų 3.2 punkte nustatytų pašalinimo pagrindų (jeigu prašoma), ar galimas laimėtojas atitinka pirkimo sąlygų 3.6 p. nurodytus kvalifikacijos reikalavimus, ar galimas laimėtojas atitinka pirkimo dokumentų 3.12 p. privalomus reikalavimus (jeigu prašoma) ir, jeigu taikytina, reikalaujamus kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. Tais atvejais, kai kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, pateikti pirkimo sąlygų 3.2, 3.6 ir 3.12 (jeigu prašoma) punktuose nurodytų dokumentų, taip pat tiekėjo ir jungtinės veiklos partnerio (jei pasiūlymas teikiamas jungtinės veiklos pagrindu), ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiasi, ir subtiekėjo, subrangovo, suteikėjo (jei ketinama pasitelkti) užpildytą ir pasirašytą Akcinės bendrovės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos veiklos partnerių klausimyną (3 priedas) yra prašoma, tiekėjo kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

Dokumentuose teikiamuose pagal pirkimo dokumentų 3.2 p. reikalavimus (jeigu prašoma) „3.2. Tiekėjų pašalinimo pagrindai“ turės būti išduoti ne anksčiau kaip nurodyta 3.2 p. reikalavimuose. Dokumentuose teikiamuose pagal pirkimo dokumentų 3.6 p. reikalavimus „Kvalifikaciniai reikalavimai“ turės būti  nurodyta informacija aktuali pasiūlymo pateikimo dienai (kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai gali būti išduoti ir po vokų atplėšimo, bet juose nurodyti duomenys turi būti pateikiami už laikotarpį iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jei tokiuose dokumentuose nurodyta jų galiojimo data).

Tuo atveju, jei galimas laimėtojas iki AB KVJUD nustatyto termino CVP IS susirašinėjimo priemonėmis nepateikia reikalaujamų dokumentų arba jo pateikti dokumentai neįrodo atitikties keltiems reikalavimams, AB KVJUD šio tiekėjo pasiūlymą atmeta ir prašo atitinkamus dokumentus pateikti kitą tiekėją, kuris gali būti pripažintas laimėtoju ir įvertinusi jo dokumentus tęs pirkimo procedūras.

10.1.4. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams ar šių dokumentų ar duomenų trūksta, AB KVJUD gali nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų paprašyti tiekėją šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti ir/arba papildyti ir/arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Duomenys ir (arba) dokumentai gali būti tikslinami, aiškinami ar papildomi  vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/66ae9a80883011ed8df094f359a60216/asr ).

10.1.5. AB KVJUD priima sprendimą dėl tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams.

10.1.6. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, atitiko perkančiojo subjekto keliamus reikalavimus, kitų tiekėjų kvalifikacija (jeigu kvalifikaciniai reikalavimai keliami) netikrinama.

10.1.7. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, AB KVJUD nustato pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia, arba įvertinus pasiūlymus liko tik vienas tiekėjas), į kurią įtraukia neatmestus pasiūlymus. Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka (ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios fiksuotos kainos pasiūlymas). Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

10.1.8.  Perkantysis subjektas pirmiausia vertina dalyvių pateiktus pasiūlymus, o prieš nustatydama laimėjusį pasiūlymą, AB KVJUD reikalauja, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius pirkimo sąlygose nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą, įrodančius atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, patvirtinančius jo atitiktį kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, išskyrus atvejus kai jų buvo paprašyta ir jie buvo įvertinti ankstesniuose pirkimo procedūros etapuose ir ši informacija vis dar yra aktuali, taip pat išskyrus atvejus kai vadovaujantis pirkimo sąlygomis šių dokumentų nereikalaujama. AB KVJUD taip pat įvertina, ar ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pasiūlymas neturėtų būti atmestas dėl kitų priežasčių. Dalyvio tikrinimas bus atliekamas nešališkai ir skaidriai, o pirkimo sutartis bus sudaroma tik su nustatytus reikalavimus atitinkančiu tiekėju.

XI. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

11.1. Pirkimo komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

11.1.1. tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis;

11.1.2. jeigu tiekėjas su pasiūlymu nepateikė EBVPD ir, AB KVJUD paprašius pateikti EBVPD, jos nepateikė (arba pateikė tik vieno subjekto EBVPD, pavyzdžiui, tiekėjų grupė pateikė tik vieno partnerio EBVPD) ir AB KVJUD prašymu per protingą terminą nepateikė kitų tiekėjų grupės, ūkio subjektų ar subrangovų / subtiekėjų / subteikėjų (kurių pajėgumais remiasi) EBVPD, ar AB KVJUD prašymu per protingą terminą nepateikė EBVPD patikslinimo ir/arba papildymo ir/arba paaiškinimo;

11.1.3. Jeigu tiekėjas EBVPD yra pažymėjęs, kad reikalavimo neatitinka (pavyzdžiui, neatitinka kvalifikacijos reikalavimo arba egzistuoja pašalinimo pagrindas, kai tiekėjas nėra nurodęs, kad taiko apsivalymo priemones);

11.1.4. pasiūlymą pateikęs tiekėjas turi būti pašalinamas iš pirkimo procedūros jeigu neatitinka pirkimo sąlygų 3.2 punkto reikalavimo arba AB KVJUD prašymu nepateikė ar nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie pašalinimo pagrindų nebuvimą CVP IS priemonėmis;

11.1.5. pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo sąlygų 3.6 p. kvalifikacijos reikalavimų, ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, arba AB KVJUD prašymu nepateikė ar nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie atitikimą CVP IS priemonėmis;

11.1.6. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

11.1.7. tiekėjas per AB KVJUD nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo. Šiuo atveju jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

11.1.8. pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža ir tiekėjas, AB KVJUD prašymu, nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų;

11.1.9. tiekėjas, apie nustatytų reikalavimų atitikimą, yra pateikęs melagingą informaciją, kurią AB KVJUD gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

11.1.10. jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis. Jei tiekėjas, pateikęs pasiūlymą savarankiškai, ar pirkime dalyvaujantis jungtinės veiklos pagrindu, yra kitos įmonės, pateikusios pasiūlymą tame pačiame pirkime, subtiekėju, ir turima pagrįstų įrodymų, kad toks ūkio subjektų elgesys yra kvalifikuojamas kaip draudžiamas susitarimas.

11.1.11. nustačius, kad buvo pateikti netikslūs, neišsamūs ar klaidingi dokumentai ar duomenys, ar jų trūksta, tiekėjas per AB KVJUD nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino informacijos.

11.1.12. jeigu pirkimo metu bus atliekama patikra Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka ir tiekėjas nepateiks tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus arba pateikti dokumentai neatitiks nacionalinio saugumo interesų.

11.1.13. tiekėjas su pasiūlymu nepateikė pirkimo dokumentų 3.12.1. p. reikalaujamos tiekėjo deklaracijos (pirkimo dokumentų 2 priedas), ir AB KVJUD paprašius pateikti tiekėjo deklaraciją (pirkimo dokumentų 2 priedas) jos nepateikė.

11.1.14. AB KVJUD paprašius pateikti Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 58 str. 41 p. patikrai atlikti reikalingus dokumentus (pagal pirkimo dokumentų 3.12.1 p.), nepateikė Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 58 str. 41 p. patikrai atlikti reikalingus dokumentus (jei buvo paprašyta), arba pateikti dokumentai (jei buvo paprašyta) neatitiko Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 58 str. 41 p.

11.2.Pirkimų komisija gali atmesti pasiūlymą, jeigu tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, AB KVJUD nepriimtinos kainos.

11.3. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.

11.4. AB KVJUD gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų.

XII. LAIMĖTOJO NUSTATYMAS IR INFORMAVIMAS APIE PIRKIMO PROCEDŪROS REZULTATUS

12.1. Laimėjusiu pasiūlymu nustatomas pasiūlymas esantis pasiūlymų eilės pirmoje vietoje (jei buvo gautas daugiau nei vienas pasiūlymas) Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo bei šių pirkimo dokumentų nustatyta tvarka ir priimamas sprendimas dėl pirkimo sutarties sudarymo.

12.2. AB KVJUD pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ir pateikia:

12.2.1. šiame 12.3 punkte nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką;

12.2.2. nustatytą pasiūlymų eilę (jei pirkimo dokumentų 2.2 punkte nurodyta, kad pirkimo objektas skaidomas į dalis pasiūlymų eilė nustatoma kiekvienai pirkimo objekto daliai);

12.2.3. laimėjusį pasiūlymą (jei pirkimo dokumentų 2.2 punkte nurodyta, kad pirkimo objektas skaidomas į dalis laimėtojas nustatomas kiekvienai pirkimo objekto daliai);

12.2.4. tikslų atidėjimo terminą (ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo iš AB KVJUD suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems tiekėjams dienos, išskyrus atvejus, kai vienintelis suinteresuotas tiekėjas yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis) arba nurodo priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas nesudaryti sutarties arba pradėti pirkimą iš naujo. Suinteresuoti dalyviai nuo AB KVJUD pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą pateikimo dalyviams dienos iki atidėjimo termino pabaigos gali prašyti AB KVJUD pateikti laimėjusį pasiūlymą. Tokiu atveju Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 108 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo AB KVJUD dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 108 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai.

12.3. 12.3. AB KVJUD, gavęs suinteresuoto tiekėjo raštu pateiktą prašymą, ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo jo gavimo dienos išsamiai pateikia šią informaciją:

12.3.1. tiekėjui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus įskaitant kainą, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio tiekėjo ar sutarties šalių pavadinimus;

12.3.2. tiekėjui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, – pasiūlymo atmetimo priežastis, įskaitant, jeigu taikoma, informaciją, kad buvo pasinaudota Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 58 straipsnio 6 dalimi, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 50 straipsnio 6 ir 7 dalyse nurodytais atvejais – taip pat priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas dėl nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad prekės, paslaugos ar darbai neatitinka nurodyto rezultatų apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų.

12.4. Šio skyriaus 12.2 ir 12.3 punktuose nurodytais atvejais informacija neteikiama, jeigu jos atskleidimas prieštarauja informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeidžia teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turi neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai.

12.5. Jeigu AB KVJUD pirkimo dokumentuose prašys pateikti ir prekių pavyzdžių, AB KVJUD, įvertinęs EBVPD, pasiūlymus, nustatęs pasiūlymų eilę ir priėmęs sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, iki pirkimo sutarties sudarymo leis visiems tiekėjams susipažinti su pateiktais pavyzdžiais.

12.6. Susipažinti su visa su pirkimais susijusia informacija gali tik Komisijos nariai, Komisijos posėdžiuose dalyvaujantys stebėtojai ir AB KVJUD ar jo įgaliotojo subjekto pakviesti ekspertai, Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai, AB KVJUD vadovas, jo įgalioti asmenys, kiti asmenys ir institucijos, turinčios tokią teisę pagal jų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat Europos Sąjungos ar atskirų valstybių finansinę paramą administruojantys ir (ar) audituojantys viešieji juridiniai asmenys, kuriems šie įgaliojimai suteikti Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Kiti asmenys gali susipažinti tik su ta su pirkimais susijusia informacija, kurią atskleisti leidžia šis įstatymas.

12.7.  Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki AB KVJUD nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimų įstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis (jie) atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju arba jeigu tiekėjas iki AB KVJUD nurodyto termino nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento arba neįvykdo kitų pirkimo sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų, AB KVJUD siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį ar nepateikusio pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo ar neįvykdžiusio kitų pirkimo sutarties įsigaliojimo sąlygų, jeigu tenkinamos Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos. Prieš siūlant sudaryti sutartį, AB KVJUD paprašo to tiekėjo aktualių dokumentų, patvirtinančių EBVPD nurodytą informaciją, pateikimo, jei, jų nebuvo paprašyta ir nebuvo įvertinta ankstesniuose pirkimo procedūros etapuose ir (arba) vadovaujantis pirkimo dokumentų šių dokumentų nereikalaujama ir įvertina, ar jo pasiūlymas neturėtų būti atmestas dėl kitų priežasčių.

12.8 AB KVJUD turi pareigą supažindinti suinteresuotus tiekėjus tik su laimėjusio tiekėjo pasiūlymu ar paraiška.

XIII. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS

13.1. Tiekėjas, kuris mano, kad AB KVJUD nesilaikė Komunalinio sektoriaus pirkimų  įstatymo reikalavimų ar nepagrįstai nutraukė sutartį dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo ir taip pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, šiame skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą, dėl:

13.1.1. AB KVJUD sprendimų, kurie neatitinka Komunalinio sektoriaus pirkimų  įstatymo reikalavimų, panaikinimo ar pakeitimo;

13.1.2. žalos atlyginimo;

13.1.3. pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pripažinimo negaliojančia;

13.1.4. alternatyvių sankcijų taikymo pagal Komunalinio sektoriaus pirkimų  įstatymo 112 straipsnio 1 dalį;

13.1.5. pirkimo sutarties nutraukimo dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo pripažinimo nepagrįstu.

13.2. Tiekėjas gali pateikti prašymą teismui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

13.3. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo teisme ginčyti AB KVJUD sprendimus ar veiksmus, pirmiausia elektroninėmis priemonėmis turi pateikti pretenziją AB KVJUD.

13.4. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją AB KVJUD, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus šio straipsnio 13.6.  ir 13.7 dalyse nurodytus atvejus):

13.4.1. per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo AB KVJUD pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – per 15 dienų;

13.4.2. per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie AB KVJUD priimtą sprendimą dienos, jeigu Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie AB KVJUD priimtus sprendimus.

13.5. Jeigu AB KVJUD per nustatytą terminą neišnagrinėja jam pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo tos dienos, kurią AB KVJUD turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams.

13.6. Tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį dėl pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pripažinimo negaliojančia per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos.

13.7. Tiekėjas, manydamas, kad perkantysis subjektas nepagrįstai nutraukė pirkimo sutartį dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo ar nepagrįstai priėmė sprendimą, kad tiekėjas pirkimo sutartyje nustatytą esminę pirkimo sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to perkantysis subjektas pritaikė sutartyje nustatytą sankciją, turi teisę pareikšti ieškinį teismui per 30 dienų nuo pirkimo sutarties nutraukimo ar perkančiojo subjekto sprendimo išsiuntimo tiekėjui dienos.

13.8. Tais atvejais, kai tiekėjui padaryta žala kildinama iš neteisėtų AB KVJUD veiksmų ar sprendimų, tačiau Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatyme nenustatyta pareiga perkančiajam subjektui raštu informuoti tiekėjus arba paskelbti apie jo veiksmus ar sprendimus, taikomi Civiliniame kodekse nustatyti ieškinio pareiškimo senaties terminai. Šis punktas netaikomas šio skyriaus 13.7 p. nustatytu atveju.

13.9. AB KVJUD privalo nagrinėti tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo dienos ir pateiktos laikantis Komunalinio sektoriaus pirkimų  įstatymo 108 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų. Neprivaloma nagrinėti pretenzijų, teikiamų pakartotinai dėl to paties AB KVJUD priimto sprendimo arba atlikto veiksmo.

13.10. AB KVJUD, gavusi pretenziją, sudaro pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį ne anksčiau kaip po 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – ne anksčiau negu po 5 darbo dienų) nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 dienų.

### 13.11. AB KVJUD privalo išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.

XIV.  PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

14.1. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatyme nustatyti tiekėjų pretenzijų pateikimo ir ieškinio pareiškimo terminai.

14.2. Pirkimo sutarties sąlygos nurodytos pateikiamame sutarties projekte (6 priedas).

14.3. Sutartis bus pasirašyta su tiekėju, kuris pateiks mažiausią fiksuotą kainą Eur įskaitant PVM ir neturės pirkimo sąlygų 3.2 punkte nustatytų pašalinimo pagrindų (jei bus atliekama patikra), atitiks pirkimo sąlygų 3.6 p. nurodytus kvalifikacijos reikalavimus, ir tenkins 3.12.1 p. nurodytus reikalavimus, bei atitiks, techninės specifikacijos 5  p. žaliojo pirkimo  reikalavimus.

14.4. Pirkimo sutartis bus sudaroma laimėjusio tiekėjo pasiūlytai kainai.

XV. KAINODARA, KAINOS PERSKAIČIAVIMAS IR APMOKĖJIMO UŽ ATLIKTAS PASLAUGAS/DARBUS/PREKES

15.1. Sutarčiai taikomas fiksuoto kainos apskaičiavimo būdas.

15.2. Kainos perskaičiavimas ir apmokėjimas už suteiktas prekes nurodyti pateikiamame sutarties projekte (6 priedas).

15.3. AB KVJUD numato tiesioginio atsiskaitymo su ūkio subjektais, kurių pajėgumais remiamasi, bei subrangovais/subtiekėjais galimybes.

XVI. Pasiūlymų šifravimas

16.1 Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

16.1.1 iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje: https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/CVP_IS/Mokymu_medziaga/Tiekejams/Uzsifravimo_instrukcija.pdf

16.1.2 iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį,  su kuriuo AB KVJUD galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: AB KVJUD oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su AB KVJUD oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).

16.2 Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi AB KVJUD negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – AB KVJUD tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

1 PRIEDAS

PASIŪLYMO FORMA

DĖL ATVIRO (SUPAPRASTINTO) KONKURSO

„METEOROLOGINIŲ STOTELIŲ PIRKIMAS“

20___-___-___

Lentelė Nr.1

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai) |  |
| Tiekėjo įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą |  |
| Tiekėjo įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais |  |
| Telefono Nr. |  |
| Tiekėjo el. pašto adresas |  |

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šias prekes:

Lentelė Nr.2

| Eil.Nr. | Pavadinimas | Kiekis vnt. A | Vieneto kaina Eur, be PVM B | Bendra suma Eur, be PVM C = A*B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Meteorologinė stotelė | 2 |  |  |
| 2. | Meteorologinė stotelė su matomumo jutikliu | 1 |  |  |
| 3. | Bendra suma be PVM: |  |  |  |
| 4. | PVM suma: |  |  |  |
| 5. | Bendra suma su PVM: |  |  |  |

___________________________________________________________________

(Bendra pasiūlymo suma žodžiais įskaitant PVM ir visas išlaidas ir mokesčius)

Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

Siūlome šias technines sąlygas atitinkančias parametrų reikšmes:

Lentelė Nr.3

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujamos techninės charakteristikos |  | Pardavėjo siūlomų prekių rodiklių atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams / reikšmė (Privaloma nurodyti parametrus, (apsiribojimas įrašais „atitinka“ ir (arba) „taip“ negalimas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Gamintojas, modelis | Pardavėjas privalo siūlomam sprendimui nurodyti įrangos gamintojo pavadinimą, gaminio kodą (-us), pateikti dokumentaciją ar interneto nuorodas į dokumentaciją, kurioje būtų pateiktos išsamios siūlomų produktų specifikacijos. |  |  |
| 2.2. | Reikalavimai stotelės jutikliams | Matuojamas parametras: vėjo kryptis, vėjo greitis, m/s |  |  |
|  |  | 2.2.1. Matavimo principas | Ultragarsinis, be judančių dalių |  |
|  |  | 2.2.2. Matavimo ribos ne mažiau nei | vėjo krypties: 0–360° vėjo greičio: 0–60 m/s |  |
|  |  | 2.2.3. Matavimo tikslumas esant 10 m/s ne prastesnis nei | vėjo krypties: ±3° vėjo greičio: ±3 % |  |
|  |  | 2.2.4. Matavimų rezultatų skiriamoji geba ne daugiau nei | vėjo krypties: 1° vėjo greičio: 0,1 m/s |  |
|  |  | 2.2.5. Vėjo greičio matavimo slenkstis ne daugiau nei | 0,1 m/s |  |
|  |  | 2.2.6. Veikimo sąlygos | Oro temperatūra, ne blogiau nei –40 – +60 °C; Didelė apledėjimo tikimybė, žr. p. 2.4.1. |  |
|  |  | Matuojamas parametras: aplinkos oro temperatūra, °C |  |  |
|  |  | 2.2.7. Matavimo principas | PRT (angl. “Platinum resistance thermometer”) |  |
|  |  | 2.2.8. Matavimo ribos ne blogiau nei | –40 – +60 °C; |  |
|  |  | 2.2.9. Matavimo tikslumas ne blogiau nei | ±0,3 °C esant 20 °C |  |
|  |  | 2.2.10. Matavimų rezultatų skiriamoji geba ne daugiau nei | 0,1 °C |  |
|  | Reikalavimai stotelės jutikliams | Matuojamas parametras: atmosferos slėgis, hPa |  |  |
|  |  | 2.2.11. Matavimo ribos ne blogiau nei | 500–1100 hPa |  |
|  |  | 2.2.12. Matavimo principas | Mikromechaninis membraninis jutiklis |  |
|  |  | 2.2.13. Matavimo tikslumas ne blogiau nei | ±0,5 hPa esant 0 – +30 °C, ±1 hPa esant –52 – +60 °C |  |
|  |  | 2.2.14. Matavimų skiriamoji geba ne daugiau nei | 0,1 hPa |  |
|  |  | Matuojamas parametras: matomumo nuotolis (MOR), m |  |  |
|  |  | 2.2.15. Matavimo principas | Priekinė šviesos sklaida (angl. „Forward scatter“) |  |
|  |  | 2.2.16. Matavimo ribos ne blogiau nei | 10–2000 m |  |
|  |  | 2.2.17. Matavimo tikslumas ne blogiau nei | ±10 % prie 10–2000 m |  |
|  |  | 2.2.18. Esamo oro funkcija (angl. “present weather”) | Turi automatiškai identifikuoti kritulių tipą (lietus, dulksna, mišrus lietus / sniegas, sniegas) ir išmatuoti jų intensyvumą |  |
|  |  | 2.2.19. Matavimų skiriamoji geba ne blogiau nei | 1 m |  |
|  |  | 2.2.20. Darbinė temperatūra: | nuo –40 °C iki +60 °C |  |
| 2.3. | Duomenų perdavimas | 2.3.1. Duomenų perdavimo technologija | LTE |  |
|  |  | 2.3.2. Perdavimo kanalų / SIM kortelių skaičius. | 2 kanalai: pagrindinis ir rezervinis. Pirkėjas pateiks SIM korteles |  |
|  |  | 2.3.3. Perdavimo protokolas | MQTT |  |
| 2.4. | Papildomi reikalavimai jutikliams | 2.4.1. Vėjo ir matomumo jutikliai, turi būti tinkami naudoti esant Pasaulinės meteorologijos organizacijos (WMO) apibrėžtoms apledėjimo sąlygoms (angl. „icing conditions“), t. y. kai oro temperatūra yra žemesnė nei 0 °C ir atmosferoje yra superatšaldytų skystų lašų (lijundra, šlapias sniegas, rūkas su ledo apnašomis). Pardavėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtinančius įrenginio tinkamumą naudoti tokiomis sąlygomis. 2.4.2. Vėjo ir matomumo jutikliai turi būti aprūpinti automatiniu šildymu: 2.4.2.1. Vėjo jutiklis turi būti aprūpintas pilnu šildymu – t. y. turi būti šildomas korpusas, jutikliai, jutiklių laikikliai arba korpuso viršus. 2.4.2.2. Matomumo jutiklis turi būti aprūpintas apsauginių gaubtų šildymu. 2.4.3. Visi jutikliai turi turėti gamintojo arba jo įgalioto atstovo pateiktus kalibravimo sertifikatus ir / arba gamyklinius testavimo protokolus. |  |  |

Su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

- lentelės Nr. 3 stulpelyje „Pardavėjo siūlomų prekių rodiklių atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams / reikšmė“ prašomus pateikti dokumentus.

- stotelių sujungimo schemas, jutiklių ir kitą dokumentaciją, reikalingą įrangos techninei priežiūrai ir remonto darbams atlikti.

- stotelių gamintojo patvirtinimą, kad atsarginių dalių tiekimas siūlomai įrangai yra užtikrintas ne trumpesniam negu 10 metų laikotarpiui nuo įrangos priėmimo.

- pagrindžiančius dokumentus (gamintojo deklaracija arba technine dokumentacija), kad stotelių jutiklių šildymo sistema veikia automatiškai, pagal gamintojo nustatytus algoritmus, užtikrinančius tinkamą jutiklių darbą esant apledėjimo sąlygoms ir optimalias elektros energijos sąnaudas.

- pagrindžiančius dokumentus (gamintojo deklaracija arba techninė dokumentacija), kad siūloma įranga atitinka galiojančius Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, taikomus elektros ir elektroninei įrangai, įskaitant aplinkosauginius reikalavimus (pvz., RoHS, REACH ar lygiaverčius).

Tiekėjas / teikėjas / rangovas užtikrina, kad pirkimo laimėjimo ir sutarties pasirašymo su tiekėju / teikėju / rangovu atveju visą pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį, nepriklausomai nuo to, ar tiekėjo / teikėjo / rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas / teikėjas / rangovas, jo darbuotojai ir (ar) jo pasamdyti ūkio subjektai, kurių pajėgumu remiasi, subtiekėjai, kuriuos planuoja pasitelkti sutarčiai vykdyti, jų darbuotojai atitiktų galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir turėtų teisę tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus, ir tai vykdytų kvalifikuoti, turintys reikiamus galiojančius kvalifikaciją ir (ar) teisę tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus patvirtinančius dokumentus, specialistai ir kiti asmenys.

Pastaba. Tiekėjo, tiekėjų grupės partnerių, ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi, ir subtiekėjų, kurių pajėgumais nesiremia, bendra numatomų teikti darbų/paslaugų/prekių vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą Eur su PVM.

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Jeigu pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė pagal jungtinės veiklos sutartį: sutinkame, kad pasirašant  sutartį, papildomai į ją bus įrašytos šio pirkimo dokumentų 4.3 p. nurodytos nuostatos.

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi bei nurodyti, kokiai sutarties daliai ir kokius subrangovus/subtiekėjus/subteikėjus, kurių pajėgumais nesiremia, ketina pasitelkti sutarties vykdymui.

Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir vykdant pirkimo sutartį:

Lentelė Nr.4

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto, pavadinimas, kodas ir adresas | Kvalifikacijos reikalavimas, kuriam atitikti bus pasitelkiami kito ūkio subjekto pajėgumai | Ūkio subjektui vykdyti perduodama sutarties dalis (konkretūs darbai, paslaugos) (jei perduodama) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Informacija apie specialistus ir ekspertus (kvazisubtiekėjus), kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį:

Lentelė Nr.5

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Kvalifikacijos reikalavimas, kurį atitinka specialistas/ekspertas/kvalifikacijos atestato ar teisės pripažinimo dokumento Nr. | Specialistas/ekspertas pasiūlymo teikimo momentu yra/nėra Tiekėjo personalo dalimi („YRA“/“NĖRA“) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Informacija apie sutarties vykdymui ketinamus pasitelkti subrangovus/subtiekėjus/subteikėjus, kurių pajėgumais nesiremia:

Lentelė Nr.6

| Eil. Nr. | Subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo pavadinimas, kodas ir adresas | Subrangovui / subtiekėjui / subteikėjui vykdyti perduodama sutarties dalis (konkretūs darbai, paslaugos) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Mūsų pasiūlyme konfidencialią informaciją sudaro:

Lentelė Nr.7

| Eil. Nr. | Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

Pastaba. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, AB KVJUD laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Lentelė Nr.8

| Eil. Nr. | Dokumentų pavadinimai |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

Pasiūlymas galioja 90 dienų po pasiūlymų pateikimo galutinės datos.

__________________________	                      __________	__________________________

Dalyvio  arba jo  įgalioto asmens pareigų pavadinimas	   parašas	               vardas ir pavardė

Pastaba. Šis dokumentas teikiamas pasirašytas įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens.

2 PRIEDAS

TIEKĖJO DEKLARACIJA APIE TIEKĖJĄ, JO SUBTIEKĖJUS, ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS REMIAMASI

Atviras (SUPAPRASTINTAS) konkursas

„METEOROLOGINIŲ STOTELIŲ PIRKIMAS“

PIRKIMO DOKUMENTAI“

____________

(Data)

_____________

(Vieta)

Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

(adresatas)

Aš, ____________________________________________________________________________

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

deklaruoju, kad mūsų siūlomos paslaugos/prekės/darbai nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui kaip tai nurodyta Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatyme ir patvirtinu, kad nėra Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 58 str. 41 p. dalyje nurodytų aplinkybių/sąlygų dėl kurių mūsų pasiūlymas galėtų būti atmestas. Taip pat įsipareigojame, perkančiajam subjektui paprašius, pateikti dokumentus, įrodančius Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 58 str. 41 p. dalyje nurodytų aplinkybių/sąlygų nebuvimą.

Perkančiajam subjektui paprašius, įsipareigojame pateikti šioje deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius (viena ar kelis) dokumentus:

juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.

Patvirtiname, kad:

- mūsų siūlomų prekių (įskaitant pakuotes) kilmė nėra ar paslaugos nėra teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų;

- tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, nevykdo veiklos Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba nėra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys nevykdo veiklos Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu nedalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Ši deklaracija privalo būti pasirašyta įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens

3 priedas

PATVIRTINTA

Akcinės bendrovės

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos

generalinio direktoriaus

2025 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-31

AKCINĖS BENDROVĖS KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS

VEIKLOS PARTNERIŲ KLAUSIMYNAS

Siekdami užtikrinti reikalavimų, kuriuos nustato ISO 37001 standartas (Antikorupcinė vadybos sistema), ISO 31000 standartas (Rizikos valdymas), Tarptautinių sankcijų įstatymas, laikymąsi, taip pat vadovaudamiesi Korupcijos prevencijos įstatymo nuostatomis, prašome atsakyti į klausimus savo atstovaujamos įmonės vardu:

Bendrieji duomenys:

- Prašome nurodyti:

Juridinio asmens pavadinimas / Vardas, pavardė: _________________________

Juridinio asmens kodas / Gimimo data: _________________________

Registracijos data: _________________________

Registruotos buveinės adresas / Pilietybė(s), gyvenamoji vieta: _________________________

Veiklos adresas (jei skiriasi nuo registruotos buveinės adreso / gyvenamosios vietos): _________________________

Verslo veiklos rūšis (sektorius): _________________________

Mokesčių mokėtojo šalis: _________________________

Nurodykite Jūsų organizacijos fizinį adresą: _________________________

- Jūsų įmonė (pažymėkite):

☐ Privati		☐ Valstybinė (valstybės valdoma)

☐ Kita (prašome nurodyti): _________________________

- Išvardykite visus akcininkus (pildo tik juridiniai asmenys):

Prašome pateikti visus tiesioginius ir netiesioginius akcininkus, turinčius ne mažiau nei 50 proc. įmonės akcijų.

| Pavadinimas, vardas, pavardė | Pilietybė | Juridinė forma | Registracijos adresas, šalis | Procentinė dalis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Naudos gavėjas (-ai):

| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gyvenamoji vieta | Turimų akcijų procentas arba kita kontrolės forma |
| --- | --- | --- | --- |

- Įmonės atstovai (pildo tik juridiniai asmenys):

|  | Pilietybė | Vardas, pavardė |
| --- | --- | --- |
| Įmonės vadovas |  |  |
| Sutartį pasirašantis asmuo (jei pasirašo ne įmonės vadovas) |  |  |

- Kiek Jūsų įmonėje dirba darbuotojų (faktinis skaičius klausimyno pildymo dieną): _________________________

- Ar Jūsų įmonė, jos atstovai, vadovai ir akcininkai (iki galutinių naudos gavėjų) yra įtraukti į kokius nors tarptautinių sankcijų ar kitų ribojamųjų priemonių sąrašus (tai apima Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos, Europos Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės sudarytus tarptautinių sankcijų ir kitų ribojamųjų priemonių programų sąrašus)?

☐ Taip			☐ Ne

Jei taip, patikslinkite detaliau: _________________________

- Ar Jūsų įmonė, jos atstovai, vadovai ir akcininkai (iki galutinių naudos gavėjų) yra įsteigti / reziduoja valstybėse, prieš kurias vykdomos tarptautinių sankcijų ar kitų ribojamųjų priemonių programos (tai apima Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos, Europos Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės sudarytus tarptautinių sankcijų ir kitų ribojamųjų priemonių programų sąrašus)?

☐ Taip			☐ Ne

Jei taip, patikslinkite detaliau: _________________________

- Verslo modelis.

Nurodykite, į kokius regionus yra nukreiptas Jūsų verslas, kokiai ūkio šakai priklausote, kas yra Jūsų produktas / paslauga?

Regionas:

☐ Vietinis (valstybės ribose)	 ☐ Tarptautinis

Jei tarptautinis:

☐ EEE / ELPA šalys	☐ NVS šalys	☐ Kinija	☐ Kita (nurodykite): _________________________

Ūkio šaka: _________________________

Produktas: _________________________

- Ar turite klientų, verslo partnerių šalyse, kurioms taikomos tarptautinės sankcijos (tai apima Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos, Europos Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės sudarytus tarptautinių sankcijų ir kitų ribojamųjų priemonių programų sąrašus)?:

☐ Taip			☐ Ne

Jei taip, patikslinkite detaliau: _________________________

- Ar turite legvatinio apmokestinimo klientų (tikslinėse teritorijose)?

☐ Taip			 ☐ Ne

Jei taip, patikslinkite detaliau: _________________________

- Ar turite rašytines Jūsų organizacijos instrukcijas (veiklos planą), pagal kurias vykdoma korupcijos prevencija?

☐ Taip			☐ Ne

Jei taip, nurodykite dokumento pavadinimą, datą ir pasirašiusį asmenį: _________________________

- Ar turite sankcijų įgyvendinimo vidinius dokumentus (politiką), kurie neprieštarauja Uosto direkcijos sankcijų politikai?

☐ Taip			☐ Ne

Jei taip, nurodykite dokumento pavadinimą, datą ir pasirašiusį asmenį: _________________________

- Ar taikote savo įmonėje rizikos valdymo procedūras / procesą, turite paskirtus asmenis / funkcijas?

☐ Taip			☐ Ne

Jei taip, detalizuokite: _________________________

- Prašau paaiškinkite, kaip finansinių nusikaltimų, korupcijos ar klastojimo, sankcijų pažeidimo rizikos yra valdomos Jūsų įmonėje:

_________________________

- Ar patvirtinate, kad šiame klausimyne ir pridėtuose papildomuose dokumentuose nurodyta tiksli ir teisinga informacija?

☐ Taip

| Pareigos | Vardas, pavardė | Parašas | Data |
| --- | --- | --- | --- |

- Pagal poreikį galime paprašyti pateikti papildomų pagrindžiančių dokumentų:

- išrašo apie įmonę kopiją iš juridinių asmenų registro (partneriams – juridiniams asmenims) / asmens dokumento kopiją (partneriams – fiziniams asmenims);

- banko sąskaitos duomenis patvirtinančio dokumento kopiją;

- sutartį pasirašančio asmens teisę atstovauti pagrindžiančio dokumento kopiją;

- akcininkų struktūrą (iki galutinių naudos gavėjų) pagrindžiančius dokumentus;

- kita.

Sutikimas dėl duomenų naudojimo

Pasirašydamas (-a) patvirtinu, kad turiu man suteiktą teisę atstovauti pirmiau paminėtai įmonei Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka ir apimtimi ir sutinku atskleisti šiame klausimyne pateiktą informaciją akcinei bendrovei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai tam, kad būtų įgyvendinti teisėti priežiūros institucijų ir (ar) įmonės patvirtinti reikalavimai.

Parašas

Įmonės atstovo parašas	Data

Vardas, pavardė (didžiosiomis raidėmis)

4 PRIEDAS

TRIŠALĖ ATSISKAITYMO SUTARTIS

20..... m. ................ ..... d.

Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, atstovaujama generalinio direktoriaus Algio Latako, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Pirkėjas),

..............................., atstovaujama..................., veikiančio (-ios) pagal ........... (toliau – Pardavėjas), ir

..............................., atstovaujama..................., veikiančio (-ios) pagal ........... (toliau – Subtiekėjas), toliau Pirkėjas, Pardavėjas, Subtiekėjas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Pirkėjas ir Pardavėjas 20.... m. ...... .... d. sudarė (Sutarties pavadinimas) sutartį Nr. (................), (toliau – Sutartis);

- Pardavėjas pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatyta tvarka pasitelkė Subtiekėją (nurodyti Subtiekėjo patiekiamų prekių dalį) prekėms patiekti;

- Pirkėjas raštu informavo Subtiekėją apie galimybę už prekes tiesiogiai atsiskaityti su Subtiekėju, o Subtiekėjas raštu informavo apie norą pasinaudoti tokia galimybe;

- suprasdamos, kad Pirkėjui nėra žinomos Pardavėjo ir Subtiekėjo sudarytos subtiekimo sutarties sąlygos ir Pirkėjas nėra ir negali būti jų saistomas;

- patvirtindamos, kad dėl šios sutarties sudarymo ir pagal ją vykdomo tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekėju negali didėti Sutartyje numatyta Subtiekėjo pagal Sutartį tiekiamų prekių kaina arba Pardavėjo tiekiamų prekių, kurios apima Subtiekėjo tiekiamas prekes, kaina arba bendra Sutarties kaina,

siekdamos nustatyti tiesioginio atsiskaitymo tvarką už Subtiekėjo patiekiamas prekes vykdant Sutartį, sudarė šią trišalę atsiskaitymo sutartį (toliau – Trišalė sutartis):

- ATSISKAITYMO TVARKA

- Avansinis mokėjimas Subtiekėjui nemokamas.

- Subtiekėjui už prekes mokamos sumos nustatomos pagal faktiškai Subtiekėjo patiektų prekių kiekį bei jų vertę, nurodytą Pirkėjo ir Pardavėjo pasirašomuose prekių priėmimo–perdavimo aktuose, ir Pardavėjo Pirkėjui teikiamose apmokėti sąskaitose faktūrose.

- Pardavėjas pagal Sutartį, teikdamas Pirkėjui pasirašyti prekių priėmimo–perdavimo aktą, kuriame nurodytos prekės apima ir Subtiekėjo patiektas prekes, privalo tokį pristatytų prekių priėmimo–perdavimo aktą, prieš teikiant Pirkėjui, papildomai suderinti su Subtiekėju. Prekių priėmimo–perdavimo aktai, kuriais nėra perduodamos Subtiekėjo patiektos prekės, Subtiekėjui derinti neteikiami. Subtiekėjas, gavęs iš Pardavėjo pristatytų prekių priėmimo–perdavimo aktą, privalo jį pasirašytinai suderinti ir grąžinti Pardavėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių dokumentų pateikimo dienos.

- Jei Pirkėjui pateikiamas su Subtiekėju nesuderintas pristatytų prekių priėmimo–perdavimo aktas, kuriuo yra perduodamos Subtiekėjo pristatytos prekės, Pirkėjas tokį prekių priėmimo–perdavimo aktą grąžina Pardavėjui numatytiems suderinimo veiksmams su Subtiekėju atlikti. Už prekių priėmimo–perdavimo akto suderinimą su Subtiekėju ir pateikimą laiku Pirkėjui pagal Sutartį yra atsakingas Pardavėjas.

- Jei Subtiekėjas su Pardavėju nesuderina prekių priėmimo–perdavimo akto per nurodytą terminą, laikoma, kad Subtiekėjas atsisakė tiesioginio atsiskaitymo pagal prekių priėmimo–perdavimo aktą, tokiu atveju visos Subtiekėjui tiesiogiai mokėtinos sumos, nurodytos tokiame prekių priėmimo–perdavimo akte, mokamos Pardavėjui, o prievolė atsiskaityti su Subtiekėju už tokius prekes tenka Pardavėjui.

- Pardavėjas, pasirašydamas prekių priėmimo–perdavimo aktą, suderintą su Subtiekėju, patvirtina, kad neprieštarauja priėmimo–perdavimo akte nurodyto dydžio mokėjimui Subtiekėjui, o Subtiekėjas patvirtina, kad suderintame prekių priėmimo–perdavimo akte nurodyta Subtiekėjui mokėtina suma atitinka Pardavėjo ir Subtiekėjo sudarytos sutarties sąlygas.

- Pardavėjo Pirkėjui teikiamame su Subtiekėju suderintame prekių priėmimo–perdavimo akte mokėtinos sumos privalo būti nurodytos (užskaitomos) taip:

  - jei Pardavėjui pagal Sutartį mokamas avansas, iš akte nurodytos bendros mokėtinos sumos išskaitoma Pardavėjui sumokėto avanso procentinė dalis, atitinkanti pagal Sutartį Pardavėjui sumokėto avanso dydį procentais. Iš paskutinių Pardavėjui mokėtinų sumų išskaitoma visa Pardavėjui sumokėta ir iš ankstesnių tarpinių mokėjimų neužskaityta avanso dalis;

  - jei pagal Sutartį dalis Pardavėjui mokėtinos sumos sulaikoma, iš akte nurodytos bendros mokėtinos sumos išskaitoma Pirkėjo ir Pardavėjo Sutartyje nurodyto procentinio dydžio sulaikoma suma galimiems defektams ir kitiems trūkumams pašalinti ir galimiems nuostoliams padengti;

  - likusi mokėtina suma paskirstoma Pardavėjui ir Subtiekėjui pagal Pardavėjo ir Subtiekėjo sudarytos subtiekimo sutarties sąlygas ir Subtiekėjo faktiškai patiektas prekes.

- Jei pagal suderintą prekių priėmimo–perdavimo aktą, užskaičius Pardavėjui išmokėtą avansą ir išskaičius sulaikomą sumą, Subtiekėjui tiesiogiai Pirkėjo mokėtina suma yra mažesnė, nei pagal Pardavėjo ir Subtiekėjo sudarytą subtiekimo sutartį, likusią sumą Subtiekėjui už patiektas prekes Pardavėjas įsipareigoja sumokėti pagal sudarytos subtiekimo sutarties sąlygas.

- Jei Subtiekėjo tiekiamų prekių kaina pagal subtiekimo sutartį yra didesnė, negu Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytoje Sutartyje numatyta tokių pačių prekių kaina, Pirkėjas Subtiekėjui tiesiogiai negali sumokėti daugiau, nei Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytoje Sutartyje numatyta tokių prekių kaina. Likusią sumą Subtiekėjui už patiektas prekes Pardavėjas įsipareigoja sumokėti pagal sudarytos subtiekimo sutarties sąlygas.

- Pirkėjas per 5 (penkias) dienas patikrina ir, jei nėra pastabų, pasirašo Pardavėjo pateiktą ir su Subtiekėju suderintą prekių priėmimo–perdavimo aktą, o jei yra pastabų (jei aktuose rasta klaidų, neatitikimų, netikslumų arba reikalingi papildymai, patikslinimai, paaiškinimai ir pan.), grąžina juos su rašytinėmis pastabomis Pardavėjui ištaisyti.

- Pirkėjui pasirašius Pardavėjo pateiktą su Subtiekėju suderintą prekių priėmimo–perdavimo aktą, Pardavėjas Sutartyje nustatyta tvarka pateikia Pirkėjui sąskaitą faktūrą apmokėti, nurodydamas joje Subtiekėjui mokėtiną sumą.

- Pirkėjas, gavęs iš Pardavėjo sąskaitą, Subtiekėjui sumoka per (mokėjimo terminas nustatomas pagal Sutarties nuostatas) dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

- Vykdant Trišalę sutartį sąskaitos apmokėti teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Pardavėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (SABIS) priemonėmis. Jeigu Pardavėjas nepateikia sąskaitų faktūrų šiame punkte nurodytu būdu, Pirkėjas neatlieka mokėjimų ir šiuo atveju Pirkėjui nebus taikoma Sutartyje ar Trišalėje sutartyje nustatyta atsakomybė už atsiskaitymą ne laiku.

- Pirkėjas mokės Subtiekėjui pagal Pardavėjo pateiktą sąskaitą faktūrą mokėjimo pavedimu į Trišalėje sutartyje nurodytą Subtiekėjo banko sąskaitą. Laikoma, kad pinigai sumokėti tą dieną, kurią atitinkamai Pirkėjas pateikė savo bankui mokėjimo nurodymą atlikti mokėjimo pavedimą. Pirkėjas, atlikęs mokėjimą Subtiekėjui, per 2 (dvi) darbo dienas elektroniniu paštu pateikia mokėjimo pavedimo kopiją Pardavėjui.

- Sudarius Trišalę sutartį, Pirkėjo atlikti tiesioginiai mokėjimai Subtiekėjui atitinkamai mažina sumą, kurią Pirkėjas turi sumokėti Pardavėjui pagal Sutarties sąlygas ir tvarką.

- Pirkėjas turi teisę vienašališkai sustabdyti mokėjimus pagal Trišalę sutartį, jeigu Subtiekėjo patiektos prekės arba Pardavėjo prekės, kurios apima Subtiekėjo patiektas prekes, yra nekokybiškai arba dėl kitų pagrįstų priežasčių iki atitinkami trūkumai bus pašalinti.

- Pardavėjas pareiškia, kad atlikus apmokėjimą Trišalėje sutartyje aptarta tvarka, Pirkėjas bus laikomas tinkamai atsiskaitęs su Pardavėju pagal Sutartį. Pardavėjas patvirtina, kad tiesioginis atsiskaitymas su Subtiekėju Trišalėje sutartyje nustatyta tvarka nepažeidžia jokių Pardavėjo ir jo kreditorių interesų.

- TRIŠALĖS SUTARTIES PAKEITIMO SĄLYGOS

- Visi Trišalės sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų. Tokie Trišalės sutarties pakeitimai yra neatskiriama Trišalės sutarties dalis.

- Trišalės Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Trišalės sutarties Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 10 (dešimt) dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Trišalės sutarties pakeitimai negali prieštarauti Sutartyje nustatytoms atsiskaitymo su Pardavėju sąlygoms bei teisės aktų, taikomų Sutarties keitimui, nuostatoms.

- ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- Pirkėjas, nepagrįstai uždelsęs nustatytu terminu atsiskaityti už Subtiekėjo atliktus prekes, Subtiekėjui reikalaujant, moka Subtiekėjui 0,05 (penkių šimtųjų) proc. nuo uždelstos sumokėti sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau nei 10 (dešimt) proc. nuo bendros Subtiekėjo tiekiamų prekių kainos be PVM pagal subtiekimo sutartį.

- Pardavėjas ar Subtiekėjas, už Trišalėje sutartyje numatytų tarpusavio pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, nukentėjusiai šaliai pareikalavus, privalo sumokėti 1 proc. nuo subtiekimo sutarties kainos (be PVM) dydžio baudą už kiekvieno tokio nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejį, nebent Pardavėjas ir Subtiekėjas susitartų dėl kitokio baudos dydžio. Baudos sumokėjimas neatleidžia Pardavėjo ar Subtiekėjo nuo pareigų pagal šią Trišalę sutartį vykdymo.

- Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, šią Trišalę sutartį ir kitus su šios sutarties vykdymu susijusius dokumentus. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

- Pirkėjas ir Subtiekėjas neturi teisės reikšti vienas kitam piniginių reikalavimų, susijusių su sutarčių, kiekvieno iš jų sudarytų su Pardavėju, pažeidimu.

- Pardavėjo ir Subtiekėjo ginčai dėl Subtiekėjo vykdytų prekių kainos ir Subtiekėjui tiesiogiai mokėtinų sumų sprendžiami Pirkėjui nedalyvaujant.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Trišalę sutartį.

- Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Trišalėje sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo, taip pat neturi įtakos kitų šios Trišalės sutarties nuostatų galiojimui.

- Trišalės sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir taikoma mokėjimams, kurie vykdomi pagal prekių priėmimo–perdavimo aktus, Pardavėjo pateiktus po Trišalės sutarties pasirašymo. Jei Trišalė sutartis pasirašoma Pardavėjui jau pradėjus derinti prekių priėmimo–perdavimo aktą su Pirkėju ar kitais Sutarties vykdymo dalyviais, tiesioginis atsiskaitymas su Subtiekėju pagal tokį prekių priėmimo–perdavimo aktą nevykdomas. Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad prekių priėmimo–perdavimo aktus ir kitus dokumentus pagal Trišalę sutartį pasirašys tik asmenys, turintys teisę pasirašyti atitinkamus dokumentus.

- Trišalėje sutartyje dienomis nustatyti terminai skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, jei kitaip nenustatyta šioje Trišalėje sutartyje.

- Jei Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia Šalies adresas, banko sąskaitos Nr., kontaktiniai duomenys, kiti Sutartyje numatyti Šalies rekvizitai, Šalis, kuri keičia savo rekvizitus ar kitus duomenis, privalo, apie pakeitimus raštu informuoti kitą Šalį raštu nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas.

- Trišalė sutartis sudaryta trimis egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą teisinę galią, kiekvienai Šaliai po vieną egzempliorių arba, sudarant elektroninį dokumentą, visų Šalių pasirašoma elektroniniu parašu. Kai Trišalė sutartis ar kitas Trišalėje sutartyje numatytas dokumentas pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu, jis turi būti sudarytas taip, kad atitiktų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 patvirtintą Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikaciją ADOC-V1.0.

| Pirkėjas | Pardavėjas | Subtiekėjas |
| --- | --- | --- |
| Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija |  |  |
| Juridinio asmens kodas 240329870 |  |  |
| J. Janonio g. 24-1, 92251 Klaipėda |  |  |
| Tel. (8 46) 499 799 |  |  |
| El. p. info@port.lt |  |  |
| PVM mokėtojo kodas LT 403298716 |  |  |
| A. s. LT14 7300 0100 3488 9443 |  |  |
| AB „Swedbank“, banko kodas 73000 |  |  |
| Generalinis direktorius |  |  |
| Algis Latakas |  |  |

Jei mokesčius mokate ne vienoje valstybėje, prašome nurodyti visas valstybes, kuriose mokate mokesčius.

Fizinis adresas reiškia, kad Jūsų organizacija išlaiko / turi veiklos vietą, kuri pažymėta konkrečiu adresu (kitu, nei tik elektroninis adresas) valstybėje, kurioje jai suteikta teisė ar licencija vykdyti numatytą veiklą, ir kurioje ji samdo vieną ar daugiau darbuotojų visai darbo dienai (kaip tai numatyta valstybės, kurioje veikiama, įstatymuose), taip pat fiksuoja ir saugo būtinus įrašus, susijusius su organizacijos veikla ir gali būti inspektuojama oficialių pareigūnų iš institucijų, kurios suteikė teisę arba licenciją verstis numatyta veikla.

Juridinio asmens naudos gavėjas – fizinis asmuo, kuris yra juridinio asmens ar užsienio valstybės įmonės savininkas arba kontroliuoja juridinį asmenį. Juridiniame asmenyje naudos gavėju laikomas fizinis asmuo, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai turi 25 procentus ir vieną akciją arba didesnę negu 25 procentų juridinio asmens nuosavybės dalį. Jeigu tokius kriterijus atitinkantis asmuo nenustatytas, juridinio asmens valdymo organas yra įpareigotas nustatyti tą fizinį asmenį, kuris vykdo juridinio asmens kontrolę kitomis priemonėmis, t. y. ne nuosavybės pagrindu, o, pavyzdžiui, priima sprendimus juridinio asmens vardu ar kontroliuoja jį kitomis priemonėmis, juridinis asmuo veikia jo interesais ar asmuo gauna iš juridinio asmens naudą.

Lengvatinio apmokestinimo klientai (angl. offshore company) – tai klientai, įmonės, turinčios tik pašto adresą tokiose šalyse kaip Panama, Mergelių salos ir pan., tačiau be fizinio adreso ir vykdomos veiklos registruotoje šalyje. Visas šalių sąrašas čia: 1K-389 Dėl finansų ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 344 „Dėl Tikslinių teritorijų sąrašo patv...