DALIES P. PAULAIČIO G. JURBARKO M. PROJEKTAVIMO PASLAUGOS

TECHNINĖ UŽDUOTIS

(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Jurbarko rajono savivaldybės administracija, Dariaus ir Girėno g. 93, LT-74187 Jurbarkas, UAB ,,Jurbarko vandenys‘‘, Muitinės g. 1, Jurbarkas, 74106 Jurbarko r. sav. |
| 2. | Pirkimo objektas | Dalies P. Paulaičio g. Jurbarko m. rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo paslaugos: - Techninio darbo projekto parengimas; |
| 3. | Projekto pavadinimas | Dalies P. Paulaičio g. Jurbarko m. rekonstravimo ir lietaus nuotekų tinklų statybos Jurbarko m., Jurbarko r. sav. projektas |
| 4. | Statinio adresas | P. Paulaičio g. atkarpa Jurbarko mieste nuo Kalnėnų g. į vakarų pusę apie 316 m ilgio atkarpa. |
| 5. | Statinių grupės sudėtis | Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai |
| 6. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Susisiekimo komunikacijos: gatvės (P. Paulaičio g., Unik. Nr. 4400-1290-1716) nuo P. Paulaičio g. sankryžos su Kalnėnų g. į vakarų pusę apie 316 m. Jurbarko m., Jurbarko r. sav. Dvipusio eismo gatvės su šaligatvio (pėstiesiems ir dviratininkams), lietaus vandens nuvedimo ir apšvietimo įrengimas. |
| 7. | Statinio statybos rūšis | Statinio rekonstravimas ir nauja statyba. |
| 8. | Statinio kategorija | Neypatingasis statinys |
| 9. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | P. Paulaičio g. (nuo Kalnėnų g. į vakarų pusę apie 316 m ilgio atkarpai) būtinas kapitalinis remontas (susidėvėjusi asfalto danga, trūksta takų pėstiesiems ir dviratininkams, nėra lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo tinklų ir apšvietimo). |
| 10. | Lėšų dydis projekto realizavimui | Apie 450 tūkst. Eur. |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 11. | Perkamų paslaugų apimtis: | Perkamos šios projekto parengimo paslaugų sudedamosios dalys: - bendroji [BD]; - susisiekimo [S]; - vandentiekio ir nuotekų šalinimo [VN]; - elektrotechnikos (gatvės apšvietimo) [E]; - elektroninių ryšių (telekomunikacijų); - pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo [SO]; - statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; [KS]. |
| 11.1. | projektavimo paslaugos | 12.1. projektavimo paslaugos Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus (prisijungimo sąlygų užsakymas, projektinių pasiūlymų parengimas, projekto parengimas, projekto derinimų atlikimas ir kt.) |
| 11.2. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | 1. Geologinių tyrinėjimų dokumentai; 2. Topografinio plano ir kitų projektavimui privalomų dokumentų parengimas (gavimas); 3. Projektui reikalingi atlikti kiti tyrinėjimai; 4. Visuomenės informavimas apie numatomą projektavimą; 5. Prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikimas (jei reikalinga) per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“; Paslaugų teikėjas įsipareigoja atsakyti į klausimus, susijusius su parengtu techniniu projektu, kurie gali būti pateikti tiekėjų, vykdant darbų viešąjį pirkimą pagal paslaugų teikėjo parengtą projektą. |
| 11.3. | Projekto vykdymo priežiūra | Ne |
| 12. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | 2 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 13. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | - LR aplinkos apsaugos įstatymas; - LR geodezijos ir kartografijos įstatymas; - LR kelių įstatymas; - LR planuojamos ūkinės veiklos įstatymas; - LR statybos įstatymas; - LR teritorijų planavimo įstatymas; - LR žemės įstatymas; - Statybos techninis reglamentas STR 1.04,02:2011 „inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“; - Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; - Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; - Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai, statinio statybos priežiūra“; - Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; - Statybos techniniu reglamentas STR 2.03.01:2019 - „Statinių prieinamumas“; - Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijos R IGGT 15; - Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK; - Jurbarko miesto bendrasis planas; - Jurbarko rajono savivaldybės dviračių takų plėtros specialusis planas. |
| 14. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | - Numatyti P. Paulaičio, Statybininkų ir Pramonės gatvių rekonstravimą vadovaujantis Jurbarko miesto bendruoju planu, pagal D kategorijai keliamus reikalavimus; - Numatyti sankryžas pritaikytas stambiagabaričiam transportui; - Numatyti nuovažas pritaikytas stambiagabaričiam transporui; - Numatyti pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimą; - Numatyti nuovažas į aplinkinius sklypus; - Numatyti viešojo transporto sustojimo stoteles su mažosios architektūros elementais; - Numatyti paviršinio vandens surinkimą projektuojamais lietaus nuotekų tinklais; - Numatyti hidrantų, patenkančių po projektuojamomis dangomis perkėlimą. |
| 15. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | Projekte turės būti įgyvendinti universaliojo dizaino principai: - mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys; - vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą; |
| 16. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Prieš užsakovui tvirtinant Projektą ar jam pritariant pristatyti parengtą Projektą, Projektuotojas turi pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti Projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai. Projekto patvirtinimas reiškia Užsakovo pritarimą parengtam Projektui, bet neatleidžia projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę Projekto kokybę. |
| 17. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis. | Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninėse specifikacijose, aiškinamuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems. Ypač atkreipti dėmesį į sąnaudų kiekio žiniaraščių kiekių duomenų atitiktį kitiems projekto dokumentų sprendiniams. |
| 17.1. | Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) | - |
| 17.2. | Arcitektūrinei daliai | - |
| 17.3. | Konstrukcijų daliai | - |
| 17.4. | Technologinei daliai | - |
| 17.5. | Susisiekimo daliai | - Numatyti gatvės važiuojamosios dalies įrengimą iš asfalto dangos, plotis tarp bortų – 7,0 m, eismo juostos plotis – 2,75 m; - Numatyti bendrų pėsčiųjų - dviračių takų įrengimą kairėje pusėje P. Paulaičio g. iš asfalto dangos. Takų plotis – 2,5 m; - Numatyti pėsčiųjų tako įrengimą dešinėje pusėje P. Paulaičio g. ir prieigas prie viešojo transporto sustojimo stotelių iš trinkelių dangos. Takų plotis – 2,0 m; - Numatyti stambiagabaričiui transportui pritaikytas sankryžas, 7,0 m pločio su 15,0 – 23,0 m spinduliais; - Numatyti stambiagabaričiui transportui pritaikytas nuovažas, 8,0 m pločio su 10,0 m spinduliais; - Numatyti nuovažas į aplinkines teritorijas, bei prisijungimus prie kitų gatvių 4,0 m pločio su 3,0 m spinduliais; - Numatyti sklandų sujungimą su esamomis miesto gatvių ir takų dangomis; - Numatyti būtinas eismo saugumo ir reguliavimo inžinerines priemones; - Numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus. |
| 17.6. | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai | - Numatyti paviršinio vandens surinkimą projektuojamais lietaus nuotekų tinklais; - Numatyti hidrantų, patenkančių po projektuojamomis dangomis, perkėlimą. |
| 17.7. | Elektrotechnikos daliai | - Suprojektuoti gatvių ir takų apšvietimą LED žibintais. |
| 17.8. | kita | - Numatyti hidrantų, patenkančių po projektuojamomis dangomis, perkėlimą; - Numatyti į darbų vykdymo zoną patenkančių želdinių šalinimą, apskaičiuojant šalinimą apskaičiuojant šalinamų saugotinų želdinių atkuriamąsias vertes; - Numatyti esamų elektros tinklų ir elektrotechnikos (telekomunikacijų) tinklų sutvarkymą. |
| 18. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine lietuvių kalba. |
| 19. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Projekto dokumentai, pagal projektuojamų gatvių etapus, komplektuojami ir pateikiami: - atskirose bylose trimis popieriniais egzemplioriais; - trijose skaitmeninėse laikmenose DWG, PDF formatais ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga ir ADOC su e-parašais. |
| 20. | Saugaus eismo auditas | Projekto saugaus eismo auditą organizuoja Statytojas |
| 21. | Ekspertizės atlikimas | Projekto ekspertizę organizuoja Statytojas, o Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas. |

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

| Projektavimo etapas | Projektuotojo pateikiami dokumentai |
| --- | --- |
| Projektiniai pasiūlymai | Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo dalies pagrindinė naudojimo paskirtis, statinio techniniai ir paskirties rodikliai, statybos rūšis, projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė), paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai. |
|  | Grafinė dalis (brėžiniai). |
|  | Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima urbanistine aplinka vizualizacija. |
| Techninis darbo projektas | Bendrųjų sprendinių duomenys ir dokumentų sudėties žiniaraščiai |
|  | Sprendinių detalieji skaičiavimai |
|  | Projektinių sprendinių brėžiniai statybos, montavimo ir inžinerinių sistemų įrengimo darbams vykdyti (darbo brėžiniai), išskyrus montažinius brėžinius |
|  | Projektinių sprendinių brėžiniai statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementams pagaminti (išskyrus gamyklinius brėžinius) |
|  | Specifinėje aplinkoje ar ypatingomis sąlygomis numatomų naudoti statinio elementų, inžinerinių sistemų naudojimo instrukcijos (nurodymai, taisyklės) |
|  | Sąnaudų kiekių žiniaraščiai, kurie rengiami vadovaujantis reglamento STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis ir LST 1516:2015 nustatytais reikalavimais. |
| Statybą leidžiančio dokumento gavimas: | Projekto įkėlimas į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistemą „Infostatyba“. Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ Vykdytojas apmoka (nustatytą įmokos dydį už statybą leidžiančio dokumento gavimą) ir Statytojo vardu gauna statybą leidžiantį dokumentą. |

| Projekto vykdymo priežiūra | Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais, fiksuojant atitinkamus įrašus e-Statybos darbų žurnale. |
| --- | --- |

Pirkimo vykdytojas (Statytojas / Užsakovas)

Vardas, pavardė

Parašas

Data